КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна  набавка бр. 5/2017

Jавна набавка мале вредности

Електроматеријал и опрема за јавну расвету

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Позив за подношење понуда

- Oпшти подаци о набавци

-Упутство понуђачима како да саставе понуду

-Испуњеност услова из члана 75.и 76. Закона и упутство како се доказује   испуњеност услова

-Образац понуде са спецификацијом

- Подаци о понуђачу

-Подаци о подизвођачу

-Подаци о заједничкој понуди

-Образац структуре цене

- Образац трошкова припреме понуде

-Изјава о независној понуди

-Модел уговора

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС" број 124/2012,14/2015,68/2015) Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „СТАН“

ЈКП ''СТАН''

Нови Сад, Ласла Гала 22

http://www.stanns.rs/

упућује

ПОЗИВ

За подношење понуда  у поступку јавне набавке мале вредности

број 5/2017

- Предмет јавне набавке добара: електроматеријал и опрема за јавну расвету

- Oзнака у општем речнику набавке  под шифром 31680000

- Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности

- Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне  услове у складу са чланом 75. и 76 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012,14/2015,68/2015).

- Испуњеност обавезних услова у складу са чланом 75 Закона о јавним набавкама, понуђачи доказују  достављањем изјаве у  складу са чланом 77 Закона о јавним набавкама. Испуњеност додатних услова у складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама понуђачи доказују достављањем доказа у  складу са чланом 77 закона о јавним набавкама.

- Конкурсна документација се може преузети лично радним даном од 08,00 – 14,00 часова у просторијама ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22, 2. спрат, служба јавних набавки, путем е-маil zrankovic@stanns.rs или преко интернет стране наручиоца http://www.stanns.rs/ као и са портала јавних набавки. Рок за преузимање конкурсне документације  тече од дана објављивања позива  на порталу јавних набавки и траје закључно са даном одређеним за доставу понуда.

- Рок за подношење понуда тече од дана објављивања позива на порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока –   03.05. 2017. године  до 12 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан , као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан  до 12 часова. Понуде се подносе у запечаћеној коверти са назнаком НЕ ОТВАРАТИ -  Понуда за  јавну набавку- електроматеријал и опрема за јавну расвету ,  јавнa набавкa број  5/2017 на адресу ЈКП СТАН Нови Сад Ласла Гала 22. На полеђини коверте обавезно назначити име понуђача адресу и телефон, име контакт особе.

- Благовремено приспеле понуде ће бити комисијски отворене на дан истека рока за подношење понуда у 12 часова И 15 минута. У поступку отварања понуда могу учествовати  овлашћени представници понуђача уз предају Комисији овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Отварање понуда обавиће се у просторијама ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22, Нови Сад. Понуђачи неће бити накнадно позивани.

- Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

- Јавна набавка се не спроводи по партијама.

- Понуда са варијантама није дозвољена.

- Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и износу  процента који не може бити већи од 50% од укупног износа понуде.

- Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 10 дана од јавног отварања понуда.

- Наручилац може обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.

- Критеријум за оцењивање понуда је: најниже понуђена цена

- Сва додатна објашњења и информације у вези са овим позивом могу се добити на телефон  021/489-55-74 или на е-mail zrankovic@stanns.rs  Контакт особа: Ранковић Зоран.

КОМИСИЈА за јавну набавку

ЈКП „СТАН“ Нови Сад

OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Наручилац:  ЈКП "СТАН" Нови Сад, Ласла Гала 22

- Врста поступка:  Јавна набавка мале вредности

- Предмет јавне набавке:   електроматеријал и опрема за јавну расвету

- Критеријум за доделу уговора –најниже понуђена цена

-Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

- Лице за контакт:  Ранковић Зоран тел.021/489-55-74

е-mail zrankovic@stanns.rs

- Опис предмета јавне набавке: електроматеријал и опрема за јавну расвету  садржане

у општем речнику набавке под бројем 31680000

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку,непосредно или путем поште на обрасцу или у складу са обрасцем из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуђач подноси понуду у затвореној и запечаћеној коверти (оверена печатом на месту где је затворена), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.1.1  ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти „ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за јавну набавку мале вредности – јавна набавка електроматеријал и опрема за јавну расвету, број 5/2017 – НЕ ОТВАРАТИ.

У случају повлачења тј. Опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати већ се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење понуде.

2.2.  УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације или обрасце који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у Конкурсној документацији.

Понуђач мора обрасце комплетно попунити и у истима не може наводити податке који су мимо прописане садржине датих образаца.

Све обрасце у понуди потписује лице овлашћено за заступање понуђача и оверава печатом.

Обрасци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и оверени печатом.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком - спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуде, са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца: ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22. Коверта мора имати ознаку: НЕ ОТВАРАТИ -  Понуда за  јавну набавку електроматеријал и опрема за јавну расвету, јавнa набавкa број  5/2017 на адресу ЈКП СТАН  Нови Сад Ласла Гала 22. На полеђини коверте обавезно назначити име понуђача адресу и телефон, име контакт особе.

Износи цена морају бити јасно написани и у себи морају садржати обрачунате све трошкове које ће понуђач имати приликом испоруке предметних добара, а свака евентуална измена исте, учињена приликом састављања понуде, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена службеним печатом.

2.3. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском  језику.

2.4 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији у Упутству понуђачима и накнадно послатим додатним објашењењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност понуде и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

2.5. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка  није обликована  по партијама.

2.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА:

Понуде са варијантама нису дозвољене.

2.7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и износу  процента који не може бити већи од 50% од укупног износа понуде.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Испуњеност обавезних услова у складу са чланом 75 .став 1 тачка 1. до 4.  Закона о јавним набавкама за подизвођача се доказује путем изјаве коју доставља у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

.

- Услови које мора да испуни подизвођач:

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе-изјава о испуњености услова из члана 75.став 2. тачка од 1-4 Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом .

Додатни услов из члана 76  Закона о јавним набавкама – финансијски капацитет испуњавају поједначно и понуђач и подизвођач,   поседовање стандарда квалитета испуњава понуђач, док испуњеност пословног капацитета – референц листа испуњавају заједнички – збирно понуђач и подизвођач,

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, све обрасце у понуди попуњава, потписије и оверава понуђач, док понуђач и подизвођач заједно попуњавају, потписују и печатом оверавају образац Подаци о подизвођачу и Образац за оцену испуњености услова из члана 77. Закона о јавним набавкма .

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

У случају да група понуђача поднеси заједничку понуду, за сваког од понуђача у оквиру групе понуђача која подноси заједничку понуду, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 . тачка 1,2,4 Закона о јавним набавкама   доказује достављањем доказа-изјаве из члана 77 Закона о јавним набавкама. Услове у погледу неопходног финансијског капацитета испуњавају сви понуђачи појединачно, поседовање стандарда квалитета испуњава један члан из групе понуђача док пословни капацитет – референц листа испуњавају сви чланови групе понуђача заједно – збирно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а која садржи

1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно ко ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају Наручиоцу неограничено солидарно.

Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама  и образац Подаци о понуђачима у заједничкој понуди, попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача, за себе.

2.9. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ

- Наручилац неће прихватити непрецизно одређене рокове као што су нпр. одмах, по договору, од - до, и сл. У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неисправном.

- рок важења понуде  не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна

- понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неисправном

- Уколико понуђач у обрасцу понуде уместо цифарски исказаних цена унесе нула његова понуда ће се сматрати неисправном.

2.10.  ЦЕНА

- Цене у понуди се исказују у динарима. Јединичне цене су  фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.  Цена у понуди се даје  без ПДВ-а и са ПДВ-ом

- Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора.

2.10.1 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК

Плаћање уговорене вредности  Наручилац ће извршити у року од 45 дана од пријема фактуре за сваку појединачну испоруку .

ОПШТИ ГАРАНТНИ РОК је минимум 12 месеци  од дана испоруке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

2.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА КОЈЕ СЕ НАРУЧИЛАЦ ОПРЕДЕЛИО

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:

1)  -  Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у виду регистроване бланко соло менице ( са потврдом о регистрацији менице)  и меничним овлашћењем  на износ од 10%  од укупне понуђене цене без ПДВ-а . Менично овлашћење на наведени износ важи најмање колико и рок важења  понуде.

2)  - Изјава понуђача да ће уколико буде изабран, приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване  бланко соло менице ( са потврдом о регистрацији менице)  и меничним овлашћењем на износ од 10%  од укупне вредности уговора.  Менично овлашћење на наведени износ важи најмање три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

3)    - Изјава понуђача да ће уколико буде изабран,  приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице ( са потврдом о регистрацији менице) и меничним овлашћењем  на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а . Менично овлашћење важи три дана дуже од истека гарантног рока.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе Копију картона са депонованим потписима.

2.12. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене овог позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће одбити понуду у целини.

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

2.13.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном (на адресу Наручиоца ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22 ) или електронском облику (на e-mail: zrankovic@stanns.rs) тражити „Додатне информације/појашњења од Комисије за јавну набавку  електроматеријал и опрема за јавну расвету (редни број: 5/2017)“ у вези  конкурсне документације и припремања понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално  уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева из претходног става, одговор објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, дужан је без одлагања измене или допуне објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурнсу документацију.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

2.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде  не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна.

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

2.15.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И  ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама).

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.16.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Одлука о избору најповољније понуде биће донета применом критеријума најнижа понуђена цена .

2.17. УСЛОВИ  И РОК У КОМЕ ЋЕ ПОНУЂАЧ ЧИЈА ЈЕ ПОНУДА ИЗАБРАНА КАО НАЈПОВОЉНИЈА ПРИСТУПИТИ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци добара ће бити закључен по истеку рока за подношење захтева за заштиту права на основу члана 112. Став 1 ЗЈН. осим у посебним случајевима који су регулисани чланом 112 став 2 ЗЈН.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у складу са роком из претходног става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице осим ако је поднет балговремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци, Наручилац ће  објавити на порталу јавних набавки у року од 5 дана од дана закључења уговора.

2.18. Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине

2.19. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.20.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82.  Закона о јавним набавкама који су везани за негативне референце.

2.21. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ЦЕНОМ

Уколико након извршеног разматрања понуда , две или више понуда имају једнаке цене, као најповољнија понуда, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама, ће бити изабрана она понуда која има краћи рок испоруке за понуђена добра.

2.23. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може се поднети у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима предвиђеним овим законом.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, у роковима садржаним у члану 149 ЗЈН.

Садржина захтева за заштиту права садржи

- Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- Назив и адресу наручиоца

- Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

- Чињенице и доказе којима се поврде доказују

- Потврду о уплати таксе из члана 156. зјн

- Потпис подносиоца захтева

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 97 01-16, сврха уплате: захтев за заштиту права, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда.

У случају да се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда подносилац захтева је дужан да уплати 60.000,00 динара таксе на рачун буџета Републике Србије.

2.24. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена,  неодговарајућа и неприхватљива, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације.

1) Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку рока одређеног у позиву за подношење понуде, односно није предата наручиоцу у року одређеном у позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена,  и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је  одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.

2.25.  ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  из члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама, односно ако није прибавио најмање једну благовремену  одговарајућу и прихватљиву понуду.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних 6 месеци

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Наручилац ће ради објављивања доставити  на Порталу јавних набавки у року од 5 дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. З.Ј.Н. И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Oбавезни  услови за учешће у предметном поступку јавне набавке

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.

Да  понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда као и да је  при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине

Као доказ испуњености обавезних услова за учешће  понуђач у понуди подноси Изјаву којом исти под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 77. став 4. Закона.

Понуђач у понуди подноси Изјаву o испуњености обавезних услова дату у виду обрасца који је садржан  у  конкурсној документацији. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, као и подизвођач, у своје име.

Додатни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке

- да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: Да  у последњих 12 месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки није имао ниједан дан неликвидности на својим текућим рачунима

- да располаже неопходним пословним капацитетом –

- Да је понуђач у претходних пет година пре објављивања јавног позива испоручио електроматеријал и опрему за јавну расвету  у вредности од  5.000.000,00 динара без ПДВ-а

- да поседује важеће сертификате  ISO 9001;  ISO 14001  и OHSAS 18001

Докази о испуњености додатних услова које  понуђач  доставља уз понуду:

- Финансијски капацитет - Потврда о подацима о ликвидности издата од стране Народне банке Србије – Одсек принудна наплата, за период од претходних 12 месеци пре дана објављивања позива

2) Пословни капацитет

Референтна листа испорученог електроматеријала и опреме за јавну расвету,  у претходних пет година најмање у вредности од укупно 5.000.000,00 динара без ПДВ-а документована одговарајућим потврдама купаца

3)  Фотокопије важећих сертификата   ISO 9001;  ISO 14001  и OHSAS 18001

Сви докази о испуњености додатних услова се обавезно достављају уз понуду

Остале напомене

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве наведене у конкурсној документацији.

Додатни услов – финансијски капацитет испуњавају и понуђач и подизвођач појединачно, пословни капацитет испуњавају понуђач и подизвођач заједнички

( збирно) док поседовање сертификата за стандарде квалитета  испуњава  понуђач

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве наведене у конкурсној документацији.

Додатни услов – финансијски капацитет испуњава сваки понуђач појединачно, пословни капацитет испуњавају заједнички ( збирно) док поседовање сертификата за стандарде квалитета  испуњава један од понуђача из групе понуђача.

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву која се налази у  конкурсној документацији. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име.

Начин достављања доказа о  испуњености обавезних услова по позиву Наручиоца:

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености обавезних услова за учешће и то:

Правно лице:

1.- извод из регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

2.- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица (УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач /правно лице/ није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита);  извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visemsudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html  уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене евиденције. (докази не старији од два месеца пре отварања понуда)

4.- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (докази не старији од два месеца пре отварања понуда)

Предузетник:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта (доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)

4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; (докази не старији од два месеца пре отварања понуда)

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Наручилац може, истовремено, затражити копију наведених доказа о испуњености обавезних услова за учешће и од свих осталих понуђача који су учествовали у предметном поступку јавне набавке.

Поред наведеног, Наручилац може затражити да понуђач достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Наручилац може користити одговарајуће доказе које има за понуђача из других поступака код Наручиоца.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ испуњености обавезног услова за учешће одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

У случају сумње у истинитост достављених података у вези са условима, Наручилац задржава право провере на основу релевантних доказа.

Уколико Наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће бити одбијена.

Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ   УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

На основу члану 77.став 4. Закона о јавним набавкама

(Службени гласник Републике Србије број 124/2012,14/2015, 68/2015))

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач/подизвођач ________________________ испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за: Јавну набавку мале вредности број 5/2017 -  Електроматеријал и опрема за јавну расвету,  а који су предвиђени одредбом члана 75. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 124/2012,14/2015, 68/2015)И то да

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар - члан 75 став 2 тачка 1

- Да  понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе,  да није осуђиван за кривична дела против привреде , кривична дела примања или давања мита  , кривично дело преваре

-да  је  измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

- Да  понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења

понуда као и да је  при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Изјављујемо да ћемо уколико наручилац то затражи  , наручиоцу  доставити све  захтеване доказе прописана чланом 77. ЗЈН. у року од 5 дана од дана пријема писменог позива наручиоца.

Ова изјава је саставни део конкурсне документације

|  | Потпис овлашћеног лица понуђача (члана групе понуђача) |
| --- | --- |
| МП |  |

|  | Потпис овлашћеног лица подизвођача |
| --- | --- |
| МП |  |

Сви подизвођачи наведени у понуди морају да дају изјаву по овом обрасцу

Сви понуђачи који учествују у заједничкој понуди морају да дају изјаву по овом обрасцу

Наручилац задржава право провере било ког елемента из ове изјаве

ДОКУМЕНТА И ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО  ПРИЛОЖИТИ УЗ ПОНУДУ

| 1. | Образац изјаве o испуњености услова из члана 75 Закона о јавним набавкама | Исправно попуњен, потписан и оверен образац изјаве који се налази у конкурсној документацији | да | не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Образац понуде са спецификацијом | Исправно попуњен, потписан и оверен образац понуде са спецификацијом | да | не |
| 3. | Модел уговора | попуњен у складу са понудом, оверен и потписан | да | не |
| 4. | Образац – Подаци о понуђачу | исправно попуњен, потписан оверен | да | не |
| 5. | Oбразац структуре цене | Испуњена спецификација у обрасцу понуде представља структуру цене јер садржи све тражене елементе структуре цене | да | не |
| 6. | Образац – подаци о подизвођачу | Исправно попуњен, потписан и оверен уколико понуђач наступа са подизвођачем | да | не |
| 7. | Образац - подаци о понуђачима у заједничкој понуди | Исправно попуњен, потписан и оверен уколико понуђачи наступају заједно при давању понуде | да | не |
| 8. | # Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у виду регистроване бланко соло менице (са потврдом о регистрацији менице код НБС) и меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а . Рок важења средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде износи колико и рок важења понуде. | исправно попуњени, потписани и печатом оверени меница и менично овлашћење са доказом о регистрацији код НБС | да | не |
| 9. | # Изјава понуђача , да ће уколико буде изабран као најповољнији приликом закључења уговора Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко соло менице(са потврдом о регистрацији менице код НБС) и меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. Менично овлашћење на наведени износ важи најмање три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла | доказ: попуњена потписана и оверена сопствена изјава понуђача на меморандуму понуђача | да | не |
| 10. | Изјава понуђача да ће уколико буде изабран, приликом закључења уговора , Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице(са потврдом о регистрацији менице код НБС) и меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а .Менично овлашћење важи три дана дуже од истека гарантног рока. | Доказ: попуњена, потписана и оверена сопствена изјава понуђача на меморандуму понуђача | да | не |
| 11. | # Изјава понуђача под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду дао независно , без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима | доказ: Попуњена потписана и оверен образац изјаве који се налази у конкурсној документацији наручиоца | да | не |
| 12. | # Понуђач ће доставити образац трошкова припреме понуда | Попуњен оверен и потписан образац трошкова припреме понуда | да | не |

Напомена: Понуђач уз понуду обавезно доставља доказе да испуњава додатне услове из члана 76 ЗЈН.

- Комисија задржава право провере достављене документације, уколико комисија утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања

- ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

за јавну набавку добара –  електроматеријал и опрема за јавну расвету

(редни број: 5/2017 )

Назив понуђача: ____________________________

Седиште понуђача: __________________________

Адреса седишта понуђача: ____________________

Матични број: _______________________________

Шифра делатности: __________________________

Порески идент. број (ПИБ): ___________________

Телефон: __________________________________

Име и презиме овлашћеног лица (потписник уговора): ____________________________

Датум: __________________

Дел. број: ___________________

Достављамо Вам понуду за набавку добара

електроматеријал и опрема за јавну расвету

(редни број: 5/2017 )

|  | Ситан електроматеријал и опрема за јавну расвету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Опис |  | Јединица мере |  |  | Оквирна количина |  | Јединична цена без пдв-а |  | Укупна вредност без пдв-а |  |  |  | Јединична цена са пдв-ом |  | Укупна вредност са пдв-ом |  |  |  |  |  |
| 1 | - Ножасти осигурачи NV00 63-125А, gL/gG |  | ком |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Ножасти осигурачи NV0 63-125А, gL/gG |  | ком |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - Постоље за ножасти осигурач NV00, 1 пол |  | ком |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - Постоље за ножасти осигурач NV0, 1 пол |  | ком |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - аутоматски осигурач 10А, C, Iks=10kA |  | ком |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - аутоматски осигурач 16А, C, Iks=10kA |  | ком |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - аутоматски осигурач 32А, C, Iks=10kA |  | ком |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - патрона осигурача DIII (35-63A) |  | ком |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - постоље осигурача УЗ 63 |  | ком |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - капа осигурача DIII (35-63A) |  | ком |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - патрона осигурача DII (10-25A) |  | ком |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - постоље осигурача УЗ 25 |  | ком |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - капа осигурача DII (10-25A) |  | ком |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | - постоље осигурача ФРА |  | ком |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - осигурач FRA 10А |  | ком |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - осигурач FRA 16А |  | ком |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - гребенасти прекидач 1-0-2 16А |  | ком |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - гребенасти прекидач 0-1 16А |  | ком |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | - контактор 3-полни 63А |  | ком |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - контактор 3-полни 100А |  | ком |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - контактор 3-полни 125А |  | ком |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | - Фото реле са сондом |  | ком |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | - уклопни сат ЈО са астрономским сатом са програмираним временима укључења и искључења за подручје Новог Сада |  | ком |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | - РТК уређај за јавно осветљење |  | ком |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | - тајмер механички |  | ком |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | - AlČe проводник 16mm2 |  | m |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | - AlČe проводник 25mm2 |  | m |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | - проводник P/F 16mm2 |  | m |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - проводник P/F 10mm2 |  | m |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - проводник P/F 6mm2 |  | m |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - проводник P/F 4mm2 |  | m |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - проводник P/F 2.5mm2 |  | m |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - проводник P/F 1.5mm2 |  | m |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - СКС kabel X00-A 2x16mm2 |  | m |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - конзола за СКС- aлуминијумска конзола за NN SKS 1500F FEMAN или одговарајуће |  | ком |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | - затезач СКС-а стезаљка за затезно прихватање кућног прикључка" FEMAN" ( za NN SKS 2X16 mm2,x25mm2,4x16mm2 I 4x25mm2) или одговарајуће |  | ком |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | - носач СКС-а стезаљкa за носеће прихватање NN SKS 54-71,5 ''FEMAN'' или одговарајућу |  | ком |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - зарезна спојница за спајање AlČe užeta 16-25 mm2 |  | ком |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | - струјна стезаљка AlCu 6-35 mm2 |  | ком |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | - струјна стезаљка FIDES Al (16-95)Cu(1,5-10) |  | ком |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | - струјна стезаљка AlAl 16-35 mm2 |  | ком |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | - кабловска папучица Cu 16 mm2 M8 |  | ком |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | - кабловска папучица Cu 25 mm2 M8 |  | ком |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | - кабловска папучица Cu 35 mm2 M8 |  | ком |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | - кабловска папучица Cu 50 mm2 M8 |  | ком |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | - термоскупљајућа спојница 10-35mm2 |  | ком |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | - термоскупљајућа спојница 2,5-6mm2 |  | ком |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | - термоскупљајући бужир 16/4 |  | ком |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | - термоскупљајући бужир 19/6 |  | ком |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | - термоскупљајући бужир 25/12,5 |  | ком |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | - термоскупљајући бужир 50/16 |  | ком |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | - Кабел PPY 3x1,5mm2 |  | м |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | - Кабел PP00Y 3x1,5mm2 |  | м |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | - Кабел PP00Y 3x2,5mm2 |  | м |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | - Кабел PP00 4x6mm2 |  | м |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | - Кабел PP00 4x10mm2 |  | м |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | - Кабел PP00 4x16mm2 |  | м |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | - Кабел PP00 4x25mm2 |  | м |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | - Кабел PP00 4x50mm2 |  | м |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | - држач за светиљку/рефлектор |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | - лира једнокрака - треба нудити челичну једнокраку, косу (угао 100 ) цевасту поцинковану лиру (дужина 1,5 м, ф 60 мм), за насађивање на постојећи цевасти стуб јавног осветљења, за монтажу једне светиљке |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | - лира двокрака - треба нудити челичну двокраку (угао између два крака 900), косу (угао 100 ) цевасту поцинковану лиру (дужина 1,5 м, ф 60 мм), за насађивање на постојећи цевасти стуб јавног осветљења, за монтажу две светиљке |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | - армирано бетонски стуб (БС МЛ9) |  | ком |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | - поклопац ПВЦ за СТУБ 1 cca 320 mm |  | ком |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | - поклопац ПВЦ за СТУБ 2 cca 350 mm |  | ком |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | - поклопац ПВЦ за СТУБ 3 cca 550 mm |  | ком |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | - изолациона плоча RPO-4 |  | ком |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | - упаљач за сијалицу NaVP 70-400 W |  | ком |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | - заштитно стакло 200 W (за ВСЖ светиљку) |  | ком |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | - грло керамичко за убодну сиј. G12 |  | ком |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | - грло керамичко Е27 са носачем (перце 2мм) |  | ком |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | - грло керамичко Е40 са носачем (перце 2мм) |  | ком |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | - пригушница Na 35W |  | ком |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | - пригушница Na 70W |  | ком |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | - пригушница Na 100W |  | ком |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | - пригушница Na 150W |  | ком |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | - пригушница Na 250W |  | ком |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | - пригушница VTF 125W |  | ком |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | - пригушница VTF 250W |  | ком |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | - пригушница VTF 400W |  | ком |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | - Предспојна справа за сијалицу 140 W - PHILIPS - HID-PrimaVision CosmoWhite HID-PV 140/S CPO White или одговарајућа |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | - топљиви керамички цевасти осигурач 2А |  | ком |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | - топљиви керамички цевасти осигурач 4А |  | ком |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | - поклопац стуба велики Petitjean или одговарајући |  | ком |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | - поклопац стуба мали Petitjean или одговарајући |  | ком |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | - Конвертор за 250 W NaVP за монтажу у светиљци SOGEXI или одговарајући |  | ком |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | - ''Е пак'' 150 W за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући |  | ком |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | - комплет два генератора за 150W NaVP са модулом за надзор две светиљке SOGEXI или одговарајући |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | - комплет 2хЕ-Пак са модулом за две сијалице 150 W за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | - комплет Е-Пак са модулом за једну сијалицу 150 W за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 6mm2 |  | ком |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 10mm2 |  | ком |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 16mm2 |  | ком |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 25mm2 |  | ком |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 35mm2 |  | ком |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 50mm2 |  | ком |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Неизоловане спојне чауре за каблове Al 16mm2 |  | ком |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Неизоловане спојне чауре за каблове Al 25mm2 |  | ком |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Неизоловане спојне чауре 4 - 35 mm2 са имбус завртњима |  | ком |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Силиконска жица 2,5мм2 |  | м |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Силиконска жица 1,5мм2 |  | м |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Гибљиво ПВЦ црево 16 мм |  | м |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Гибљиво ПВЦ црево 25 мм |  | м |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Гибљиво ПВЦ црево 50 мм |  | м |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Шипка са навојем М16 |  | м |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Шипка са навојем М18 |  | м |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Шипка са навојем М20 |  | м |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Лустер клема 10 - 25 мм2 |  | ком |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Лустер клема 2,5 - 6 мм2 |  | ком |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Редне стезаљке 2,5 - 6 мм2 |  | ком |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Редне стезаљке 10-25 мм2 |  | ком |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Поцинкована трака за уземљење 20*4мм |  | м |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Укрсни комад 60х60 ТŽ ( трака- уже) |  | ком |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Мулти гас |  | ком |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Перфорирана трака 20/8 |  | мет |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ВД 40 спреј 250мл |  | ком |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Омега шина |  | ком |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Слободностојећи полиестерски двокрилни орман јавног осветљења 1250x1250x420, ИП66, са настрешницом, уводницама, властитим полиестерским темељом, еквивалентан типу ПЛА "Химел-Шнајдер". Прилаз опреми је омогућен кроз двокрилна врата која се закључавају типским бравицама Е10К (у две тачке). |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Слободностојећи полиестерски једнокрилни орман (ПЛА) јавног осветљења 500x500x320, ИП65, са настрешницом, уводницама, властитим полиестерским темељом, носећом лименом плочом, еквивалентан типу ПЛА "Химел-Шнајдер". Прилаз опреми је омогућен кроз врата која се закључавају типском бравицом Е10К - полуцилиндар (у две тачке). |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Прикључна кутија за прикључење три кабла до 4x25mm2, за монтажу у стуб јавног осветљења, типа EUROPAK SOGEXI или одговарајућа |  | ком |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Прикључна кутија за прикључење три кабла до 4x16mm2, за монтажу у стуб јавног осветљења, типа DYNAPAK SOGEXI или одговарајућа |  | ком |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Прикључне клемне за SOGEXI прукључне кутије. Комплет чини пет клемни (жута, плава, 3 беле), за каблове пресека 25mm2, типа SOGEXI (Copak terminals) или одговарајуће |  | комплет |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Гумена оребрена подлошка за нивелацију стуба (гумена подлошка се поставља између стопе темеља и анкер плоче стуба). Растојање рупа на анкер плочи 300x300 |  | ком |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Грло за сијалицу за рефлектор ArenaVision (за сијалицу PHILIPS Master MHN-SE HO 2000W/956 GX22 400V) или одговарајући |  | ком |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Упаљач за рефлектор ArenaVision MVF024/403/404/406 & MVP507 IGNITOR 400V или одговарајући |  | ком |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Репаратурна манжетна за каблове PP00 4x(16-25) mm2 L=250mm |  | ком |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Све укупно без ПДВ-а ________________

Горе наведена спецификација је саставни део понуде.

Понуђач  ће  тражене  техничке карактеристике електроматеријала и опреме за јавну расвету доказивати  документацијом произвођача – каталогом који садржи доказе  да понуђена добра испуњавају тражене техничке карактеристике из спецификације наручиоца. Каталози морају бити преведени на српски језик.

Понуда понуђача која не садржи  доказе о траженим  техничким карактеристикама  електроматеријала и опреме за јавну расвету , биће проглашена неодговарајућом и неприхватљивом.

Оквирне количине су дате ради вредновања понуда. Уговор ће се закључити на износ процењене вредности јавне набавке.

Горе наведена спецификација је саставни део понуде.

1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (минимум 30 дана) _____________ дана од дана отварања понуда.

2. УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  износи ___________________ динара без ПДВ-а ,  са ПДВ-ом износи__________________  динара.

3. РОК  ИСПОРУКЕ _______________(максимум 10 дана )  од дана пријема захтева наручиоца.

4. НАЧИН И МЕСТО  ИСПОРУКЕ  Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно према потребама наручиоца. Место испоруке  fco ЈКП" СТАН" Нови Сад Ласла Гала 22

5. НАЧИН  ПЛАЋАЊА: Плаћање уговорене вредности  Наручилац ће извршити у року од 45 дана од пријема фактуре за сваку појединачну испоруку .

6.ОПШТИ ГАРАНТНИ РОК  (минимум 12 месеци )   ____________од дана испоруке.

7. ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА – 12 месеци  од дана потписивања уговора

8. НАЧИН ДАВАЊА ПОНУДА:

- самостално

- са подизвођачем

- група понуђача (заједничка понуда)

(Напомена: понуђач заокружује опцију коју нуди)

9. Вредност јавне набавке изражене у процентимa  _______% који ће се поверити подизвођачу уколико  понуђач реализује   јавну набавку са подизвођачем

Потпис овлашћеног лица

MP

________________________

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА  - ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ  КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПОРУЧИО У ПРЕТХОДНИХ ПЕТ ГОДИНА  ПРЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

| Ред. број |  | НАЗИВ И СЕДИШТЕ КУПЦА | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ | ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНОГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ | ГОДИНА И ДАТУМ ИСПОРУКЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

Напомена: Понуђач мора да потпише и овери печетом овај образац и ако нема референце. У прилогу овог обрасца доставити  потврде које морају бити оверене и потписане од стране купаца. У случају да понуђач има већи број купаца од броја у обрасцу потребно је да се постојећи образац ископира и на таквом обрасцу доставити преостале податке за купце.

Датум:							      Потпис овлашћеног лица:

________________                                М.П.                          ______________________

К У П А Ц

Назив: ______________________________

Седиште: ____________________________

Улица и број: _________________________

Матични број: ________________________

ПИБ: ________________________________

У складу са чланом 77.  Закона о јавним набавкама достављамо вам

П О Т В Р Д У

којом се потврђује да је ________________________________________________________

(назив и седиште тражиоца потврде)

као испоручилац добара за претходних пет година пре објављивања јавног позива испоручио добра

ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

Укупно у вредности од:

_________________________ динара без  ПДВ-а______________________________

(словима)

и своје уговорне обавезе је извршио у потпуности као што је Законом прописано и уговорено, те га препоручујемо као поузданог испоручиоца наведеног добра.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку Јавне набавке за потребе ЈКП ''СТАН'' Нови Сад и у друге сврхе се не може користити.

Место и датум:						                Потпис овлашћеног лица

Купца:

_____________________			  М.П.		             __________________________

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све купце са референтне листе, са печатом и потписом  сваког  купца.

П О Д А Ц И  О   П О Н У Ђ А Ч У

Назив понуђача: ______________________________________

Седиште понуђача: ____________________________________

Адреса седишта понуђача: ______________________________

Матични број: _________________________________________

Шифра делатности: ____________________________________

Порески идент. број (ПИБ): ______________________________

Телефон: _____________________________________________

Е-маил адреса: _________________________________________

број рачуна и банка понуђача: ___________________________

Име и презиме овлашћеног лица: _________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

_______________________

П О Д А Ц И   О   П О Д И З В О Ђ А Ч У

Назив подизвођача: ______________________________________

Седиште подизвођача: ____________________________________

Адреса седишта подизвођача: ______________________________

Матични број: _________________________________________

Шифра делатности: ____________________________________

Порески идент. број (ПИБ): ______________________________

Телефон: _____________________________________________

|  | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- |
| МП |  |

|  | Потпис овлашћеног лица подизвођача |
| --- | --- |
| МП |  |

Образац се попуњава, оверава и потписује само уколико понуђач наступа са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ  ПОНУДЕ

| Р. БР. | ПОНУЂАЧ | Врста посла коју ће обављати |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |
| 2. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |
| 3. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |

Образац попуњавају и потписују сви понуђачи уколико учествују у заједничкој понуди.

Уколико у заједничкој понуди учествује више од три понуђача образац треба фотокопирати у довољном броју примерака.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА _________________________

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП ''СТАН'' НОВИ САД, Ласла Гала 22

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА ______________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА ________________________

БРОЈ _________________

МЕСТО ________________

ДАТУМ ________________

И З Ј А В А

Понуђач ___________________________________________________ изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу  да je дао  понуду за јавну набавку 5/2017– набавка  електроматеријала и опреме за јавну расвету ,  независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум:								      Потпис овлашћеног лица:

_______________                               М.П.                            _____________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ЈН 5/2017

| Oпис трошкова | Износ |
| --- | --- |
| Прибављање захтеваних доказа |  |
| Поштански трошкови |  |
| Остали трошкови |  |
| УКУПНО |  |

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца,

достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може

тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,

ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих

трошкова у својој понуди.

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће

сматрати неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду

трошкова, сходно претходном ставу.

Mесто и датум                                         МП                          Потпис овлашћеног лица

_____________	_____________________

- М О Д Е Л    У Г О В О Р А

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – електроматеријал и опрема за јавну расвету

Ред.број јавне набавке мале вредности  5/2017

Закључен у Новом Саду дана:_______2017. године, између

- ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' НОВИ САД, Ласла Гала 22 , Матични број предузећа: 08114854, ПИБ: 100236944, шифра делатности: 4329 Текући рачун број: 205-133835-66 код Комерцијалне банке, које заступа  директор Милош Ћурчић (у даљем тексту Купац), и

- ______________________________________________________________

______________________________________________________________

(у даљем тексту: Продавац)

чланови групе/подизвођачи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је набавка добара – електроматеријал и опрема за јавну расвету.

Понуда је прихваћена у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, редни број набавке 5/2017.

Изабрана понуда заведена је код купца под бројем ______ од ________ године, а код продавца под бројем ______.  од _______ године.

Конкурсна документација спроведеног поступка саставни је део овог уговора.

Члан 2.

Уговорене стране прихватају јединичне цене које је продавац дао у Обрасцу понуде  број ___    од __.__. 2017.

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати ни по којем основу.

Уговор  се закључује на  износ  процењене вредности јавне набавке. Наведени износ истовремено је процењена вредност предмета набавке у Плану јавне набавке Наручиоца за 2017. годину.

Наручилац задржава право да набавља електроматеријал и опрема за јавну расвету у мањем износу од износа процењене вредности јавне набавке.

Продавац ће купцу сукцесивно испоручивати  електроматеријал и опрему за јавну расвету из члана 1 овог Уговора у складу са потребама купца у погледу врсте, количине, квалитета и места испоруке.

РОК , МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА О ИСПОРУЦИ

Члан 3.

Продавац се обавезује да ће у року од ___ (максимум 10 дана )  од дана пријема захтева купца извршити испоруку  електроматеријала и опреме за јавну расвету.

Испорука електроматеријала и опреме за јавну расвету  из става 1 овог члана врши се  ФЦО магацин купца , Нови Сад, Ласла Гала 22.

При свакој испоруци продавац ће купцу предати исправну документацију о извршеној испоруци.

Исправну документацију о испоруци чини отпремница, фактура и гарантни лист.

Фактура мора минимално да садржи број уговора, број јавне набавке по којој  је додељен уговор, број и датум наруџбенице и цену испоручениог електроматеријала и опреме за јавну расвету.

Отпремница мора да садржи спецификацију испорученог електроматеријала и опреме за јавну расвету са прихваћеним јединичним ценама из дате понуде.

Гарантни лист мора  бити оригинални тј. издат од произвођача електроматеријала и опреме за јавну расвету, попуњен и оверен од стране продавца.

Неисправну документацију о испоруци електроматеријала и опреме за јавну расвету купац ће вратити продавцу уз захтев да му се достави нова исправна документација истог дана а најкасније у року од 48 сати по рекламацији документације.

Оверу отпремнице и фактура вршиће овлашћена лица код купца.

Оверена отпремница и фактура је једини основ за плаћање испорученог електроматеријала и опреме за јавну расвету.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Плаћање испорученог електроматеријала и опреме за јавну расвету вршиће се на текући рачун продавца  _______________________код банке_________________, на основу исправне и документоване фактуре.

Плаћање ће се вршити  у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре за сваку појединачну испоруку.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да је продавац обезбедио општи гарантни рок  _____(минимум 12 месеци )  од дана испоруке.

КВАНТИТЕТ, РОКОВИ ИСПОРУКЕ, КВАЛИТЕТ , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМЦИЈЕ

Члан 6.

Купац ће током трајања овог Уговора селектроматеријал и опрему за јавну расвету поручивати по указаној потреби и сукцесивно.

Купац ће поруџбеницом захтевати од продавца да му испоручи електроматеријал и опрему за јавну расвету. Поруџбеница ће садржати врсту, количину и цену добара коју треба испоручити, место и рок испоруке.

Контролу испоручене количине добара купац ће спроводити при свакој испоруци.

Вишак испорученог електроматеријала и опреме за јавну расвету купац ће одмах враћати продавцу тј. неће је запримати у магацин.

Мањак испорученог електроматеријала и опреме за јавну расвету купац ће рекламирати продавцу и од њега ће захтевати да му се недостајућа количина испоручи у року од 3 дана по извршеној рекламацији.

Рок испоруке чини битан елемент овог Уговора и у случају доцње испоручиоца примениће се одредбе које се односе на добро извршење посла.

У случају да купац утврди да му испоручени електроматеријал и опрема за јавну расвету нису квалитетне тј. да не задовољавају тражене техничке карактеристике,које је купац захтевао у техничкој спецификацији, испоручени електроматеријал и опрему за јавну расвету одмах ће вратити продавцу.

Електроматеријал и опрему за јавну расвету за коју се накнадно утврди да није одговарајућег квалитета биће враћене продавцу.

У свим случајевима испорученог  неквалитетног електроматеријала и опреме  за јавну расвету продавац је дужан да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета. Рок за нову испоруку је најдуже  од 3 дана од дана рекламације квалитета.

Контролу квалитета при испоруци као и накнадну контролу  спроводиће овлашћено лице купца.

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 7.

Под добрим извршењем посла по овом уговору подразумева се да се електроматеријал и опрема за јавну расвету испоручује у количинама које је купац навео у поруџбеници, у квалитету дефинисаном у члану 6. став 2. и став 7  овог уговора, у роковима предвиђених чланом  3. став 1. и да је поступио у роковима за рекламацију предвиђених чланом 6.  став 4. и став 5. овог уговора

Уговорне стране су сагласне да ће продавац  при потпису овог Уговора  у складу са Изјавом коју је предао купцу на име гаранције за добро извршење посла предати: бланко соло меницу серије број _________________  регистровану  код НБС са фотокопијом депо картоном и менично овлашћење на износ од _______________ динара што износи 10% од процењене вредности јавне набавке до којег ће се вршити набавка наведеног у члану 2. став 3.

Уговорне стране су сагласне да ће продавац при потпису овог Уговора  у складу са Изјавом коју је предао купцу на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року предати: бланко соло меницу серије број _________________  регистровану  код НБС са фотокопијом депо картоном и менично овлашћење на износ од _______________ динара што износи 10% од процењене вредности јавне набавке  до којег ће се вршити набавка наведеног у члану 2. став 3.

Примљене финансијске гаранције су безусловне, наплативе „на први позив“ и са роком  важења   који је  3 дана дужи од истека рока на који је закључен Уговор.

Члан 8.

Гаранцију за добро извршење посла купац  ће  активирати:

У целости

-  у случајевима кад купац утврди да му у било којој испоруци није испоручен електроматеријал и опрема за јавну расвету уговореног квалитета а да продавац није поступио по рекламацији квалитета

- у случајевима  кад купац утврди да му у било којој испоруци није испоручен електроматеријал за јавну расвету у количини из поруџбенице а да по извршеној рекламацији количине није извршена допунска испорука.

- у случају да купац утврди да је продавац ангажовао подизвођача кога није претходно навео у својој понуди.

Неактивирану гаранцију купац ће вратити продавцу по истеку рока на који је она издата.

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац ће  активирати

- у случају када се утврди да код испоручениог електроматеријала и опреме за јавну расвету током коришћења у гарантном року се појаве недостаци које испоручилац на рекламацију наручиоца у року од три дана  не  исправи ( замени , поправи).

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 9.

Овај уговор ступа на снагу кад га потпишу уговорне стране и траје 12 месеци.

Уговор ће се раскинути  пре рока из става 1. овог члана у случајевима:

-  споразумом уговорних страна уколико оне констатују да је његово извршење немогуће, а да за разлоге раскида нису одговорни ни купац нити продавац

- ако се максимална вредност до које се врши набавка исцрпи пре истека рока из става 1. овог члана.

- ако се примљена финансијска гаранција активира у целости

У случају раскида Уговора по било ком основу купац ће продавцу платити до тада неоспорно извршене испоруке електроматеријала и опреме за јавну расвету одредбама овог Уговора.

Пресек ситуације искључиво је право купца.

Купац задржава право да у случају раскида овог уговора због искључиве кривице продавца од њега захтева накнаду штете ако му је иста причињена раскидом уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим Уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно-надлежног суда у Новом Саду.

Члан 12.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих купац задржава 3

( три), а продавац добра задржава 3 (три) примерка.

| За продавца _____________________________ |  | За купца _____________________________ |
| --- | --- | --- |

Свега страница 41