КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна  набавка бр. 1/2016

Отворени поступак

Грађевински материјал

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Позив за подношење понуда

- Oпшти подаци о набавци

-Упутство понуђачима како да саставе понуду

-Испуњеност услова из члана75.и 76. Закона и упутство како се доказује   испуњеност услова

-Образац понуде са спецификацијом

- Подаци о понуђачу

-Подаци о подизвођачу

-Подаци о заједничкој понуди

-Образац структуре цене

- Образац трошкова припреме понуде

-Изјава о независној понуди

-Модел уговора

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС" број 124/2012,14/2015,68/2015) Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „СТАН“

ЈКП ''СТАН''

Нови Сад, Ласла Гала 22

http://www.stanns.rs/

упућује

ПОЗИВ

За подношење понуда  у отвореном поступку

број 1/2016

- Предмет јавне набавке добара: грађевински материјал

- Oзнака у општем речнику набавке  под шифром 44000000

- Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку

- Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне  услове у складу са чланом 75. и 76 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012,14/2015,68/2015).

- Испуњеност обавезних и додатних услова у складу са чланом 75 и 76 Закона о јавним набавкама, понуђачи доказују  достављања доказа у  складу са чланом 77 закона о јавним набавкама

- Конкурсна документација се може преузети лично радним даном од 08,00 – 14,00 часова у просторијама ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22, 2. спрат, служба јавних набавки, путем е-маil zrankovic@stanns.rs или преко интернет стране наручиоца http://www.stanns.rs/ као и са портала јавних набавки. Рок за преузимање конкурсне документације  тече од дана објављивања јавног позива  на порталу јавних набавки и траје закључно са даном одређеним за доставу понуда.

- Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива на порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока – 06.04.2016.  до 12 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан , као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан  до 12 часова. Понуде се подносе у запечаћеној коверти са назнаком НЕ ОТВАРАТИ -  Понуда за  јавну набавку грађевинског материјала ,  јавнa набавкa број  1/2016 на адресу ЈКП СТАН Нови Сад Ласла Гала 22. На полеђини коверте обавезно назначити име понуђача адресу и телефон, име контакт особе.

- Благовремено приспеле понуде ће бити комисијски отворене на дан истека рока за подношење понуда у 12 часова. И 15 минута. У поступку отварања понуда могу учествовати  овлашћени представници понуђача уз предају Комисији овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Отварање понуда обавиће се у просторијама ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22, Нови Сад. Понуђачи неће бити накнадно позивани.

- Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

- Јавна набавка се не спроводи по партијама.

- Понуда са варијантама није дозвољена.

- Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и износу  процента који не може бити већи од 50% од укупног износа понуде.

- Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 25 дана од јавног отварања понуда.

- Наручилац може обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.

- Критеријум за оцењивање понуда је: најниже понуђена цена

- Сва додатна објашњења и информације у вези са овим позивом могу се добити на телефон  021/489-55-74 или на е-mail zrankovic@stanns.rs  Контакт особа: Ранковић Зоран.

КОМИСИЈА за јавну набавку

ЈКП „СТАН“ Нови Сад

OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Наручилац:  ЈКП "СТАН" Нови Сад, Ласла Гала 22

- Врста поступка:  Јавна набавка у отвореном поступку

- Предмет јавне набавке:   грађевински материјал

-Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

- Лице за контакт:  Ранковић Зоран тел.021/489-55-74

е-mail zrankovic@stanns.rs

- Опис предмета јавне набавке: набавка грађевинског материјала  садржане

у општем речнику набавке под бројем 44000000

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку,непосредно или путем поште на обрасцу или у складу са обрасцем из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуђач подноси понуду у затвореној и запечаћеној коверти (оверена печатом на месту где је затворена), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.1.1  ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти „ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за отворени поступак – јавна набавка грађевинског материјала, број 1/2016 – НЕ ОТВАРАТИ.

У случају повлачења тј. Опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати већ се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење понуде.

2.2.  УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације или обрасце који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у Конкурсној документацији.

Понуђач мора обрасце комплетно попунити и у истима не може наводити податке који су мимо прописане садржине датих образаца.

Све обрасце у понуди потписује лице овлашћено за заступање понуђача и оверава печатом.

Обрасци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и оверени печатом.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком - спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуде, са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца: ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22. Коверат мора имати ознаку: НЕ ОТВАРАТИ -  Понуда за  јавну набавку грађевинског материјала, јавнa набавкa број  1/2016 на адресу ЈКП СТАН Нови Сад Ласла Гала 22. На полеђини коверте обавезно назначити име понуђача адресу и телефон, име контакт особе.

Износи цена морају бити јасно написани и у себи морају садржати обрачунате све трошкове које ће понуђач имати приликом испоруке предметних добара, а свака евентуална измена исте, учињена приликом састављања понуде, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена службеним печатом.

2.3. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском  језику.

2.4 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији у Упутству понуђачима и накнадно послатим додатним објашењењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност понуде и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

2.5. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка  није обликована  по партијама.

2.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА:

Понуде са варијантама нису дозвољене.

2.7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и износу  процента који не може бити већи од 50% од укупног износа понуде.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Испуњеност обавезних услова у складу са чланом 75 .став1 тачка 1. до 4.  Закона о јавним набавкама за подизвођача се доказује путем доказа који доставља у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама

.

- Услови које мора да испуни подизвођач:

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75.став 2. тачка од 1-4 Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом . Подизвођач прилаже Доказ о испуњености услова  из члана 75 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача а за који је предвиђена дозвола надлежног органа.  . Додатне  услове из члана 76  Закона о јавним набавкама испуњавају заједно понуђач и подизвођач.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, све обрасце у понуди попуњава, потписије и оверава понуђач, док понуђач и подизвођач заједно попуњавају, потписују и печатом оверавају образац Подаци о подизвођачу и Образац за оцену испуњености услова из члана 77. Закона о јавним набавкма .

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

У случају да група понуђача поднеси заједничку понуду, за сваког од понуђача у оквиру групе понуђача која подноси заједничку понуду, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 . тачка 1,2,4 Закона о јавним набавкама   доказује достављањем доказа из члана 77 Закона о јавним набавкама. Услове у погледу неопходног пословног капацитета, као и довољног техничког и кадровског капацитета понуђачи из групе испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став.1 тачка 5. овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а која садржи

1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно ко ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају Наручиоцу неограничено солидарно.

Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама  и образац Подаци о понуђачима у заједничкој понуди, попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача, за себе.

2.9. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ

- Наручилац неће прихватити непрецизно одређене рокове као што су нпр. одмах, по договору, од - до, и сл. У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неисправном.

- рок важења понуде  не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна

- понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неисправном

- Уколико понуђач у обрасцу понуде уместо цифарски исказаних цена унесе нула његова понуда ће се сматрати неисправном.

2.10.  ЦЕНА

- Цене у понуди се исказују у динарима. Јединичне цене су  фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.  Цена у понуди се даје  без ПДВ-а и са ПДВ-ом

- Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора.

2.10.1 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК

Плаћање уговорене вредности  Наручилац ће извршити у року од 45 дана од пријема фактуре за сваку појединачну испоруку .

ОПШТИ ГАРАНТНИ РОК је минимум 12 месеци  од дана испоруке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

2.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА КОЈЕ СЕ НАРУЧИЛАЦ ОПРЕДЕЛИО

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:

1)  -  Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем  на износ од 10%  од укупне понуђене цене без ПДВ-а . Менично овлашћење на наведени износ важи најмање колико и рок важења  понуде.

2)  - Изјава понуђача да ће уколико буде изабран, приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване  бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10%  од укупне вредности уговора.  Менично овлашћење на наведени износ важи најмање три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

3)    - Изјава понуђача да ће уколико буде изабран,  приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем  на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а . Менично овлашћење важи три дана дуже од истека гарантног рока.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе Копију картона са депонованим потписима.

2.12. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене овог позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће одбити понуду у целини.

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

2.13.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном (на адресу Наручиоца ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22 ) или електронском облику (на e-mail: zrankovic@stanns.co.rs) тражити „Додатне информације/појашњења од Комисије за јавну набавку грађевинског материјала (редни број: 1/2016)“ у вези  конкурсне документације и припремања понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално  уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева из претходног става, одговор објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, дужан је без одлагања измене или допуне објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурнсу документацију.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

2.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде  не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна.

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

2.15.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И  ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама).

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.16.  КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Одлука о избору најповољније понуде биће донета применом критеријума најнижа понуђена цена .

2.17. УСЛОВИ  И РОК У КОМЕ ЋЕ ПОНУЂАЧ ЧИЈА ЈЕ ПОНУДА ИЗАБРАНА КАО НАЈПОВОЉНИЈА ПРИСТУПИТИ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци добара ће бити закључен по истеку рока за подношење захтева за заштиту права на основу члана 112. Став 1 ЗЈН. осим у посебним случајевима који су регулисани чланом 112 став 2 ЗЈН.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протока рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у складу са роком из претходног става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице осим ако је поднет балговремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци, Наручилац ће  објавити на порталу јавних набавки у року од 5 дана од дана закључења уговора.

2.18. Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине

2.19. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.20.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82.  Закона о јавним набавкама који су везани за негативне референце.

2.21. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ЦЕНОМ

Уколико након извршеног разматрања понуда , две или више понуда имају једнаке цене, као најповољнија понуда, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама, ће бити изабрана она понуда која има краћи рок испоруке за понуђена добра.

2.23. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може се поднети у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима предвиђеним овим законом.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, у роковима садржаним у члану 149 ЗЈН.

Садржина захтева за заштиту права садржи

- Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- Назив и адресу наручиоца

- Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

- Чињенице и доказе којима се поврде доказују

- Потврду о уплати таксе из члана 156. зјн

- Потпис подносиоца захтева

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 97 01-16, сврха уплате: захтев за заштиту права, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда.

У случају да се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда подносилац захтева је дужан да уплати 120.000,00 динара таксе на рачун буџета Републике Србије.

2.24. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена,  неодговарајућа и неприхватљива, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације.

1) Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку рока одређеног у позиву за подношење понуде, односно није предата наручиоцу у року одређеном у позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена,  и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је  одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.

2.25.  ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  из члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама, односно ако није прибавио најмање једну благовремену  одговарајућу и прихватљиву понуду.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних 6 месеци

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Наручилац ће ради објављивања доставити  на Порталу јавних набавки у року од 5 дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.И 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА  ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ  НАБАВКАМА

Назив понуђача: ____________________________

Седиште понуђача: __________________________

Адреса седишта понуђача: ____________________

Матични број: _______________________________

Шифра делатности: __________________________

Порески идент. број (ПИБ): ___________________

Телефон: __________________________________

Име и презиме овлашћеног лица (потписник уговора): ____________________________

Датум: __________________

Дел. број: ___________________

| Ред бр. | ## Обавезни и додатни услов из члана 75.и 76 Закона о јавним набавкама | ## Докази из члана 77. Закона о јавним набавкама | ## Испуњеност услова |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда | да | не |
| 2. | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде ,кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита , кривично дело преваре | Докази: ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 1) За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованогкриминала; 2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА(према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда) | да | не |
| 4. | Понуђач је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | Доказ: ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе), или В) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе). (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда) | да | не |
| 5. | Понуђач располаже нео пходним финансијским капацитетом: 1) Да је понуђач у три обрачунска периода која претходе јавном позиву (2013, 2014. и 2015. година), односно од оснивања уколико је понуђач основан у претходне три године,имао позитиван финансијски резултат за сваку обрачунску годину | Биланс стања и Биланс успеха , за 2013,2014. и 2015. обрачунску годину | да | не |
| 6 | Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом - услов да је понуђач у претходних пет година пре објављивања јавног позива испоручио истоврсна добра која одговарају предмету јавне набавке у вредности дате понуде са ПДВ-ом | Понуђач као доказ да је испоручио предметна добра мора испунити референц листу и уписати податке у референц листи и то документовати одговарајућим потврдама купаца | да | не |
| 7 | Технички капацитет-Понуђач мора да има у свом власништву, закупу или лизингу -Минимум тридесет (30) метара пословног простора - Минимум два (2) доставна возила | -ДОКАЗ – фотокопија уговора о куповини или закупу пословног простора -копију(или штампане обрасце са читача) саобраћајне дозволе или копију о основу коришћења (закуп, лизинг) доставног возила. | да | не |
| 8 | Копија картона са депонованим потписима | Копија депо картона | да | не |

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА И ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО  ПРИЛОЖИТИ УЗ ПОНУДУ

| 9 | Образац за оцену испуњености услова из члана 75.и 76 Закона о јавним набавкама | потписан и печатом оверен | да | не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Образац понуде са спецификацијом | исправно попуњен, потписан и оверен образац понуде са спецификацијом | да | не |
| 11. | Модел уговора | попуњен у складу са понудом, оверен и потписан | да | не |
| 12. | Образац – Подаци о понуђачу | исправно попуњен, потписан оверен | да | не |
| 13. | Образац – подаци о подизвођачу | Исправно попуњен, потписан и оверен уколико понуђач наступа са подизвођачем | да | не |
| 14. | Образац - подаци о понуђачима у заједничкој понуди | Исправно попуњен, потписан и оверен уколико понуђачи наступају заједно при давању понуде | да | не |
| 15. | # Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а . Меница мора бити регистрована код НБС. Рок важења средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде износи колико и рок важења понуде. | исправно попуњени, потписани и печатом оверени меница и менично овлашћење са доказом о регистрацији код НБС | да | не |
| 16 | # Изјава понуђача , да ће уколико буде изабран као најповољнији приликом закључења уговора Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. Менично овлашћење на наведени износ важи најмање три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла | доказ: попуњена потписана и оверена сопствена изјава понуђача на меморандуму понуђача | да | не |
| 17 | Изјава понуђача да ће уколико буде изабран, приликом закључења уговора , Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а .Менично овлашћење важи три дана дуже од истека гарантног рока. | Доказ: попуњена, потписана и оверена сопствена изјава понуђача на меморандуму понуђача | да | не |
| 18 | # Изјава понуђача под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду дао независно , без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима | доказ: Попуњена потписана и оверен образац изјаве који се налази у конкурсној документацији наручиоца | да | не |
| 19 | # Понуђач је у обавези доставити структуру цене | Испуњена спецификација у обрасцу понуде представља структуру цене | да | не |
| 20 | # Понуђач ће доставити образац трошкова припреме понуда | Попуњен оверен и потписан образац трошкова припреме понуда | да | не |
| 21 | Понуђач ће доставити изјаву да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Сопствена изјава понуђача на меморандуму понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | да | не |

- Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе уз понуду. У супротном понуда ће се сматрати неисправном и иста ће се одбацити.

- Комисија задржава право провере достављене документације, уколико комисија утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања

М.П.  	                              Потпис овлашћеног лица

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  У СМИСЛУ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

НАПОМЕНЕ:

1.   Уколико се понуда подноси са подизвођачем:

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН на начин одређен чланом 77. овог закона и конкурсном документацијом (тачка 2.7).

Додатни услов - финансијски капацитет испуњава сваки подизвођач посебно, док остале додатне услове испуњавају сви заједно( збирно) са понуђачем.

Уколико понуду подноси група понуђача:

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном документацијом (тачка  2.8).

Додатни услов - финансијски капацитет испуњава сваки понуђач  посебно, док остале додатне услове испуњавају сви заједно( збирно).

Докази о испуњености услова из члана 75.и 76 ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

Лице уписано у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1. тач. 1) до 4).

Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе (Изјава дата у слободној форми) да се налази у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75 став 1. тач. 1) до 4).са навођењем интернет адресе где се могу проверити подаци о регистру понуђача.

 Ако поднета понуда буде оцењена као најповољнија, пре доношења одлуке о додели уговора, Наручилац може захтевати од понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Поглавље 5. од тачке 1) до 4.).

 Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива;

 Доказ, потврда надлежног органа којом понуђач доказује да му није изречена мера забране обављања делатности, мора бити издата после дана објављивања позива на Порталу јавних набавки за подношење понуда;

 Докази  од редног броја 2 до 4, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

 Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на

- ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

за јавну набавку добара –  Грађевински материјал     (редни број: 1/2016)

Назив понуђача: ____________________________

Седиште понуђача: __________________________

Адреса седишта понуђача: ____________________

Матични број: _______________________________

Шифра делатности: __________________________

Порески идент. број (ПИБ): ___________________

Телефон: __________________________________

Име и презиме овлашћеног лица (потписник уговора): ____________________________

Датум: __________________

Дел. број: ___________________

Достављамо Вам понуду за набавку добара

Грађевински материјал  (редни број: 1/2016)

Specifikacija грађевинског материјала

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŠMIRGLA LAMELNA 115 fi | kom | 100,00 |  |  |  |  |
| 2. | VIJAK ZA GIPS PLOČE TN 25mm | kom | 700,00 |  |  |  |  |
| 3. | VIJAK ZA GIPS PLOČE TN 35mm | kom | 4000,00 |  |  |  |  |
| 4. | EKSERI 20mm | kg | 2,00 |  |  |  |  |
| 5. | EKSERI 30mm | kg | 3,00 |  |  |  |  |
| 6. | EKSERI 50mm | kg | 3,00 |  |  |  |  |
| 7. | EKSERI 60mm | kg | 15,00 |  |  |  |  |
| 8. | EKSERI 70mm | kg | 15,00 |  |  |  |  |
| 9. | EKSERI 80mm | kg | 10,00 |  |  |  |  |
| 10. | EKSERI 90mm | kg | 10,00 |  |  |  |  |
| 11. | EKSERI 100mm | kg | 15,00 |  |  |  |  |
| 12. | EKSERI TAPETARSKI OBIČNI fi1 | kg | 6,00 |  |  |  |  |
| 13. | EKSERI VELIKA GLAVA | kg | 5,00 |  |  |  |  |
| 14. | ŽICA PALJENA 1mm | kg | 20,00 |  |  |  |  |
| 15. | ŽICA PALJENA 3mm | kg | 12,00 |  |  |  |  |
| 16. | ŽICA SA UŠICOM у комплету са опругом, висилица је дужине 1000 mm | kom | 70,00 |  |  |  |  |
| 17. | KRSTASTI-VEZAČ | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 18. | “L” AL. LAJSNA 15x15mm | m | 30,00 |  |  |  |  |
| 19. | “L” AL. LAJSNA 20x20mm | m | 10,00 |  |  |  |  |
| 20. | LIM AL u TABLAMA | m2 | 3,00 |  |  |  |  |
| 21. | ARMATURA fi 6 | m | 200,00 |  |  |  |  |

| 22. | ARMATURA fi 8 | m | 800,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | ARMATURA fi 10 | m | 50,00 |  |  |  |  |
| 24. | ARMATURA fi 12 | m | 30,00 |  |  |  |  |
| 25. | ARMATURA fi 14 | m | 60,00 |  |  |  |  |
| 26. | ARMATURA fi 16 | m | 20,00 |  |  |  |  |
| 27. | ARMATURNA MREŽA Q 335 | m2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 28. | GRIFOVANO PLETIVO 50x50x4mm | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 29. | ISTEGNUTI METAL | m2 | 3,00 |  |  |  |  |
| 30. | ARMIRANA MREŽA Q-131 | m2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 31. | ARMATURNA MREŽA Q188 | m2 | 40,00 |  |  |  |  |
| 32. | L ČELIČNI PROFIL 30x30mm | kg | 100,00 |  |  |  |  |
| 33. | ZP PROFIL 2 FALCA | kg | 20,00 |  |  |  |  |
| 34. | ZP PROFIL 1 FALC | kg | 60,00 |  |  |  |  |
| 35. | CEVI ČELIČNE PROFILNE 20x20mm | kg | 20,00 |  |  |  |  |
| 36. | CEVI ČELIČNE PROFILNE 30x20mm | kg | 50,00 |  |  |  |  |
| 37. | CEVI ČELIČNE PROFILNE 30x30mm | kg | 150,00 |  |  |  |  |
| 38. | CEVI ČELIČNE PROFILNE 40x20x1,8 | kg | 10,00 |  |  |  |  |
| 39. | CEVI ČELIČNE PROFILNE 40x30mm | kg | 10,00 |  |  |  |  |
| 40. | CEVI ČELIČNE PROFILNE 40x40mm | kg | 50,00 |  |  |  |  |
| 41. | CEVI ČELIČNE PROFILNE 50x30mm | kg | 200,00 |  |  |  |  |
| 42. | CEVI ČELIČNE PROFILNE 50x50mm | kg | 180,00 |  |  |  |  |

| 43. | ČELO ZA OLUK POCINKOVANI 333 | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | POCINKOVANO ČELO CL 40 | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 45. | KUKA ZA OLUK POCINKOVANA 33/510 | kom | 70,00 |  |  |  |  |
| 46. | KUKA ZA OLUK POCINKOVANA 40/610 | kom | 70,00 |  |  |  |  |
| 47. | CEV POCINKOVANA VERTIKALA fi 100 | m | 35,00 |  |  |  |  |
| 48. | CEV POCINKOVANA VERTIKALA fi 120 | m | 230,00 |  |  |  |  |
| 49. | OPEKA PUNA 25x12x6,5cm | kom | 4096,00 |  |  |  |  |
| 50. | OPEKA FASADNA 25x12x6,5cm | kom | 1024,00 |  |  |  |  |
| 51. | GREDICA FERT 0,8 | m | 20,00 |  |  |  |  |
| 52. | CREP KONTINENTAL/44,5x27,2 | kom | 1000,00 |  |  |  |  |
| 53. | CREP BIBER 38x18cm | kom | 100,00 |  |  |  |  |
| 54. | CREP FALCOVANI (TM-272) | kom | 100,00 |  |  |  |  |
| 55. | ŽLJEBNJAK (BOKALI ZA CREP) | kom | 100,00 |  |  |  |  |
| 56. | CREP -M222 или одговарајући | kom | 800,00 |  |  |  |  |
| 57. | CREP -M333 или одговарајући | kom | 100,00 |  |  |  |  |
| 58. | GIPS PLOČA 9,5mm | m2 | 80,00 |  |  |  |  |
| 59. | GIPS PLOČA 12,5mm | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 60. | VODOOTP.GIPSANA PLOČA 12,5mm | m2 | 100,00 |  |  |  |  |

| 61. | ŠLJUNAK PRIRODNI | m3 | 50,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62. | FRAKCIJA | m3 | 10,00 |  |  |  |  |
| 63. | PESAK PRIRODNI | m3 | 25,00 |  |  |  |  |
| 64. | CEMENT 50/1kg | kg | 50000,00 |  |  |  |  |
| 65. | KREČ GAŠENI 30/1kg | kg | 10000,00 |  |  |  |  |
| 66. | BAVALIT 25/1kg | kg | 500,00 |  |  |  |  |
| 67. | PLOČA KOMBI 0,5x2,5m , дебљина 100 mm | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 68. | PLOČA KOMBI 0,5x2m,дебљина 100mm | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 69. | MREŽICA ZA DEMIT FASADU | m2 | 2000,00 |  |  |  |  |
| 70. | GIPS ISPUNJAČ-RIGIPS 5/1kg | kg | 5000,00 |  |  |  |  |
| 71. | GIPS 2/1kg | kg | 5000,00 |  |  |  |  |
| 72. | BANDAŽ TRAKA 20m | kom | 100,00 |  |  |  |  |
| 73. | GLET UNUTRAŠNJI CT 127 25/1 kg | kg | 5000,00 |  |  |  |  |
| 74. | TER PAPIR 10/1m | m2 | 350,00 |  |  |  |  |
| 75. | KONDOR 3mm | m2 | 40,00 |  |  |  |  |
| 76. | REFLEKSIN 23/1kg | kg | 92,00 |  |  |  |  |
| 77. | SIKA FLEX-11FC 300ml | kom | 150,00 |  |  |  |  |

| 78. | SIKAFLEX 11 FC SIVI (600ml) | kom | 150,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79. | KERAMIČKE PLOČICE PODNE 20x30’I klasa | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 80. | KERAMIČKE PROČICE PODNE 30x30‘I klasa | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 81. | KERAMIČKE PLOČICE PODNE 33x33’I klasa | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 82. | KERAMIČKE PLOČICE ZIDNE I klasa 15x15cm | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 83. | KERAMIČKE PLOČICE ZIDNE 25x37 ‘I klasa | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 84. | KERAMIČKE PLOČICE ZIDNE 33x25cm | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 85. | KERAMIČKE PLOČICE ZIDNE 25x33cm II klasa | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 86. | KERAMIČKE PLOČICE I klasa 25x33cm | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 87. | KERAMIČKE PLOČICE 45x45cm ‘I klasa | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 88. | LAJSNA ZA KERAMIČKE PLOČICE (PVC) 2,7m | m | 50,00 |  |  |  |  |
| 89. | KRSTIĆI ZA PLOČICE 3mm 100/1 | kom | 500,00 |  |  |  |  |
| 90. | AMSTRONG PLOČE 600x600X12mm | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 91. | TERACO PLOČICE 25x25 I klasa | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 92. | LINOLEUM | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 93. | DEKORADEL TRAKA SIKA SIVA 5cm dužina 10m | m | 70,00 |  |  |  |  |
| 94. | OTPARIVAČ-VENTILACIONA KAPA , отпаривач мора бити компатибилан са испорученим црепом из ставке 64 | kom | 10,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95. | HORIZONTALNA TRAKA POLIFLEX PF 4/S ZAVRŠNA ŠKRILCI | m2 | 500,00 |  |  |  |  |
| 96. | HORIZONTALNA TRAKA POLIFLEX PF 4 OSNOVNA | m2 | 300,00 |  |  |  |  |
| 97. | GRAĐA REZANA | m3 | 10,00 |  |  |  |  |
| 98. | DASKE ČAMOVE(COLARICA) 25mm | m3 | 10,00 |  |  |  |  |
| 99. | LETVE 30x50mm | m | 1000,00 |  |  |  |  |
| 100. | DASKE ČAMOVE(FOSNA) 48mm | m3 | 10,00 |  |  |  |  |
| 101. | ŠTAFLE 8x5cm | m | 100,00 |  |  |  |  |
| 102. | BRODSKI POD 18mm | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 103. | BRODSKI POD 19mm RUSKI | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 104. | LAMPERIJA 10cm | m2 | 15,00 |  |  |  |  |
| 105. | LAMPERIJA 13cm | m2 | 5,00 |  |  |  |  |
| 106. | PARKET KLASIČNI-BUKOV | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 107. | PARKET JASENOV | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 108. | PARKET KLASIČNI-HRASTOV | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 109. | MASA ZA FUGOVANJE PARKETA 0,9kg | kg | 100,00 |  |  |  |  |
| 110. | BLAŽUJKA 21mm 1,22x2,44 | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 111. | LESONIT | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 112. | PARKET LAMELNI 12x12cm | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 113. | LAMEL PARKET HR-S 16x16cm | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 114. | LAJSNE ZA PARKET 2,7m | m | 100,00 |  |  |  |  |
| 115. | LAJSNA ZA LAMINAT 2,7mm | m | 100,00 |  |  |  |  |
| 116. | LAMINAT 8mm | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 117. | UNIVER BELI 10mm, 80g | m2 | 100,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118. | UNIVER PLOČA 18mm | m2 | 15,00 |  |  |  |  |
| 119. | OSB PLOČA 11mm | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 120. | OSB PLOČA 15mm | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 121. | OSB PLOČA 18mm | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 122. | LEKSAN PLOČA 10mm | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 123. | STIROPOR TVRDI 1cm, težina 30 gr po m2 | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 124. | STIROPOR 17g 5cm | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 125. | STIROPOR 8cm, težina 30 gr po m2 | m2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 126. | TREVOL FOLIJA (STAKLENA VUNA), debljina 10cm težina 32 kg po m3 | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 127. | KANT TRAKA (MELAMIN) | m | 150,00 |  |  |  |  |
| 128. | KANT TRAKA 40mm | met | 10,00 |  |  |  |  |
| 129. | HGP PODLOGA | kg | 100,00 |  |  |  |  |
| 130. | PODLOGA ZA AKRILNE MALTERE CT116 1/1l | lit | 20,00 |  |  |  |  |
| 131. | GOTOV BETON,MB30 SA PREVOZOM I PUMPOM | m3 | 100,00 |  |  |  |  |

| Red. Broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132. | PUCVAL | kg | 50,00 |  |  |  |  |
| 133. | FIRNAJZ 1/1 | l | 50,00 |  |  |  |  |
| 134. | SKALPEL | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 135. | NOŽ ZA SKALPEL | kom | 60,00 |  |  |  |  |
| 136. | ČELIČNA ČETKA (1red) | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 137. | ČELIČNA ČETKA (5redova) | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 138. | ČETKA FLAH 30mm | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 139. | ČETKA FLAH 50mm | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 140. | ČETKA FLAH 60mm | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 141. | ČETKA FLAH 80mm | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 142. | ZGLOBNA ČETKA | kom | 15,00 |  |  |  |  |
| 143. | ČETKA RADIJATOR 1” | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 144. | LAK ČETKA | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 145. | ČETKA 1,5 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 146. | LAK ČETKA 2” | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 147. | LAK ČETKA 21/2 | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 148. | LAK ČETKA 3” | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 149. | TAPER ČETKA PVC | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 150. | ULOŽAK AK VALJKA VELIKI 23-27cm (velur) | kom | 100,00 |  |  |  |  |
| 151. | ULOŽAK VALJKA (MALI) 11-16cm velur | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 152. | GRAĐEVINSKA FOLIJA | m2 | 1000,00 |  |  |  |  |
| 153. | PAROPROPUSNA FOLIJA-KROVNA | m2 | 305,00 |  |  |  |  |
| 154. | PVC REŠETKA ZA KREČ | kom | 6,00 |  |  |  |  |

| Red. Broj | Naziv | JM | Okvirna Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155. | TRAKA IZOLIR 20m | kom | 200,00 |  |  |  |  |
| 156. | TRAKA TEFLON | kom | 60,00 |  |  |  |  |
| 157. | TRAKA KREP ŠIRA 38-50mm | kom | 100,00 |  |  |  |  |
| 158. | TRAKA KREP UŽA 19mm | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 159. | PERFORIRANA TRAKA 2/1m | kom | 100,00 |  |  |  |  |
| 160. | PURPEN PENA CERESIT 61 | kom | 22,00 |  |  |  |  |
| 161. | SPREJ HINAX-WD40 200-240ml | kom | 150,00 |  |  |  |  |
| 162. | TOVAT MAST 0,8kg | kom | 40,00 |  |  |  |  |
| 163. | SILIKON UNIVERZALNI | kom | 300,00 |  |  |  |  |
| 164. | SILIKON AKRILNI | kom | 300,00 |  |  |  |  |
| 165. | FOLIJA (NAJLON) 4x5m | kom | 100,00 |  |  |  |  |
| 166. | ŠMIRGLA FINA-VODOBRUSNA 180 | kom | 100,00 |  |  |  |  |
| 167. | ŠMIRGLA GRUBA P100 | m | 100,00 |  |  |  |  |
| 168. | BITULIT 1/1 lit. | lit | 1000,00 |  |  |  |  |
| 169. | POLUFIMBITOL 22/1kg | kg | 880,00 |  |  |  |  |
| 170. | REFLEKSIN 23/1kg | kg | 100,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171. | BODI METAL GIT (dvokomponentni) 1/1kg | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 172. | STAKLARSKI KIT 1/1 | kg | 100,00 |  |  |  |  |
| 173. | 100% AKRILNI KIT ZA DRVO 750gr | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 174. | LEPAK ZA PLOČICE-CM9 / 25/1kg | kg | 2000,00 |  |  |  |  |
| 175. | LEPAK ZA PLOČICE-L CM11 25/1kg | kg | 1000,00 |  |  |  |  |
| 176. | LEPAK ZA PLOČICE-CM16 25/1kg | kg | 250,00 |  |  |  |  |
| 177. | FUG MASA BELA 2/1kg | kg | 500,00 |  |  |  |  |
| 178. | FUG MASA U BOJI 2/1kg | kg | 300,00 |  |  |  |  |
| 179. | MASA ZA FUGOVANJE PARKETA 0,9kg | kg | 120,00 |  |  |  |  |
| 180. | RAZREĐIVAČ ULJANI Z-21 1/1lit | kom | 1000,00 |  |  |  |  |
| 181. | NITRO RAZREĐIVAČ Z-17 0,9lit | kom | 1000,00 |  |  |  |  |
| 182. | HGP PODLOGA 1/1kg | kg | 500,00 |  |  |  |  |
| 183. | KALIJEV SAPUN 1/1kg | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 184. | ANTIROST 1/1lit | l | 5,00 |  |  |  |  |
| 185. | BOJA TEMELJNA ULJANA ZA METAL SIVA 0,75 lit | kom | 1000,00 |  |  |  |  |
| 186. | BOJA TEMELJNA NITRO ZA METAL SIVA 0,75 lit | kom | 500,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187. | BOJA ZA BETON 1/1kg | kom | 100,00 |  |  |  |  |
| 188. | RADIJATOR LAK BELI 0,75lit | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 189. | BOJA ULJANA EMAJL RAZNE NIJANSE 0,75lit | kom | 300,00 |  |  |  |  |
| 190. | BOJA NITRO EMAJL RAZNE NIJANSE 0,75lit | kom | 150,00 |  |  |  |  |
| 191. | LAZUR BOJA PALISANDER 0,75lit | kom | 70,00 |  |  |  |  |
| 192. | LAZUR BOJA BEZBOJNI 0,75lit | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 193. | POLUDISPERZIJA 25/1kg HGP ili odgovarajuća | kg | 10000,00 |  |  |  |  |
| 194. | POLUDISPERZIJA 5/1kg | kg | 3000,00 |  |  |  |  |
| 195. | DISPERZIJA 25/1kg | kg | 6000,00 |  |  |  |  |
| 196. | DISPERZIJA 5/1kg | kg | 1000,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197. | TONER DIPI COLOR 100ml | kom | 500,00 |  |  |  |  |
| 198. | LEPAK UNIVERZALNI 1/1kg | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 199. | DRVOFIX 1/1kg | kg | 5,00 |  |  |  |  |
| 200. | POCINKOVANA CEV ½” | m | 18,00 |  |  |  |  |
| 201. | POCINKOVANA CEV ¾” | m | 18,00 |  |  |  |  |
| 202. | POCINKOVANA CEV 1” | m | 18,00 |  |  |  |  |
| 203. | POCINKOVANA CEV 5/4” | m | 18,00 |  |  |  |  |
| 204. | POCINKOVANA CEV 6/4” | m | 18,00 |  |  |  |  |
| 205. | POCINKOVANA CEV 2” | m | 18,00 |  |  |  |  |
| 206. | POCINKOVANA CEV 2 ½” | m | 18,00 |  |  |  |  |
| 207. | POCINKOVANA CEV 3” | m | 18,00 |  |  |  |  |
| 208. | KOLENO POCINKOVANO ½” | kom | 23,00 |  |  |  |  |
| 209. | KOLENO POCINKOVANO ¾” | kom | 14,00 |  |  |  |  |
| 210. | KOLENO POCINKOVANO 1” | kom | 17,00 |  |  |  |  |
| 211. | KOLENO POCINKOVANO 5/4” | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 212. | KOLENO POCINKOVANO 6/4” | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 213. | KOLENO POCINKOVANO 2” | kom | 14,00 |  |  |  |  |
| 214. | KOLENO POCINKOVANO 2 ½” | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 215. | KOLENO POCINKOVANO 3” | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 216. | TE KOMAD POCINKOVAN ½” | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 217. | TE KOMAD POCINKOVAN ¾” | kom | 6,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218. | TE KOMAD POCINKOVAN 1” | kom | 15,00 |  |  |  |  |
| 219. | TE KOMAD POCINKOVAN 5/4” | kom | 15,00 |  |  |  |  |
| 220. | TE KOMAD POCINKOVAN 6/4” | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 221. | TE KOMAD POCINKOVAN 2” | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 222. | TE KOMAD POCINKOVAN 2 ½” | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 223. | TE KOMAD POCINKOVAN 3” | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 224. | NIPLA POCINKOVANA ½” | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 225. | NIPLA POCINKOVANA ¾” | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 226. | NIPLA POCINKOVANA 1” | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 227. | NIPLA POCINKOVANA 5/4” | kom | 25,00 |  |  |  |  |
| 228. | NIPLA POCINKOVANA 6/4” | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 229. | NIPLA POCINKOVANA 2” | kom | 9,00 |  |  |  |  |
| 230. | NIPLA POCINKOVANA 2 ½” | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 231. | NIPLA POCINKOVANA 3” | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 232. | ČEP POCINKOVAN ½” | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 233. | ČEP POCINKOVAN ¾” | kom | 25,00 |  |  |  |  |
| 234. | ČEP POCINKOVAN 1” | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 235. | ČEP POCINKOVAN 5/4” | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 236. | ČEP POCINKOVAN 6/4” | kom | 17,00 |  |  |  |  |
| 237. | ČEP POCINKOVAN 2” | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 238. | ČEP POCINKOVAN 2 ½” | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 239. | ČEP POCINKOVAN 3” | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 240. | MUF POCINKOVAN ½” | kom | 10,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241. | MUF POCINKOVAN ¾” | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 242. | MUF POCINKOVAN 1” | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 243. | MUF POCINKOVAN 5/4” | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 244. | MUF POCINKOVAN 6/4” | kom | 19,00 |  |  |  |  |
| 245. | MUF POCINKOVAN 2” | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 246. | MUF POCINKOVAN 2 ½” | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 247. | MUF POCINKOVAN 3” | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 248. | REDUKCIJA POCINKOVANA ½ ”-3/8” | kom | 22,00 |  |  |  |  |
| 249. | REDUKCIJA POCINKOVANA 3/4”-1/2” | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 250. | REDUKCIJA POCINKOVANA 1”-1/2” | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 251. | REDUKCIJA POCINKOVANA 1”-3/4” | kom | 19,00 |  |  |  |  |
| 252. | REDUKCIJA POCINKOVANA 5/4”-1/2” | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 253. | REDUKCIJA POCINKOVANA 5/4”-3/4” | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 254. | REDUKCIJA POCINKOVANA 5/4”-1” | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 255. | REDUKCIJA POCINKOVANA 6/4”-1/2” | kom | 14,00 |  |  |  |  |
| 256. | REDUKCIJA POCINKOVANA 6/4”-3/4” | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 257. | REDUKCIJA POCINKOVANA 6/4”-1” | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 258. | REDUKCIJA POCINKOVANA 6/4”-5/4” | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 259. | REDUKCIJA POCINKOVANA 2”-1/2” | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 260. | REDUKCIJA POCINKOVANA 2”-3/4” | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 261. | REDUKCIJA POCINKOVANA 2”-1” | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 262. | REDUKCIJA POCINKOVANA 2”-5/4” | kom | 16,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 263. | REDUKCIJA POCINKOVANA 2”-6/4” | kom | 19,00 |  |  |  |  |
| 264. | REDUKCIJA POCINKOVANA 2 ½”-1” | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 265. | REDUKCIJA POCINKOVANA 2 ½”-5/4” | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 266. | REDUKCIJA POCINKOVANA 2 ½”-6/4” | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 267. | REDUKCIJA POCINKOVANA 2 ½”-2” | kom | 17,00 |  |  |  |  |
| 268. | REDUKCIJA POCINKOVANA 3”-1” | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 269. | REDUKCIJA POCINKOVANA 3”-5/4” | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 270. | REDUKCIJA POCINKOVANA 3”-6/4” | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 271. | REDUKCIJA POCINKOVANA 3”-2” | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 272. | REDUKCIJA POCINKOVANA 3”-2 ½” | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 273. | HOLENDER POCINKOVAN 3/8” | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 274. | HOLENDER POCINKOVAN ½” | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 275. | HOLENDER POCINKOVAN ¾” | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 276. | HOLENDER POCINKOVAN 1” | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 277. | HOLENDER POCINKOVAN 5/4” | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 278. | HOLENDER POCINKOVAN 6/4” | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 279. | HOLENDER POCINKOVAN 2” | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 280. | HOLENDER POCINKOVAN 2 ½” | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 281. | HOLENDER POCINKOVAN 3” | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 282. | KLIZNA SPOJKA MS ½” | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 283. | KLIZNA SPOJKA MS ¾” | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 284. | KLIZNA SPOJKA MS 1” | kom | 19,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 285. | KLIZNA SPOJKA MS 5/4” | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 286. | KLIZNA SPOJKA MS 6/4” | kom | 19,00 |  |  |  |  |
| 287. | KLIZNA SPOJKA MS 2” | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 288. | KLIZNA SPOJKA 2 ½” | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 289. | KLIZNA SPOJKA 3” | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 290. | OBRTNA SPOJKA MS,obrtna spojka Fi 70 ili 2” mesingana | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 291. | PRODUŽETAK POCINKOVAN ½”x1cm | kom | 15,00 |  |  |  |  |
| 292. | PRODUŽETAK POCINKOVAN ½”x1,5cm | kom | 15,00 |  |  |  |  |
| 293. | PRODUŽETAK POCINKOVAN ½”x2cm | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 294. | PRODUŽETAK POCINKOVAN ½”x3cm | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 295. | PRODUŽETAK POCINKOVAN ¾”x2cm | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 296. | PRODUŽETAK POCINKOVAN ¾”x2.5cm | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 297. | CEV FT fi 20x4000 | m | 24,00 |  |  |  |  |
| 298. | CEV FT fi 25x4000 | m | 24,00 |  |  |  |  |
| 299. | CEV FT fi 32x4000 | m | 24,00 |  |  |  |  |
| 300. | CEV FT fi 40x4000 | m | 24,00 |  |  |  |  |
| 301. | CEV FT fi 50x4000 | m | 24,00 |  |  |  |  |
| 302. | CEV FT fi 63x4000 | m | 24,00 |  |  |  |  |
| 303. | MUF FT fi 20 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 304. | MUF FT fi 25 | kom | 15,00 |  |  |  |  |
| 305. | MUF FT fi 32 | kom | 25,00 |  |  |  |  |
| 306. | MUF FT fi 40 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 307. | MUF FT fi 50 | kom | 12,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308. | MUF FT fi 63 | kom | 32,00 |  |  |  |  |
| 309. | MUF FT SN fi 20 | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 310 | MUF FT SN fi 25 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 311. | MUF FT SN fi 32 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 312. | MUF FT SN fi 40 | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 313. | MUF FT SN fi 50 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 314. | MUF FT SN fi 63 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 315. | MUF FT UN fi 20 | kom | 14,00 |  |  |  |  |
| 316. | MUF FT UN fi 25 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 317. | MUF FT UN fi 32 | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 318. | MUF FT UN fi 40 | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 319. | MUF FT UN fi 50 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 320. | MUF FT UN fi 63 | kom | 17,00 |  |  |  |  |
| 321. | KOLENO FT 90° fi 20 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 322. | KOLENO FT 45° fi 20 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 323. | KOLENO FT UN fi 20 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 324. | KOLENO FT SN fi 20 | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 325. | “T” KOMAD FT fi 20 | kom | 15,00 |  |  |  |  |
| 326. | FT KOLENO fi 20 UN UŠICE | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 327. | KOLENO FT 90° fi 25 | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 328. | KOLENO FT 45° fi 25 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 329. | KOLENO FT UN fi 25 | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 330. | KOLENO FT SN fi 25 | kom | 9,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331. | “T” KOMAD FT fi 25 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 332. | KOLENO FT 90° fi 32 | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 333. | KOLENO FT 45° fi 32 | kom | 17,00 |  |  |  |  |
| 334. | KOLENO FT UN fi 32 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 335. | KOLENO FT SP fi 32 | kom | 23,00 |  |  |  |  |
| 336. | “T” KOMAD FT fi 32 | kom | 17,00 |  |  |  |  |
| 337. | KOLENO FT 90° fi 40 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 338. | KOLENO FT 45° fi 40 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 339. | “T” KOMAD FT fi 40 | kom | 19,00 |  |  |  |  |
| 340. | KOLENO FT 90° fi 50 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 341. | “T” KOMAD FT fi 50 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 342. | KOLENO FT 90° fi 63 | kom | 9,00 |  |  |  |  |
| 343. | “T” KOMAD FT fi 63 | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 344. | KOLENO FT 90° fi 75 | kom | 19,00 |  |  |  |  |
| 345. | ZAOBILAZNI LUK FT fi 20 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 346. | “T” KOMAD FT UN fi 20 | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 347. | ZAOBILAZNI LUK FT fi 25 | kom | 17,00 |  |  |  |  |
| 348. | “T” KOMAD FT UN fi 25 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 349. | ZAOBILAZNI LUK FT fi 32 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 350. | “T” KOMAD FT UN fi 32 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 351. | “T” KOMAD FT SN fi 20 | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 352. | “T” KOMAD FT SN fi 25 | kom | 22,00 |  |  |  |  |
| 353. | REDUKCIJA FT fi 25/20 | kom | 5,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354. | REDUKCIJA FT fi 32/20 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 355. | REDUKCIJA FT fi 32/25 | kom | 24,00 |  |  |  |  |
| 356. | REDUKCIJA FT fi 40/20 | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 357. | REDUKCIJA FT fi 40/25 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 358. | REDUKCIJA FT fi 40/32 | kom | 25,00 |  |  |  |  |
| 359. | REDUKCIJA FT fi 50/40 | kom | 25,00 |  |  |  |  |
| 360. | REDUKCIJA FT fi 63/20 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 361. | REDUKCIJA FT fi 63/40 | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 362. | REDUKCIJA FT fi 63/50 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 363. | REDUKCIJA FT fi 75/63 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 364. | OBUJMICA PLAST.FT fi 20 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 365. | OBUJMICA PLAST.FT fi 25 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 366. | OBUJMICA PLAST.FT fi 32 | kom | 9,00 |  |  |  |  |
| 367. | OBUJMICA PLAST.FT fi 40 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 368. | PODLOŠKA PVC FT | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 369. | TELO VENTILA FT fi 20 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 370. | NADOGRADNJA VENTIL FT fi 20 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 371. | KUGLA VENTIL FT fi 20 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 372. | TELO I NADOGRADNJA VENTILA FT(KOMPLET)fi 20 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 373. | HOLENDER FT TIP A fi 20 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 374. | HOLEDNER fi 20 MET/PLASTIKA | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 375. | ZAVRŠNA KAPA FT fi 20 | kom | 9,00 |  |  |  |  |
| 376. | VENTIL SA TOČKOM FT fi 20 | kom | 7,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 377. | TELO VENTILA FT fi 25 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 378. | NADOGRADNJA VENTILA CH fi 25 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 379. | KUGLA VENTIL FT fi 25 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 380. | TELO I NADOGRADNJA VENTILA FT(KOMPLET) fi 25 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 381. | HOLENDER FT TIP A fi 25 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 382. | ZAVRŠNA KAPA FT fi 25 | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 383. | VENTIL SA TOČKOM FT fi 25 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 384. | TELO VENTILA FT fi 32 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 385. | KUGLA VENTIL FT fi 32 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 386. | ZAVRŠNA KAPA FT fi 32 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 387. | VENTIL SA TOČKOM FT fi 32 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 388. | KUGLA VENTIL FT fi 40 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 389. | ZAVRŠNA KAPA FI fi 40 | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 390. | ZAVRŠNA KAPA FT fi 50 | kom | 14,00 |  |  |  |  |
| 391. | KUGLA VENTIL FT fi 63 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 392. | CEV PVC OKITEN ½” | m | 2,00 |  |  |  |  |
| 393. | POLUSPOJKA OKITEN ½” | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 394. | SPOJNICA PP ½” 20mm | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 395. | CEV PVC OKITEN ¾” | m | 1,00 |  |  |  |  |
| 396. | POLUSPOJNICA PP SN fi 25 ¾” | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 397. | GUMENI DIHTUNG ¾” | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 398. | CEV PVC OKITEN 1” | m | 10,00 |  |  |  |  |
| 399. | POLUSPOJKA OKITEN 1” | kom | 1,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400. | GUMENI DIHTUNG 1” | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 401. | CEV PVC OKITEN 5/4” | m | 4,00 |  |  |  |  |
| 402. | POLUSPOJKA OKITEN 5/4” | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 403. | GUMENI DIHTUNG 5/4” | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 404. | CEV PVC OKITEN 6/4” | m | 5,00 |  |  |  |  |
| 405. | POLUSPOJKA OKITEN 6/4” | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 406. | GUMENI DIHTUNG 6/4” | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 407. | CEV PVC OKITEN 2” | m | 4,00 |  |  |  |  |
| 408. | POLUSPOJKA OKITEN 2” | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 409. | GUMENI DIHTUNG 2” | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 410. | CEV PVC OKITEN 2 1/2” | m | 8,00 |  |  |  |  |
| 411. | GUMENI DIHTUNG 2 1/2” | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 412. | CEV PVC OKITEN 4” | m | 5,00 |  |  |  |  |
| 413. | EXPRES SPOJKA ½” | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 414. | EXPRES SPOJKA ¾” | kom | 14,00 |  |  |  |  |
| 415. | REPARACIONA SPOJKA 1” | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 416. | REPARACIONA SPOJKA 5/4” | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 417. | EKSPRES-REPARACIONA SPOJKA 6/4”-ŠELNA | kom | 9,00 |  |  |  |  |
| 418. | REPARACIONA SPOJKA / EKSPRES/ 2” | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 419. | SPOJKA EKSPRES (ŠELNA ZA PROBUŠENU CEV) 2 ½” | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 420. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 50/250 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 421. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 50/500 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 422. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 50/1000 | kom | 18,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 423. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 50/2000 | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 424. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 75/250 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 425. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 75/500 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 426. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 75/1000 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 427. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 75/2000 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 428. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 110/250 | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 429. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 110/500 | kom | 15,00 |  |  |  |  |
| 430. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 110/1000 | kom | 15,00 |  |  |  |  |
| 431. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 110/2000 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 432. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 125/250 | kom | 21,00 |  |  |  |  |
| 433. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 125/500 | kom | 19,00 |  |  |  |  |
| 434. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 125/1000 | kom | 15,00 |  |  |  |  |
| 435. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 125/2000 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 436. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 160/250 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 437. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 160/500 | kom | 9,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 438. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 160/1000 | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 439. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 160/2000 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 440. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 200/500 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 441. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 200/1000 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 442. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 200/2000 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 443. | CEV PVC KANALIZACIONA fi 250/1000 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 444. | CEV PVC KANALIZACIONA 315/3000 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 445. | LUK PVC KANALIZACIONI 90° fi 50 | kom | 19,00 |  |  |  |  |
| 446. | LUK PVC KANALIZACIONI 45° fi 50 | kom | 21,00 |  |  |  |  |
| 447. | REVIZIJA PVC KANALIZACIONA fi 50 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 448. | SPOJKA KLIZNA PVC KANALIZACI. MUF fi 50 | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 449. | LUK PVC KANALIZACIONI 90° fi 75 | kom | 22,00 |  |  |  |  |
| 450. | LUK PVC KANALIZACIONI 45° fi 75 | kom | 44,00 |  |  |  |  |
| 451. | REVIZIJA PVC KANALIZACIONA fi 75 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 452. | SPOJKA KLIZNA PVC KANALIZACIONA fi 75 | kom | 19,00 |  |  |  |  |
| 453. | LUK PVC KANALIZACIONI 90° fi 110 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 454. | LUK PVC KANALIZACIONI 45° fi 110 | kom | 16,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 455. | REVIZICA PVC KANALIZACIONA fi 110 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 456. | SPOJKA KLIZNA PVC KANALIZACIONA fi 110 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 457. | LUK PVC KANALIZACIONI 90° fi 125 | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 458. | LUK PVC KANALIZACIONI 45° fi 125 | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 459. | REVIZIJA PVC KANALIZACIONA fi 125 | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 460. | SPOJKA KLIZNA PVC KANALIZACIONA fi 125 | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 461. | LUK PVC KANALIZACIONI 90° fi 160 | kom | 14,00 |  |  |  |  |
| 462. | LUK PVC KANALIZACIONI 45° fi 160 | kom | 9,00 |  |  |  |  |
| 463. | REVIZIJA PVC KANALIZACIONA fi 160 | kom | 22,00 |  |  |  |  |
| 464. | SPOJKA KLIZNA PVC KANALIZACIONA fi 160 | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 465. | LUK PVC KANALIZACIONI 90° fi 200 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 466. | LUK PVC KANALIZACIONI 45° fi 200 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 467. | SPOJKA KLIZNA PVC KANALIZACIONA fi 200 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 468. | PVC REDUKCIJA fi 40/32 | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 469. | REDUKCIJA PVC KANALIZACIONA fi 75/50 | kom | 6,00 |  |  |  |  |

| Red. Broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 470. | REDUKCIJA PVC KANALIZACIONA fi 110/50 | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 471. | REDUKCIJA PVC KANALIZACIONA fi 110/75 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 472. | REDUKCIJA PVC KANALIZACIONA fi 125/110 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 473. | REDUKCIJA PVC KANALIZACIONA fi 160/110 | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 474. | REDUKCIJA PVC KANALIZACIONA fi 160/125 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 475. | REDUKCIJA PVC KANALIZACIONA fi 200/160 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 476. | REDUKCIJA PVC KANALIZACIONA fi 250/200 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 477. | “T” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 50/50 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 478. | “T” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 75/50 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 479. | “T” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 75/75 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 480. | “T” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 110/50 | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 480. | “T” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 110/75 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 481. | “T” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 110/110 | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 482. | “T” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 125/110 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 483. | “T” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 125/125 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 484. | “T” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 160/110 | kom | 4,00 |  |  |  |  |

| Red. Broj | “T” RAČVA KANALIZACIONA | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 485. | “T” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 160/125 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 486. | “T” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 200/160 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 487. | “T” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 110/50 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 488. | “K” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 50/50 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 489. | “K” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 75/50 | kom | 25,00 |  |  |  |  |
| 490. | “K” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 75/75 | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 491. | “K” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 110/50 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 492. | “K” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 110/75 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 493. | “K” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 110/110 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 494. | “K” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 125/110 | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 495. | “K” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 125/125 | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 496. | “K” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 160/110 | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 497. | “K” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 160/125 | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 498. | “K” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 160/160 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 499. | “K” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 200/125 | kom | 1,00 |  |  |  |  |

| Red. Broj | Naziv | JM | Okvirna Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500. | “K” RAČVA PVC KANALIZACIONA fi 200/160 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 501. | “K” RAČVA PVC KANALIZACIONA DUPLA fi 110/50 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 502. | “K” RAČVA PVC KANALIZACIONA DUPLA fi 110/110 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 503. | POKLOPAC PVC KANALIZAC. CEVI fi 50 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 504. | SLIVNIK PVC HORIZONTALNI fi 50 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 505. | SLIVNIK PVC VERTIKALNI fi 50 | kom | 19,00 |  |  |  |  |
| 506. | ORING GUMA ZA PVC CEVI fi 50 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 507. | SLIVNIK PVC VERTIKALNI fi 75 | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 508. | ORING GUMA ZA PVC CEVI fi 75 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 509. | POKLOPAC PVC KANALIZ.CEVI fi 110 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 510. | SLIVNIK PVC VERTIKALNI fi 110 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 511. | ORING GUMA ZA PVC CEVI fi 110 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 512. | POKLOPAC PVC KANALIZ.CEVI fi 125 | kom | 19,00 |  |  |  |  |
| 513. | ORING GUMA ZA PVC CEVI fi 125 | kom | 23,00 |  |  |  |  |
| 514. | ORING GUMA ZA PVC CEVI fi 160 | kom | 22,00 |  |  |  |  |
| 515. | ORING GUMA ZA PVC CEVI fi 200 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 516. | GUMA ZAVRŠNA fi 50 | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 517. | GUMA ZAVRŠNA fi 60 | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 518. | GUMENI PRELAZ PVC/KERAMIČKA CEV fi 75 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 519. | GUMENI PRELAZ PVC/KERAMIČKA CEV fi 125 | kom | 17,00 |  |  |  |  |
| 520. | GUMENI PRELAZ PVC fi 160 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 521. | CEV LIVENA fi 125/250mm | kom | 1,00 |  |  |  |  |

| Red. Broj | Naziv | JM | Okvirna Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 522. | CEV LIVENA fi 125/2000mm | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 523. | LUK LIVENI fi 125/90° | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 524. | PRIKLJUČNI VENTIN JEDNORUČNA SLAV ZA HLADNU VODU | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 525. | BATERIJA ZA UMIVAONIK | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 526. | BATERIJA ZA PROTOČNI BOJLER | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 527. | BATERIJA STOJEĆA ZA UMIVAONIK ZA HL VODU PRESTO | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 528. | BATERIJA SRCASTA TRI CEVI | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 529. | BATERIJA JEDNORUČNA ZA UMIV I SUDO | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 530. | BATERIJA JEDNORUČNA ZA KADU | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 531. | BATERIJA JEDNORUČNA TRI CEVI BEZ SIF | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 532. | BATERIJA JEDNOR. ZA PROTOČNI BOJLER | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 533. | TUŠ RUČICA HG | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 534. | TUŠ CREVO HG | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 535. | PERLATOR HG | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 536. | UMIVAONIK 600(605) BELI “LABUD” ili odgovarajuća | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 537. | WC ŠOLJA-DEČIJA “LABUD” ili odgovarajuća | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 538. | WC ŠOLJA SIMPLON “LABUD” ili odgovarajuća | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 539. | WC SEDIŠTE PLASTIČNO | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 540. | WC DRVENA DASKA (MEDIJAPAN) | kom | 20,00 |  |  |  |  |

| Red. Broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 541. | WC SEDIŠTE DEČIJE PVC | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 542. | WC KOTLIĆ VISOKOMONTAŽNI | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 543. | PISOAR ZIDNI | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 544. | KADA ČELIČNA 120 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 545. | KADA ČELIČNA 140 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 546. | KADA ČELIČNA 150 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 547. | KADA ČELIČNA 160 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 548. | SIFON ZA UMIVAONIK PVC | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 549. | SIFON ZA PISOAR PVC | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 550. | SIFON ZA VEŠ MAŠINU | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 551. | SIFON ZA VEŠ MAŠINU NADZIDNI | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 552. | REDUKCIJA PVC-PRELAZ 1”/ 5/4” | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 553. | ISPIRNA CEV | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 554. | ISPIRNA CEV-ELASTIČNA VEZA | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 555. | PRITISNA CEV-BRINOKS 3/8” / 3/8” | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 556. | PRITISNA CEV BRINOKS ½” / ½” | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 557. | IZLIV I PRELIV ZA KADU PVC | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 558. | GIBLJIVA VEZA ZA BALTIK ŠOLJU | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 559. | EKSCENTAR ZA “BALTIK” ŠOLJU GENZLA | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 560. | ZVONO WC KOTLIĆA | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 561. | LULA ZA WC ŠOLJU | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 562. | DIJANA ŠRAF | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 563. | VIJAK ZA UMIVAONIK | kom | 4,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564. | VRATA ZA KADU 15x15 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 565. | VRATA ZA KADU 20x20 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 566. | CH REŠETKA 15x15cm | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 567. | BRINOKS VEZE ZA BOJLER 1/2” | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 568. | TRAKA IZOLIR | kom | 51,00 |  |  |  |  |
| 569. | OMEGA ŠINA | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 570. | PATRON OSIGURAČ 10A | kom | 374,00 |  |  |  |  |
| 571. | KONTAKT ŠRAF 10A | kom | 301,00 |  |  |  |  |
| 572. | PATRON OSIGURAČ 16A | kom | 314,00 |  |  |  |  |
| 573. | PATRON OSIGURAČ 50A | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 574. | KONTAKT ŠRAF 50A | kom | 142,00 |  |  |  |  |
| 575. | PATRON OSIGURAČ 63A | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 576. | KONTAKT ŠRAF 63A | kom | 33,00 |  |  |  |  |
| 577. | SIJALICA ŠTEDLJIVA 11W, E27, 220V | kom | 37,00 |  |  |  |  |
| 578. | SIJALICA ŠTEDLJIVA 13W | kom | 36,00 |  |  |  |  |
| 579. | FLUO CEVI 18-20W | kom | 260,00 |  |  |  |  |
| 580. | PRIGUŠILICA 20W | kom | 14,00 |  |  |  |  |
| 581. | SIJALICA ŠTEDLJIVA 18W | kom | 36,00 |  |  |  |  |
| 582. | ŠTEDLJIVA SIJALICA E27 20W | kom | 98,00 |  |  |  |  |
| 583. | ŠTEDLJIVA SIJALICA E27 23W | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 584. | FLUO CEVI 40W | kom | 388,00 |  |  |  |  |
| 585. | PRIGUŠNICA 40W | kom | 51,00 |  |  |  |  |
| 586. | PRIGUŠNICA ELEKTRONSKA 36W | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 587. | SIJALICE 60W E27 | kom | 500,00 |  |  |  |  |
| 588. | SIJALICA 75W E27 | kom | 504,00 |  |  |  |  |
| 589. | HALOGEN SIJALICA 150W | kom | 162,00 |  |  |  |  |
| 590. | HALOGEN SIJALICA 300W | kom | 4,00 |  |  |  |  |

| Red. Broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 591. | STARTER 4 - 20W | kom | 330,00 |  |  |  |  |
| 592. | STARTER 4 - 65W | kom | 396,00 |  |  |  |  |
| 593. | GRLO ZA FLUO CEV | kom | 44,00 |  |  |  |  |
| 594. | GRLO ZA STARTER | kom | 36,00 |  |  |  |  |
| 595. | GLO E27 PORCELANSKO | kom | 88,00 |  |  |  |  |
| 596. | GRLO E-40 S NOSAČ | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 597. | AUTOMATSKI OSIGURAČ 6A 1P-LEGRAND, MOELLER, ETI, MINEL | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 598. | AUTOMATSKI OSIGURAČ 10A 1P- LEGRAND, MOELLER, ETI | kom | 61,00 |  |  |  |  |
| 599. | AUTOMATSKI OSIGURAČ 16A 1P –LEGRAND, MOELLER, ETI | kom | 104,00 |  |  |  |  |
| 600. | AUTOMATSKI OSIGURAČ 20A 1P –LEGRAND, MOELLER, ETI | kom | 15,00 |  |  |  |  |
| 601. | AUTOMATSKI OSIGURAČ 25A 1P- LEGRAND, MOELLER, ETI | kom | 15,00 |  |  |  |  |
| 602. | AUTOMATSKI OSIGURAČ 32A 1P –LEGRAND, MOELLER, ETI | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 603. | AUTOMATSKI OSIGURAČ 40A 1P –LEGRAND, MOELLER, ETI | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 604. | AUTOMATSKI OSIGURAČ 50A 1P –LEGRAND, MOELLER, ETI | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 605. | AUTOMATSKI OSIGURAČ 63A 1P –LEGRAND, MOELLER, ETI | kom | 20,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 606. | UE ELEMENAT 25/25A | kom | 120,00 |  |  |  |  |
| 607. | EZR ELEMEAT 25A | kom | 45,00 |  |  |  |  |
| 608. | TZ ELEMENAT 25A | kom | 81,00 |  |  |  |  |
| 609. | EZN ELEMENAT 25A | kom | 188,00 |  |  |  |  |
| 610. | ZICA PF 1.5 | m | 534,00 |  |  |  |  |
| 611. | ZICA PF 2.5 | m | 78,00 |  |  |  |  |
| 612. | ZICA PF 6 | m | 480,00 |  |  |  |  |
| 613. | PF ŽICA 10 mm2 | m | 252,00 |  |  |  |  |
| 614. | KABEL PPY 3 x 1.5 | m | 200,00 |  |  |  |  |
| 615. | KABEL PPOO 3 x 1.5 | m | 42,00 |  |  |  |  |
| 616. | KABEL PPOO-Y 3 x 1.5 | m | 150,00 |  |  |  |  |
| 617. | KABEL PPY 3 x 2.5 | m | 100,00 |  |  |  |  |
| 618. | KABEL PPOO 3 x 2.5 | m | 120,00 |  |  |  |  |
| 619. | KABEL PPOO 4 x 10 | m | 50,00 |  |  |  |  |
| 620. | KABEL PPOO 4 x 16 | m | 50,00 |  |  |  |  |
| 621. | KABEL PPY 4 x 2.5 | m | 50,00 |  |  |  |  |
| 622. | KABEL PPOO 4 x 25 | m | 30,00 |  |  |  |  |
| 623. | KABEL PPOO 4 x 2.5 | m | 30,00 |  |  |  |  |
| 624. | KABEL PPOO 4 x 4 | m | 30,00 |  |  |  |  |
| 625. | KABEL PPOO 4 x 50 | m | 24,00 |  |  |  |  |
| 626. | KABEL PP-Y 4 x 6 | m | 40,00 |  |  |  |  |
| 627. | KABEL PPOO 4 x 6 | m | 8,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 628. | KABEL PPYY 4 x 70 | m | 40,00 |  |  |  |  |
| 629. | UZE fi 50 ( kudeljino brodsko uze) | m | 15,00 |  |  |  |  |
| 630. | KABEL PPOO-Y 5 x 10 mm2 | m | 18,00 |  |  |  |  |
| 631. | KABEL PP-Y 5 x 10 mm2 | m | 20,00 |  |  |  |  |
| 632. | KABEL PP-Y 5 x 1.5 | m | 30,00 |  |  |  |  |
| 633. | KABEL PPOO 5 x 1.5 | m | 25,00 |  |  |  |  |
| 634. | KABEL GUMENI 5 x 1.5 | m | 10,00 |  |  |  |  |
| 635. | KABEL PP/L 5 x 1.5 | m | 20,00 |  |  |  |  |
| 636. | KABEL PPOO 5 x 16 | m | 30,00 |  |  |  |  |
| 637. | KABEL PPOO-Y 5 x 16 mm2 | m | 30,00 |  |  |  |  |
| 638. | KABEL PPY 5 x 2.5 | m | 25,00 |  |  |  |  |
| 639. | KABEL PPOO 5 x 2.5 | m | 15,00 |  |  |  |  |
| 640. | KABEL PP/L 5 x 2.5 | m | 30,00 |  |  |  |  |
| 641. | KABEL EPG 5 x 2.5 | m | 50,00 |  |  |  |  |
| 642. | KABEL PPY 5 x 4 | m | 50,00 |  |  |  |  |
| 643. | KABEL PPOO-Y 5 x 4 mm2 | m | 50,00 |  |  |  |  |
| 644. | KABEL PP-Y 5 x 6 mm2 | m | 40,00 |  |  |  |  |
| 645. | KABEL PPOO-Y 5 x 6 mm2 | m | 12,00 |  |  |  |  |
| 646. | KABEL PPOO 5 x 6 mm2 | m | 15,00 |  |  |  |  |
| 647. | UŽE 70mm ( kudeljino brodsko uže ) | m | 20,00 |  |  |  |  |
| 648. | ŽICA PF 70mm2 | m | 16,00 |  |  |  |  |
| 649. | KABEL PPOO 7 x 1.5mm2 | m | 42,00 |  |  |  |  |
| 650. | KUTIJA ZA MERNI SPOJ KMS | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 651. | TABLA RAZVODNA SA 6 OSIGURAČA NADGRADNA | kom | 3,00 |  |  |  |  |

| Red. Broj | Naziv | JM | Okvirna Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 652. | TABLA RAZVODNA SA 8 OSIGURAČA UGRADNA | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 653. | TABLA RAZVODNA SA8 OSIGURAČA NADGRADNA | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 654. | TABLA RAZVODNA SA 12 OSIGURAČA NADGRADNA | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 655. | TABLA RAZVODNA SA 14 OSIGURAČA UGRADNA | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 656. | TABLA RAZVODNA SA 16 OSIGURAČA NADGRADNA IP55 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 657. | TABLA RAZVODNA SA 18 OSIGURAČA UGRADNA | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 658. | BG KLEMNA 25-35A 1/3 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 659. | ORMAN LIMENI 400 x 400 x 200 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 660. | ORMAN LIMENI 400 x 600 x 200 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 661. | PAPUČICA 6/8 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 662. | PAPUČICA 10/8 | kom | 14,00 |  |  |  |  |
| 663. | PAPUČICA 16/8 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 664. | PAPUČICA 25/8 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 665. | PERTINAX 1.5mm | m2 | 7,00 |  |  |  |  |
| 666. | GREBENASTI PREKIDAČ 10A-GR-1P (16-90-U) | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 667. | GREBENASTI PREKIDAČ 16A-GR-1P (16-90-U) | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 668. | GREBENASTI PREKIDAČ 16A (0-1) 1P SCHARCK | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 669. | GREBENASTI PREKIDAČ 16A GR-2P (16-91-U) | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 670. | GREBENASTI PREKIDAČ 16A-01-3P (16-10-U) | kom | 14,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 671. | GREBENASTI PREKIDAČ 16A-012-3P (16-53-U) | kom | 14,00 |  |  |  |  |
| 672. | GREBENASTI PREKIDAČ 20A-GR-1P | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 673. | GREBENASTI PREKIDAČ 20A-01-3P | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 674. | GREBENASTI PREKIDAČ 25A-3P | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 675. | FID SKLOPKA 25A 4P | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 676. | FID SKLOPK A 40A 4P | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 677. | FID SKLOPK A 63A 4P | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 678. | DM SKLOPKA 10-16A | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 679. | DM SKLOPKA 0,63-1A | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 680. | DM SKLOPKA 2.5-4A | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 681. | TERMIČKA ZAŠTITA 0.25-0.5 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 682. | STEPENIŠNI AUTOMAT SA – 220 | kom | 141,00 |  |  |  |  |
| 683. | TAJMER | kom | 26,00 |  |  |  |  |
| 684. | FOTO RELE SA SONDOM SA SVETLO | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 685. | JAVLJAČ POŽARA-RUČNI | kom | 9,00 |  |  |  |  |
| 686. | KONTAKTOR CN16 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 687. | KONTAKTOR SIMENS 3RT1026-1AP00 25A | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 688. | KONTAKTOR 32A | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 689. | PREKIDAČ OBIČNI 10A | kom | 24,00 |  |  |  |  |
| 690. | PREKIDAČ OBIČNI SA INDIKATOROM 10A | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 691. | SERIJSKI PREKIDAČ 10A | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 692. | NAIZMENIČNI PREKIDAČ 10A | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 693. | UNAKRSNI PREKIDAČ 10A | kom | 13,00 |  |  |  |  |
| 694. | OG TASTER SVETLA 10A-250V | kom | 12,00 |  |  |  |  |

| Red. Broj | Naziv | JM | Okvirna Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 695. | OG PREKIDAČ OBIČNI 10A | kom | 37,00 |  |  |  |  |
| 696. | OG PREKIDAČ OBIČNI 10A SILUMINSKI | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 697. | OG SERIJSKI PREKIDAČ 10A | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 698. | OG SERIJSKI PREKIDAČ 10A SILUMINSKI | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 699. | OG NAIZMENIČNI PREKIDAČ 10A | kom | 9,00 |  |  |  |  |
| 700. | INDIKATOR ZA KUPATILO | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 701. | KIP PREKIDAČ | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 702. | KIP PREKIDAČ OG | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 703. | OG RAZVODNA KUTIJA | kom | 99,00 |  |  |  |  |
| 704. | RAZVODNA KUTIJA UGRADNA fi 60 | kom | 26,00 |  |  |  |  |
| 705. | RAZVODNA KUTIJA UGRADNA 100x100mm | kom | 36,00 |  |  |  |  |
| 706. | POKLOPAC RAZVODNE KUTIJE 100x100mm | kom | 22,00 |  |  |  |  |
| 707. | RAZVODNA KUTIJA UGRADNA fi 78 | kom | 26,00 |  |  |  |  |
| 708. | POKLOPAC RAZVODNE KUTIJE fi 78 | kom | 399,00 |  |  |  |  |
| 709. | ADAPTER ZA PREKIDAČ SA POTENCIOMENTROM-DIMER 800W | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 710. | UTIČNICA MONOFAZNA 16A | kom | 21,00 |  |  |  |  |
| 711. | UTIČNICA MONO FAZNA 16A SA POKLOPCEM | kom | 9,00 |  |  |  |  |
| 712. | DUPLA MONOFAZNA UTUČNICA 16A | kom | 9,00 |  |  |  |  |
| 713. | OG UTIČNICA MONOFAZNA 16A | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 714. | OG UTUČNICA MONOFAZNA 16A DUPLA | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 715. | UTIČNICA TROFAZNA 16A | kom | 8,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 716. | OG UTIČNICA TROFAZNA 16A | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 717. | RJ 45 UTIČNICA (RAČUNARSKA) | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 718. | RJ 11 UTIČNICA (TELEFONSKA) | kom | 31,00 |  |  |  |  |
| 719. | PODSKLOP 3/1 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 720. | PODSKLOP 6/1 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 721. | UTIKAČ MONOFAZNI GUMENI | kom | 34,00 |  |  |  |  |
| 722. | SAPA f 18 METAL GIBLJIVO CREVO | m | 43,00 |  |  |  |  |
| 723. | SAPA f 25 METAL GIBLJIVO CREVO | m | 10,00 |  |  |  |  |
| 724. | GIBLJIVO CREVO PVC fi 13.5 | m | 128,00 |  |  |  |  |
| 725. | GIBLJIVO CREVO PVC fi 16 | m | 22,00 |  |  |  |  |
| 726. | GIBLJIVO CREVO PVC fi 23 | m | 20,00 |  |  |  |  |
| 727. | GIBLJIVO CREVO PVC fi 50 | m | 12,00 |  |  |  |  |
| 728. | POK KANAL 16 x 16 dužina 2m | kom | 326,00 |  |  |  |  |
| 729. | POK KANAL 25 x 25 dužina 2m | kom | 70,00 |  |  |  |  |
| 730. | POK KANAL 25 x 40 dužina 2m | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 731. | POK KANAL 40 x 20 dužina 2m | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 732. | POK KANAL 40 x 60 dužina 2m | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 733. | POK KANAL 60 x 100 dužina 2m | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 734. | ARMATURA OPAL RAVNA | kom | 80,00 |  |  |  |  |
| 735. | OPAL KUGLA | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 736. | SVETILJKA PANIK 1 x 8W | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 737. | PANIK SVETILJKA 2 x 8W | kom | 48,00 |  |  |  |  |
| 738. | ARMATURA BRODSKA 60W | kom | 18,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 739. | PLAFONJERA KOMPLET 200x200 60W | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 740. | PLAFONJERA KOMPLET 250x250 60W | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 741. | REFLEKTOR HALOGENI 150W | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 742. | REFLEKTOR HALOGENI 150W SA SENZOROM | kom | 15,00 |  |  |  |  |
| 743. | SVETILJKA FSN 2x18W VS | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 744. | SVETILJKA FSU 2x18W VS | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 743. | SVETILJKA 2x18W IP65 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 745. | SVETILJKA FSN 2x36W VS | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 746. | SVETILJKA FSU 2x36W VS | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 747. | SVETILJKA FSN 2x36 IP | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 748. | PLAFONJERA fi 250 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 749. | PLAFONJERA fi 300 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 750. | SVETILJKA FSU 4x18W VS | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 751. | SVETILJKA FSN 4x18W VS | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 752. | REFLEKTOR HALOGENI 500W | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 753. | SENZOR ZA REFLEKTOR 1000W | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 754. | FEP SVETILJKA-ŠTEDNA 28W | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 755. | ULOŽAK ZA FEP SVETILJKU-ŠTEDNU 28W | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 756. | UKRSNI KOMAD 60x60 T-T | kom | 40,00 |  |  |  |  |
| 757. | UKRSNI KOMAD 60x60 T-Ž | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 758. | HVATAČ ZA OLUK GROMOBRANA | kom | 1,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 759. | SONDA PROFILNA L 2500 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 760. | Zn TRAKA 20x3 | m | 110,00 |  |  |  |  |
| 761. | POCINKOVANA TRAKA 30x4mm | m | 13,00 |  |  |  |  |
| 762. | TERMOSTAT KAPILARNI SIGURNOSNI ZA BOJLER | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 763. | VENTIL SIGURNOSNI ½” | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 764. | VENTILATOR UZV100 (fi100) | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 765. | KABEL UTP 4x2x24 (KAT.5E) | m | 50,00 |  |  |  |  |
| 766. | APARAT ZAZATVARANJE VRATA br.2 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 767. | APARAT ZA ZATVARANJE VRATA br.3 | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 768. | APARAT ZA ZATVARANJE VRATA br:4 | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 769. | AMORTIZER GASNI ZA DAKTILO STOLICU 29955 | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 770. | BRAVA ZA VRATA DRVENA (6) | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 771. | BRAVA ZA VRATA DRVENA(8) | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 772. | BRAVA ZA VRATA ELZET (6) | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 773. | BRAVA ZA VRATA ELZET (8) | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 774. | BRAVA ZA METALNA VRATA 35mm | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 775. | BRAVA ZA METALNA VRATA 45mm | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 776. | BRAVICA ZA PROZOR | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 777. | BRAVICA PLAKARA PRIKRIVAJUĆA PODESIVA | kom | 300,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 778. | VINKLICA 50x50mm | kom | 200,00 |  |  |  |  |
| 779. | DODATNA GORNJA BRAVA | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 780. | DUGME ZA NAMEŠTAJ | kom | 100,00 |  |  |  |  |
| 781. | EL.MAGNETNA BRAVA 2.5 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 782. | EL.MAGNETNI PRIHVATNIK ZA EL.BRAVU | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 783. | KATANAC 35 “Bane Sekulić” | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 784. | KATANAC 45 “Bane Sekulić” | kom | 19,00 |  |  |  |  |
| 785. | KVAKA ZA VRATA | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 786. | KVAKA ZA PROZOR | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 787. | KLIZAČ ZA FIOKU 40-50cm | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 788. | KUKE ZA ČIVILUK-METALNE SA 3 KAČALJKE | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 789. | NJIHAJUĆE ŠARKE 12cm | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 790. | NOGA ZA NAMEŠTAJ PVC 10cm | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 791. | NOSAČ POLICA-METALNI VALJKASTI 5mm | kom | 300,00 |  |  |  |  |
| 792. | NOSAČ POLICA-KONZOLNI 200x250 | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 793. | OPRUGA BRAVE | kom | 100,00 |  |  |  |  |
| 794. | PRSTEN PVC za drvena vrata | kom | 200,00 |  |  |  |  |
| 795. | REZA ZA NAMEŠTAJ | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 796. | CILINDAR BRAVE 30/35 | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 797. | OKRETNO NAGIBNI OKOV ZA VRATA 90/220 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 798. | OKRETNO NAGIBNI OKOV ZA PROZOR 140x140 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 799. | ZATVARAČ ABLOY-DC 240 | kom | 8,00 |  |  |  |  |

| Red. broj | Naziv | JM | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800. | BRAVA ANTIPANIK PLAMO ABLOY brava za protipožarna vrata komplet, dimenzija 120x210 cm | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 801. | PODIZNI MEHANIZAM ŽEČE | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 802. | ONO-DRAJKIP 4030 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 803. | BRAVA SA 3 TAČKE ZAKLJUČAVANJA AZBE | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 804. | KVAKA SA ŠTITOM MALAGA Ms/C | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 805. | CILINDAR CX1130/35 NIKL | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 806. | SIGURNOSNA GAR.ULAZNA VRATA drvena 1551.01 | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 807. | PRIKRIVAJUĆA SIG.BRAVA 7935Z Dodatna brava sa čitačem kartice, dimenzije 200x100x50 mm | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 808. | BLANKO KLJUČEVI-sirovi | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 809. | BRAVICA E2 SISTEM | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 810. | KATANAC E4 SISTEM | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 811. | ULOŽAK ELZET 30/30 SISTEM | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 812. | KATANAC 45 SISTEM | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 813. | BRAVICA E4 SISTEM | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 814 | BRUSNE PLOČE 115 X 3mm | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 815 | BRUSNE PLOČE 115 X6 mm | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 816 | BRUSNE PLOČE 115 X 1 mm | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 817 | BRUSNE PLOČE 180 X 2 mm | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 818 | BRUSNE PLOČE 180 X 3 mm | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 819 | BRUSNE PLOČE 180 X 6 mm | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 820 | BRUSNE PLOČE 230 X 3 mm | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 821 | BRUSNE PLOČE 300 X 3,5 mm | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 822 | УКУПНА ВРЕДНОСТ ОД СТАВКЕ 1 ЗАКЉУЧНО СА СТАВКОМ 821 |  |  |  |  |  |  |

Наведене количине су оквирне и исказане за период од годину дана.

Оквирне количине су дате ради вредновања понуда. Уговор ће се закључити на износ процењене вредности јавне набавке.

Горе наведена спецификација је саставни део понуде.

Понуђач испуњавањем дате спецификације као саставног дела понуде,  подразумева се да је доставио и структуру цене јер дата спецификација садржи  све елементе структуре цене.

1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (минимум 30 дана) _____________ дана од дана отварања понуда.

2. УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  износи ___________________ динара без ПДВ-а ,  са ПДВ-ом износи__________________  динара.

3. РОК  ИСПОРУКЕ _______________(максимум 5 дана )  од дана пријема захтева наручиоца.

5. НАЧИН И МЕСТО  ИСПОРУКЕ  Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно према потребама наручиоца. Место испоруке  fco ЈКП" СТАН" Нови Сад Ласла Гала 22

6. НАЧИН  ПЛАЋАЊА: Плаћање уговорене вредности  Наручилац ће извршити у року од 45 дана од пријема фактуре за сваку појединачну испоруку .

7.ОПШТИ ГАРАНТНИ РОК  (минимум 12 месеца )   ____________од дана испоруке.

8. Време трајања уговора – 12 месеци од потписивања уговора

9. НАЧИН ДАВАЊА ПОНУДА:

- самостално

- са подизвођачем

- група понуђача (заједничка понуда)

(Напомена: понуђач заокружује опцију коју нуди)

10. Вредност јавне набавке изражене у процентимa  _______% који ће се поверити подизвођачу уколико  понуђач реализује   јавну набавку са подизвођачем

Потпис овлашћеног лица

М.П.                                                   Потпис овлашћеног лица	                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -          										______________________________

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА  - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ  КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПОРУЧИО У ПРЕТХОДНИХ ПЕТ ГОДИНА  ПРЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

| Ред. број |  | НАЗИВ И СЕДИШТЕ КУПЦА | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ | ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА | ГОДИНА И ДАТУМ ИСПОРУКЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

Напомена:Понуђач мора да потпише и овери печетом овај образац и ако нема референце. У прилогу овог обрасца доставити  потврде које морају бити оверене и потписане од стране купаца. У случају да понуђач има већи број купаца од броја у обрасцу потребно је да се постојећи образац ископира и на таквом обрасцу доставити преостале податке за купце.

Датум:							      Потпис овлашћеног лица:

________________                                М.П.                          ______________________

К У П А Ц

Назив: ______________________________

Седиште: ____________________________

Улица и број: _________________________

Матични број: ________________________

ПИБ: ________________________________

У складу са чланом 77.  Закона о јавним набавкама достављамо вам

П О Т В Р Д У

којом се потврђује да је ________________________________________________________

(назив и седиште тражиоца потврде)

као испоручилац добара за претходних пет година пре објављивања јавног позива испоручио добра

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Укупно у вредности од:

_________________________ динара са ПДВ-ом   ______________________________

(словима)

и своје уговорне обавезе је извршио у потпуности као што је Законом прописано и уговорено, те га препоручујемо као поузданог испоручиоца наведеног добра.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку Јавне набавке за потребе ЈКП ''СТАН'' Нови Сад и у друге сврхе се не може користити.

Место и датум:						                Потпис овлашћеног лица

Купца:

_____________________			  М.П.		             __________________________

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све купце са референтне листе, са печатом и потписом  сваког  купца.

П О Д А Ц И  О   П О Н У Ђ А Ч У

Назив понуђача: ______________________________________

Седиште понуђача: ____________________________________

Адреса седишта понуђача: ______________________________

Матични број: _________________________________________

Шифра делатности: ____________________________________

Порески идент. број (ПИБ): ______________________________

Телефон: _____________________________________________

Е-маил адреса: _________________________________________

број рачуна и банка понуђача: ___________________________

Име и презиме овлашћеног лица: _________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

_______________________

П О Д А Ц И   О   П О Д И З В О Ђ А Ч У

Назив подизвођача: ______________________________________

Седиште подизвођача: ____________________________________

Адреса седишта подизвођача: ______________________________

Матични број: _________________________________________

Шифра делатности: ____________________________________

Порески идент. број (ПИБ): ______________________________

Телефон: _____________________________________________

|  | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- |
| МП |  |

|  | Потпис овлашћеног лица подизвођача |
| --- | --- |
| МП |  |

Образац се попуњава, оверава и потписује само уколико понуђач наступа са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ  ПОНУДЕ

| Р. БР. | ПОНУЂАЧ | Врста посла коју ће обављати |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |
| 2. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |
| 3. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |

Образац попуњавају и потписују сви понуђачи уколико учествују у заједничкој понуди.

Уколико у заједничкој понуди учествује више од три понуђача образац треба фотокопирати у довољном броју примерака.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА _________________________

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП ''СТАН'' НОВИ САД, Ласла Гала 22

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА ______________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА ________________________

БРОЈ _________________

МЕСТО ________________

ДАТУМ ________________

И З Ј А В А

Понуђач ___________________________________________________ изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу  да je дао  понуду за јавну набавку 1/2016– набавка  Грађевинског материјала ,  независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум:								      Потпис овлашћеног лица:

_______________                               М.П.                            _____________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ЈН 1/2016

| Oпис трошкова | Износ |
| --- | --- |
| Прибављање захтеваних доказа |  |
| Поштански трошкови |  |
| Остали трошкови |  |
| УКУПНО |  |

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца,

достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може

тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,

ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих

трошкова у својој понуди.

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће

сматрати неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду

трошкова, сходно претходном ставу.

Mесто и датум                                         МП                          Потпис овлашћеног лица

_____________	_____________________

- М О Д Е Л    У Г О В О Р А

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Ред.број набавке у отвореном поступку  1 /2016

Закључен у Новом Саду дана:_______2016. године, између

- ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' НОВИ САД, Ласла Гала 22 , Матични број предузећа: 08114854, ПИБ: 100236944, Текући рачун број: 205-133835-66 код Комерцијалне банке, које заступа .ВД директор Горан Зарић (у даљем тексту Купац), и

- ______________________________________________________________

______________________________________________________________

(у даљем тексту: Продавац)

чланови групе/подизвођачи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара – грађевински материјал

Продавац продаје Купцу добра -   грађевински материјал

по опису и техничким карактеристикама усаглашеним са захтевима купца

Понуда Продавца заведена је код Купца под бројем_________од_________године.

Понуда Купца је изабрана као најповољнија у  у отвореном поступку јавне набавке Наручиоца ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, редни број набавке 1/2016.

Конкурсна документација спроведеног поступка саставни је део овог уговора.

Члан 2.

Овај уговор се закључује на јединичне цене и максимални износ процењене вредности јавне набавке , који износ представља процењену/уговорену вредност  набавке предметних добара на годишњем нивоу , усклађен са потребама  Купца за уговорени  период .  Уговорне стране су сагласне да стварна купљена (испоручена) вредност  предметних добара путем уговора о јавној набавци може бити већа или мања од дате  вредности из понуде , у зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна  испоручена вредност добара  без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке

Јединичне цена су фиксне и не могу се мењати током извршења уговора.

Уговорне стране су сагласне да се исплата уговорене вредности  добара – грађевински материјал врши на начин и под условима како је то предвиђено у понуди Продавца и то: Плаћање уговорене вредности добара – грађевински материјал  вршиће се у року од 45 дана од пријема фактуре за сваку појединачну испоруку

Уплата предметне цене ће се извршити на рачун Продавца број ____________________ код ______________________________ банке.

Члан 3

. РОК  ИСПОРУКЕ _______________(максимум 5 дана )  од дана пријема захтева наручиоца.

.ОПШТИ ГАРАНТНИ РОК  минимум (12 ) месеци _____________________од дана испоруке.

Члан 4

Продавац се обавезује да добро  испоручи   у року који је дат у понуди понуђача..

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно према потребама наручиоцa

Време трајања уговора – 12 месеци од потписивања уговора

Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора преда Купцу и то у седишту Купца,  ЈКП ''СТАН'' у Новом Саду, Ласла Гала 22.

Члан 5

Финансијске гаранције

1)   - Продавац се обавезује  да  уколико буде изабран као најповољнији, приликом закључења уговора Наручиоцу ће доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване  бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10%  од укупне вредности уговора без ПДВ-а  .  Менично овлашћење на наведени износ важи најмање три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

2)    - Продавац се обавезује  да  уколико буде изабран као најповољнији,  приликом потписивања уговора Наручиоцу ће  доставити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем  на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а  . Менично овлашћење важи три дана дуже од истека гарантног рока.

Уговарачи су сагласни да ће евентуалне измене или допуне за којима се укаже потреба током реализације овог уговора бити дефинисане у писаној форми,  као Анекс овом уговору.

Уговарачи су сагласни да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли из овог уговора решавати у духу пословних обичаја.

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговарачи су сагласни да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно, решаваће стварно надлежан суд у Новом Саду.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица Купца и Продавца.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих су по три (3) за сваку уговорну страну.

ЗА ПРОДАВЦА							   ЗА КУПЦА

________________					                _________________

М.П.								        М.П.

Свега страница 71