Број   578

Дана  :13.02.2015

ПРЕДМЕТ :  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1/2015 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 63 ЗЈН.. наручилац врши измену конкурсне документације

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1/2015  ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ.  ИЗМЕНА СЕ ОДНОСИ НА ДОЛЕ НАВЕДЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ У СПЕЦИФИКАЦИЈИ  КАО САСТАВНОМ ДЕЛУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ,

Измењене позиције  чине саставни део конкурсне документације , и понуђач је у обавези да понуду да на основу ових измена и да ове измене приложи уз постојећу спецификацију приликом достављања понуда

Важеће измене у спецификацији за јн 1/2015 грађевински материјал

- Позиција 16 – жица са ушицом  у комплету са опругом, висилица је дужине 1000mm

- Позиција 64 – цреп компатибилан са идеалом М 333

- Позиција 76 – цена је тражена по кг. за паковање од 25 кг. , количине су оквирне

- Позиција 79-  цена је тражена по кг. за паковање од 3 кг. , количине су оквирне

- Позиција 80- комби плоче  дебљине 100mm

Позиција 81 – комби плоче дебљине 100mm

- Позиција 90 – цена је тражена по кг. за паковање од 23 кг. , количине су оквирне

- Позиција 115 – отпаривач мора бити компатибилан са испорученим црепом из ставке 64.

- Позиција 145 -  стиропор – тежина 30 грама по метру квадратном.

- Позиција 146 – стиропор – тежина 30 грама по метру квадратном

- Позиција 148-   стиропор   - тежина 30 грама по метру квадратном

- Позоција 149 – тервол -  дебљина 10 цм, тежина 32 кг по метру кубном.Цена се даје по метру квадратном

- Позиција 150   – врата 205 х80х15   крафт мастер

- Позиција 151 – кровни прозор по шифри  димензија 78х118цм

- Позиција 157-  Плетена жица 60х60мм отвор окца , дебљина жице 3,1mm

- Позиција 161 – готов бетон МБ 30 са превозом и пумпом

Позиција 864 – гарнитура горњих прозора садржи ручицу маказе, угаоник и шипку од 2 метра.

Позиција 855 – Прстен пвц за дрвена врата.

Службеник за јавне набавке

Ранковић Зоран