

### Број јавне набавке: **25/2020**

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

***ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК***

***-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ-***

**Хидро-електро материјал**

Ознака из општег речника набавке: ***31731000***

***Укупан број страна: 56***

**Рок за достављање понуда: закључно са 21.09.2020.године, до 12:00 часова.**

**Датум отварања понуда: 21.09.2020.године, у:12:15 часова**

Август, 2020. година

На основу члана 32.,40.став 1, члана 40а став 2. тачка 1. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке **25/2020** број 461 од **20.03.2020.**године и Решења о образовању комисије за јавну набавку **25/2020** број 461/1 од **20.03.2020.**године, припремељена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

у отвореном поступку за јавну набавку добара– **Хидро-електро материјал**

Јавна набавка број:**25/2020**

Садржај конкурсне документације

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **ОПИС** | **Страна** |
| 1. | НАСЛОВНА СТРАНА | 1 |
| 2. | САДРЖАЈ СА УПУТСТВОМ | 2 |
| 3. | ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 3 |
| 4. | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| 5. | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ***(образац 1)*** | 5 |
| 6. | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА | 16 |
| 7. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 19 |
| 8. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ***(образац 2)*** | 29 |
| 9. | МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ***(образац 3)*** | 33 |
| 10. | ОБРАЗАЦ СТУКТУРЕ ЦЕНАСА УПУТСTВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ***(образац 4)*** | 37 |
| 11. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ***(образац 5)*** | 52 |
| 12. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ***(образац 6)*** | 53 |
| 13. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА ***(образац 7)*** | 54 |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

1. **Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Јавно комунално предузеће “Стан”

Адреса: Ласла Гала 22, Нови Сад

Интернет страница: www.stanns.rs

1. **Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1. **Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке број **25/2020** су **добра** – **Хидро-електро материјал.**

1. **Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.

Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и 3 (три) понуђача.

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања.

**Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразумса мањим бројем понуђача, односно и са једним сходно члану 40. Став 3. Закона.**

1. **Контакт лице и служба**

Лице за контакт: Ранковић Зоран

Е-mail адреса: **zrankovic@stanns.rs**

**Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време наручиоца од 08:00 – 14:00 часова.**

**Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца.**

**ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број **25/2020** су добра:

* **Хидро-електро материјал**

Ознака из општег речника набавке: **31731000 - Електротехнички материјал.**

1. Врста оквирног споразума

Оквирни споразум се закључује са три понуђача на период од једне године.

У периоду трајања оквирног споразума Наручилац закључује појединачне уговоре о јавној набавци при чему је обавезан да приликом избора најповољније понуде и доношења одлуке о додели појединачног уговора поступа у складу са чланом 40. став 6. и чланом 40а, став 2. тач. 1. ЗЈН и условима дефинисаним у оквирном споразуму.

Поступак доделе појединачних уговора по оквирном споразуму, спроводи се према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима.

Напомена:

Вредност оквирног споразума је:

* **Хидро-електро материјал**.......................................6.000.000,00 РСД

***ОБРАЗАЦ 1***

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**Хидро-електро материјал**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.** | **Naziv** | **Jedinica mere** | **Okvirna količina** | **Jedinična cena bez PDV-a** | **Ukupna vrednost bez PDV-a** |
| **broj** |  |
| 1 | STAKLENI OSIGURAČ | kom | 1 |   |   |
| 2 | BAKARNI ČEŠALJ IZOLOVANI - TROFAZNI | kom | 1 |   |   |
| 3 | OMEGA ŠINA | kom | 1 |   |   |
| 4 | PATRON OSIGURAČ 10A | kom | 1 |   |   |
| 5 | PATRON OSIGURAČ 16A | kom | 1 |   |   |
| 6 | PATRON OSIGURAČ 20A | kom | 1 |   |   |
| 7 | PATRON OSIGURAČ 25A | kom | 1 |   |   |
| 8 | KONTAKT ŠRAF 25A | kom | 1 |   |   |
| 9 | KAPA OSIGURAČA K2 | kom | 1 |  |  |
| 10 | KAPA OSIGURAČA K3 | kom | 1 |  |  |
| 11 | PATRON OSIGURAČ 35A | kom | 1 |   |   |
| 12 | KONTAKT ŠRAF 35A | kom | 1 |   |   |
| 13 | LED AE14 5W R50 SIJALICA230V 6500K | kom | 1 |   |   |
| 14 | KOMPAKT SIJALICA 11W/840 E14 | kom | 1 |   |   |
| 15 | FLUO CEVI 18- 20 W | kom | 1 |   |   |
| 16 | ŠTEDLJIVA SIJALICA E27 20W | kom | 1 |   |   |
| 17 | ŠTEDLJIVA SIJALICA E27 23W | kom | 1 |   |   |
| 18 | SIJALICA ŠTEDLJIVA E27 26W | kom | 1 |   |   |
| 19 | ŠTEDLJIVA SIJALICA E27 30W | kom | 1 |   |   |
| 20 | FLUO CEVI 36-40W | kom | 1 |   |   |
| 21 | PRIGUŠNICA 36- 40W | kom | 1 |   |   |
| 22 | SIJALICE 60W E27 | kom | 1 |   |   |
| 23 | HALOGEN SIJALICA 100W | kom | 1 |   |   |
| 24 | HALOGEN SIJALICA 150 W | kom | 1 |   |   |
| 25 | STARTER 4 - 20 W | kom | 1 |   |   |
| 26 | STARTER 4 - 65 W | kom | 1 |   |   |
| 27 | HALOGEN REFLEKTORSKA SIJALICA 1000W 230V | kom | 1 |   |   |
| 28 | GRLO E 27 PORCELANSKO | kom | 1 |   |   |
| 29 | AUTOMATSKI OSIGURAČ 10A 1P | kom | 1 |   |   |
| 30 | AUTOMATSKI OSIGURAČ 16A 1P | kom | 1 |   |   |
| 31 | AUTOMATSKI OSIGURAČ 20A 1P | kom | 1 |   |   |
| 32 | AUTOMATSKI OSIGURAČ 25A 1P | kom | 1 |   |   |
| 33 | ŽICA P 1.5 | m | 1 |   |   |
| 34 | ZICA P 2.5 | m | 1 |   |   |
| 35 | ZICA SILIKONSKA 2,5 | m | 1 |   |   |
| 36 | ZICA P 4 | m | 1 |   |   |
| 37 | ZICA SILIKONSKA 4 mm² | m | 1 |   |   |
| 38 | ZICA P 6 | m | 1 |   |   |
| 39 | KABEL PPY 3 X 1.5 | m | 1 |   |   |
| 40 | KABEL PPL 3 X 1.5 | m | 1 |   |   |
| 41 | KABEL PPOO 3X1.5 | m | 1 |   |   |
| 42 | KABEL PPY 3X2,5 | m | 1 |   |   |
| 43 | KABEL PPL 3 X 2.5 | m | 1 |   |   |
| 44 | KABEL PPOO 3X2,5 | m | 1 |   |   |
| 45 | KABEL PPOO 4X10 | m | 1 |   |   |
| 46 | KABEL PPOO 4X6 | m | 1 |   |   |
| 47 | KABEL PPY 5 X 1.5 | m | 1 |   |   |
| 48 | KABEL PPY 5X2,5 | m | 1 |   |   |
| 49 | KABEL PPY 5 X 4 | m | 1 |   |   |
| 50 | RAZVODNA TABLA 12 OSIGURAČA NADGRADNA | kom | 1 |   |   |
| 51 | BG KLEMA STRUJNA RSB 35/4 | kom | 1 |   |   |
| 52 | REDNA STEZALJKA 25 | kom | 1 |   |   |
| 53 | RAZVODNI ORMAN 300x300x200 | kom | 1 |   |   |
| 54 | REDNA STEZALJKA 4 | kom | 1 |   |   |
| 55 | ORMAN LIMENI 500 X 500 X 200 | kom | 1 |   |   |
| 56 | REDNA STEZALJKA 6 | kom | 1 |   |   |
| 57 | GREBENASTI PREKIDAČ 10A-GR-1P  | kom | 1 |   |   |
| 58 | GREBENASTI PREKIDAČ 16A-01-3P  | kom | 1 |   |   |
| 59 | GREBENASTI PREKIDAČ 16A-012-3P (16-53-U) | kom | 1 |   |   |
| 60 | GREBENASTI PREKIDAČ 63A-01-3P  | kom | 1 |   |   |
| 61 | KUĆIŠTE ZA GREBENASTI PREKIDAČ 63A-01-3P | kom | 1 |   |   |
| 62 | FID SKLOPKA 16A 2P 30MA | kom | 1 |   |   |
| 63 | FID SKLOPKA 25A 4P | kom | 1 |   |   |
| 64 | FID SKLOPKA 40A 4P | kom | 1 |   |   |
| 65 | FID SKLOPKA 63A 4P | kom | 1 |   |   |
| 66 | STEPENIŠNI AUTOMAT SA-220 | kom | 1 |   |   |
| 67 | TAJMER mehanički | kom | 1 |   |   |
| 68 | KONTAKTOR MOTORNI 18 A 1NO+1NC 220V | kom | 1 |   |   |
| 69 | KONTAKTOR SIMENS 3RT1026-1AP00 25A ili odgovarajuci | kom | 1 |   |   |
| 70 | TASTER SVETLA -ZVONA 10A-250V | kom | 1 |   |   |
| 71 | NAIZMENIČNI PREKIDAČ 10A | kom | 1 |   |   |
| 72 | OG NAZMENIĆNI PREKIDAČ 10A | kom | 1 |   |   |
| 73 | OG RAZVODNA KUTIJA | kom | 1 |   |   |
| 74 | OG OBUJMICA 8-18 mm | kom | 1 |   |   |
| 75 | RAZVODNA KUTIJA ZA GIPS ø60 ø60 | kom | 1 |   |   |
| 76 | POKLOPAC RAZVODNE KUTIJE 100x100 mm | kom | 1 |   |   |
| 77 | POLUOBUJMICE PVC ø4mm | kom | 1 |   |   |
| 78 | POLUOBUJMICE PVC ø8mm | kom | 1 |   |   |
| 79 | OBUJMICE FI 22 | kom | 1 |   |   |
| 80 | DUPLA MONOFAZNA UTIČNICA 16A | kom | 1 |   |   |
| 81 | OG UTIČNICA MONOFAZNA 16A | kom | 1 |   |   |
| 82 | OG UTIČNICA MONOFAZNA 16A DUPLA | kom | 1 |   |   |
| 83 | OG UTIČNICA TROFAZNA 16A | kom | 1 |   |   |
| 84 | PODSKLOP 3/1 | kom | 1 |   |   |
| 85 | PODSKLOP 4 MESTA 4/1 | kom | 1 |   |   |
| 86 | PODSKLOP 6/1 | kom | 1 |   |   |
| 87 | UTIČNICA MOZAIK 16A BELA MONOFAZNA | kom | 1 |   |   |
| 88 | OKVIR ZA MONTAŽNU KUTIJU - ŠEST MODULA | kom | 1 |   |   |
| 89 | NOSAČ MEHANIZMA - ŠEST MODULA | kom | 1 |   |   |
| 90 | UTIKAČ MONOFAZNI PVC | kom | 1 |   |   |
| 91 | UTIKAČ MONOFAZNI GUMENI | kom | 1 |   |   |
| 92 | UTIKAČ TROFAZNI | kom | 1 |   |   |
| 93 | GIBLJIVO CREVO PVC fi 16 | m | 1 |   |   |
| 94 | POK KANAL 16X16 dužina 2m | kom | 1 |   |   |
| 95 | POK KANAL 25X25 dužina 2m | kom | 1 |   |   |
| 96 | POK KANAL 40X25 dužina 2m | kom | 1 |  |  |
| 97 | Parapetni PVC kanal za instalacije, sa poklopcem 120x55, dužina 2m | kom | 1 |  |  |
| 98 | OBO Betterman PNK100 са прибором | m | 1 |  |  |
| 99 | OBO Betterman PNK200 са прибором | m | 1 |  |  |
| 100 | HF PVC цеви промера 16mm | m | 1 |  |  |
| 101 | HF PVC цеви промера 23mm | m | 1 |  |  |
| 102 | Самогасиве, halogenfree ПОК каналице димензија 25x25 | m | 1 |  |  |
| 103 | Самогасиве, halogenfree ПОК каналице димензија 40x40 | m | 1 |  |  |
| 104 | Самогасиве, halogenfree ПОК каналице 60x40 | m | 1 |  |  |
| 105 | ARMATURA OPAL RAVNA | kom | 1 |   |   |
| 106 | ARMATURA OPAL KOSA | kom | 1 |  |  |
| 107 | OPAL KUGLA | kom | 1 |   |   |
| 108 | PANIK SVETILJKA LED 24W | kom | 1 |   |   |
| 109 | PANIK LAMPA LED 36W | kom | 1 |   |   |
| 110 | ARMATURA BRODSKA 60 W | kom | 1 |   |   |
| 111 | PLAFONJERA KOMPLET 250x250 60W | kom | 1 |   |   |
| 112 | SVETILJKA FSN 1X18W STRELA | kom | 1 |   |   |
| 113 | SVETILJKA FSN 2X18W IP65 | kom | 1 |   |   |
| 114 | SVETILJKA FSN 2X36W IP65 | kom | 1 |   |   |
| 115 | PLAFONJERA Ø300 | kom | 1 |   |   |
| 116 | SVETILJKA FSN 3X36 VS | kom | 1 |   |   |
| 117 | SVETILJKA FSU 4X18W VS | kom | 1 |   |   |
| 118 | SENZOR ZA REFLEKTOR 1000W | kom | 1 |   |   |
| 119 | LED REFLEKTOR 20W  | kom | 1 |   |   |
| 120 | LED REFLEKTOR 20 W SA SENZOROM IP65 | kom | 1 |   |   |
| 121 | LED REFLEKTOR 10W SA SENZOROM IP65 | kom | 1 |   |   |
| 122 | ULOŽAK ZA FEP SVETILJKU - ŠTEDNU 16W | kom | 1 |   |   |
| 123 | ULOŽAK ZA FEP SVETILJKU - ŠTEDNU 28W | kom | 1 |   |   |
| 124 | UKRSNI KOMAD 60X60 | kom | 1 |   |   |
| 125 | HVATAČ GROMOBRANSKE TRAKE ZA ZID  | kom | 1 |  |  |
| 126 | HVATAČ GROMOBRANSKE TRAKE ZA TEGOLU | kom | 1 |  |  |
| 127 | FeZn TRAKA 25x4 | m | 1 |  |  |
| 128 | FeZn TRAKA 20x3 | m | 1 |  |  |
| 129 | BOJLER 50L | kom | 1 |   |   |
| 130 | BOJLER 80L | kom | 1 |   |   |
| 131 | PROTOČNI BOJLER NISKOMONTAŽNI 5L-8L | kom | 1 |   |   |
| 132 | PROTOČNI BOJLER VISOKOMONTAŽNI 5L-8L | kom | 1 |   |   |
| 133 | KIP PREKIDAČ ZA BOJLER SA INDIKATOROM | kom | 1 |   |   |
| 134 | VENTILATOR Ø100 | kom | 1 |   |   |
| 135 | VENTILATOR Ø150 | kom | 1 |   |   |
| 136 | VENTIL SIGURNOSNI 1/2" | kom | 1 |   |   |
| 137 | Cir.pumpa RS 32/8G 180 + Hol 5/4 | kom | 1 |   |   |
| 138 | Cir.pumpa RS 32/4 180 + Hol 5/4" | kom | 1 |   |   |
| 139 | N2XH 3x1,5mm² | m | 1 |  |  |
| 140 | N2XH 4x1,5mm² | m | 1 |  |  |
| 141 | N2XH 3x2,5mm² | m | 1 |  |  |
| 142 | N2XH 5x2,5mm² | m | 1 |  |  |
| 143 | N2XH 5x6mm² | m | 1 |  |  |
| 144 | PP00-Y 5x6mm2 | m | 1 |  |  |
| 145 | PP00-Y 5x10mm2 | m | 1 |  |  |
| 146 | TK-DSL (30)59 6x2x0,4 | m | 1 |  |  |
| 147 | RG-6U | m | 1 |  |  |
| 148 | JH(ST)H 2x2x0,6mm halogenfree | m | 1 |  |  |
| 149 | UTP LSOH cat6 | m | 1 |  |  |
| 150 | JE-H(St)H FE180 E90 2x2x0,8mm | m | 1 |  |  |
| 151 | JH(St)H 2x2x0,8mm | m | 1 |  |  |
| 152 | Уградна светиљка израђена у ЛЕД технологији типа Panel, димензија 600x600mm, за генерално осветљење канцеларија, сале,...  | ком | 1 |  |  |
| 153 | Надградна светиљка израђена у ЛЕД технологији типа Panel, димензија 600x600mm, за генерално осветљење канцеларија, сале,... | ком | 1 |  |  |
| 154 | Надградна светиљка квадратна израђена у LED технологији бела 16,5W, димензија 250х250mm, IP20, 1700lm, 300K CRI>80, плафонска зидна, или одговарајућа | ком | 1 |  |  |
| 155 | Паник светиљка, дизајн К5 + висећи знак - LED батерија NiCd, 350x117mm, IP64, плафонска надградна 8W, 3 сата, или одговарајућа | ком | 1 |  |  |
| 156 | LED рефлектор 100W , 4000K, 7000lm, 120°, IP65, или одговарајући | ком | 1 |  |  |
| 157 | LED рефлектор 50W , 4000K, 3000lm, 120°, IP65, или одговарајући | ком | 1 |  |  |
| 158 | Уградна LED светиљка за директно осветљење. Кућиште светиљке је од челичног лима дебљине 0,6мм, завршно обрађено пластифицирањем полууретанским прахом. Димензије светињке 1195\*295\*60мм. | ком | 1 |  |  |
| 159 | Надградна LED светиљка за директно осветљење. Кућиште светиљке је од челичног лима дебљине 0,6мм, завршно обрађено пластифицирањем полууретанским прахом. Димензије светињке 1195\*295\*60мм. | ком | 1 |  |  |
| 160 | Надградна светиљка кружног облика израђена у ЛЕД технологији типа Panel, димензија Ø 300, опал дифузор у IP54 заштити IK08, век трајања 40.000h, боја светлости 4000К. | ком | 1 |  |  |
| 161 | Испорука назидне разводне табле N24 RO-1 произвођача Schrack или одговарајуће | ком | 1 |  |  |
| 162 | Испорука назидне разводне табле N36 RO-1 произвођача Schrack или одговарајуће | ком | 1 |  |  |
| 163 | Испорука разводног ормана ГРО. Орман је типски израђен комплет од лима са вратима и бравицама dim.1200x1200x300mm (VŠD) у заштити IP 54. Schrack или одговарајуће. | ком | 1 |  |  |
| 164 | аналогни luxomat (forel) 1 канал | ком | 1 |  |  |
| 165 | сигналне сијалице црвене боје | ком | 1 |  |  |
| 166 | инсталациони контактор 16А 230V 2NO | ком | 1 |  |  |
| 167 | Испорука назидног RACK ормана димензија 337х310х260mm потпуно опремљен са свом потребном опремом за телекомуникациону опрему | ком | 1 |  |  |
| 168 | Телефонски орман ITO-L I, 1 ком De massari реглета (10x2) | ком | 1 |  |  |
|  | Испорука модуларних прекидача комплет дозна, прирубница и маска са увезивањем. АЛИНГ или одговарајуће |  |  |  |  |
| 169 | једнополни | ком | 1 |  |  |
| 170 | наизменични | ком | 1 |  |  |
| 171 | серијски | ком | 1 |  |  |
|  | Испорука модуларних утичница комплет дозна, прирубница и маска са увезивањем. АЛИНГ или одговарајуће |  |  |  |  |
| 172 | монофазна шуко | ком | 1 |  |  |
| 173 | трофазна шуко | ком | 1 |  |  |
| 174 | монофазна шуко са поклопцем | ком | 1 |  |  |
| 175 | 7М модул састављен од 2шуко, 2еуро и 1RJ12 | ком | 1 |  |  |
| 176 | 7М модул састављен од 2шуко, 1еуро, 1TV и 1RJ12 | ком | 1 |  |  |
|  | **УКУПНО** | / | / | / |  |

* **Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);**
* **Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.**
* Напомена:\*Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Ако приликом множења оквирних количина и јединичних цена укупно понуђена цена буде изнад процењене вредности, неће се понуда одбити као неприхватљива. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима или наруџбеницама, после потписивања оквирног споразума са три понуђача.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора или наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума од 6.000.000,00 динара

 - Уколико се у току важења оквирног споразума, појави потреба за испоруком добара која су предмет набавке, а која нису наведена у Спецификацији Наручиоца,понуђач ће за таква добра, на захтев Наручиоца,дати накнадну понуду. Цене у накнадној понуди не могу бити веће од упоредивих тржишних цена. Сва евентуална одступања и корекције у погледу количина предвиђених добара, као и у погледу додатних добара на основу накнадне понуде, могу се кретати само у оквиру укупно уговорене вредности.

**М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача:**

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

1. **УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА**
	1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то.
2. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар **(члан 75. став 1. тачка 1) Закона)**;
3. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело превара **(члан 75. став 1. тачка 2) Закона).**
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији **(члан 75. став 1. тачка 4) Закона).**
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде**(члан 75. став 2. Закона).**
	1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:
6. Финансијски капацитет:

Да понуђач у задњих 12 (дванаест) месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.

1. Пословни капацитет:

Да је понуђач у претходној (2019 години) остварио промет материјала који је предмет јавне набавке у укупној вредности једнакој или већој од 10.000.000,00 дин

1. Технички капацитет

Понуђач мора да располаже са минималном техничком опремљеношћу:

- 1 (једно) доставно возило

**1.3** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

**1.4** Уколико понуду подноси група понуђача, свки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

1. **УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**
2. Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона - **Доказ:**извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
3. Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - **Доказ:**Правналица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

 **Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

1. Услов из члана 75. став 1. тачка4) Закона - **Доказ:**Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извршио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

1. Услов из члана 75. став 2. Закона - **Доказ:**Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Финансијски капацитет – **Доказ:** Понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у задњих дванаест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан**.**
2. Пословни капацитет – **Доказ:** Понуђач је дужан да достави биланс успеха за 2019. годину
3. Технички капацитет – **Доказ:** Понуђач доставља извод из књиге основних средстава пописне листе на дан 31.12.2019.,фотокопију важеће саобраћајне дозволе, уговор о закупу, најму или лизингу возила, који важе у моменту отварања понуда и за све време важења оквирног споразума и појединачних уговора.

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,** понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 3), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом).

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2. Закона).

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико наручилац то захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

1. **ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуду саставити на српском језику.

1. **НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полећини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП “Стан”, Ласла Гала 22, Нови Сад, са назнаком: **“Понуда за јавну набавку –Хидро-електро материјал, ЈН број 25/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **21.09.2020. године до 12:00 часова.**

Наручилац ће,по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора садржати:

* Образац понуде,
* Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место испоруке,
* Модел оквирног споразума,
* Образац структуре цена,
* Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно),
* Образац изјаве о назависној понуди,
* Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
* Меница за озбиљност понуде.

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,

 – не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама)

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под моралном и кривичном одговорношћу(Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама),достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

 У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

1. **ПАРТИЈЕ**

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

1. **ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. **НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП “Стан”, Ласла Гала 22, Нови Сад, са назнаком:

- “Измена понуде за јавну набавку –Хидро-електро материјал, ЈН број 25/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”, или

**- “Допуна понуде за јавну набавку –Хидро-електро материјал, ЈН број 25/2020– НЕ ОТВАРАТИ”, или**

**- “Опозив понуде за јавну набавку – Хидро-електро материјал, ЈН број 25/2020– НЕ ОТВАРАТИ”, или**

**- “Измена и допуна понуде за јавну набавку – Хидро-електро материјал, ЈН број 25/2020– НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. **УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. **ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразуми и појединачни уговори о јавној набавци буду закључени између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

1. **ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и то податке о:

* податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достви све доказе о изпуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. **НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ**
	1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Исплата фактура извршиће се од стране Наручиоца у року до **45 (четрдесетпет) дана** од дана пријема исправне фактуре оверене од стране овлашћених лица испред Наручиоца, након претходно извршене записничке примопредаје добара.

Испоручилац ће фактуристи добра на основу јединичних цена из усвојене понуде.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива.

* 1. Захтеви у погледу начина, рока и места испоруке добара

Испорука ће се вршити сукцесивно у року од \_\_\_\_\_\_\_ (максимум 3 раднa дана) од дана пријема писаног захтева наручиоца.

Место испоруке Fco купац – Ласла Гала 22, Нови Сад.

* 1. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде \_\_ (минимум 60 дана) од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

* 1. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок: \_\_\_\_\_\_\_\_ (минимум 24) месеца рачунајући од дана примопредаје добара.

У гарантном периоду, понуђачи су у обавези да по пријему писане рекламације Наручиоца, о свом трошку замене неисправна добра са новим одговарајућег квалитета..

* 1. Други захтеви

Нема других захтева.

1. **ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. **ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

**11.1 За озбиљност понуде**

Понуђач је дужан да у понуди достави **1 (једну) бланко сопствену меницу**, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као и доказ о регистрацији меница. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, **са назначеним износом од 600.000,00 динара без ПДВ-а**. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни споразум о јавној набавци; понуђач коме је додељен оквирни споразум не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен оквирни споразум, одмах по закључењу оквирног споразума са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**11.2 За добро извршење посла-оквирни споразум**

Изабрани понуђач се обавезује да ћe приликом закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписанаод стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дате меницу уколико: изабрани Понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.

11.3 За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу оквирног споразума

Изабрани понуђач се обавезује да ће приликом закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума*,* предати Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницукао обезбеђење за добро извршење посла**,** која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народнебанке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а., са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

 Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје

 обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.

**За отклањање грешака у гарантном року- појединачан уговор о јавној набавци закључен на основуоквирног споразума**

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје добара, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака угарантном року,којa мора бити евидентиранa у Регистру меница и овлашћења Народнебанке Србије.

Меницa мора бити оверенa печатом и потписанa од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –

писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности из појединачног уговора који закључе Наручилац и Изабрани понуђач.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења меницe тече од дана извршене примопредаје добара, и траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока.

Наручилац ће уновчити датуменицу уколико Изабрани понуђач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке.

**Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења**

1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА ИЗ ЧЛАНА 115. СТАВ 1**

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил **zrankovic@stanns.rs** тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број **25/2020**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовор подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (Рангира се укупна цена без ПДВ-а из обрасца 2, тачка 5.1.)

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМАУ СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРАИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће закључити оквирни споразум са понуђачем који понуди краћи рок испоруке добара. У случају да постоје две или више понуда са истим роком испоруке, наручилац ће закључити оквирни споразум са понуђачем који понуди дужи гарантни рок.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредноили препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом ако је је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара.

Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама.

Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

**Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:**

**1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следећеелементе:**

 (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора дасадржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преноссредстава реализован, као и датум извршења налога.

***\* Републичка комисијаможе да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна***

***достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.***

 (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

 (4) број рачуна: 840-30678845-06;

 (5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које сеподноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које сеподноси захтев за заштиту права;

 (8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права закојег је извршена уплата таксе;

 (10) потпис овлашћеног лица банке.

**2. Налог за уплату**, **први примерак,** оверен потписом овлашћеног лица и печатомбанке или поште**,** који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплатитаксе наведене под тачком 1.

**3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управеза трезор,** потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде оизвршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоцезахтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућегконсолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисницибуџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјалноосигурање и други корисници јавних средстава);

**4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе изпотврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,** за подносиоце захтева за заштитуправа (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије ускладу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона.

1. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу са којим се закључује у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

***ОБРАЗАЦ 2***

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_.2020. године, за јавну набавку број 25/2020**

 **–Хидро-електро материјал**

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача |  |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број предузећа |  |
| Порески идентификациони број предузећа(ПИБ) |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска пошта  |  |
| Телефон |  |
| Телефакс  |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

1. **ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

**Напомена:**

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

1. **ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач: |  |

**Напомена:**

Табелу “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвићених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

1. **ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

**Напомена:**

Табелу “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико имавећи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

1. **ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ -**

**Хидро-електро материјал**

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1Укупна вредност понуде** (без ПДВ) |  |
| **5.2Укупна вредност понуде**(са ПДВ) |  |
| **5.3 Рок и начин плаћања** | Исплата фактура извршиће се од стране Наручиоца у року до 45 (четрдесетпет) данаод дана пријема исправне фактуре оверене од стране овлашћених лица испред Наручиоца, наконпретходноизвршене записничке примопредаје добара.Испоручилац ће фактуристи добра на основу јединичних цена из усвојене понуде.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива. |
| **5.4 Начин, рок и место испоруке добара** | Испорука ће се вршити сукцесивно у року од \_\_\_\_\_\_\_ (максимум 3 раднa дана) од дана пријема писаног захтева наручиоца.Место испоруке Fco купац – Ласла Гала 22, Нови Сад. |
| **5.5 Рок важења понуде** | Рок важења понуде \_\_\_\_\_ (минимум 60 дана) од дана отварања понуда.У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. |
| **5.6 Гарантни рок** | \_\_\_\_\_\_\_\_ (минимум 24) месеца рачунајући од дана примопредаје добара |

**М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача:**

**Напомена:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

***ОБРАЗАЦ 3***

**МОДЕЛ**

**ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

Овај оквирни споразум закључен је између:

Наручиоца ЈКП Стан

са седиштем у Новом Саду, улица Ласла Гала 22,

које заступа директор Иван Радојичић

ПИБ: 100236944: Матични број: 08114854

(у даљем тексту: Наручилац)

и

следећих Испоручиоца:

**1.** ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица ..........................................,

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Испоручилац **1**);

**2.** ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица ..........................................,

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Испоручилац **2**);

**3**. ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица ..........................................,

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Испоручилац **3**).

**Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:**

**-** да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”124/12, 14/15 и број 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара–**Хидро-електро материјал, ЈН број 25/2020**,са циљем закључивања оквирног споразума.

Рок трајања Oквирног споразума je једна година.

**-** да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Испоручиоца 1, Испоручиоца2, Испоручиоца 3;

**-** да је Испоручилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца 1),

**-** да је Испоручилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца 2),

**-** да је Испоручилац 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца 3),

**-** овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци.

**Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:**

**ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Члан 1.**

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора о јавној набавци – **Хидро-електро материјал**, који се могу према потребама Наручиоца доделити одабраном понуђачу, у складу са условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да ће наручилац, ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или издати једну или више наруџбеница.

**ПОДИЗВОЂАЧ**

**Члан 2.**

Испоручилац 1. наступа са подизвођачем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул \_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_,

који ће делимично извршити предметну набавку, уделу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Испоручилац 2. наступа са подизвођачем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул \_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_,

који ће делимично извршити предметну набавку, уделу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Испоручилац 3. наступа са подизвођачем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул \_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_,

који ће делимично извршити предметну набавку, уделу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Члан 3.**

Рок трајања Oквирног споразума jeједна година, а ступа на снагу даном потписивања свих учесника споразума.

**ЦЕНЕ**

**Члан 4.**

Укупна вредност овог оквирног споразума износи:

**6.000.000,00 динара(словима: шестмилионадинара),** без урачунатог ПДВ-а.

Јединичне цене исказане су у Понуди Испоручиоца 1, Понуди Испоручиоца 2, Понуди Испоручиоца 3, без ПДВ-а, који пада на терет Наручиоца.

У цену су урачунати сви потребни трошкови Испоручиоца приликом реализације ове јавне набавке.

Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице.

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора, или увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

**НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА**

**Члан 5.**

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће са Испоручиоцем 1 закључити појединачни уговор о јавној набавци или издати наруџбеницу о јавној набавци Испоручиоцу 1.

При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу 1, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем појединачног уговора или издавањем наруџбенице Испоручиоцу 1.

Уколико Испоручилац 1 није у могућности да испоручи добра у датом року, или не достави средство обезбеђења за појединачни уговор, или буде имао три рекламациона записника издатих од стране Наручиоца,Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршења посла из овог оквирног споразума и исти раскинути са Испоручиоцем 1, те позвати Испоручиоца 2 и на крају Испоручиоца 3, у складу са описаном процедуром.

Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница.

Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен, али Наручилац прво позива Испоручиоца 1, па ако он није умогућности да испоручи добра, позваће Испоручиоца 2 и на крају Испоручиоца 3.

При закључивању појединачних уговора о јавној набавци или издавању наруџбенице, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума, осима уколико другчије није предвиђено самим оквирним споразумом.

**Члан 6.**

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из конкурсне документације и овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке добара.

**НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА**

**Члан 7.**

Исплата фактура извршиће се од стране Наручиоца у року до **45 (четрдесетпет) дана** од дана пријема исправне фактуре оверене од стране овлашћених лица испред Наручиоца, наконпретходноизвршене записничке примопредаје добара.

Испоручилац ће фактуристи добра на основу јединичних цена из усвојене понуде.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу:

ЈКП Стан, ул. Ласла Гала 22, 21000 Нови Сад.

**РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

**Члан 8.**

Испорука ће се вршити сукцесивно у року од \_\_\_\_\_\_\_ (максимум 3 раднa дана) од дана пријема писаног захтева наручиоца.

Место испоруке Fco купац – Ласла Гала 22, Нови Сад.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 9.**

Испоручилац гарантује за квалитет испоручених добара, са гарантним роком од \_\_\_\_\_ (минимум 24 (двадесетчетири) месеца, рачунајући од дана примопредаје добара, у сваком конкретном случају.

Испоручилац је дужан да у гарантном року на позив Наручиоца, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке.

**ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ ДОБАРА**

**Члан 10.**

Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту добара.Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу обострано потписаног појединачног уговора или издате наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним споразумом.

Примопредаја добараизвршиће се на месту испоруке на основу отпремницеИспоручиоца, коју потписују овлашћена лица испред обе уговорне стране, а која представља обавезан прилог уз фактуру Испоручиоца.

Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Испоручиоцу.

Испоручилац се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Наручилац.

Ако се након примопредаје добара покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца без одлагања.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 11.**

Уколико Испоручилац, у складу са појединачним обострано потписаним уговором или са издатом наруџбеницом о јавној набавци, не испоручи добра у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене из уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне уговорене цене из овог уговора.

Уколико Испоручилац не испоручи добра или добра испоручи делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених добара.

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења Испоручиоцу,уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду стварне штете.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 12.**

**За добро извршење посла-оквирни споразум**

Изабрани понуђач се обавезује да ћe приликом закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: изабрани Понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.

**За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу оквирног споразума**

Изабрани понуђач се обавезује да ће приликом закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума*,* предати Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла**,** која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје

обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.

**За отклањање грешака у гарантном року- појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу оквирног споразума**

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје добара**,** преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписанаод стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности из појединачног уговора који закључе Наручилац и Изабрани понуђач.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице тече од дана извршене примопредаје добара, и траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока.

Наручилац ће уновчити датуменицу уколикоИзабрани понуђач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке.

**ВИША СИЛА**

**Члан 13.**

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене

вишом силом.

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

**РАСКИД И ОТКАЗ СПОРАЗУМА**

**Члан 14.**

Свака од страна потписиница овог Оквирног споразума може раскинути овај Оквирни споразум у случају да друга страна неизвршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и ууговореном року, односно у случају да врши битне повреде Оквирног споразума,у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

Страна која жели да раскине Оквирни споразум дужна jе да о томе у разумном року писмено обавести другустрану.

Раскидом Оквирног споразума не престаје Евентуална Обавеза Да Се накнадистварна штета проузрокована другој страни а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавезана сталих пре раскида.

Страна која је одговорна за раскид Оквирног споразума дужна је да другој страни надокнади штету.

**ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 15.**

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим односима, Извршилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности Наручиоца.

**Члан 16.**

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе.

**Члан 17.**

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.

У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у Новом Саду.

**Члан 18.**

Овај оквирни споразум је закључен у 10 (десет) истоветних примерака од којих по 2 (два) припадају Испоручиоцима, а 4 (четири) припадају Наручиоцу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИСПОРУЧИЛАЦ 1** |  | **НАРУЧИЛАЦ** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **ИСПОРУЧИЛАЦ 2** |
|  |

|  |
| --- |
| **ИСПОРУЧИЛАЦ 3** |
|  |

***ОБРАЗАЦ 4***

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**Хидро-електро материјал**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.** | **Naziv** | **Jedinica mere** | **Okvirna količina** | **Jedinična cena bez PDV-a** | **Jedinična cena sa PDV-om** | **Ukupna vrednost bez PDV-a** | **Ukupna vrednost sa PDV-om** |
| **broj** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | STAKLENI OSIGURAČ | kom | 1 |   |   |  |  |
| 2 | BAKARNI ČEŠALJ IZOLOVANI - TROFAZNI | kom | 1 |   |   |  |  |
| 3 | OMEGA ŠINA | kom | 1 |   |   |  |  |
| 4 | PATRON OSIGURAČ 10A | kom | 1 |   |   |  |  |
| 5 | PATRON OSIGURAČ 16A | kom | 1 |   |   |  |  |
| 6 | PATRON OSIGURAČ 20A | kom | 1 |   |   |  |  |
| 7 | PATRON OSIGURAČ 25A | kom | 1 |   |   |  |  |
| 8 | KONTAKT ŠRAF 25A | kom | 1 |   |   |  |  |
| 9 | KAPA OSIGURAČA K2 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 10 | KAPA OSIGURAČA K3 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 11 | PATRON OSIGURAČ 35A | kom | 1 |   |   |  |  |
| 12 | KONTAKT ŠRAF 35A | kom | 1 |   |   |  |  |
| 13 | LED AE14 5W R50 SIJALICA230V 6500K | kom | 1 |   |   |  |  |
| 14 | KOMPAKT SIJALICA 11W/840 E14 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 15 | FLUO CEVI 18- 20 W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 16 | ŠTEDLJIVA SIJALICA E27 20W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 17 | ŠTEDLJIVA SIJALICA E27 23W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 18 | SIJALICA ŠTEDLJIVA E27 26W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 19 | ŠTEDLJIVA SIJALICA E27 30W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 20 | FLUO CEVI 36-40W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 21 | PRIGUŠNICA 36- 40W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 22 | SIJALICE 60W E27 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 23 | HALOGEN SIJALICA 100W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 24 | HALOGEN SIJALICA 150 W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 25 | STARTER 4 - 20 W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 26 | STARTER 4 - 65 W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 27 | HALOGEN REFLEKTORSKA SIJALICA 1000W 230V | kom | 1 |   |   |  |  |
| 28 | GRLO E 27 PORCELANSKO | kom | 1 |   |   |  |  |
| 29 | AUTOMATSKI OSIGURAČ 10A 1P | kom | 1 |   |   |  |  |
| 30 | AUTOMATSKI OSIGURAČ 16A 1P | kom | 1 |   |   |  |  |
| 31 | AUTOMATSKI OSIGURAČ 20A 1P | kom | 1 |   |   |  |  |
| 32 | AUTOMATSKI OSIGURAČ 25A 1P | kom | 1 |   |   |  |  |
| 33 | ŽICA P 1.5 | m | 1 |   |   |  |  |
| 34 | ZICA P 2.5 | m | 1 |   |   |  |  |
| 35 | ZICA SILIKONSKA 2,5 | m | 1 |   |   |  |  |
| 36 | ZICA P 4 | m | 1 |   |   |  |  |
| 37 | ZICA SILIKONSKA 4 mm² | m | 1 |   |   |  |  |
| 38 | ZICA P 6 | m | 1 |   |   |  |  |
| 39 | KABEL PPY 3 X 1.5 | m | 1 |   |   |  |  |
| 40 | KABEL PPL 3 X 1.5 | m | 1 |   |   |  |  |
| 41 | KABEL PPOO 3X1.5 | m | 1 |   |   |  |  |
| 42 | KABEL PPY 3X2,5 | m | 1 |   |   |  |  |
| 43 | KABEL PPL 3 X 2.5 | m | 1 |   |   |  |  |
| 44 | KABEL PPOO 3X2,5 | m | 1 |   |   |  |  |
| 45 | KABEL PPOO 4X10 | m | 1 |   |   |  |  |
| 46 | KABEL PPOO 4X6 | m | 1 |   |   |  |  |
| 47 | KABEL PPY 5 X 1.5 | m | 1 |   |   |  |  |
| 48 | KABEL PPY 5X2,5 | m | 1 |   |   |  |  |
| 49 | KABEL PPY 5 X 4 | m | 1 |   |   |  |  |
| 50 | RAZVODNA TABLA 12 OSIGURAČA NADGRADNA | kom | 1 |   |   |  |  |
| 51 | BG KLEMA STRUJNA RSB 35/4 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 52 | REDNA STEZALJKA 25 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 53 | RAZVODNI ORMAN 300x300x200 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 54 | REDNA STEZALJKA 4 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 55 | ORMAN LIMENI 500 X 500 X 200 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 56 | REDNA STEZALJKA 6 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 57 | GREBENASTI PREKIDAČ 10A-GR-1P  | kom | 1 |   |   |  |  |
| 58 | GREBENASTI PREKIDAČ 16A-01-3P  | kom | 1 |   |   |  |  |
| 59 | GREBENASTI PREKIDAČ 16A-012-3P (16-53-U) | kom | 1 |   |   |  |  |
| 60 | GREBENASTI PREKIDAČ 63A-01-3P  | kom | 1 |   |   |  |  |
| 61 | KUĆIŠTE ZA GREBENASTI PREKIDAČ 63A-01-3P | kom | 1 |   |   |  |  |
| 62 | FID SKLOPKA 16A 2P 30MA | kom | 1 |   |   |  |  |
| 63 | FID SKLOPKA 25A 4P | kom | 1 |   |   |  |  |
| 64 | FID SKLOPKA 40A 4P | kom | 1 |   |   |  |  |
| 65 | FID SKLOPKA 63A 4P | kom | 1 |   |   |  |  |
| 66 | STEPENIŠNI AUTOMAT SA-220 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 67 | TAJMER mehanički | kom | 1 |   |   |  |  |
| 68 | KONTAKTOR MOTORNI 18 A 1NO+1NC 220V | kom | 1 |   |   |  |  |
| 69 | KONTAKTOR SIMENS 3RT1026-1AP00 25A ili odgovarajuci | kom | 1 |   |   |  |  |
| 70 | TASTER SVETLA -ZVONA 10A-250V | kom | 1 |   |   |  |  |
| 71 | NAIZMENIČNI PREKIDAČ 10A | kom | 1 |   |   |  |  |
| 72 | OG NAZMENIĆNI PREKIDAČ 10A | kom | 1 |   |   |  |  |
| 73 | OG RAZVODNA KUTIJA | kom | 1 |   |   |  |  |
| 74 | OG OBUJMICA 8-18 mm | kom | 1 |   |   |  |  |
| 75 | RAZVODNA KUTIJA ZA GIPS ø60 ø60 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 76 | POKLOPAC RAZVODNE KUTIJE 100x100 mm | kom | 1 |   |   |  |  |
| 77 | POLUOBUJMICE PVC ø4mm | kom | 1 |   |   |  |  |
| 78 | POLUOBUJMICE PVC ø8mm | kom | 1 |   |   |  |  |
| 79 | OBUJMICE FI 22 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 80 | DUPLA MONOFAZNA UTIČNICA 16A | kom | 1 |   |   |  |  |
| 81 | OG UTIČNICA MONOFAZNA 16A | kom | 1 |   |   |  |  |
| 82 | OG UTIČNICA MONOFAZNA 16A DUPLA | kom | 1 |   |   |  |  |
| 83 | OG UTIČNICA TROFAZNA 16A | kom | 1 |   |   |  |  |
| 84 | PODSKLOP 3/1 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 85 | PODSKLOP 4 MESTA 4/1 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 86 | PODSKLOP 6/1 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 87 | UTIČNICA MOZAIK 16A BELA MONOFAZNA | kom | 1 |   |   |  |  |
| 88 | OKVIR ZA MONTAŽNU KUTIJU - ŠEST MODULA | kom | 1 |   |   |  |  |
| 89 | NOSAČ MEHANIZMA - ŠEST MODULA | kom | 1 |   |   |  |  |
| 90 | UTIKAČ MONOFAZNI PVC | kom | 1 |   |   |  |  |
| 91 | UTIKAČ MONOFAZNI GUMENI | kom | 1 |   |   |  |  |
| 92 | UTIKAČ TROFAZNI | kom | 1 |   |   |  |  |
| 93 | GIBLJIVO CREVO PVC fi 16 | m | 1 |   |   |  |  |
| 94 | POK KANAL 16X16 dužina 2m | kom | 1 |   |   |  |  |
| 95 | POK KANAL 25X25 dužina 2m | kom | 1 |   |   |  |  |
| 96 | POK KANAL 40X25 dužina 2m | kom | 1 |  |  |  |  |
| 97 | Parapetni PVC kanal za instalacije, sa poklopcem 120x55, dužina 2m | kom | 1 |  |  |  |  |
| 98 | OBO Betterman PNK100 са прибором | m | 1 |  |  |  |  |
| 99 | OBO Betterman PNK200 са прибором | m | 1 |  |  |  |  |
| 100 | HF PVC цеви промера 16mm | m | 1 |  |  |  |  |
| 101 | HF PVC цеви промера 23mm | m | 1 |  |  |  |  |
| 102 | Самогасиве, halogenfree ПОК каналице димензија 25x25 | m | 1 |  |  |  |  |
| 103 | Самогасиве, halogenfree ПОК каналице димензија 40x40 | m | 1 |  |  |  |  |
| 104 | Самогасиве, halogenfree ПОК каналице 60x40 | m | 1 |  |  |  |  |
| 105 | ARMATURA OPAL RAVNA | kom | 1 |   |   |  |  |
| 106 | ARMATURA OPAL KOSA | kom | 1 |  |  |  |  |
| 107 | OPAL KUGLA | kom | 1 |   |   |  |  |
| 108 | PANIK SVETILJKA LED 24W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 109 | PANIK LAMPA LED 36W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 110 | ARMATURA BRODSKA 60 W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 111 | PLAFONJERA KOMPLET 250x250 60W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 112 | SVETILJKA FSN 1X18W STRELA | kom | 1 |   |   |  |  |
| 113 | SVETILJKA FSN 2X18W IP65 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 114 | SVETILJKA FSN 2X36W IP65 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 115 | PLAFONJERA Ø300 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 116 | SVETILJKA FSN 3X36 VS | kom | 1 |   |   |  |  |
| 117 | SVETILJKA FSU 4X18W VS | kom | 1 |   |   |  |  |
| 118 | SENZOR ZA REFLEKTOR 1000W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 119 | LED REFLEKTOR 20W  | kom | 1 |   |   |  |  |
| 120 | LED REFLEKTOR 20 W SA SENZOROM IP65 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 121 | LED REFLEKTOR 10W SA SENZOROM IP65 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 122 | ULOŽAK ZA FEP SVETILJKU - ŠTEDNU 16W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 123 | ULOŽAK ZA FEP SVETILJKU - ŠTEDNU 28W | kom | 1 |   |   |  |  |
| 124 | UKRSNI KOMAD 60X60 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 125 | HVATAČ GROMOBRANSKE TRAKE ZA ZID  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 126 | HVATAČ GROMOBRANSKE TRAKE ZA TEGOLU | kom | 1 |  |  |  |  |
| 127 | FeZn TRAKA 25x4 | m | 1 |  |  |  |  |
| 128 | FeZn TRAKA 20x3 | m | 1 |  |  |  |  |
| 129 | BOJLER 50L | kom | 1 |   |   |  |  |
| 130 | BOJLER 80L | kom | 1 |   |   |  |  |
| 131 | PROTOČNI BOJLER NISKOMONTAŽNI 5L-8L | kom | 1 |   |   |  |  |
| 132 | PROTOČNI BOJLER VISOKOMONTAŽNI 5L-8L | kom | 1 |   |   |  |  |
| 133 | KIP PREKIDAČ ZA BOJLER SA INDIKATOROM | kom | 1 |   |   |  |  |
| 134 | VENTILATOR Ø100 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 135 | VENTILATOR Ø150 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 136 | VENTIL SIGURNOSNI 1/2" | kom | 1 |   |   |  |  |
| 137 | Cir.pumpa RS 32/8G 180 + Hol 5/4 | kom | 1 |   |   |  |  |
| 138 | Cir.pumpa RS 32/4 180 + Hol 5/4" | kom | 1 |   |   |  |  |
| 139 | N2XH 3x1,5mm² | m | 1 |  |  |  |  |
| 140 | N2XH 4x1,5mm² | m | 1 |  |  |  |  |
| 141 | N2XH 3x2,5mm² | m | 1 |  |  |  |  |
| 142 | N2XH 5x2,5mm² | m | 1 |  |  |  |  |
| 143 | N2XH 5x6mm² | m | 1 |  |  |  |  |
| 144 | PP00-Y 5x6mm2 | m | 1 |  |  |  |  |
| 145 | PP00-Y 5x10mm2 | m | 1 |  |  |  |  |
| 146 | TK-DSL (30)59 6x2x0,4 | m | 1 |  |  |  |  |
| 147 | RG-6U | m | 1 |  |  |  |  |
| 148 | JH(ST)H 2x2x0,6mm halogenfree | m | 1 |  |  |  |  |
| 149 | UTP LSOH cat6 | m | 1 |  |  |  |  |
| 150 | JE-H(St)H FE180 E90 2x2x0,8mm | m | 1 |  |  |  |  |
| 151 | JH(St)H 2x2x0,8mm | m | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Уградна светиљка израђена у ЛЕД технологији типа Panel, димензија 600x600mm, за генерално осветљење канцеларија, сале,...  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 153 | Надградна светиљка израђена у ЛЕД технологији типа Panel, димензија 600x600mm, за генерално осветљење канцеларија, сале,... | ком | 1 |  |  |  |  |
| 154 | Надградна светиљка квадратна израђена у LED технологији бела 16,5W, димензија 250х250mm, IP20, 1700lm, 300K CRI>80, плафонска зидна, или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| 155 | Паник светиљка, дизајн К5 + висећи знак - LED батерија NiCd, 350x117mm, IP64, плафонска надградна 8W, 3 сата, или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| 156 | LED рефлектор 100W , 4000K, 7000lm, 120°, IP65, или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |
| 157 | LED рефлектор 50W , 4000K, 3000lm, 120°, IP65, или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |
| 158 | Уградна LED светиљка за директно осветљење. Кућиште светиљке је од челичног лима дебљине 0,6мм, завршно обрађено пластифицирањем полууретанским прахом. Димензије светињке 1195\*295\*60мм. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 159 | Надградна LED светиљка за директно осветљење. Кућиште светиљке је од челичног лима дебљине 0,6мм, завршно обрађено пластифицирањем полууретанским прахом. Димензије светињке 1195\*295\*60мм. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 160 | Надградна светиљка кружног облика израђена у ЛЕД технологији типа Panel, димензија Ø 300, опал дифузор у IP54 заштити IK08, век трајања 40.000h, боја светлости 4000К. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 161 | Испорука назидне разводне табле N24 RO-1 произвођача Schrack или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |  |
| 162 | Испорука назидне разводне табле N36 RO-1 произвођача Schrack или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |  |
| 163 | Испорука разводног ормана ГРО. Орман је типски израђен комплет од лима са вратима и бравицама dim.1200x1200x300mm (VŠD) у заштити IP 54. Schrack или одговарајуће. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 164 | аналогни luxomat (forel) 1 канал | ком | 1 |  |  |  |  |
| 165 | сигналне сијалице црвене боје | ком | 1 |  |  |  |  |
| 166 | инсталациони контактор 16А 230V 2NO | ком | 1 |  |  |  |  |
| 167 | Испорука назидног RACK ормана димензија 337х310х260mm потпуно опремљен са свом потребном опремом за телекомуникациону опрему | ком | 1 |  |  |  |  |
| 168 | Телефонски орман ITO-L I, 1 ком De massari реглета (10x2) | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Испорука модуларних прекидача комплет дозна, прирубница и маска са увезивањем. АЛИНГ или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |
| 169 | једнополни | ком | 1 |  |  |  |  |
| 170 | наизменични | ком | 1 |  |  |  |  |
| 171 | серијски | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Испорука модуларних утичница комплет дозна, прирубница и маска са увезивањем. АЛИНГ или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |
| 172 | монофазна шуко | ком | 1 |  |  |  |  |
| 173 | трофазна шуко | ком | 1 |  |  |  |  |
| 174 | монофазна шуко са поклопцем | ком | 1 |  |  |  |  |
| 175 | 7М модул састављен од 2шуко, 2еуро и 1RJ12 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 176 | 7М модул састављен од 2шуко, 1еуро, 1TV и 1RJ12 | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО** | / | / | / | / |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* У колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а;
* У колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
	+ - У колони 7. уписати укупну вредност без ПДВ-а и УКУПНО;
		- У колони 8. уписати укупну вредност са ПДВ-ом и УКУПНО.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Датум:** | **МП** | **Одговорно лице:** |
|  |  |
|  |  |

**Напомена:** Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

* **Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);**
* **Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.**

***ОБРАЗАЦ 5***

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац трошкова припреме понуде.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***ОБРАЗАЦ 6***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив понуђача), даје

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке –**Хидро-електро материјал**–број **25/2020**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:**У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

***ОБРАЗАЦ 7***

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке –**Хидро-електро материјал**–број **25/2020**, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: М.П. Потпис понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,** изјав мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.