КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна  набавка бр. 1/2018

Jавна набавка -отворени поступак

Сијалице за јавно осветљење

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Позив за подношење понуда

- Oпшти подаци о набавци

-Упутство понуђачима како да саставе понуду

-Испуњеност услова из члана 75.и 76. Закона и упутство како се доказује   испуњеност услова

-Образац понуде са спецификацијом

- Подаци о понуђачу

-Подаци о подизвођачу

-Подаци о заједничкој понуди

-Образац структуре цене

- Образац трошкова припреме понуде

-Изјава о независној понуди

-Модел уговора

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС" број 124/2012,14/2015,68/2015) Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „СТАН“

ЈКП ''СТАН''

Нови Сад, Ласла Гала 22

http://www.stanns.rs/

упућује

ПОЗИВ

За подношење понуда  у  отвореном поступку

број 1/2018

- Предмет јавне набавке добара: сијалице за јавно осветљење

- Oзнака у општем речнику набавке  под шифром 31510000

- Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку

- Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне  услове у складу са чланом 75. и 76 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012,14/2015,68/2015).

- Испуњеност обавезних услова сходно члану 75. Закона о јавним набавкама, понуђачи доказују  достављањем доказа у  складу са чланом 77 Закона о јавним набавкама. Испуњеност додатних услова сходно члану 76. Закона о јавним набавкама понуђачи доказују достављањем доказа у  складу са чланом 77 закона о јавним набавкама.

- Конкурсна документација се може преузети лично радним даном од 08,00 – 14,00 часова у просторијама ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22, 2. спрат, служба јавних набавки, путем е-маil zrankovic@stanns.rs или преко интернет стране наручиоца http://www.stanns.rs/ као и са портала јавних набавки. Рок за преузимање конкурсне документације  тече од дана објављивања позива  на порталу јавних набавки и траје закључно са даном одређеним за доставу понуда.

- Рок за подношење понуда тече од дана објављивања позива на порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока  21.03.2018.     до 12 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан , као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан  до 12 часова. Понуде се подносе у запечаћеној коверти са назнаком НЕ ОТВАРАТИ -  Понуда за  јавну набавку- сијалице за јавну расвету ,  јавнa набавкa број  1/2018  на адресу „ЈКП СТАН“ Нови Сад Ласла Гала 22. На полеђини коверте обавезно назначити име понуђача адресу и телефон, име контакт особе.

- Благовремено приспеле понуде ће бити комисијски отворене на дан истека рока за подношење понуда у 12 часова и 15 минута. У поступку отварања понуда могу учествовати  овлашћени представници понуђача уз предају Комисији овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Отварање понуда обавиће се у просторијама ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22, Нови Сад. Понуђачи неће бити накнадно позивани.

- Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

- Јавна набавка се не спроводи по партијама.

- Понуда са варијантама није дозвољена.

- Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и износу  процента који не може бити већи од 50% од укупног износа понуде.

- Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 25 дана од јавног отварања понуда.

- Наручилац може обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.

- Критеријум за оцењивање понуда је: најниже понуђена цена

- Сва додатна објашњења и информације у вези са овим позивом могу се добити  на е-mail zrankovic@stanns.rs  Контакт особа:  Зоран Ранковић

КОМИСИЈА за јавну набавку

ЈКП „СТАН“ Нови Сад

OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Наручилац:  ЈКП "СТАН" Нови Сад, Ласла Гала 22

- Врста поступка:  Отворени поступак

- Предмет јавне набавке:   сијалице за јавно осветљење

- Критеријум за доделу уговора –најниже понуђена цена

-Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

- Лице за контакт:  Ранковић Зоран

е-mail zrankovic@stanns.rs

- Опис предмета јавне набавке: набавка сијалица за јавно осветљење  садржане

у општем речнику набавке под бројем 31510000

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку,непосредно или путем поште на обрасцу или у складу са обрасцем из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуђач подноси понуду у затвореној и запечаћеној коверти (оверена печатом на месту где је затворена), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.1.1  ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти „ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ – јавна набавка сијалица за јавно осветљење, број 1/2018 – НЕ ОТВАРАТИ.

У случају повлачења тј. Опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати већ  се неотворена враћа понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење понуде.

2.2.  УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације или обрасце који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у Конкурсној документацији.

Понуђач мора обрасце комплетно попунити и у истима не може наводити податке који су мимо прописане садржине датих образаца.

Све обрасце у понуди потписује лице овлашћено за заступање понуђача и оверава печатом.

Обрасци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и оверени печатом.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком - спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуде, са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца: ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22. Коверта мора имати ознаку: НЕ ОТВАРАТИ -  Понуда за  јавну набавку сијалица за јавно осветљење, јавнa набавкa број  1/2018 . На полеђини коверте обавезно назначити име понуђача адресу и телефон, име контакт особе.

2.3. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском  језику.

2.4 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији у Упутству понуђачима и накнадно послатим додатним објашењењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност понуде и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

2.5. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка  није обликована  по партијама.

2.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА:

Понуде са варијантама нису дозвољене.

2.7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и износу  процента који не може бити већи од 50% од укупног износа понуде.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

.

- Услови које мора да испуни подизвођач:

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75.став 2. тачка од 1-4 Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом.

Додатни услов из члана 76  Закона о јавним набавкама – финансијски капацитет испуњавају поједначно и понуђач и подизвођач,   поседовање стандарда квалитета испуњава понуђач, док испуњеност пословног капацитета – референц листа испуњавају заједнички – збирно понуђач и подизвођач,

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, све обрасце у понуди попуњава, потписије и оверава понуђач, док понуђач и подизвођач заједно попуњавају, потписују и печатом оверавају образац Подаци о подизвођачу  и изјаву о испуњености услова изчлана 75. Закона о јавним набавкама

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

У случају да група понуђача поднеси заједничку понуду, за сваког од понуђача у оквиру групе понуђача која подноси заједничку понуду, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 . тачка 1 - 4 Закона о јавним набавкама   доказује достављањем доказа из члана 77 Закона о јавним набавкама. Услове у погледу неопходног финансијског капацитета испуњавају сви понуђачи појединачно, поседовање стандарда квалитета испуњава један члан из групе понуђача док пословни капацитет – референц листа испуњавају сви чланови групе понуђача заједно – збирно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а која садржи

1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно ко ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају Наручиоцу неограничено солидарно.

Образац подаци о понуђачима у заједничкој понуди, попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача, за себе.

2.9. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ

- Наручилац неће прихватити непрецизно одређене рокове као што су нпр. одмах, по договору, од - до, и сл. У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неисправном.

- рок важења понуде  не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна

- понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неисправном

- Уколико понуђач у обрасцу понуде уместо цифарски исказаних цена унесе нула његова понуда ће се сматрати неисправном.

2.10.  ЦЕНА

- Цене у понуди се исказују у динарима. Јединичне цене су  фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.  Цена у понуди се даје  без ПДВ-а и са ПДВ-ом

- Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора.

- Износи цена морају бити јасно написани и у себи морају садржати обрачунате све трошкове које ће понуђач имати приликом испоруке предметних добара, а свака евентуална измена цене, учињена приликом састављања понуде, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена службеним печатом.

2.10.1 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК

Плаћање уговорене вредности  Наручилац ће извршити у року од 45 дана од пријема фактуре за сваку појединачну испоруку .

ОПШТИ ГАРАНТНИ РОК је минимум 12 месеци  од дана испоруке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

2.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА КОЈЕ СЕ НАРУЧИЛАЦ ОПРЕДЕЛИО

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:

1)  -  Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у виду регистроване бланко соло менице ( са потврдом о регистрацији менице)  и менично овлашћење  на износ од 10%  од укупне понуђене цене без ПДВ-а . Менично овлашћење на наведени износ важи најмање колико и рок важења  понуде.

2)  - Изјава понуђача да ће уколико буде изабран, приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване  бланко соло менице ( са потврдом о регистрацији менице)  и менично овлашћење  на износ од 10%  од укупне вредности уговора.  Менично овлашћење на наведени износ важи  три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

3)    - Изјава понуђача да ће уколико буде изабран,  приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице ( са потврдом о регистрацији менице) и менично овлашћење  на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а . Менично овлашћење важи три дана дуже од истека гарантног рока.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе Копију картона са депонованим потписима.

2.12. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене овог позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће одбити понуду у целини.

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

2.13.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном (на адресу Наручиоца ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22 ) или електронском облику (на e-mail: zrankovic@stanns.rs) тражити „Додатне информације/појашњења од Комисије за јавну набавку сијалица за јавно осветљење  (редни број: 1/2018)“ у вези  конкурсне документације и припремања понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално  уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева из претходног става, одговор објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, дужан је без одлагања измене или допуне објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурнсу документацију.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

2.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде  не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна.

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

2.15.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И  ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама).

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.	Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.16.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Одлука о избору најповољније понуде биће донета применом критеријума најнижа понуђена цена .

2.17. УСЛОВИ  И РОК У КОМЕ ЋЕ ПОНУЂАЧ ЧИЈА ЈЕ ПОНУДА ИЗАБРАНА КАО НАЈПОВОЉНИЈА ПРИСТУПИТИ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци добара ће бити закључен по истеку рока за подношење захтева за заштиту права на основу члана 112. Став 1 ЗЈН. осим у посебним случајевима који су регулисани чланом 112 став 2 ЗЈН.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у складу са роком из претходног става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице осим ако је поднет балговремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци, Наручилац ће  објавити на порталу јавних набавки у року од 5 дана од дана закључења уговора.

2.18. Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине

2.19. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.20.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82.  Закона о јавним набавкама који су везани за негативне референце.

2.21. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ЦЕНОМ

Уколико након извршеног разматрања понуда , две или више понуда имају једнаке цене, као најповољнија понуда, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама, ће бити изабрана она понуда која има краћи рок испоруке за понуђена добра.

2.22. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може се поднети у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима предвиђеним овим законом.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, у роковима садржаним у члану 149 ЗЈН.

Садржина захтева за заштиту права садржи

- Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- Назив и адресу наручиоца

- Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

- Чињенице и доказе којима се поврде доказују

- Потврду о уплати таксе из члана 156. зјн

- Потпис подносиоца захтева

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 97 01-16, сврха уплате: захтев за заштиту права, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда.

У случају да се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда подносилац захтева је дужан да уплати 120.000,00 динара таксе на рачун буџета Републике Србије.

2.23. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена,  неодговарајућа и неприхватљива, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације.

1) Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку рока одређеног у позиву за подношење понуде, односно није предата наручиоцу у року одређеном у позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена,  и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је  одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.

2.24.  ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  из члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама, односно ако није прибавио најмање једну благовремену  одговарајућу и прихватљиву понуду.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних 6 месеци

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Наручилац ће ради објављивања доставити  на Порталу јавних набавки у року од 5 дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. З.Ј.Н. И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обавезни услови за учешће у предметном поступку

јавне набавке

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.

4. Да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда као и да је  при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач  доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за

неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:

Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Понуђач ће доставити сопствену изјаву  да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Сви докази о испуњености обавезних  услова се  достављају уз понуду

Додатни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке

- да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: Да понуђач у последњих 12 месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки није имао блокаду пословних  рачуна дужу од   десет дана укупно  у току датог периода

- да располаже неопходним пословним капацитетом –

- Да је понуђач у претходних пет година пре објављивања јавног позива испоручио сијалице  за јавно осветљење у вредности од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а

3)да понуђач поседује важеће сертификате  ISO 9001;  ISO 14001  и OHSAS 18001

Докази о испуњености додатних услова које  понуђач  доставља уз понуду:

- Финансијски капацитет - Потврда о подацима о ликвидности издата од стране Народне банке Србије – Одсек принудна наплата, за период од претходних 12 месеци пре дана објављивања позива

2) Пословни капацитет

Понуђач доставља Референтну листу испоручених сијалица за  јавно осветљењe, укупно у претходних пет година најмање у вредности 10.000.000,00 динара без ПДВ-а документована одговарајућим потврдама купаца

3)  Фотокопије важећих сертификата   ISO 9001;  ISO 14001  и OHSAS 18001

Сви докази о испуњености додатних услова се обавезно достављају уз понуду

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем,  понуђач је дужан да за сваког подизвођача  достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Додатни услов – финансијски капацитет испуњавају и понуђач и подизвођач појединачно, пословни капацитет испуњавају понуђач и подизвођач заједнички

( збирно) док поседовање сертификата за стандарде квалитета  испуњава понуђач.

Уколико понуду подноси група понуђача , понуђач је дужан да за сваког члана групе достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Додатни услов – финансијски капацитет испуњава сваки понуђач појединачно, пословни капацитет испуњавају заједнички ( збирно) док поседовање сертификата за стандарде квалитета  испуњава један од понуђача у групи понуђача.

Остале напомене

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача  који води Агенција за привредне регистре  достављају изјаву   којом потврђује да су уписани у регистар понуђача где наручилац на основу датих података у изјави може проверити испуњеност  обавезних услова од тачке 1 до тачке 4 . из члана 75. ЗЈН.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО  ПРИЛОЖИТИ УЗ ПОНУДУ

| 1. | Образац понуде са спецификацијом | Исправно попуњен, потписан и оверен образац понуде са спецификацијом | да | не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Модел уговора | попуњен у складу са понудом, оверен и потписан | да | не |
| 3. | Образац – Подаци о понуђачу | исправно попуњен, потписан оверен | да | не |
| 4. | Oбразац структуре цене | Исправно попуњена спецификација у обрасцу понуде представља и структуру цене јер садржи све елементе структуре цене | да | не |
| 5. | Образац – подаци о подизвођачу | Исправно попуњен, потписан и оверен уколико понуђач наступа са подизвођачем | да | не |
| 6. | Образац - подаци о понуђачима у заједничкој понуди | Исправно попуњен, потписан и оверен уколико понуђачи наступају заједно при давању понуде | да | не |
| 7. | # Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у виду регистроване бланко соло менице (са потврдом о регистрацији менице код НБС) и менично овлашћење на износ од 10% од укупне понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а . Рок важења средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде износи колико и рок важења понуде. | исправно попуњени, потписани и печатом оверени меница и менично овлашћење са доказом о регистрацији код НБС | да | не |
| 8. | # Изјава понуђача , да ће уколико буде изабран као најповољнији приликом закључења уговора Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко соло менице(са потврдом о регистрацији менице код НБС) и менично овлашћење на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. Менично овлашћење на наведени износ важи три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла | доказ: попуњена потписана и оверена сопствена изјава понуђача на меморандуму понуђача | да | не |
| 9. | Изјава понуђача да ће уколико буде изабран, приликом закључења уговора , Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице(са потврдом о регистрацији менице код НБС) и менично овлашћење на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а .Менично овлашћење важи три дана дуже од истека гарантног рока. | Доказ: попуњена, потписана и оверена сопствена изјава понуђача на меморандуму понуђача | да | не |
| 10. | Референтна листа испоручених добара- сијалица за јавну расвету које је понуђач испоручио у претходних пет година пре објављивања јавног позива | # Доказ – испуњена Референтна листа испоручених добара- сијалица за јавно осветљење које је понуђач испоручио у претходних пет година пре објављивања јавног позива, са достављеним потврдама референтних купаца. | да | не |
| 11. | # Изјава понуђача под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду дао независно , без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима | доказ: Попуњена потписана и оверен образац изјаве који се налази у конкурсној документацији наручиоца | да | не |
| 12. | # Понуђач ће доставити образац трошкова припреме понуда | Попуњен оверен и потписан образац трошкова припреме понуда | да | не |
| 13. | Понуђач ће доставити изјаву да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Сопствена изјава понуђача на меморандуму понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | да | не |

Напомена: Понуђач уз понуду обавезно доставља све  доказе да испуњава обавезне и  додатне услове из члана 75 и 76. ЗЈН.

Комисија задржава право провере достављене документације, уколико комисија утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања

- ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

за јавну набавку добара – сијалице за јавно осветљење

(редни број:  1/2018  )

Назив понуђача: ____________________________

Седиште понуђача: __________________________

Адреса седишта понуђача: ____________________

Матични број: _______________________________

Шифра делатности: __________________________

Порески идент. број (ПИБ): ___________________

Телефон: __________________________________

Име и презиме овлашћеног лица (потписник уговора): ____________________________

Датум: __________________

Дел. број: ___________________

Достављамо Вам понуду за набавку добара

Сијалице за јавно осветљење

(редни број: 1/2018  )

СИЈАЛИЦЕ - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ

| Р.бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температура боје (K) | светлосни флукс (Lm) | животни века на 50% отказа (h) | животни век са 5% отказа (h) | Светлосни флукс после 16000 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СИЈАЛИЦА 110 W | НАТРИЈУМСКА сијалица високог притиска | 110 | E27 | елипсоидан | 2000 | ≥9600 | ≥28000 | ≥7000 | ≥92% |
| 2 | СИЈАЛИЦА 220 W | НАТРИЈУМСКА сијалица високог притиска | 220 | E40 | елипсоидан | 2000 | ≥19000 | ≥26000 | ≥9000 | ≥87% |
| 3 | СИЈАЛИЦА 350 W | НАТРИЈУМСКА сијалица високог притиска | 350 | E40 | елипсоидан | 2000 | ≥34000 | ≥26000 | ≥9000 | ≥87% |
| Р.бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температура боје (K) | светлосни флукс (Lm) | животни век на 50% отказа (h) | животни век са 5% отказа (h) | Светлосни флукс после 16000 h |
| 4 | СИЈАЛИЦА 70 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 70 | Е27 | цеваст (тубаст) | 2800 | ≥7500 | ≥27000 | ≥9500 | ≥76% |
| 5 | СИЈАЛИЦА 100 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 100 | Е40 | цеваст (тубаст) | 2800 | ≥10500 | ≥27000 | ≥18000 | ≥82% |
| 6 | СИЈАЛИЦА 150 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 150 | Е40 | цеваст (тубаст) | 2800 | ≥16500 | ≥27000 | ≥18000 | ≥82% |
| Р.бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температура боје (K) | светлосни флукс (Lm) | животни век на 50% отказа (h) | животни век са 5% отказа (h) | Светлосни флукс после 5000 h |
| 7 | СИЈАЛИЦА 35 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 35 | G12 | цеваст (тубаст) | 3000 | ≥4050 | ≥20000 | ≥12000 | ≥88% |
| 8 | СИЈАЛИЦА 70 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 70 | G12 | цеваст (тубаст) | 3000 | ≥7800 | ≥20000 | ≥12000 | ≥88% |
| 9 | СИЈАЛИЦА 100 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 100 | G12 | цеваст (тубаст) | 3000 | ≥11000 | ≥20000 | ≥12000 | ≥92% |
| 10 | СИЈАЛИЦА 150 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 150 | G12 | цеваст (тубаст) | 3000 | ≥15000 | ≥12000 | ≥9000 | ≥84% |
| 11 | СИЈАЛИЦА 250 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 250 | G12 | цеваст (тубаст) | 3000 | ≥27500 | ≥15000 | ≥3500 | ≥97% |
| Р.бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температура боје (K) | светлосни флукс (Lm) | животни век на 50% отказа (h) | животни век са 5% отказа (h) | Светлосни флукс после 10000 h |
| 12 | СИЈАЛИЦА 250 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 250 | Е40 | цеваст (тубаст) | 4500 | ≥20500 | ≥20000 | ≥5000 | ≥90% |
| 13 | СИЈАЛИЦА 450 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 450 | Е40 | цеваст (тубаст) | 4000 | ≥41000 | ≥20000 | ≥5000 | ≥99% |
| Р.бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температура боје (K) | светлосни флукс (Lm) | животни век на 50% отказа (h) | животни век са 5% отказа (h) | Светлосни флукс после 16000 h |
| 14 | СИЈАЛИЦА 140 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 140 | PGZ 12 | цеваст (тубаст) | 2800 | ≥17600 | ≥30000 | ≥18000 | ≥88% |
| Р. бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температура боје (K) | светлосни флукс (Lm) | животни век са 50% отказа (h) | животни век са 5% отказа (h) | Светлосни флукс после 2000 h |
| 15 | СИЈАЛИЦА 35 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 35 | E27 | PAR 20 10D | 3000 | ≥2040 | ≥15000 | ≥9000 | ≥94% |
| 16 | СИЈАЛИЦА 70 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 70 | E27 | PAR 30L 40D | 3000 | ≥3800 | ≥15000 | ≥9000 | ≥94% |
| 17 | СИЈАЛИЦА 150 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 150 | RX7s | штапић | 4200 | ≥13750 | ≥16000 | ≥9000 | ≥90% |

| Р.бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температура боје (K) | светлосни флукс (Lm) | животни век на 50% отказа (h) | животни век са 5% отказа (h) | Светлосни флукс после 20000 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | СИЈАЛИЦА 70 W | Натријумска сијалица високог притиска | 70 | E27 | цеваст (тубаст) | 1950 | ≥7300 | ≥40000 | ≥24000 | ≥86% |
| 19 | СИЈАЛИЦА 100 W | Натријумска сијалица високог притиска | 100 | Е40 | цеваст (тубаст) | 1950 | ≥10700 | ≥40000 | ≥24000 | ≥89% |
| 20 | СИЈАЛИЦА 150 W | Натријумска сијалица високог притиска | 150 | Е40 | цеваст (тубаст) | 1950 | ≥18000 | ≥45000 | ≥28000 | ≥94% |
| 21 | СИЈАЛИЦА 250 W | Натријумска сијалица високог притиска | 250 | Е40 | цеваст (тубаст) | 1950 | ≥33300 | ≥45000 | ≥28000 | ≥94% |
| 22 | СИЈАЛИЦА 70 W | Натријумска сијалица високог притиска | 70 | Е27 | цеваст (тубаст) | 2000 | ≥6600 | ≥28000 | ≥17000 | ≥92% |
| 23 | СИЈАЛИЦА 100 W | Натријумска сијалица високог притиска | 100 | Е40 | цеваст (тубаст) | 2000 | ≥10700 | ≥28000 | ≥17000 | ≥95% |
| 24 | СИЈАЛИЦА 150 W | Натријумска сијалица високог притиска | 150 | Е40 | цеваст (тубаст) | 2000 | ≥18000 | ≥32000 | ≥20500 | ≥95% |
| 25 | СИЈАЛИЦА 250 W | Натријумска сијалица високог притиска | 250 | Е40 | цеваст (тубаст) | 2000 | ≥33000 | ≥36000 | ≥20500 | ≥94% |
| 26 | СИЈАЛИЦА 400 W | Натријумска сијалица високог притиска | 400 | Е40 | цеваст (тубаст) | 2000 | ≥55800 | ≥36000 | ≥20500 | ≥88% |
| 27 | СИЈАЛИЦА 100 W | Натријумска сијалица високог притиска | 100 | PG12-1 | цеваст (тубаст) | 2500 | ≥5000 | ≥15000 | ≥5000 | ≥80% |

ОСТАЛЕ СИЈАЛИЦЕ - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ

| Р.бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температура боје (K) | светлосни флукс (Lm) | животни век на 50% отказа (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | СИЈАЛИЦА 36 W | Компактна флуо сијалица | 36 | 2G11 (4 пина) | линеаран | 4000 | ≥2900 | ≥20000 |
| 29 | СИЈАЛИЦА 26 W | Компактна флуо сијалица | 26 | G24q-3 (4 пина) | компактан | 4000 | ≥1800 | ≥13000 |
| 30 | СИЈАЛИЦА 23 W | Компактна флуо сијалица са предспојном справом | 23 | Е27 | компактан | 2700 | ≥1570 | ≥10000 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА СИЈАЛИЦА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ЈН 2018

| Рбр | Добра | јединица мере | оквирна количина | Јед.цена без ПДВ | Укупнa вредност без ПДВ | Јед.цена са ПДВ-ом | Укупнa вредност са ПДВ-ом | Произвођач и тип понуђене сијалице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | натријумска сијалица (SON H или одговарајућа) 110 W | ком | 1240 |  |  |  |  |  |
| 2 | натријумска сијалица (SON H или одговарајућа) 220 W | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | натријумска сијалица (SON H или одговарајућа) 350 W | ком | 48 |  |  |  |  |  |
| 4 | металхалогена сијалица 70W E27 | ком | 180 |  |  |  |  |  |
| 5 | металхалогена сијалица 100W E40 | ком | 420 |  |  |  |  |  |
| 6 | металхалогена сијалица 150W E40 | ком | 180 |  |  |  |  |  |
| 7 | металхалогена сијалица 35W (G12) | ком | 24 |  |  |  |  |  |
| 8 | металхалогена сијалица 70W (G12) | ком | 48 |  |  |  |  |  |
| 9 | металхалогена сијалица 100W (G12) | ком | 24 |  |  |  |  |  |
| 10 | металхалогена сијалица 150W (G12) | ком | 36 |  |  |  |  |  |
| 11 | металхалогена сијалица 250W (G12) | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | металхалогена сијалица 250W E40 | ком | 48 |  |  |  |  |  |
| 13 | металхалогена сијалица 450W E40 | ком | 72 |  |  |  |  |  |
| 14 | металхалогена сијалица 140W PGZ12 | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 15 | металхалогена сијалица 35W, E27 – рефлекторска, за унутрашњу употребу | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | металхалогена сијалица 70W, E27 – рефлекторска, за унутрашњу употребу | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | металхалогена сијалица 150W, Rx7s | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 18 | натријумска сијалица NaVP 70 W/E27 продуженог животног века | ком | 32 |  |  |  |  |  |
| 19 | натријумска сијалица NaVP 100 W/E40 продуженог животног века | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 20 | натријумска сијалица NaVP 150 W/E40 продуженог животног века | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 21 | натријумска сијалица NaVP 250 W/E40 продуженог животног века | ком | 96 |  |  |  |  |  |
| 22 | натријумска сијалица NaVP 70 W/E27 | ком | 1480 |  |  |  |  |  |
| 23 | натријумска сијалица NaVP 100 W/E40 | ком | 1080 |  |  |  |  |  |
| 24 | натријумска сијалица NaVP 150 W/E40 | ком | 800 |  |  |  |  |  |
| 25 | натријумска сијалица NaVP 250 W/E40 | ком | 480 |  |  |  |  |  |
| 26 | натријумска сијалица NaVP 400 W/E40 | ком | 72 |  |  |  |  |  |
| 27 | натријумска сијалица NaVP 100 W, PG12-1, за унутрашњу употребу | ком | 12 |  |  |  |  |  |
| 28 | флуо сијалица 36 W, 2G11 – линеарна, са 4 пина | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 29 | компктна флуо сијалица 26W, G24q-3 - са 4 пина | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 30 | компактна флуо сијалица са предспојном справом 23W, E27 | ком | 15 |  |  |  |  |  |

Све укупно без ПДВ-а ________________

Горе наведена спецификација је саставни део обрасца понуде.

Понуђач  ће  тражене  техничке карактеристике сијалица за јавно осветљење, доказивати  документацијом произвођача – каталогом који садржи доказе  да понуђена добра испуњавају тражене техничке карактеристике из спецификације наручиоца. Каталози морају бити преведени на српски језик.

Понуда понуђача која не садржи  доказе о траженим  техничким карактеристикама  сијалица , биће проглашена неодговарајућом и неприхватљивом.

1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (минимум 30 дана) _____________ дана од дана отварања понуда.

2. УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СИЈАЛИЦА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ  износи ___________________ динара без ПДВ-а ,  са ПДВ-ом износи__________________  динара.

3. РОК  ИСПОРУКЕ _______________(максимум 10 дана )  од дана пријема захтева наручиоца.

4. НАЧИН И МЕСТО  ИСПОРУКЕ  Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно према потребама наручиоца. Место испоруке  fco ЈКП" СТАН" Нови Сад Ласла Гала 22

5. НАЧИН  ПЛАЋАЊА: Плаћање уговорене вредности  Наручилац ће извршити у року од 45 дана од пријема фактуре за сваку појединачну испоруку .

6.ОПШТИ ГАРАНТНИ РОК  (минимум 12 месеци )   ____________од дана испоруке.

7. ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА –   12 месеци  од дана потписивања уговора.

8. НАЧИН ДАВАЊА ПОНУДА:

самостално

- са подизвођачем

- група понуђача (заједничка понуда)

(Напомена: понуђач заокружује опцију коју нуди)

9. Вредност јавне набавке изражене у процентимa  _______% који ће се поверити подизвођачу уколико  понуђач реализује   јавну набавку са подизвођачем

Потпис овлашћеног лица

MP

________________________

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА  - СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ  КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПОРУЧИО У ПРЕТХОДНИХ ПЕТ ГОДИНА  ПРЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

| Ред. број |  | НАЗИВ И СЕДИШТЕ КУПЦА | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ | ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ СИЈАЛИЦА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ | ГОДИНА И ДАТУМ ИСПОРУКЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

Напомена: Понуђач мора да потпише и овери печетом овај образац и ако нема референце. У прилогу овог обрасца доставити  потврде које морају бити оверене и потписане од стране купаца. У случају да понуђач има већи број купаца од броја у обрасцу потребно је да се постојећи образац ископира и на таквом обрасцу доставити преостале податке за купце.

Датум:							      Потпис овлашћеног лица:

________________                                М.П.                          ______________________

К У П А Ц

Назив: ______________________________

Седиште: ____________________________

Улица и број: _________________________

Матични број: ________________________

ПИБ: ________________________________

У складу са чланом 77.  Закона о јавним набавкама достављамо вам

П О Т В Р Д У

којом се потврђује да је ________________________________________________________

(назив и седиште тражиоца потврде)

као испоручилац добара за претходних пет година пре објављивања јавног позива испоручио добра

СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

Укупно у вредности од:

_________________________ динара без  ПДВ-а______________________________

(словима)

и своје уговорне обавезе је извршио у потпуности као што је Законом прописано и уговорено, те га препоручујемо као поузданог испоручиоца наведеног добра.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку Јавне набавке за потребе ЈКП ''СТАН'' Нови Сад и у друге сврхе се не може користити.

Место и датум:						                Потпис овлашћеног лица

Купца:

_____________________	 		  М.П.		         __________________

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све купце са референтне листе, са печатом и потписом  сваког  купца.

П О Д А Ц И  О   П О Н У Ђ А Ч У

Назив понуђача: ______________________________________

Седиште понуђача: ____________________________________

Адреса седишта понуђача: ______________________________

Матични број: _________________________________________

Шифра делатности: ____________________________________

Порески идент. број (ПИБ): ______________________________

Телефон: _____________________________________________

Е-маил адреса: _________________________________________

број рачуна и банка понуђача: ___________________________

Име и презиме овлашћеног лица: _________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

_______________________

П О Д А Ц И   О   П О Д И З В О Ђ А Ч У

Назив подизвођача: ______________________________________

Седиште подизвођача: ____________________________________

Адреса седишта подизвођача: ______________________________

Матични број: _________________________________________

Шифра делатности: ____________________________________

Порески идент. број (ПИБ): ______________________________

Телефон: _____________________________________________

|  | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- |
| МП |  |

|  | Потпис овлашћеног лица подизвођача |
| --- | --- |
| МП |  |

Образац се попуњава, оверава и потписује  уколико понуђач наступа са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ  ПОНУДЕ

| Р. БР. | ПОНУЂАЧ | Врста посла коју ће обављати |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |
| 2. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |
| 3. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |

Образац попуњавају и потписују сви понуђачи уколико учествују у заједничкој понуди.

Уколико у заједничкој понуди учествује више од три понуђача образац треба фотокопирати у довољном броју примерака.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА _________________________

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП ''СТАН'' НОВИ САД, Ласла Гала 22

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА ______________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА ________________________

БРОЈ _________________

МЕСТО ________________

ДАТУМ ________________

И З Ј А В А

Понуђач ___________________________________________________ изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу  да je дао  понуду за јавну набавку 1/2018– набавка  сијалица за јавно осветљење ,  независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум:								      Потпис овлашћеног лица:

_______________                               М.П.                            _____________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ЈН 1/2018

| Oпис трошкова | Износ |
| --- | --- |
| Прибављање захтеваних доказа |  |
| Поштански трошкови |  |
| Остали трошкови |  |
| УКУПНО |  |

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца,

достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може

тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,

ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих

трошкова у својој понуди.

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће

сматрати неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду

трошкова, сходно претходном ставу.

Mесто и датум                                         МП                          Потпис овлашћеног лица

_____________	_____________________

- М О Д Е Л    У Г О В О Р А

о јавној набавци сијалица за јавно осветљење

Ред.број јавне набавке у отвореном поступку  1/2018

Закључен у Новом Саду дана:_______2018. године, између

- ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' НОВИ САД, Ласла Гала 22 , Матични број предузећа: 08114854, ПИБ: 100236944, шифра делатности: 4329 Текући рачун број: 205-133835-66 код Комерцијалне банке, које заступа в.д. директора Милован Амиџић (у даљем тексту Купац), и

- ______________________________________________________________

______________________________________________________________

(у даљем тексту: Продавац)

чланови групе/подизвођачи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је набавка добара – сијалице за јавно осветљење.

Понуда је прихваћена у спроведеном отвореном поступку, редни број набавке 1/2018.

Изабрана понуда заведена је код купца под бројем ______ од ________ године, а код продавца под бројем ______.  од _______ године.

Конкурсна документација спроведеног поступка саставни је део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорене стране прихватају јединичне цене које је продавац дао у Обрасцу понуде  број ___    од __.__. 2018.

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати ни по којем основу.

Вредност уговора износи __________ дин без ПДВ-а, са ПДВ-ом износи     ___________ дин.

Наручилац задржава право да набавља сијалице за јавно осветљење у мањем износу од износа наведеном у ставу 3. овог члана.

Продавац ће купцу сукцесивно испоручивати  сијалице за јавно осветљење из члана 1 овог Уговора у складу са потребама купца у погледу врсте, количине, квалитета и места испоруке.

РОК , МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА О ИСПОРУЦИ

Члан 3.

Продавац се обавезује да ће у року од ___ (максимум 10 дана )  од дана пријема захтева купца извршити испоруку  захтеваних сијалица за јавно осветљење.

Испорука сијалица за јавно осветљење  из става 1 овог члана врши се  ФЦО магацин купца , Нови Сад, Ласла Гала 22.

При свакој испоруци продавац ће купцу предати исправну документацију о извршеној испоруци.

Исправну документацију о испоруци чини отпремница, фактура и гарантни лист.

Фактура мора минимално да садржи број уговора, број јавне набавке по којој  је додељен уговор, број и датум наруџбенице и цену испоручених сијалица за јавно осветљење.

Отпремница мора да садржи спецификацију испоручених сијалица за јавно осветљење са прихваћеним јединичним ценама из дате понуде.

Гарантни лист мора  бити оригинални тј. издат од произвођача сијалица за јавно осветљење, попуњен и оверен од стране продавца.

Неисправну документацију о испоруци сијалица за јавно осветљење купац ће вратити продавцу уз захтев да му се достави нова исправна документација истог дана а најкасније у року од 48 сати по рекламацији документације.

Оверу отпремнице и фактура вршиће овлашћена лица код купца.

Оверена отпремница и фактура је једини основ за плаћање сијалица за јавно осветљење.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Плаћање испоручених сијалица за јавно осветљење вршиће се на текући рачун продавца  _______________________код банке_________________, на основу исправне и документоване фактуре.

Плаћање ће се вршити  у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре за сваку појединачну испоруку.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да је продавац обезбедио општи гарантни рок  _____(минимум 12 месеци )  од дана испоруке.

КВАНТИТЕТ, РОКОВИ ИСПОРУКЕ, КВАЛИТЕТ , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМЦИЈЕ

Члан 6.

Купац ће током трајања овог Уговора сијалице за јавно осветљење поручивати по указаној потреби и сукцесивно.

Купац ће поруџбеницом захтевати од продавца да му испоручи сијалице за јавно осветљење. Поруџбеница ће садржати врсту, количину и цену добара коју треба испоручити, место и рок испоруке.

Контролу испоручене количине добара купац ће спроводити при свакој испоруци.

Вишак испоручених сијалица за јавно осветљење купац ће одмах враћати продавцу тј. неће је запримати у магацин.

Мањак испоручених сијалица за јавно осветљење купац ће рекламирати продавцу и од њега ће захтевати да му се недостајућа количина испоручи у року од 3 дана по извршеној рекламацији.

Рок испоруке чини битан елемент овог Уговора и у случају доцње испоручиоца примениће се одредбе које се односе на добро извршење посла.

У случају да купац утврди да му испоручене сијалице за јавно осветљење нису квалитетне тј. да не задовољавају тражене техничке карактеристике,које је купац захтевао у техничкој спецификацији, испоручене сијалице за јавно осветљење одмах ће вратити продавцу.

Сијалице за јавно осветљење за коју се накнадно утврди да није одговарајућег квалитета биће враћене продавцу.

У свим случајевима испоручених  неквалитетних сијалица за јавно осветљење  продавац је дужан да изврши нову испоруку добара  у уговореном квалитету. Рок за нову испоруку је најдуже  од 3 дана од дана рекламације квалитета.

Контролу квалитета при испоруци као и накнадну контролу  спроводиће овлашћено лице купца.

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 7.

Под добрим извршењем посла по овом уговору подразумева се да се сијалице за јавно осветљење испоручују у количинама које је купац навео у поруџбеници, према квалитету дефинисаном у члану 6. став 2. и став 7  овог уговора, у роковима предвиђених чланом  3. став 1. и да је поступио у роковима за рекламацију предвиђених чланом 6.  став 4. и став 5. овог уговора

Уговорне стране су сагласне да ће продавац  при потпису овог Уговора  у складу са Изјавом коју је предао купцу на име гаранције за добро извршење посла предати: бланко соло меницу серије број _________________  регистровану  код НБС са фотокопијом депо картоном и менично овлашћење на износ од _______________ динара што износи 10% од вредности уговора  до којег ће се вршити набавка наведеног у члану 2. став 3.

Уговорне стране су сагласне да ће продавац при потпису овог Уговора  у складу са Изјавом коју је предао купцу на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року предати: бланко соло меницу серије број _________________  регистровану  код НБС са фотокопијом депо картоном и менично овлашћење на износ од _______________ динара што износи 10% од вредности уговора  до којег ће се вршити набавка наведеног у члану 2. став 3.

Примљене финансијске гаранције су безусловне, наплативе „на први позив“ и са роком  важења   који је  3 дана дужи од истека рока на који је закључен Уговор.

Члан 8.

Гаранцију за добро извршење посла купац  ће  активирати:

У целости

-  у случајевима кад купац утврди да му у било којој испоруци нису испоручене сијалице за јавно осветљење уговореног квалитета а да продавац није поступио по рекламацији квалитета

- у случајевима  кад купац утврди да му у било којој испоруци нису испоручене сијалице за јавно осветљење у количини из поруџбенице а да по извршеној рекламацији количине није извршена допунска испорука.

- у случају да купац утврди да је продавац ангажовао подизвођача кога није претходно навео у својој понуди.

Неактивирану гаранцију купац ће вратити продавцу по истеку рока на који је она издата.

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац ће  активирати

- у случају када се утврди да код испоручених сијалица за јавно осветљење током коришћења у гарантном року се појаве недостаци које продавац на рекламацију наручиоца у року од три дана  не  исправи ( замени , поправи).

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 9.

Овај уговор ступа на снагу кад га потпишу уговорне стране и траје 12 месеци.

Уговор ће се раскинути  пре рока из става 1. овог члана у случајевима:

-  споразумом уговорних страна уколико оне констатују да је његово извршење немогуће, а да за разлоге раскида нису одговорни ни купац нити продавац

- ако се максимална вредност до које се врши набавка исцрпи пре истека рока из става 1. овог члана.

- ако се примљена финансијска гаранција активира у целости

У случају раскида Уговора по било ком основу купац ће продавцу платити до тада неоспорно извршене испоруке сијалица за јавно осветљење одредбама овог Уговора.

Пресек ситуације искључиво је право купца.

Купац задржава право да у случају раскида овог уговора због искључиве кривице продавца од њега захтева накнаду штете ако му је иста причињена раскидом уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим Уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно-надлежног суда у Новом Саду.

Члан 12.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих купац задржава 3

( три), а продавац добра задржава 3 (три) примерка.

| За продавца _____________________________ |  | За купца _____________________________ |
| --- | --- | --- |

Свега 41 страница

Свега страница 41