КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна  набавка бр. 11/2018

Jавна набавка мале вредности

Maтеријал за водовод, канализацију и грејање

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Позив за подношење понуда

- Oпшти подаци о набавци

-Упутство понуђачима како да саставе понуду

-Испуњеност услова из члана 75.и 76. Закона и упутство како се доказује   испуњеност услова

-Образац понуде са спецификацијом

-Референц листа са потврдама купаца

- Подаци о понуђачу

-Подаци о подизвођачу

-Подаци о заједничкој понуди

-Образац структуре цене

- Образац трошкова припреме понуде

-Изјава о независној понуди

-Модел уговора

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС" број 124/2012,14/2015,68/2015) Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „СТАН“

ЈКП ''СТАН''

Нови Сад, Ласла Гала 22

http://www.stanns.rs/

упућује

ПОЗИВ

За подношење понуда  у поступку јавне набавке мале вредности

Број 11/2018

- Предмет јавне набавке су добра: Материјал за водовод, канализацију и грејање

2.   Oзнака у општем речнику набавке  под шифром 4410000

- Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности

- Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне  услове у складу са чланом 75. и 76 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012,14/2015,68/2015).

- Испуњеност обавезних услова у складу са чланом 75 Закона о јавним набавкама, понуђачи доказују  достављањем изјаве у  складу са чланом 77 Закона о јавним набавкама. Испуњеност додатних услова у складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама понуђачи доказују достављањем доказа у  складу са чланом 77 закона о јавним набавкама.

- Конкурсна документација се може преузети лично радним даном од 08,00 – 14,00 часова у просторијама ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22, 2. спрат, служба јавних набавки, путем е-маil zrankovic@stanns.rs или преко интернет стране наручиоца http://www.stanns.rs/ као и са портала јавних набавки. Рок за преузимање конкурсне документације  тече од дана објављивања позива  на порталу јавних набавки и траје закључно са даном одређеним за доставу понуда.

- Рок за подношење понуда тече од дана објављивања позива на порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока    25.04. 2018.  до 12 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан , као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан  до 12 часова. Понуде се подносе у запечаћеној коверти са назнаком НЕ ОТВАРАТИ -  Понуда за  јавну набавку  материјала за водовод, канализацију и грејање -  јавнa набавкa број  11/2018 на адресу ЈКП „СТАН“ Нови Сад Ласла Гала 22. На полеђини коверте обавезно назначити име понуђача адресу и телефон, име контакт особе.

- Благовремено приспеле понуде ће бити комисијски отворене на дан истека рока за подношење понуда у 12 часова и 15 минута. У поступку отварања понуда могу учествовати  овлашћени представници понуђача уз предају Комисији овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Отварање понуда обавиће се у просторијама ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22, Нови Сад. Понуђачи неће бити накнадно позивани.

- Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

- Јавна набавка се не спроводи по партијама.

- Понуда са варијантама није дозвољена.

- Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и износу  процента који не може бити већи од 50% од укупног износа понуде.

- Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 10 дана од јавног отварања понуда.

- Наручилац може обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.

- Критеријум за оцењивање понуда је: најниже понуђена цена

- Сва додатна објашњења и информације у вези са овим позивом могу се добити  на е-mail zrankovic@stanns.rs  Контакт особа: Ранковић Зоран.

КОМИСИЈА за јавну набавку

ЈКП „СТАН“ Нови Сад

OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Наручилац:  ЈКП "СТАН" Нови Сад, Ласла Гала 22

- Врста поступка:  Јавна набавка мале вредности

- Предмет јавне набавке:  Материјал за водовод, канализацију и грејање

- Критеријум за доделу уговора –најниже понуђена цена

-Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

- Лице за контакт:  Ранковић Зоран  е-mail zrankovic@stanns.rs

- Опис предмета јавне набавке: грађевински материјали и припадајући производи

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку,непосредно или путем поште на обрасцу или у складу са обрасцем из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуђач подноси понуду у затвореној и запечаћеној коверти (оверена печатом на месту где је затворена), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.1.1  ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

- Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти „ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за јавну набавку мале вредности – материјал за водовод, канализацију и грејање- број 11/2018 – НЕ ОТВАРАТИ.	         У случају повлачења тј. Опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати већ се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за     подношење понуде.

2.2.  УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације или обрасце који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у Конкурсној документацији.

Понуђач мора обрасце комплетно попунити и у истима не може наводити податке који су мимо прописане садржине датих образаца.

Све обрасце у понуди потписује лице овлашћено за заступање понуђача и оверава печатом.

Обрасци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и оверени печатом.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком - спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Понуде, са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца: ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22. Коверта мора имати ознаку: НЕ ОТВАРАТИ -  Понуда за  јавну набавку материјала за водовод, канализацију и грејање- , јавнa набавкa број  11/2018  на адресу ЈКП „СТАН“  Нови Сад Ласла Гала 22. На полеђини коверте обавезно назначити име понуђача адресу и телефон, име контакт особе.

Износи цена морају бити јасно написани и у себи морају садржати обрачунате све трошкове које ће понуђач имати приликом испоруке предметних добара, а свака евентуална измена исте, учињена приликом састављања понуде, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена службеним печатом.

2.3. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском  језику.

2.4 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији у Упутству понуђачима и накнадно послатим додатним објашењењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност понуде и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

2.5. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка  није обликована  по партијама.

2.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА:

Понуде са варијантама нису дозвољене.

2.7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и износу  процента који не може бити већи од 50% од укупног износа понуде.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Испуњеност обавезних услова у складу са чланом 75 .став 1 тачка 1. до 4.  Закона о јавним набавкама за подизвођача се доказује путем изјаве коју доставља у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама

.

- Услови које мора да испуни подизвођач:

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе-изјава о испуњености услова из члана 75.став 2. тачка од 1-4 Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом .

Додатни услов – финансијски капацитет испуњавају и понуђач и подизвођач појединачно, пословни, технички и кадровски капацитет испуњавају понуђач и подизвођач заједнички ( збирно) . Пословни капацитет – поседовање сертификата

( ISO9001) испуњава понуђач.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, све обрасце у понуди попуњава, потписије и оверава понуђач, док понуђач и подизвођач заједно попуњавају, потписују и печатом оверавају образац Подаци о подизвођачу и Образац за оцену испуњености услова из члана 77. Закона о јавним набавкма .

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

У случају да група понуђача поднеси заједничку понуду, за сваког од понуђача у оквиру групе понуђача која подноси заједничку понуду, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 . тачка 1,2,4 Закона о јавним набавкама   доказује достављањем доказа-изјаве из члана 77 Закона о јавним набавкама.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве наведене у конкурсној документацији.

Додатни услов – финансијски капацитет испуњава сваки понуђач појединачно, пословни, технички и кадровски капацитет испуњавају заједнички ( збирно) . Пословни капацитет – поседовање сертификата ( ISO9001) испуњава један од понуђача из групе понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а која садржи

1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно ко ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају Наручиоцу неограничено солидарно.

Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама  и образац Подаци о понуђачима у заједничкој понуди, попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача, за себе.

2.9. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ

- Наручилац неће прихватити непрецизно одређене рокове као што су нпр. одмах, по договору, од - до, и сл. У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неисправном.

- рок важења понуде  не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна

- понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неисправном

- Уколико понуђач у обрасцу понуде уместо цифарски исказаних цена унесе нула његова понуда ће се сматрати неисправном.

2.10.  ЦЕНА

- Цене у понуди се исказују у динарима. Јединичне цене су  фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.  Цена у понуди се даје  без ПДВ-а и са ПДВ-ом

- Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора.

2.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК

Плаћање уговорене вредности  Наручилац ће извршити у року од 45 дана од пријема фактуре испоручиоца  за сваку појединачну испоруку

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

2.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА КОЈЕ СЕ НАРУЧИЛАЦ ОПРЕДЕЛИО

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:

1)  -  Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у виду регистроване бланко соло менице ( са потврдом о регистрацији менице)  и меничним овлашћењем  на износ од 10%  од укупне понуђене цене без ПДВ-а . Менично овлашћење на наведени износ важи најмање колико и рок важења  понуде.

2)  - Изјава понуђача да ће уколико буде изабран, приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване  бланко соло менице ( са потврдом о регистрацији менице)  и меничним овлашћењем на износ од 10%  од укупне вредности уговора.  Менично овлашћење на наведени износ важи најмање три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе Копију картона са депонованим потписима.

2.13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене овог позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће одбити понуду у целини.

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

2.14.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

- Заинтересовано лице може, у писаном (на адресу Наручиоца ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22 ) или електронском облику (на e-mail: zrankovic@stanns.rs) тражити „Додатне информације/појашњења од Комисије за јавну набавку  материјала за водовод, канализацију и грејање- (редни број: 11/2018)“ у вези  конкурсне документације и припремања понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално  уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева из претходног става, одговор објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, дужан је без одлагања измене или допуне објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурнсу документацију.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

2.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде  не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна.

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

2.16.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И  ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама).

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.17.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Одлука о избору најповољније понуде биће донета применом критеријума најнижа понуђена цена .

2.18. УСЛОВИ  И РОК У КОМЕ ЋЕ ПОНУЂАЧ ЧИЈА ЈЕ ПОНУДА ИЗАБРАНА КАО НАЈПОВОЉНИЈА ПРИСТУПИТИ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци добара ће бити закључен по истеку рока за подношење захтева за заштиту права на основу члана 112. Став 1 ЗЈН. осим у посебним случајевима који су регулисани чланом 112 став 2 ЗЈН.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у складу са роком из претходног става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице осим ако је поднет балговремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци, Наручилац ће  објавити на порталу јавних набавки у року од 5 дана од дана закључења уговора.

2.19 Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине

2.20. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.21.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82.  Закона о јавним набавкама који су везани за негативне референце.

2.22. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ЦЕНОМ

Уколико након извршеног разматрања понуда , две или више понуда имају једнаке цене, као најповољнија понуда, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама, ће бити изабрана она понуда која има краћи рок испоруке добара

2.23. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може се поднети у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима предвиђеним овим законом.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, у роковима садржаним у члану 149 ЗЈН.

Садржина захтева за заштиту права садржи

- Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- Назив и адресу наручиоца

- Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

- Чињенице и доказе којима се поврде доказују

- Потврду о уплати таксе из члана 156. зјн

- Потпис подносиоца захтева

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 97 01-16, сврха уплате: захтев за заштиту права, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда.

У случају да се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда подносилац захтева је дужан да уплати 60.000,00 динара таксе на рачун буџета Републике Србије.

2.24. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена,  неодговарајућа и неприхватљива, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације.

1) Неблаговремена понуда је понуда која није примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

2)Неодговарајућа понуда је понуда која је благовремена,  и за коју је утврђено да не испуњава све техничке спецификације.

3)Неприхватљива понуда је понуда која је благовремена, којa има битне недостатке, која је  неодговарајућа, која ограничава,  условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.

2.25.  ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  из члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама, односно ако није прибавио најмање једну благовремену  одговарајућу и прихватљиву понуду.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних 6 месеци

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Наручилац ће ради објављивања доставити  на Порталу јавних набавки у року од 5 дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. З.Ј.Н. И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Oбавезни  услови за учешће у предметном поступку јавне набавке

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.

4.-Да  понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда као и да је  при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине

Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН

Као доказ испуњености обавезних услова за учешће  понуђач у понуди подноси Изјаву којом исти под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 77. став 4. Закона.

Понуђач у понуди подноси Изјаву  дату у виду обрасца који је садржан  у  конкурсној документацији. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, као и подизвођач, у своје име.

Додатни услови за учешће прописани чланом 76. ЗЈН  у предметном поступку јавне набавке

- да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом и то: Да  у последњих 12 месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки није имао блокаду пословних рачуна дуже од 10 дана укупно за  тражени период

Финансијски капацитет – Доказ

- Потврда о подацима о ликвидности издата од стране Народне банке Србије – Одсек принудна наплата, за период од претходних 12 месеци пре дана објављивања позива

- да располаже неопходним пословним капацитетом

- Да је понуђач  у 2015,2016 и 2017. Години  извршио испоруку материјала који је предмет јавне набавке у износу од најмање 3.000.000,00 дин без пдв-а

- да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO9001 за  трговину грађевинским материјалом

Пословни капацитет - Доказ

2.1.  Референтна листа испорученог  материјала за водовод, канализацију и грејање- у 2015,2016 и 2017 год. најмање у вредности  од  3.000.000,00 динара без ПДВ-а документована одговарајућим потврдама купаца.

2.2  Сертификат система менаџмента квалитетом ISO9001 за трговину грађевинским материјалом ( неоверена копија)

- да располаже довољним техничким капацитетом – 2 теретна возила носивости минимум 1,2 тоне

Технички капацитет- Доказ

- извод из књиге основних средстава пописне листе на дан 31.12.2017  или уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања

- да располаже неопходним кадровским капацитетом – Понуђач пре објављивања јавног позива мора да има у радном односу, односно радно ангажована  – најмање 3 радника грађевинске струке

Кадровски капацитет- Доказ

Копија уговора о раду, односно уговора о радном ангањовању, М обрасца, за тражене раднике

Сви докази о испуњености додатних услова се обавезно достављају уз понуду

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве наведене у конкурсној документацији.

Додатни услов – финансијски капацитет испуњавају и понуђач и подизвођач појединачно, пословни, технички и кадровски капацитет испуњавају понуђач и подизвођач заједнички ( збирно) . Пословни капацитет – поседовање сертификата

( ISO9001) испуњава понуђач.

Понуђач је у обавези да уколико наступа са подизвођачем достави сопствену изјаву да ће извршење набавке делимично поверити  подизвођачу и износу процента који не може бити већи од 50 % од укупног износа понуде.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве наведене у конкурсној документацији.

Додатни услов – финансијски капацитет испуњава сваки понуђач појединачно, пословни, технички и кадровски капацитет испуњавају заједнички ( збирно) . Пословни капацитет – поседовање сертификата ( ISO9001) испуњава један од понуђача из групе понуђача.

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву о испуњености обавезних услова која се налази у  конкурсној документацији. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име.

Начин достављања доказа о  испуњености обавезних услова по позиву Наручиоца:

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености обавезних услова за учешће и то:

Правно лице:

1.- извод из регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

2.- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица (УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач /правно лице/ није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита);  извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visemsudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html  уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене евиденције. (докази не старији од два месеца пре отварања понуда)

4.- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (докази не старији од два месеца пре отварања понуда)

Предузетник:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта (доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)

4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; (докази не старији од два месеца пре отварања понуда)

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Наручилац може, истовремено, затражити копију наведених доказа о испуњености обавезних услова за учешће и од свих осталих понуђача који су учествовали у предметном поступку јавне набавке.

Поред наведеног, Наручилац може затражити да понуђач достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Наручилац може користити одговарајуће доказе које има за понуђача из других поступака код Наручиоца.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача  који води Агенција за привредне регистре  достављају изјаву   којом потврђује да су уписани у регистар понуђача где наручилац на основу датих података у изјави може проверити испуњеност  обавезних услова од тачке 1 до тачке 4 . из члана 75. ЗЈН.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ испуњености обавезног услова за учешће одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

У случају сумње у истинитост достављених података у вези са условима, Наручилац задржава право провере на основу релевантних доказа.

Уколико Наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће бити одбијена.

Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ   УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

На основу члану 77.став 4. Закона о јавним набавкама

(Службени гласник Републике Србије број 124/2012,14/2015, 68/2015))

- Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач/подизвођач ________________________ испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за: Јавну набавку мале вредности број 11/2018– материјал за водовод, канализацију и грејање- ,  а који су предвиђени одредбом члана 75. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 124/2012,14/2015, 68/2015)И то да

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар - члан 75 став 2 тачка 1

- Да  понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе,  да није осуђиван за кривична дела против привреде , кривична дела примања или давања мита  , кривично дело преваре

-да  је  измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

- Да  понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења

понуда као и да је  при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Изјављујемо да ћемо уколико наручилац то затражи  , наручиоцу  доставити све  захтеване доказе прописана чланом 77. ЗЈН. у року од 5 дана од дана пријема писменог позива наручиоца.

Ова изјава је саставни део конкурсне документације

|  | Потпис овлашћеног лица понуђача (члана групе понуђача) |
| --- | --- |
| МП |  |

|  | Потпис овлашћеног лица подизвођача |
| --- | --- |
| МП |  |

Сви подизвођачи наведени у понуди морају да дају изјаву по овом обрасцу

Сви понуђачи који учествују у заједничкој понуди морају да дају изјаву по овом обрасцу

Наручилац задржава право провере било ког елемента из ове изјаве

ДОКУМЕНТА И ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО  ПРИЛОЖИТИ УЗ ПОНУДУ

| 1. | Образац изјаве o испуњености услова из члана 75 Закона о јавним набавкама | Исправно попуњен, потписан и оверен образац изјаве који се налази у конкурсној документацији | да | не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Образац понуде са спецификацијом | Исправно попуњен, потписан и оверен образац понуде са спецификацијом | да | не |
| 3. | Модел уговора | попуњен у складу са понудом, оверен и потписан | да | не |
| 4. | Образац – Подаци о понуђачу | исправно попуњен, потписан оверен | да | не |
| 5. | Oбразац структуре цене | Исправно попуњена спецификација у обрасцу понуде представља структуру цене јер садржи све елементе структуре цене | да | не |
| 6. | Образац – подаци о подизвођачу | Исправно попуњен, потписан и оверен уколико понуђач наступа са подизвођачем | да | не |
| 7. | Образац - подаци о понуђачима у заједничкој понуди | Исправно попуњен, потписан и оверен уколико понуђачи наступају заједно при давању понуде | да | не |
| 8. | # Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у виду регистроване бланко соло менице (са потврдом о регистрацији менице код НБС) и меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а . Рок важења средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде износи колико и рок важења понуде. | исправно попуњена, потписана и печатом оверена соптвена меница и сопствено менично овлашћење са доказом о регистрацији код НБС | да | не |
| 9. | # Изјава понуђача , да ће уколико буде изабран као најповољнији приликом закључења уговора Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко соло менице(са потврдом о регистрацији менице код НБС) и меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. Менично овлашћење на наведени износ важи најмање три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла | доказ: попуњена потписана и оверена сопствена изјава понуђача на меморандуму понуђача | да | не |
| 10. | # Изјава понуђача под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду дао независно , без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима | доказ: Попуњена потписана и оверен образац изјаве који се налази у конкурсној документацији наручиоца | да | не |
| 11. | да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом и то: Да у последњих 12 месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки није имао блокаду пословних рачуна дуже од 10 дана укупно за тражени период | Финансијски капацитет – Доказ Потврда о подацима о ликвидности издата од стране Народне банке Србије – Одсек принудна наплата, за период од претходних 12 месеци пре дана објављивања позива | да | не |
| 12. | да располаже неопходним пословним капацитетом - Да је понуђач у 2015,2016 и 2017. Години извршио испоруку материјала који је предмет јавне набавке у износу од најмање 3.000.000,00 дин без пдв-а - да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO9001 за трговину грађевинским материјалом | Пословни капацитет - Доказ 2.1. Референтна листа испорученог материјала за водовод, канализацију и грејање- у 2015,2016 и 2017 год. најмање у вредности од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а документована одговарајућим потврдама купаца. 2.2 Сертификат система менаџмента квалитетом ISO9001 за трговину грађевинским материјалом ( неоверена копија) | да | не |
| 13. | да располаже довољним техничким капацитетом – 2 теретна возила носивости минимум 1,2 тоне | Технички капацитет- Доказ извод из књиге основних средстава пописне листе на дан 31.12.2017 или уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања | да | не |
| 14. | да располаже неопходним кадровским капацитетом – Понуђач пре објављивања јавног позива мора да има у радном односу, односно радно ангажована – најмање 3 радника грађевинске струке | Кадровски капацитет- Доказ Копија уговора о раду, односно уговора о радном ангањовању, М обрасца, за тражене раднике | да | не |
| 15. | # Понуђач ће доставити образац трошкова припреме понуда | Попуњен оверен и потписан образац трошкова припреме понуда | да | не |

Напомена: Понуђач уз понуду обавезно доставља доказе да испуњава додатне услове из члана 76 ЗЈН.

- Комисија задржава право провере достављене документације, уколико комисија утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања

- ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ГРЕЈАЊЕ

Јавна набавка мале вредности

Редни број јавне набавке 11/2018

Назив понуђача: ____________________________

Седиште понуђача: __________________________

Адреса седишта понуђача: ____________________

Матични број: _______________________________

Шифра делатности: __________________________

Порески идент. број (ПИБ): ___________________

Телефон: __________________________________

Име и презиме овлашћеног лица (потписник уговора): ____________________________

Датум: __________________

Дел. број: ___________________

Достављамо Вам понуду са спецификацијом

Материјал за водовод, канализацију и грејање ( редни број 11/2018)

| Red. broj | Naziv | Jed. mere | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna vrednost bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POCINKOVANA CEV 1/2" DN 15 | MET | 30 |  |  |  |  |
| 2 | POCINKOVANA CEV 3/4" DN 20 | MET | 24 |  |  |  |  |
| 3 | POCINKOVANA CEV 1" DN 25 | MET | 24 |  |  |  |  |
| 4 | POCINKOVANA CEV 5/4" DN 32 | MET | 24 |  |  |  |  |
| 5 | POCINKOVANA CEV 6/4" DN 40 | MET | 24 |  |  |  |  |
| 6 | POCINKOVANA CEV 2" DN 50 | MET | 24 |  |  |  |  |
| 7 | POCINKOVANA CEV 2 1/2 " DN 65 | MET | 24 |  |  |  |  |
| 8 | KOLENO POCINKOVANO 1/2" DN 15 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 9 | KOLENO POCINKOVANO SIMPLA 1/2" DN 15 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 10 | KOLENO POCINKOVANO 3/4" DN 20 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 11 | KOLENO POCINKOVANO 1" DN 25 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 12 | KOLENO POCINKOVANO 5/4" DN 32 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 13 | KOLENO POCINKOVANO 6/4" DN 40 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 14 | KOLENO POCINKOVANO 2" DN 50 | KOM | 20 |  |  |  |  |
| 15 | TE KOMAD POCINKOVAN 1/2" DN 15 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 16 | TE KOMAD POCINKOVAN 3/4" DN 20 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 17 | TE KOMAD POCINKOVAN 1" DN 25 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 18 | TE KOMAD POCINKOVAN 5/4" DN 32 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 19 | TE KOMAD POCINKOVAN 6/4" DN 40 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 20 | TE KOMAD POCINKOVAN 2" DN 50 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 21 | TE KOMAD POCINKOVAN 2 1/2" DN 65 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 22 | NIPLA POCINKOVANA 1/2" DN 15 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 23 | NIPLA POCINKOVANA 3/4" DN 20 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 24 | NIPLA POCINKOVANA 1" DN 25 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 25 | NIPLA POCINKOVANA 5/4" DN 32 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 26 | NIPLA POCINKOVANA 6/4" DN 40 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 27 | NIPLA POCINKOVANA 2" DN 50 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 28 | NIPLA POCINKOVANA 2 1/2" DN 65 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 29 | ČEP POCINKOVAN 1/2" DN 15 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 30 | ČEP POCINKOVAN 3/4" DN 20 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 31 | ČEP POCINKOVAN 3/8" | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 32 | ČEP POCINKOVAN 1" DN 25 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 33 | ČEP POCINKOVAN 5/4" DN 32 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 34 | ČEP POCINKOVAN 6/4" DN 40 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 35 | ČEP POCINKOVAN 2" DN 50 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 36 | ČEP POCINKOVAN 2 1/2" DN 65 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 37 | MUF POCINKOVAN 1/2" DN 15 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 38 | MUF POCINKOVAN 3/4" DN 20 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 39 | MUF POCINKOVAN 3/8" | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 40 | MUF POCINKOVAN 5/4" DN 32 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 41 | MUF POCINKOVAN 6/4" DN 40 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 42 | MUF POCINKOVAN 2" DN 50 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 43 | MUF POCINKOVAN 2 1/2 " DN 65 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 44 | REDUKCIJA POCINKOVANA 1/2"-3/8" DN 15►DN 10 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 45 | REDUKCIJA POCINKOVANA 3/4"-1/2" DN 20►DN 15 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 46 | REDUKCIJA POCINKOVANA 1"-1/2" DN 25►DN 15 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 47 | REDUKCIJA POCINKOVANA 1"-3/4" DN 25►DN 20 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 48 | REDUKCIJA POCINKOVANA 5/4"-1/2" DN 32►DN 15 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 49 | REDUKCIJA POCINKOVANA 5/4"-1" DN 32►DN 25 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 50 | REDUKCIJA POCINKOVANA 6/4"-5/4" DN 40►DN 32 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 51 | REDUKCIJA POCINKOVANA 2"-3/4" DN 50►DN 20 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 52 | REDUKCIJA POCINKOVANA 2"-5/4" DN 50►DN 32 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 53 | REDUKCIJA POCINKOVANA 2 1/2"-5/4" DN 65►DN 32 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 54 | REDUKCIJA POCINKOVANA 2 1/2"-2" DN 65►DN 50 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 55 | REDUKCIJA POCINKOVANA 3"-2" DN 80►DN 50 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 56 | REDUKCIJA POCINKOVANA 1/2"-1/4" DN 15►DN 08 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 57 | HOLENDER POCINKOVAN 3/4" DN 20 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 58 | HOLENDER POCINKOVAN 1" DN 25 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 59 | HOLENDER POCINKOVAN 5/4" DN 32 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 60 | HOLENDER POCINKOVAN 6/4" DN 40 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 61 | HOLENDER POCINKOVAN 2" DN 50 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 62 | HOLENDER POCINKOVAN 2 1/2" DN 65 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 63 | KLIZNA SPOJKA MS 1/2" DN 15 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 64 | KLIZNA SPOJKA MS 3/4" DN 20 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 65 | KLIZNA SPOJKA MS 1" DN 25 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 66 | KLIZNA SPOJKA MS 5/4" DN 32 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 67 | KLIZNA SPOJKA MS 6/4" DN 40 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 68 | KLIZNA SPOJKA MS 2" DN 50 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 69 | KLIZNA SPOJKA MS 2 1/2" DN 65 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 70 | PRODUŽETAK POCINKOVAN 1/2"x1 cm 1cm DN 15 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 71 | PRODUŽETAK POCINKOVAN 1/2"x1,5 cm 1,5cm DN 15 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 72 | PRODUŽETAK POCINKOVAN 1/2"x2 cm 2cm DN 15 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 73 | CEV FT ø 20x4000 | M | 40 |  |  |  |  |
| 74 | CEV FT ø 25/4000 | M | 40 |  |  |  |  |
| 75 | CEV FT ø 32x4000 | M | 20 |  |  |  |  |
| 76 | CEV FT ø 40x4000 | M | 20 |  |  |  |  |
| 77 | CEV FT ø 50x4000 | M | 20 |  |  |  |  |
| 78 | CEV FT ø 63/4000 | M | 12 |  |  |  |  |
| 79 | MUF FT ø 20 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 80 | MUF FT ø 25 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 81 | MUF FT ø 32 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 82 | MUF FT ø 50 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 83 | MUF FT ø 63 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 84 | MUF FT SN ø 20 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 85 | MUF FT SN ø 25 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 86 | MUF FT SN ø 32 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 87 | MUF FT SN ø 40 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 88 | MUF FT SN ø 50 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 89 | MUF FT SN ø 63 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 90 | MUF FT UN ø 20 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 91 | MUF FT UN ø 40 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 92 | MUF FT UN ø 50 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 93 | MUF FT UN ø 63 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 94 | KOLENO FT 90° ø 20 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 95 | KOLENO FT UN ø 20 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 96 | KOLENO FT SN ø 20 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 97 | "T" KOMAD FT ø 20 | KOM | 8 |  |  |  |  |
| 98 | FT KOLENO Fi 20 UN UŠICE | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 99 | KOLENO FT 90° ø 25 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 100 | "T" KOMAD FT ø 25 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 101 | KOLENO FT 90° ø 32 | KOM | 8 |  |  |  |  |
| 102 | "T" KOMAD FT ø 32 | KOM | 8 |  |  |  |  |
| 103 | KOLENO FT 90° ø 40 | KOM | 6 |  |  |  |  |
| 104 | "T" KOMAD FT ø 40 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 105 | KOLENO FT 90° ø 50 | KOM | 8 |  |  |  |  |
| 106 | KOLENO FT 90° ø 63 | KOM | 18 |  |  |  |  |
| 107 | "T" KOMAD FT ø 63 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 108 | ZAOBILAZNI LUK FT ø 20 | KOM | 16 |  |  |  |  |
| 109 | "T" REDUKCIJA FT ø 32►ø 20 | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 110 | REDUKCIJA FT ø 25► ø 20 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 111 | REDUKCIJA FT ø 40►ø 32 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 112 | REDUKCIJA FT ø 63►ø 32 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 113 | REDUKCIJA FT ø 63►ø 40 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 114 | REDUKCIJA FT ø 63►ø 50 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 115 | OBUJMICA PLAST. FT ø 20 | KOM | 30 |  |  |  |  |
| 116 | OBUJMICA PLAST. FT ø 25 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 117 | NADGRADNJA VENTILA CH ø 20 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 118 | KUGLA VENTIL FT ø 20 | KOM | 25 |  |  |  |  |
| 119 | TELO I NADGRADNJA VENTILA FT (KOMPLET) ø 20 | KOM | 20 |  |  |  |  |
| 120 | HOLENDER FT TIP A ø 20 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 121 | NADGRADNJA VENTILA CH ø 25 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 122 | TELO I NADGRADNJA VENTILA FT (KOMPLET) ø 25 | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 123 | KUGLA VENTIL FT ø 32 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 124 | KUGLA VENTIL FT ø 40 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 125 | KUGLA VENTIL FT ø 50 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 126 | KUGLA VENTIL FT ø 63 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 127 | GUMENI DIHTUNG 1" DN 25 | KOM | 50 |  |  |  |  |
| 128 | PVC POLUSPOJKA 5/4 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 129 | GUMENI DIHTUNG 5/4" DN 32 | KOM | 20 |  |  |  |  |
| 130 | GUMENI DIHTUNG 2" DN 50 | KOM | 20 |  |  |  |  |
| 131 | EKSPRES SPOJKA 1/2'' 1/2'' | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 132 | REPARACIONA SPOJKA 1'' | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 133 | REPARACIONA SPOJKA 5/4" | KOM | 4 |  |  |  |  |
| 134 | EKSPRES-REPARACION. SPOJKA 6/4" - ŠELNA | KOM | 3 |  |  |  |  |
| 135 | REPARACIONA SPOJKA / EKSPRES / 2" 2" | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 136 | SPOJKA EKSPRES (ŠELNA ZA PROBUŠENU CEV) 2 1/2" DN 65 | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 137 | PVC CEV fi 32/250 | KOM | 4 |  |  |  |  |
| 138 | CEV PVC KANALIZACIONA ø 40/ 250 | KOM | 6 |  |  |  |  |
| 139 | CEV PVC KANALIZACIONA ø 40/ 500 | KOM | 6 |  |  |  |  |
| 140 | CEV PVC KANALIZACIONA ø 40/ 1000 | KOM | 6 |  |  |  |  |
| 141 | CEV PVC KANALIZACIONA ø 50/ 250 | KOM | 30 |  |  |  |  |
| 142 | CEV PVC KANALIZACIONA ø 50/ 500 | KOM | 20 |  |  |  |  |
| 143 | CEV PVC KANALIZACIONA ø 50/ 1000 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 144 | CEV PVC KANALIZACIONA ø 50/ 2000 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 145 | CEV PVC KANALIZACIONA ø 75/ 250 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 146 | CEV PVC KANALIZACIONA ø 75/ 500 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 147 | CEV PVC KANALIZACIONA ø 75/ 1000 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 148 | CEV PVC KANALIZACIONA ø 75/ 2000 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 149 | CEV PVC KANALIZACIONA ø110/ 250 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 150 | CEV PVC KANALIZACIONA ø110/ 500 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 151 | CEV PVC KANALIZACIONA ø110/1000 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 152 | CEV PVC KANALIZACIONA ø110/2000 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 153 | CEV PVC KANALIZACIONA ø125/ 250 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 154 | CEV PVC KANALIZACIONA ø125/ 500 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 155 | CEV PVC KANALIZACIONA ø125/1000 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 156 | CEV PVC KANALIZACIONA ø125/2000 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 157 | CEV PVC KANALIZACIONA ø160/ 250 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 158 | CEV PVC KANALIZACIONA ø160/ 500 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 159 | CEV PVC KANALIZACIONA ø160/1000 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 160 | CEV PVC KANALIZACIONA ø160/2000 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 161 | CEV PVC KANALIZACIONA ø200/1000 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 162 | LUK PVC KANALIZACIONI 90° ø 32 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 163 | PVC LUK Fi 32/45 | KOM | 4 |  |  |  |  |
| 164 | LUK PVC KANALIZACIONI 90° ø 40 | KOM | 4 |  |  |  |  |
| 165 | LUK PVC KANALIZACIONI 45° ø 40 | KOM | 8 |  |  |  |  |
| 166 | LUK PVC KANALIZACIONI 90° ø 50 | KOM | 50 |  |  |  |  |
| 167 | LUK PVC KANALIZACIONI 45° ø 50 | KOM | 50 |  |  |  |  |
| 168 | SPOJKA KLIZNA PVC KANALIZAC. MUF ø 50 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 169 | LUK PVC KANALIZACIONI 45° ø 75 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 170 | REVIZIJA PVC KANALIZACIONA ø 75 | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 171 | SPOJKA KLIZNA PVC KANALIZAC. ø 75 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 172 | LUK PVC KANALIZACIONI 90° ø110 | KOM | 8 |  |  |  |  |
| 173 | LUK PVC KANALIZACIONI 45° ø110 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 174 | REVIZIJA PVC KANALIZACIONA ø110 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 175 | SPOJKA KLIZNA PVC KANALIZAC. ø110 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 176 | LUK PVC KANALIZACIONI 45° ø 125 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 177 | REVIZIJA PVC KANALIZACIONA ø 125 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 178 | SPOJKA KLIZNA PVC KANALIZAC. ø 125 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 179 | LUK PVC KANALIZACIONI 90° ø 160 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 180 | LUK PVC KANALIZACIONI 45° ø 160 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 181 | REVIZIJA PVC KANALIZACIONA ø 160 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 182 | SPOJKA KLIZNA PVC KANALIZAC. ø 160 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 183 | LUK PVC KANALIZACIONI 45° ø 200 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 184 | SPOJKA KLIZNA PVC KANALIZAC. ø 200 | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 185 | REDUKCIJA PVC KANALIZACIONA ø 50► ø 40 | KOM | 3 |  |  |  |  |
| 186 | PVC REDUKCIJA fi 40/32 40/32 | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 187 | REDUKCIJA PVC KANALIZACIONA ø 75► ø 50 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 188 | REDUKCIJA PVC KANALIZACIONA ø110► ø 50 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 189 | REDUKCIJA PVC KANALIZACIONA ø110► ø 75 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 190 | REDUKCIJA PVC KANALIZACIONA ø125►ø110 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 191 | REDUKCIJA PVC KANALIZACIONA ø160►ø110 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 192 | REDUKCIJA PVC KANALIZACIONA ø160►ø125 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 193 | "T" RAČVA PVC KANALIZACIONA ø110► ø 50 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 194 | "T" RAČVA PVC KANALIZACIONA ø110► ø110 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 195 | "T" RAČVA PVC KANALIZACIONA ø200► ø110 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 196 | "K" RAČVA PVC KANALIZACIONA ø 40► ø40 | КОМ | 10 |  |  |  |  |
| 197 | "K" RAČVA PVC KANALIZACIONA ø 50► ø50 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 198 | "K" RAČVA PVC KANALIZACIONA ø110► ø 50 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 199 | "K" RAČVA PVC KANALIZACIONA ø110► ø110 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 200 | "K" RAČVA PVC KANALIZACIONA ø125► ø125 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 201 | "K" RAČVA PVC KANALIZACIONA ø160► ø110 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 202 | "K" RAČVA PVC KANALIZACIONA ø160► ø125 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 203 | "K" RAČVA PVC KANALIZACIONA ø160► ø160 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 204 | "K" RAČVA PVC KANALIZACIONA ø200► ø110 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 205 | POKLOPAC PVC KANALIZ. CEVI ø 50 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 206 | SLIVNIK PVC HORIZONTALNI ø 50 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 207 | SLIVNIK PVC VERTIKALNI ø 50 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 208 | POKLOPAC PVC KANALIZ. CEVI ø110 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 209 | SLIVNIK PVC VERTIKALNI ø110 | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 210 | GUMA ZAVRŠNA ø 50 | KOM | 50 |  |  |  |  |
| 211 | GUMA ZAVRŠNA ø 60 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 212 | PVC OLUČNJAK-GAJGEROV SLIVNIK fi 110 | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 213 | ŠAHT POKLOPAC 30 KG 30 KG | KOM | 4 |  |  |  |  |
| 214 | VENTIL PROPUSNI 1/2" DN 15 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 215 | GLAVA PROP.VENTILA 1/2" DN 15 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 216 | VENTIL KUGLASTI 1/2" DN 15 | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 217 | VENTIL PROPUSNI 3/4" DN 20 | KOM | 3 |  |  |  |  |
| 218 | GLAVA PROP.VENTILA 3/4" DN 20 | KOM | 3 |  |  |  |  |
| 219 | VENTIL KUGLASTI 3/4" DN 20 | KOM | 6 |  |  |  |  |
| 220 | VENTIL BAŠTENSKI HIDRANTNI 3/4" DN 20 | KON | 5 |  |  |  |  |
| 221 | VENTIL PROPUSNI MS 1" DN 25 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 222 | VENTIL KUGLASTI 1" DN 25 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 223 | VENTIL ODBOJNI UN 1" DN 25 | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 224 | VENTIL PROPUSNI 5/4" DN 32 | KOM | 3 |  |  |  |  |
| 225 | GLAVA PROP.VENTILA 5/4" DN 32 | KOM | 3 |  |  |  |  |
| 226 | VENTIL KUGLASTI 5/4" DN 32 | KOM | 3 |  |  |  |  |
| 227 | VENTIL ODBOJNI NEPOVR UN 5/4" DN 32 | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 228 | VENTIL PROPUSNI 6/4" DN 40 | KOM | 8 |  |  |  |  |
| 229 | GLAVA PROP.VENTILA -VIRBLA 6/4" DN 40 | KOM | 3 |  |  |  |  |
| 230 | VENTIL ODBOJNI UN 6/4" DN 40 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 231 | VENTIL PROPUSNI 2" DN 50 | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 232 | VENTIL PROPUSNI SA ISPUSTOM 2" DN 50 | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 233 | VENTIL KUGLASTI 2" DN 50 | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 234 | VENTIL PROPUSNI 2 1/2" DN 65 | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 235 | GLAVA PROP.VENTILA 2 1/2" DN 65 | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 236 | ULOŽAK VENTILA (VIRBLA) 1/2" DN 15 | KOM | 100 |  |  |  |  |
| 237 | VENTIL ODBOJNI NEPOVRATNI ITAL. 5/4" DN 32 | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 238 | EK VENTIL 1/2"-3/8" DN 15►DN 10 | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 239 | EK VENTIL 1/2"-1/2" DN 15►DN 15 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 240 | VENTIL ZA PISOAR | KOM | 4 |  |  |  |  |
| 241 | VENTIL ZA PISOAR SAMOZATVARAJUĆI | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 242 | SLAVINA 1/2" SA HOL . LEPTIR DN 15 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 243 | SLAVINA KUGL 1/2" 1/2" SA HOLENDEROM DN 15 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 244 | SLAVINA KUGL 3/4" 3/4" DN 20 | KOM | 3 |  |  |  |  |
| 245 | SLAVINA ZA VES MASINU | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 246 | PRIKLJUČNI VENTIL JEDNOR SLAV ZA HLADNU VODU | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 247 | BATERIJA ZA UMIVAONIK | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 248 | BATERIJA ZA LAVABO STH T/H | KOM | 7 |  |  |  |  |
| 249 | BATERIJA ZA PROTOCNI BOJLER | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 250 | BATERIJA STOJECA | KOM | 4 |  |  |  |  |
| 251 | BATERIJA SRCASTA DVE CEVI | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 252 | BATERIJA JEDNOR.ZA UMIV I SUDO | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 253 | BATERIJA JED TRI CEVI BEZ SIF | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 254 | GUMICA ZA SLAVINE 3/4" DN 20 | KOM | 50 |  |  |  |  |
| 255 | UMIVAONIK 500 BELI "INES" ili odgovarajuci | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 256 | UMIVAONIK 600(605) BELI "LABUD"ili odgovarajuci | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 257 | WC MONOBLOK "INES" ili odgovarajuci | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 258 | WC ŠOLJA SIMPLON "LABUD" ili odgovarajuci | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 259 | WC SEDIŠTE PLASTIČNO | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 260 | WC DRVENA DASKA (MEDIJAPAN) | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 261 | WC KOTLIC VISOKOMONTAZNI GEBERIT ili odgovarajuci | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 262 | SIFON ZA UMIVAONIK PVC | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 263 | SIFON ZA PISOAR PVC | KOM | 20 |  |  |  |  |
| 264 | SIFON ZA VEŠ MAŠINU NADZIDNI | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 265 | SIFON ZA TUŠ KADU | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 266 | REDUKCIJA PVC - PRELAZ 1"►5/4" | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 267 | ISPIRNA CEV | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 268 | ISPIRNA CEV - ELASTIČNA VEZA | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 269 | PRITISNA CEV - BRINOKS 3/8" - 3/8" | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 270 | IZLIV I PRELIV ZA KADU PVC | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 271 | EKSCENTAR ZA "BALTIK" ŠOLJU GENZLA 50mm ili odgovarajuci | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 272 | ZVONO WC KOTLIĆA | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 273 | LULA ZA WC ŠOLJU | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 274 | ULIVNI VENTIL - PLOVAK GEBERIT ili odgovarajuci | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 275 | DIJANA ŠRAF | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 276 | VIJAK ZA UMIVAONIK | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 277 | PERLATOR | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 278 | VRATA ZA KADU 20x20 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 279 | CH REŠETKA 15 x 15 cm | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 280 | CEV ČELIČNA CRNA -bez šava 3/8" DN 10 | MET | 12 |  |  |  |  |
| 281 | CEV ČELIČNA CRNA -šavna ø17,1x1,6mm 3/8" DN 10 | MET | 12 |  |  |  |  |
| 282 | CEV ČELIČNA CRNA -bez šava 1/2" DN 15 | MET | 30 |  |  |  |  |
| 283 | CEV ČELIČNA CRNA -šavna ø21,3 1/2" DN15 | MET | 18 |  |  |  |  |
| 284 | CEV ČELIČNA CRNA -bez šava 3/4" DN 20 | MET | 6 |  |  |  |  |
| 285 | CEV ČELIČNA CRNA -šavna ø26,7x2,1mm 3/4" DN 20 | MET | 12 |  |  |  |  |
| 286 | CEV ČELIČNA CRNA -bez šava 1" DN 25 | MET | 12 |  |  |  |  |
| 287 | CEV ČELIČNA CRNA -šavna 33,7x3,0 1" DN25 | MET | 12 |  |  |  |  |
| 288 | CEV ČELIČNA CRNA -bez šava 5/4" DN 32 | MET | 18 |  |  |  |  |
| 289 | CEV ČELIČNA CRNA -šavna 42,4 5/4" DN32 | MET | 6 |  |  |  |  |
| 290 | CEV ČELIČNA CRNA -bez šava 6/4" DN 40 | MET | 42 |  |  |  |  |
| 291 | CEV ČELIČNA CRNA -bez šava 2" DN 50 | MET | 72 |  |  |  |  |
| 292 | LUK ČELIČNI HAMBURŠKI 3/4" DN 20 | KOM | 12 |  |  |  |  |
| 293 | LUK ČELIČNI HAMBURŠKI 1" DN 25 | KOM | 12 |  |  |  |  |
| 294 | LUK ČELIČNI HAMBURŠKI 5/4" DN 32 | KOM | 12 |  |  |  |  |
| 295 | LUK ČELIČNI HAMBURŠKI 6/4" DN 40 | KOM | 12 |  |  |  |  |
| 296 | LUK ČELIČNI HAMBURŠKI 2" DN 50 | KOM | 12 |  |  |  |  |
| 297 | MUF ČELIČNI KOVANI 3/8" DN 10 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 298 | MUF ČELIČNI KOVANI 1/2" DN 15 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 299 | MUF ČELIČNI KOVANI 1" DN 25 | KOM | 3 |  |  |  |  |
| 300 | ŠELNA DVODELNA 1/2" DN 15 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 301 | ŠELNA DVODELNA 3/4" DN 20 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 302 | ŠELNA SA GUMOM 3/4" DN 20 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 303 | ŠELNA SA GUMOM 63 2" DN 50 | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 304 | ŠELNA SA GUMOM 5" DN 125 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 305 | KUD KONZOLA | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 306 | NUT NOSAC | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 307 | VENTIL RADIJAT. PRAV OBIČAN 3/8" | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 308 | VENTIL RADIJAT. UGAONI OBIČAN 3/8" | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 309 | VENTIL RADIJAT. PRAV OBIČAN 1/2" | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 310 | VENTIL RADIJAT. UGAONI OBIČAN 1/2" | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 311 | VENTIL RADIJAT. UGAONI OBIČAN 3/4" | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 312 | NAVIJAK RADIJATORSKI PRAV 3/8" | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 313 | NAVIJAK RADIJATORSKI UGAONI 1/2” | KOM | 15 |  |  |  |  |
| 314 | VENTIL RADIJTORSKI ZA PIP 1/2" | KOM | 30 |  |  |  |  |
| 315 | VENTIL (SLAVINA) ODZRAČNI 3/8" | KOM | 10 |  |  |  |  |
| 316 | VENTIL KUGLASTI SA HOLENDEROM 1" DN 25 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 317 | VENTIL KUGLASTI SA HOLENDEROM 5/4" DN 32 | KOM | 5 |  |  |  |  |
| 318 | PLAMAFLEX 3/4" 28x9mm | MET | 24 |  |  |  |  |
| 319 | PLAMAFLEX 1" 35x9мм | MET | 24 |  |  |  |  |
| 320 | PLAMAFLEX 6/4" 48x9mm | MET | 24 |  |  |  |  |
| 321 | PLAMAFLEX 5/4" 42x9mm | MET | 24 |  |  |  |  |
| 322 | PLAMAFLEX 2" 60x9mm | MET | 24 |  |  |  |  |
| 323 | ŠTELUJUĆA MANŽETNA f 60( novi tip wc šolje) | KOM | 3 |  |  |  |  |
| 324 | ŠTELUJUĆA MANŽETNA f 50( stari tip wc šolje) | KOM | 3 |  |  |  |  |
| 325 | PREKLOPNA MANŽETNA ZA WC ŠOLJU | KOM | 3 |  |  |  |  |
| 326 | WC ŠOLJA ZA DECU | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 327 | UMIVAONIK 400 | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 328 | BRINOX VEZA 1/2" -1/2" ZA BOJLER | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 329 | BRINOX VEZA 3/8" - 3/8" | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 330 | BRINOX VEZA 1/2" - 3/8" | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 331 | REDUKCIJA 1/2" – 3/8" ŽENSKO MUŠKA | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 332 | NIPLA 3/8" | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 333 | BRINOX VEZA ZA STOJEĆU BATERIJU | KOM | 1 |  |  |  |  |
| 334 | DŽONSON GUMA f 110 ( prelaz sa metalne cevi na pvc) | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 335 | DŽONSON GUMA f 75 ( prelaz sa metalne cevi na pvc) | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 336 | DŽONSON GUMA f 50 ( prelaz sa metalne cevi na pvc) | KOM | 2 |  |  |  |  |

Укупно без пдв-а ----------------------------

Горе наведена спецификација је саставни део понуде.

С обзиром да се ради о добрима чија се количина не може прецизно утврдити на годишњем нивоу, наведене количине утврђене су на основу годишње потрошње Наручиоца и исте су оквирне, те приликом реализације уговора може доћи до одступања.

Уколико се у току важења уговора, појави потреба за испоруком добара која су предмет набавке, а која нису наведена у Спецификацији Наручиоца,  понуђач ће за таква добра, на захтев Наручиоца,дати накнадну понуду. Цене у накнадној понуди не могу бити веће од упоредивих тржишних цена. Сва евентуална одступања и корекције у погледу количина предвиђених добара, као и у погледу додатних добара на основу накнадне понуде, могу се кретати само у оквиру укупно уговорене вредности.

1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ______ (минимум 30 дана)  од дана отварања понуда

2.УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  МАТЕРИЈАЛА ЗА ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ГРЕЈАЊЕ износи ___________________ динара, без пдв-а

3. .УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ГРЕЈАЊЕ износи ___________________ динара, са пдв-ом

4. РОК  ИСПОРУКЕ  : ______ ( максимум 5 дана ) од дана пријема захтева наручиоца

5. НАЧИН ИСПОРУКЕ сукцесивно, Fco купац – Ласла Гала 22, Нови Сад.

6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Плаћање испоручених добара  Наручилац ће извршити у року од  45 календарских дана од дана пријема фактуре понуђача за сваку појединачну испоруку.

7. ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА: 12 месеци од дана потписивања уговора

8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

- самостално

- са подизвођачем

- група понуђача (заједничка понуда)

(Напомена: понуђач заокружује опцију коју нуди)

М.П.                           																									         Потпис овлашћеног лица:								             ____________________________

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

ИСПОРУЧЕНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ГРЕЈАЊЕ  КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПОРУЧИО У 2015,2016 и 2017 години

| Ред. број |  | НАЗИВ И СЕДИШТЕ КУПЦА | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ | ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ГРЕЈАЊЕ | ГОДИНА И ДАТУМ ИСПОРУКЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

Напомена: Понуђач мора да потпише и овери печетом овај образац и ако нема референце. У прилогу овог обрасца доставити  потврде које морају бити оверене и потписане од стране купаца. У случају да понуђач има већи број купаца од броја у обрасцу потребно је да се постојећи образац ископира и на таквом обрасцу доставити преостале податке за купце.

Датум:							      Потпис овлашћеног лица:

________________                                М.П.                          ______________________

К У П А Ц

Назив: ______________________________

Седиште: ____________________________

Улица и број: _________________________

Матични број: ________________________

ПИБ: ________________________________

У складу са чланом 77.  Закона о јавним набавкама достављамо вам

П О Т В Р Д У

којом се потврђује да је ________________________________________________________

(назив и седиште тражиоца потврде)

као испоручилац  добара у 2015,2016 и 2017 години испоручио МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ГРЕЈАЊЕ

Укупно у вредности од:

_________________________ динара без  ПДВ-а______________________________

(словима)

и своје уговорне обавезе је извршио у потпуности као што је Законом прописано и уговорено, те га препоручујемо као поузданог испоручиоца наведеног добра.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку Јавне набавке за потребе ЈКП ''СТАН'' Нови Сад и у друге сврхе се не може користити.

Место и датум:						                Потпис овлашћеног лица

Купца:

М.П.                                      __________________________

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све купце са референтне листе, са печатом и потписом  сваког  купца.

П О Д А Ц И  О   П О Н У Ђ А Ч У

Назив понуђача: ______________________________________

Седиште понуђача: ____________________________________

Адреса седишта понуђача: ______________________________

Матични број: _________________________________________

Шифра делатности: ____________________________________

Порески идент. број (ПИБ): ______________________________

Телефон: _____________________________________________

Е-маил адреса: _________________________________________

број рачуна и банка понуђача: ___________________________

Име и презиме овлашћеног лица: _________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

_______________________

П О Д А Ц И   О   П О Д И З В О Ђ А Ч У

Назив подизвођача: ______________________________________

Седиште подизвођача: ____________________________________

Адреса седишта подизвођача: ______________________________

Матични број: _________________________________________

Шифра делатности: ____________________________________

Порески идент. број (ПИБ): ______________________________

Телефон: _____________________________________________

|  | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- |
| МП |  |

|  | Потпис овлашћеног лица подизвођача |
| --- | --- |
| МП |  |

Образац се попуњава, оверава и потписује само уколико понуђач наступа са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ  ПОНУДЕ

| Р. БР. | ПОНУЂАЧ | Врста посла коју ће обављати |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |
| 2. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |
| 3. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |

Образац попуњавају и потписују сви понуђачи уколико учествују у заједничкој понуди.

Уколико у заједничкој понуди учествује више од три понуђача образац треба фотокопирати у довољном броју примерака.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА _________________________

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП ''СТАН'' НОВИ САД, Ласла Гала 22

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА ______________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА ________________________

БРОЈ _________________

МЕСТО ________________

ДАТУМ ________________

И З Ј А В А

Понуђач ___________________________________________________ изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу  да je дао  понуду за јавну набавку 11/2018– материјал за водовод, канализацију и грејање,  независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум:								      Потпис овлашћеног лица:

_______________                               М.П.                            _____________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ЈН 11/2018

| Oпис трошкова | Износ |
| --- | --- |
| Прибављање захтеваних доказа |  |
| Поштански трошкови |  |
| Остали трошкови |  |
| УКУПНО |  |

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца,

достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може

тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,

ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих

трошкова у својој понуди.

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће

сматрати неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду

трошкова, сходно претходном ставу.

Mесто и датум                                         МП                          Потпис овлашћеног лица

_____________	_____________________

- М О Д Е Л    У Г О В О Р А

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – материјал за водовод, канализацију и грејање

Ред.број јавне набавке мале вредности  11/2018

Закључен у Новом Саду дана:_______2018. године, између

- ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' НОВИ САД, Ласла Гала 22 , Матични број предузећа: 08114854, ПИБ: 100236944, шифра делатности: 4329 Текући рачун број: 205-133835-66 код Комерцијалне банке, које заступа  в.д.директора Милован Амиџић (у даљем тексту Купац), и

- ______________________________________________________________

______________________________________________________________

(у даљем тексту: Продавац)

чланови групе/подизвођачи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара – материјал за водовод, канализацију и грејање

Продавац продаје Купцу добра - материјал за водовод, канализацију и грејање

по опису и техничким карактеристикама усаглашеним са захтевима купца .

Понуда Продавца заведена је код Купца под бројем_________од_________године.

Понуда Купца је изабрана као најповољнија у  у поступку јавне набавке мале вредности Наручиоца ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, редни број набавке 11/2018.

Конкурсна документација спроведеног поступка саставни је део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорене стране прихватају јединичне цене које је продавац дао у Обрасцу понуде  број ___    од __.__. 2018.

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати ни по којем основу.

Вредност уговора износи __________ дин без ПДВ-а, са ПДВ-ом износи     ___________ дин.

С обзиром да се ради о добрима чија се количина не може прецизно утврдити на годишњем нивоу, наведене количине утврђене су на основу годишње потрошње Наручиоца и исте су оквирне, те приликом реализације уговора може доћи до одступања.

Уколико се у току важења уговора, појави потреба за испоруком добара која су предмет набавке, а која нису наведена у Спецификацији Наручиоца,  понуђач ће за таква добра, на захтев Наручиоца,дати накнадну понуду. Цене у накнадној понуди не могу бити веће од упоредивих тржишних цена. Сва евентуална одступања и корекције у погледу количина предвиђених добара, као и у погледу додатних добара на основу накнадне понуде, могу се кретати само у оквиру укупно уговорене вредности.

Наручилац задржава право да набавља  материјал за водовод, канализацију и грејање у мањем износу од износа наведеном у ставу 3. овог члана.

Продавац ће купцу сукцесивно испоручивати  материјал за водовод, канализацију и грејање из члана 1 овог Уговора у складу са потребама купца у погледу врсте, количине, квалитета и места испоруке.

РОК , МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА О ИСПОРУЦИ

Члан 3.

Продавац се обавезује да ће у року од ___ (максимум 5 дана )  од дана пријема захтева купца извршити испоруку  материјала за водовод, канализацију и грејање

Испорука материјала за водовод, канализацију и грејање  из става 1 овог члана врши се  ФЦО магацин купца , Нови Сад, Ласла Гала 22.

При свакој испоруци продавац ће купцу предати исправну документацију о извршеној испоруци.

Исправну документацију о испоруци чини отпремница, фактура и декларација произвођача.

Фактура мора минимално да садржи број уговора, број јавне набавке по којој  је додељен уговор, број и датум наруџбенице и цену испорученог материјала за водовод, канализацију и грејање.

Отпремница мора да садржи спецификацију  материјала за водовод, канализацију и грејање са прихваћеним јединичним ценама из дате понуде.

Неисправну документацију о испоруци материјала за водовод, канализацију и грејање купац ће вратити продавцу уз захтев да му се достави нова исправна документација истог дана а најкасније у року од 48 сати по рекламацији документације.

Оверу отпремнице и фактура вршиће овлашћена лица код купца.

Оверена отпремница и фактура је једини основ за плаћање материјала за водовод, канализацију и грејање.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Плаћање испорученог материјала за водовод, канализацију и грејање вршиће се на текући рачун продавца  _______________________код банке_________________, на основу исправне и документоване фактуре.

Плаћање ће се вршити  у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре за сваку појединачну испоруку.

КВАНТИТЕТ, РОКОВИ ИСПОРУКЕ, КВАЛИТЕТ , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМЦИЈЕ

Члан 5.

Купац ће током трајања овог Уговора материјал за водовод, канализацију и грејање поручивати по указаној потреби и сукцесивно.

Купац ће поруџбеницом захтевати од продавца да му испоручи материјал за водовод, канализацију и грејање. Поруџбеница ће садржати врсту, количину и цену добара коју треба испоручити, место и рок испоруке.

Контролу испоручене количине добара купац ће спроводити при свакој испоруци.

Вишак испорученог  материјала за водовод, канализацију и грејање купац ће одмах враћати продавцу тј. неће је запримати у магацин.

Мањак испорученог  материјала за водовод, канализацију и грејање купац ће рекламирати продавцу и од њега ће захтевати да му се недостајућа количина испоручи у року од 3 дана по извршеној рекламацији.

Рок испоруке чини битан елемент овог Уговора и у случају доцње испоручиоца примениће се одредбе које се односе на добро извршење посла.

У случају да купац утврди да му испоручен материјал за водовод, канализацију и грејање није квалитетан тј. да не задовољава тражене техничке карактеристике,које је купац захтевао у техничкој спецификацији, испоручени  материјал за водовод, канализацију и грејање одмах ће вратити продавцу.

Материјал за водовод, канализацију и грејање за коју се накнадно утврди да није одговарајућег квалитета биће враћене продавцу.

У свим случајевима испорученог неквалитетног  материјала за водовод, канализацију и грејање продавац је дужан да изврши нову испоруку добара  у уговореном квалитету. Рок за нову испоруку је најдуже  од 3 дана од дана рекламације квалитета.

Контролу квалитета при испоруци као и накнадну контролу  спроводиће овлашћено лице купца.

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 6.

Под добрим извршењем посла по овом уговору подразумева се да се материјал за водовод, канализацију и грејање испоручује у количинама које је купац навео у поруџбеници, у квалитету дефинисаном у члану 5. став 2. и став 7  овог уговора, у роковима предвиђених чланом  3. став 1. и да је поступио у роковима за рекламацију предвиђених чланом 5.  став 4. и став 5. овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да ће продавац  при потпису овог Уговора  у складу са Изјавом коју је предао купцу на име гаранције за добро извршење посла предати: бланко соло меницу серије број _________________  регистровану  код НБС са фотокопијом депо картоном и менично овлашћење на износ од _______________ динара што износи 10% од уговорене вредности јавне набавке до којег ће се вршити набавка наведеног у члану 2. став 3.

Примљене финансијске гаранције су безусловне, наплативе „на први позив“ и са роком  важења   који је  3 дана дужи од истека рока на који је закључен Уговор.

Члан 7.

Гаранцију за добро извршење посла купац  ће  активирати:

У целости

-  у случајевима кад купац утврди да му у било којој испоруци није испоручен  материјал за водовод, канализацију и грејање уговореног квалитета а да продавац није поступио по рекламацији квалитета

- у случајевима  кад купац утврди да му у било којој испоруци није испоручен материјал за водовод, канализацију и грејање у количини из поруџбенице а да по извршеној рекламацији количине није извршена допунска испорука.

- у случају да купац утврди да је продавац ангажовао подизвођача кога није претходно навео у својој понуди.

Неактивирану гаранцију купац ће вратити продавцу по истеку рока на који је она издата.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 8.

Овај уговор ступа на снагу кад га потпишу уговорне стране и траје 12 месеци.

Уговор ће се раскинути  пре рока из става 1. овог члана у случајевима:

-  споразумом уговорних страна уколико оне констатују да је његово извршење немогуће, а да за разлоге раскида нису одговорни ни купац нити продавац

- ако се максимална вредност до које се врши набавка исцрпи пре истека рока из става 1. овог члана.

- ако се примљена финансијска гаранција активира у целости

У случају раскида Уговора по било ком основу купац ће продавцу платити до тада неоспорно извршене испоруке личне заштитне опреме одредбама овог Уговора.

Пресек ситуације искључиво је право купца.

Купац задржава право да у случају раскида овог уговора због искључиве кривице продавца од њега захтева накнаду штете ако му је иста причињена раскидом уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим Уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно-надлежног суда у Новом Саду.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих купац задржава 3

( три), а продавац добра задржава 3 (три) примерка.

| За продавца _____________________________ |  | За купца _____________________________ |
| --- | --- | --- |

Свега страница  46