Број   : ________________

Дана  : _______________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  СИТНОГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

|  | Опис | Јединица мере | Оквирна количина | Јединична цена без пдв-а | Јединична цена са пдв-ом | Укупно без пдв-а |  | Укупно са пдв-ом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | - Ножасти осигурачи NV00 63-125А, gL/gG | ком | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Ножасти осигурачи NV0 63-125А, gL/gG | ком | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - Постоље за ножасти осигурач NV00, 1 пол | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - Постоље за ножасти осигурач NV0, 1 пол | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - Постоље за ножасти осигурач NV00, 3 пола | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - аутоматски осигурач 10А, C, Iks=10kA | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - аутоматски осигурач 16А, C, Iks=10kA | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - аутоматски осигурач 32А, C, Iks=10kA | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - аутоматски осигурач 50А, C, Iks=10kA | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - аутоматски осигурач 63А, C, Iks=10kA | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - патрона осигурача DIII (35-63A) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - постоље осигурача УЗ 63 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - капа осигурача DIII (35-63A) | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | - патрона осигурача DII (10-25A) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - постоље осигурача УЗ 25 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - капа осигурача DII (10-25A) | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - постоље осигурача ФРА | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - осигурач FRA 10А | ком | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | - осигурач FRA 16А | ком | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - гребенасти прекидач 1-0-2 16А | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - гребенасти прекидач 0-1 16А | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | - гребенасти прекидач 3п 0-1 63А | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | - гребенасти прекидач 3п 0-1 125А | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | - контактор 3-полни 40А | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | - контактор 3-полни 63А | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | - контактор 3-полни 100А | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | - контактор 3-полни 125А | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | - РТК уређај | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Фото реле са сондом | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - уклопни сат ЈО са астрономским сатом са програмираним временима укључења и искључења за подручје Новог Сада | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - тајмер механички | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - ел. бројило 3-фазно 10-40А | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - AlČe проводник 16mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - AlČe проводник 25mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - проводник P/F 16mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | - проводник P/F 10mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | - проводник P/F 6mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - проводник P/F 4mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | - проводник P/F 2.5mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | - проводник P/F 1.5mm2 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | - СКС kabel X00-A 2x16mm2 | m | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | - конзола за СКС- aлуминијумска конзола за NN SKS 1500F FEMAN или одговарајуће | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | - затезач СКС-а стезаљка за затезно прихватање кућног прикључка" FEMAN" ( za NN SKS 2X16 mm2,x25mm2,4x16mm2 I 4x25mm2) или одговарајуће | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | - носач СКС-а стезаљкa за носеће прихватање NN SKS 54-71,5 ''FEMAN'' или одговарајућу | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | - зарезна спојница за спајање AlČe užeta 16-25 mm2 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | - изолатор N80 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | - изолатор N95 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | - струјна стезаљка AlCu 6-35 mm2 | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | - струјна стезаљка FIDES Al (16-95)Cu(1,5-10) | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | - струјна стезаљка AlAl 16-35 mm2 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | - кабловска папучица Cu 16 mm2 M8 | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | - кабловска папучица Cu 25 mm2 M8 | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | - кабловска папучица Cu 35 mm2 M8 | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | - кабловска папучица Cu 50 mm2 M8 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | - термоскупљајућа спојница 10-35mm2 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | - термоскупљајућа спојница 2,5-6mm2 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | - термоскупљајући бужир 16/4 | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | - термоскупљајући бужир 19/6 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | - термоскупљајући бужир 25/12,5 | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | - термоскупљајући бужир 50/16 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | - цев поцинкована 2 цол | m | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | - Кабел PPY 3x1,5mm2 | м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | - Кабел PPY 3x2,5mm2 | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | - Кабел PP00Y 3x1,5mm2 | м | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | - Кабел PP00Y 5x2,5mm2 | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | - Кабел PP00Y 3x2,5mm2 | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | - Кабел PP00 4x6mm2 | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | - Кабел PP00 4x10mm2 | м | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | - Кабел PP00 4x16mm2 | м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | - Кабел PP00 4x25mm2 | м | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | - Кабел PP00 4x50mm2 | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | - Челично уже за уземљење 16mm2 | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | - држач за VSŽ светиљку | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | - држач за Z1 светиљку | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | - држач за Z2 светиљку | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | - држач за Z3 светиљку | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | - држач за ОПАЛО 1 светиљку | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | - лира једнокрака - треба нудити челичну једнокраку, косу (угао 100 ) цевасту поцинковану лиру (дужина 1,5 м, ф 60 мм), за насађивање на постојећи цевасти стуб јавног осветљења, за монтажу једне светиљке | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | - лира двокрака - – треба нудити челичну двокраку (угао између два крака 900), косу (угао 100 ) цевасту поцинковану лиру (дужина 1,5 м, ф 60 мм), за насађивање на постојећи цевасти стуб јавног осветљења, за монтажу две светиљке | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | - лира трокрака -треба нудити челичну трокраку (угао између два крака 600), косу (угао 100 ) цевасту поцинковану лиру (дужина 1,5 м, ф 60 мм), за насађивање на постојећи цевасти стуб јавног осветљења, за монтажу три светиљке | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | - армирано бетонски стуб (БС МЛ9) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | - поклопац ПВЦ за СТУБ 1 cca 320 mm | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | - поклопац ПВЦ за СТУБ 2 cca 350 mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | - поклопац ПВЦ за СТУБ 3 cca 550 mm | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | - антикорозиони премаз (1кг) | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | - изолациона плоча RPO-4 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | - упаљач за сијалицу NaVP 150-400 W | ком | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | - упаљач за сијалицу NаVP 70 W | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | - заштитно стакло 200 W (за ВСЖ светиљку) | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | - грло керамичко за убодну сиј. G12 | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | - грло керамичко Е27 са носачем (перце 2мм) | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | - грло керамичко Е40 са носачем (перце 2мм) | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | - пригушница Na 70W | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | - пригушница Na 70W | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | - пригушница Na 100W | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | - пригушница Na 150W | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | - пригушница Na 250W | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | - пригушница VTF 125W | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | - пригушница VTF 250W | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | - пригушница VTF 400W | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | - Предспојна справа за сијалицу 140 W - PHILIPS - HID-PrimaVision CosmoWhite HID-PV 140/S CPO White или одговарајућа | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | - завртњи за АБС (ф16mm x 250mm са навојем) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | - кабловски прикључни орман ЕВ-1 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | - топљиви керамички цевасти осигурач 2А | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | - топљиви керамички цевасти осигурач 4А | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | - протектор за ОПАЛО 1 светиљке | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | - протектор за ОПАЛО 2 светиљке | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | - поклопац стуба обојени велики Petitjean или одговарајући (gris sable 900) | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | - поклопац стуба велики Petitjean или одговарајући | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | - поклопац стуба обојени мали Petitjean или одговарајући (gris sable 900) | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | - поклопац стуба мали Petitjean или одговарајући | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | - Генератор за 250W NaVP за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | - Конвертор за 250 W NaVP за монтажу у светиљци SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | - Генератор за 150W NaVP за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | - Конвертор за 150 W NaVP за монтажу у светиљци SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | - ''Е пак'' 150 W за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | - комплет два генератора за 250W NaVP са модулом за надзор две светиљке SOGEXI или одговарајући | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | - комплет два генератора за 150W NaVP са модулом за надзор две светиљке SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | - комплет 2хЕ-Пак са модулом за две сијалице 150 W за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | - комплет Е-Пак са модулом за једну сијалицу 150 W за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | - модул за даљински надзор и управљање две светиљке SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | - модул за даљински надзор и управљање једне светиљке SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 6mm2 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 10mm2 | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 16mm2 | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 25mm2 | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 35mm2 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 50mm2 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Неизоловане спојне чауре за каблове Al 16mm2 | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Неизоловане спојне чауре за каблове Al 25mm2 | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Силиконска жица 4 мм2 | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Силиконска жица 2,5мм2 | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Силиконска жица 1,5мм2 | м | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Гибљиво ПВЦ црево 16 мм | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Гибљиво ПВЦ црево 25 мм | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Гибљиво ПВЦ црево 50 мм | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ПВЦ - цев канализациона Ф125/1000 | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ПВЦ - поклопац Ф125 | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Матица М 16,18,20,22 понудити просечну јединичну цену за целу групу јер ће бити поручиван подједнак број за сваку димензију | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Матица М 6,8,10,12,14 понудити просечну јединичну цену за целу групу јер ће бити поручиван подједнак број за сваку димензију | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Подлошка М16,18,20,22 понудити просечну јединичну цену за целу групу јер ће бити поручиван подједнак број за сваку димензију | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Подлошка М 6,8,10,12,14 понудити просечну јединичну цену за целу групу јер ће бити поручиван подједнак број за сваку димензију | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Машински шраф М 16,18/50 понудити просечну јединичну цену за целу групу јер ће бити поручиван подједнак број за сваку димензију | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Шипка са навојем М16 | м | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Шипка са навојем М18 | м | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Шипка са навојем М20 | м | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Лустер клема 10 - 25 мм2 | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Лустер клема 2,5 - 6 мм2 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Редне стезаљке 2,5 - 6 мм2 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Редне стезаљке 10-25 мм2 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Изолир трака 20мм | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ОГ - Разводна кутија 150х150 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Дијана шраф | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Поцинкована трака за уземљење 20*4мм | м | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Укрсни комад 60х60 ТŽ( трака- уже) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Бутан гас –понудити само пуњење боце бутаном , а не и саму боцу | кг | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Мулти гас | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Перфорирана трака 20/8 | мет | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ПВЦ типла 12мм | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ВД 40 спреј 250мл | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Товат маст | кг | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Силикон универзални 300мл | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Силикон акрилни 300мл | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Грађевинска најлонска фолија | м2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Омега шина | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | ПВЦ уводник за каблове 13,5мм | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Метални РО 500*500*320 ИП 65 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Метални РО 1000*600*320 ИП 65 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Метални РО 1200*800*320 ИП 66 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Лепак FLEX CERESIT FT101 сиви 280ml или одговарајући | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Нитро разређивач 0,9л | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Прикључна кутија за прикључење три кабла до 4x25mm2, за монтажу у стуб јавног осветљења, типа EUROPAK SOGEXI или одговарајући | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Гумена оребрена подлошка за нивелацију стуба (гумена подлошка се поставља између стопе темеља и анкер плоче стуба). Растојање рупа на анкер плочи 300x300 | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Флуоресцентна боја за метал( жута или наранџаста) ѕа спољну употребу | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица

Нови Сад 	MP

Дана _______                                                            ______________________

НАПОМЕНА Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке (превоз,паковање,царина, итд.)

Службеник за јавне набавке

Ранковић Зоран