Број: 1191

Датум: 04.09.2020.

**ПИТАЊА ПОНУЂАЧА И ОДГОВОРИ**

**У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Питање понуђача везано за јавну набавку**

**- Хидро-електро материјал -**

**Број 25/2020**

1. Питање понуђача

Molimo Vas da nam odgovorite na pitanja, jer imamo određene nedoumice vezano za tehničku specifikaciju materijala.

Unapred hvala

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 98. | OBO Betterman PNK100 са прибором | Šta smatrate pod priborom? |
| 99. | OBO Betterman PNK200 са прибором | Šta smatrate pod priborom? |
| 167. | Испорука назидног RACK ормана димензија 337х310х260mm потпуно опремљен са свом потребном опремом за телекомуникациону опрему | Šta je potrebno od opreme da se isporuči uz RACK orman? |

1. Одговор понуђачу

Наручилац је допунио опис ставки 98 и 99 у техничкој спецификацији материјала и важеће позиције са допунама сада гласе :

|  |
| --- |
| 98. OBO Betterman PNK100 са прибором ( зидне конзоле и спојнице) |
| 99. OBO Betterman PNK200 са прибором ( зидне конзоле и спојнице) |

Позиција број 167 се брише из спецификације.

Наручилац ће на основу овог одговора изменити спецификацију и структуру цене што чини пречишћен текст конкурсне документације.

Питање и одговор понуђачу чини саставни део конкурсне документације и понуђач је у обавези да је приложи при достављању понуде.

КОМИСИЈА