Број   : 577

Дана  : 13.02.2015

ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА -  везано за јавну набавку 1/2015  -набавка грађевинског материјала

ZAHTEV  ZA  DODATNIM  INFORMACIJAMA  ILI  POJAŠNJENJIMA KONKURSNE         DOKUMENTACIJE, Javna nabavka  br. 1/2015

Poštovani, imamo nekoliko pitanja vezanih za specifikaciju potrebnih materijala po

JN  br. 1/2015 :

* Poz. 16 - "Žica sa ušicom"- Ako se misli na žicu visilicu, koja je dužina? Da li je u

kompletu sa oprugom i sl.?

* Poz. 64 - "Crep Ideal M333" - Da li je reč "Ideal" višak, obzirom da ne postoji ta

vrsta? Ima M333, Toza Marković.

* Poz. 76 - "Bavalit HGV  25/1 kg" - Nelogično je: pakovanje od 25kg a traži se 30 kg.

Da li su ispravni podaci?

* Poz. 79 - "Sika Tinner C 3/1 kg"- Traži se 10 kg . Da li može 9 kg ?

* Poz. 80 i 81 -"Kombi ploče........"- Koje debljine ploča se traže ?

* Poz. 90 - "Refleksin 23/1 kg" - Usaglasiti pakovanje 23/1  sa tražnjom "20 kg"

* Poz. 115 - "Otparivač-ventilaciona kapa"- Molimo za precizniji opis.

* Poz. 145,146,148 - "Stiropor ...... "- Koje su težine traženih stiropora ?

* Poz. 149 - "Trevol ....... " - Treba precizniji opis traženog dobra. Koja debljina, koja

gustina (težina)......?

* Poz. 150 - "Vrata 205 x 80 x 15 cm" - Od kojeg materijala vrata ? Da li se traže vrata

ulazna, sobna ili balkonska ? Ako su drvena koja je završna obrada.... ?

* Poz. 151 - "Krovni prozor ..... " - Koja dimenzija se traži ?

* Poz. 157 - "Pletena žica ..... " - Koja debljina, bliži opis ?

* Poz. 161 - "Gotov beton" - Koja marka betona? Da li sa pumpom ili bez pumpe?

* Poz. 864 - "Garnit.venus gornji prozor 3981" - Na koji pogon ?

* Poz. 855 - "Prsten pvc" - Da li može bliži opis ?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА везано за јавну набавку 1/2015 набавка грађевинског материјала

- Позиција 16 – жица са ушицом  у комплету са опругом, висилица је дужине 1000mm

- Позиција 64 – цреп компатибилан са идеалом М 333

- Позиција 76 – цена је тражена по кг. за паковање од 25 кг. , количине су оквирне

- Позиција 79-  цена је тражена по кг. за паковање од 3 кг. , количине су оквирне

- Позиција 80- комби плоче  дебљине 100mm

Позиција 81 – комби плоче дебљине 100mm

- Позиција 90 – цена је тражена по кг. за паковање од 23 кг. , количине су оквирне

- Позиција 115 – отпаривач мора бити компатибилан са испорученим црепом из ставке 64.

- Позиција 145 -  стиропор – тежина 30 грама по метру квадратном.

- Позиција 146 – стиропор – тежина 30 грама по метру квадратном

- Позиција 148-   стиропор   - тежина 30 грама по метру квадратном

- Позоција 149 – тервол -  дебљина 10 цм, тежина 32 кг по метру кубном.Цена се даје по метру квадратном

- Позиција 150   – врата 205 х80х15   крафт мастер

- Позиција 151 – кровни прозор по шифри  димензија 78х118цм

- Позиција 157-  Плетена жица 60х60мм отвор окца , дебљина жице 3,1mm

- Позиција 161 – готов бетон МБ 30 са превозом и пумпом

Позиција 864 – гарнитура горњих прозора садржи ручицу маказе, угаоник и шипку од 2 метра.

Позиција 855 – Прстен пвц ѕа дрвена врата

Службеник за јавне набавке

Ранковић Зоран