Број

Датум

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна  набавка бр. 5/2015

Отворени поступак

ситан електроматеријал и опрема за јавну расвету

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Позив за подношење понуда

-Oпшти подаци о набавци

-Упутство понуђачима како да саставе понуду

-Испуњеност услова из члана75.и 76 Закона и упутство како се доказује   испуњеност услова

-Образац понуде са спецификацијом

- Подаци о понуђачу

-Подаци о подизвођачу

-Подаци о заједничкој понуди

-Образац структуре цене

- Образац трошкова припреме понуде

-Изјава о независној понуди

-Модел уговора

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС" број 124/2012)

ЈКП ''СТАН''

Нови Сад, Ласла Гала 22

упућује

ПОЗИВ

За подношење понуда  у отвореном поступку

број 5/2015

Предмет јавне набавке добара је   ситан електроматеријал и опрема за јавну расвету

1.Oзнака у општем речнику набавке  под шифром 31680000

2.Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку

4.Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне  услове у складу са чланом 75. и 76 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012).

5.Испуњеност обавезних и додатних услова у складу са чланом 75 и 76 Закона о јавним набавкама, понуђачи доказују  достављања доказа у  складу са чланом 77 закона о јавним набавкама

6.Конкурсна документација се може преузети лично  радним даном од 08,00 – 14,00 часова у просторијама ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22, 2. спрат, служба јавних набавки, или путем  е-маil као и са портала јавних набавки. .  Рок за преузимање конкурсне документације  тече од дана објављивања јавног позива  на порталу јавних набавки и траје закључно са даном одређеним за доставу понуда.

7.Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива на порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока 02.05.2015 године    до 12 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан , као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан  до 12 часова. Понуде се подносе у запечаћеној коверти са назнаком НЕ ОТВАРАТИ -  Понуда за  јавну набавку   - ситан електроматеријал и опрема за јавну расвету  јавнa набавкa број  5/2015    на адресу ЈКП СТАН Нови Сад Ласла Гала 22. На полеђини     коверте обавезно назначити име понуђача адресу и телефон, име контакт особе.

8.Благовремено приспеле понуде ће бити комисијски отворене на дан истека рока за подношење понуда у 12 часова. И 15 минута.   У поступку отварања понуда могу учествовати  овлашћени представници понуђача уз предају Комисији овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Отварање понуда обавиће се у просторијама ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22, Нови Сад. Понуђачи неће бити накнадно позивани.

9.Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

10.Понуда са варијантама није дозвољена.

11.Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и износу  процента који не може бити већи од 50% од укупног износа понуде.

12.Рок за   доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од јавног отварања понуда.

13. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Градској пореској управи, Нови Сад Булевар Михајла Пупина бр. 3 www.novisad.rs , и Пореској управи Министарства финансија и привреде, Регионални центар Нови Сад – Филијала Нови Сад 1, Улица Модене бр. 7 и Филијала Нови Сад 2, Булевар Михајла Пупина бр. 14 www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Градској управи за заштиту животне средине, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110, www.environovisad.org.rs и

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Градској управи за привреду, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110а , www.novisad.rs

14.Наручилац може обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.

15..Критеријум за оцењивање понуда је:   најниже понуђена цена

16.Сва додатна објашњења и информације у вези са овим позивом могу се добити на   е-mail zrankovic@stanns.rs   контакт особа: Ранковић Зоран.

КОМИСИЈА

OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Наручилац:  ЈКП "СТАН" Нови Сад, Ласла Гала 22

- Врста поступка:  Јавна набавка у отвореном поступку

- Предмет јавне набавке:    ситан електроматеријал и опрема за јавну расвету .

-Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

- Лице за контакт:  Ранковић Зоран тел.021 489-55 74 е-mail zrankovic@stanns.rs

- Опис предмета јавне набавке: ситан електроматеријал и опрема за јавну расвету

садржане у општем речнику набавке под бројем 31680000

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1.  УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу или у складу са обрасцем из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације или обрасце који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у Конкурсној документацији.

Понуђач мора обрасце комплетно попунити и у истима не може наводити податке који су мимо прописане садржине датих образаца.

Све обрасце у понуди потписује лице овлашћено за заступање понуђача и оверава печатом.

Обрасци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и оверени печатом..

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком - спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози,  а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној и запечаћеној коверти (оверена печатом на месту где је затворена), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуде, са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца: ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22. Коверат мора имати ознаку: НЕ ОТВАРАТИ -  Понуда за  јавну набавку ситан електроматеријал и опрема за јавну расвету,  јавнa набавкa број  5/2015    на адресу ЈКП СТАН Нови Сад Ласла Гала 22.  ,  . На полеђини     коверте обавезно назначити име понуђача адресу и телефон, име контакт особе.

.

Износи цена морају бити јасно написани и у себи морају садржати обрачунате све трошкове које ће понуђач имати приликом испоруке предметних добара, а свака евентуална измена исте, учињена приликом састављања понуде, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена службеним печатом.

2.2. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском  језику.

2.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији у Упутству понуђачима и накнадно послатим додатним објашењењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност понуде и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

2.4. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована  по партијама.

.

2.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА:

Понуде са варијантама нису дозвољене.

2.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

2.7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и износу  процента који не може бити већи од 50% од укупног износа понуде.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Испуњеност обавезних услова у складу са чланом 75 .став1 тачка 1. до 4.  Закона о јавним набавкама за подизвођача се доказује путем доказа који доставља у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама

.

- Услови које мора да испуни подизвођач:

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75.став 2. тачка од 1-4 Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом . Подизвођач прилаже Доказ о испуњености услова  из члана 75 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача а за који је предвиђена дозвола надлежног органа.  . Додатни  услов – финансијски капацитет испуњавају појединачно и  понуђач и подизвођач. Пословни капацитет-поседовање стандарда квалитета испуњава  понуђач  , док испуњеност пословног капацитета – референц листа  испуњавају заједнички – збирно  понуђач и подизвођач

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, све обрасце у понуди попуњава, потписије и оверава понуђач, док понуђач и подизвођач заједно попуњавају, потписују и печатом оверавају образац Подаци о подизвођачу и Образац за оцену испуњености услова из члана 77. Закона о јавним набавкма .

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

У случају да група понуђача поднеси заједничку понуду, за сваког од понуђача у оквиру групе понуђача која подноси заједничку понуду, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 . тачка 1 – 4. Закона о јавним набавкама   доказује достављањем доказа из члана 77 Закона о јавним набавкама. Услове у погледу неопходног финансијског   капацитета испуњавају сви понуђачи појединачно,  поседовање стандарда квалитета  испуњава један члан из групе понуђача, док пословни капацитет- референц листа испуњавају  сви чланови групе понуђача заједно - збирно.

Услов из члана75. став.1 тачка 5. овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а која обавезно садржи податке о

1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно ко ће поднети понуду 	.

2. Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор

3.Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења

4. Понуђачу који ће издати рачун

5 .Рачуну на који ће бити извршено плаћање

6.Обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају Наручиоцу неограничено солидарно.

Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76. Закона о јавним набавкама  и образац Подаци о понуђачима у заједничкој понуди, попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача, за себе.

2.9. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ

- обрасци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и оверени печатом.

- Наручилац неће прихватити непрецизно одређене рокове као што су нпр. одмах, по договору, од - до, и сл. У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неисправном.

- рок важења понуде  не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна

- понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неисправном

- Уколико понуђач у обрасцу понуде уместо цифарски исказаних цена унесе нула његова понуда ће се сматрати неисправном.

2.10.  ЦЕНА

- Цене у понуди се исказују у динарима. Јединичне цене су  фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.  Цена у понуди се даје  без ПДВ-а и са ПДВ-ом

- Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

2.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА КОЈЕ СЕ НАРУЧИЛАЦ ОПРЕДЕЛИО

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:

1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у виду  банкарске гаранције за озбиљност понуде  на износ од 10%  од вредности понуде  без ПДВ-а. Са роком важења  колико и рок важења понуде.

2)  - Изјава понуђача да ће уколико буде изабран, приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко менице са меничним овлашћењем на износ од 10%  од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  Меница и менично овлашћење  важе најмање три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

.

3)    - Изјава понуђача да ће уколико буде изабран,  приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем  на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а  . Менично овлашћење важи три дана дуже од истека гарантног рока.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе Копију картона са депонованим потписима

2.12. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене овог позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће одбити понуду у целини.

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

2.13.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Наручиоца ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22 тражити „Додатне информације/појашњења од Комисије за јавну набавку ситан електроматеријал и опрема за јавну расвету    (редни број: 5/2015)“ у вези  конкурсне документације и припремања понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, а Наручилац ће на захтеве понуђача одговорити у року од три дана од дана пријема захтева понуђача, писаним путем поштом или путем e mail.-  Одговор наручиоца биће објављен и на порталу јавних набавки.

Понуђач може тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде и у електронском облику, на e-mail: zrankovic@stanns.co.rs

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, дужан је без одлагања измене или допуне објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и да о томе у писаном облику објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

2.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде  не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна.

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

2.15.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И  ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама).

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

2.16.  КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Одлука о избору најповољније понуде биће донета применом критеријума најнижа понуђена цена “.

.

2.17. РОК У КОМЕ ЋЕ ПОНУЂАЧ ЧИЈА ЈЕ ПОНУДА ИЗАБРАНА КАО НАЈПОВОЉНИЈА ПРИСТУПИТИ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Наручилац ће одмах по стицању законских услова за закључење уговора, позвати понуђача коме је додељен уговор да у року од 8 дана,  приступи закључењу уговора о јавној набавци.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, не приступи закључењу уговора, односно не достави потписан уговор, , Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће писмено обавести све понуђаче.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци, Наручилац ће  објавити на порталу јавних набавки у року од 5 дана од дана закључења уговора.

2.18.Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине

2.19. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.20.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ -

.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82.  Закона о јавним набавкама који су везани за негативне референце.

2.20 Наручилац ће тражити додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза у висини 15% од понуђене цене ако је понуђач добио негативну референцу за предмет набавке који није истоврсан предмету јавне  набавке за који се спроводи поступак.

2.21. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ЦЕНОМ

Уколико након извршеног разматрања понуда , две или више понуда имају једнаке цене, као најповољнија понуда, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама, ће бити изабрана она понуда која има краћи рок испоруке.

2.23. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може се поднети у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима предвиђеним овим законом.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој  комисији а предаје наручиоцу

.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.

2.24. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци добара ће бити закључен по истеку рока за подношење захтева за заштиту права на основу члана 112. Закона о јавним набавкама у року од 8 дана по истеку рока за заштиту права понуђача у складу са чланом 113 ЗЈН.

2.25. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена,  неодговарајућа и неприхватљива, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације.

1) Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку рока одређеног у позиву за подношење понуде, односно није предата наручиоцу у року одређеном у позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

.

2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена,  и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је  одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.

2.26.  ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  из члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама, односно ако није прибавио најмање једну благовремену  одговарајућу и прихватљиву понуду

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних 6 месеци

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Наручилац ће ради објављивања доставити "Службеном гласнику РС" и Порталу јавних набавки у року од 5 дана од дана доношења Одлуке о обустави поступка.

2.27. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама који уређују поступак заштите права  (члан 139 - 167. Закона).

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од 80.000,00 динара (шифра плаћања: 153; модел: 97; позив на број:  50016; сврха дознаке: Републичка административна такса, јнмв. бр. 08/2013; Корисник: Буџет Републике Србије).

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.И 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА  ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ  НАБАВКАМА

Назив понуђача: ____________________________

Седиште понуђача: __________________________

Адреса седишта понуђача: ____________________

Матични број: _______________________________

Шифра делатности: __________________________

Порески идент. број (ПИБ): ___________________

Телефон: __________________________________

Име и презиме овлашћеног лица (потписник уговора): ____________________________

Датум: __________________

Дел. број: ___________________

| Ред бр. | ## Обавезни и додатни услов из члана 75.и 76 Закона о јавним набавкама | ## Докази из члана 77. Закона о јавним набавкама | ## Испуњеност услова |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда | да | не |
| 2. | -Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде ,кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита , кривично дело преваре | ; Докази: ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 1) За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованогкриминала; 2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА(према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда) | да | не |
| 3. | Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда | Доказ: ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Потврда Привредног и прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, ИЛИ потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време објављивања позива на Порталу јавних набавки за подношење понуда (.); ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених делатности. (Издата после дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, | да | не |
| 4. | Понуђач је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | Доказ: ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе), или В) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе). (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда) | да | не |
| 5. | Понуђач располаже нео пходним финансијским капацитетом: да у последњих 12 месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки није имао ниједан дан неликвидности на својим текућим рачунима | Потврда о подацима о ликвидности издата од стране Народне банке Србије –Одсек принудна наплата, за период од претходних 12 месеци пре дана објављивања позива. | да | не |
| 6 | Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом : да је понуђач у претходне три година 2012 - 2014 пре објављивања јавног позива испоручио ситног електроматеријала и опреме за јавну расвету укупно у вредности од 15.000.000,00 динара | Референтна листа – испорученог ситног електроматеријала и опреме за јавну расвету укупно у претходне три године( 2012-2014) најмање у вредности 15.000.000,00 дин. документована одговарајућим потврдама купаца оригинал потписаним и печатираним | да | не |
| 6a | Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом : да је понуђач има уведене стандарде квалитета ICO 9001, ICO 14001, OXCAC 18001, ICO 50001 продаја и одржавање електроенергетских система | Фотокопије важећих сертификата за стандарде ICO 9001, ICO 14001, OXCAC 18001, ICO 50001 продаја и одржавање електроенергетских система | да | не |
| 7 | Картон депонованих потписа | Фотокопија депо картона |  |  |

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА И ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО  ПРИЛОЖИТИ УЗ ПОНУДУ

| 8. | Образац за оцену испуњености услова из члана 75.и 76 Закона о јавним набавкама | потписан и печатом оверен | да | не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Образац понуде са спецификацијом | исправно попуњен, потписан и оверен образац понуде са спецификацијом | да | не |
| 10. | Модел уговора | попуњен у складу са понудом, оверен и потписан. | да | не |
| 11. | Образац – Подаци о понуђачу | исправно попуњен, потписан оверен | да | не |
| 12. | Образац – подаци о подизвођачу | Исправно попуњен, потписан и оверен уколико понуђач наступа са подизвођачем | да | не |
| 13. | Образац - подаци о понуђачима у заједничкој понуди | Исправно попуњен, потписан и оверен уколико понуђачи наступају заједно при давању понуде. | да | не |
| 14. | # Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у виду банкарске гаранције на износ од 10% од укупне понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а Рок важења средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде износи колико и рок важења понуде. |  | да | не |
| 15. | Изјава понуђача да ће уколико буде изабран, приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Меница и менично овлашћење на наведени износ важи најмање три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. . | доказ: попуњена потписана и оверена сопствена изјава понуђача на меморандуму понуђача | да | не |
| 16 | Изјава понуђача да ће уколико буде изабран, приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а .Менично овлашћење важи три дана дуже од истека гарантног рока. | Доказ: попуњена, потписана и оверена сопствена изјава понуђача на меморандуму понуђача | да | не |
| 17. | # Изјава понуђача под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду дао независно , без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима | доказ: Попуњена потписана и оверен образац изјаве који се налази у конкурсној документацији наручиоца | да | не |
| 18 | # Понуђач је у обавези доставити структуру цене уз понуду | Попуњена оверена и потписана структура цене | да | не |
| 19 | # Понуђач ће доставити образац трошкова припреме понудa | Попуњен оверен и потписан образац трошкова припреме понуда | Да | не |
| 20 | Понуђач ће доставити изјаву да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине | Сопствена изјава понуђача на меморандуму понуђача дата за понуду коју доставља да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине | да | не |

z

- Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе уз понуду. У супротном понуда ће се сматрати неисправном и иста ће се одбацити.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није у обавези да  доказује испуњеност обавезних услова од тачке 1. до тачке 4 за учешће у поступку јавне набавке

- Комисија задржава право провере достављене документације, уколико комисија утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања

(М.П.  	                              Потпис овлашћеног лица

_____________________ :

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  У СМИСЛУ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

НАПОМЕНЕ:

1. Уколико се понуда подноси са подизвођачем:

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН на начин одређен чланом 77. овог закона и конкурсном документацијом (тачка 2.7).

2. Уколико понуду подноси група понуђача:

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном документацијом (тачка  2.8).

Докази о испуњености услова из члана 75 I 76. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.  Лице уписано у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1. тач. 1) до 4).

Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе (Изјава дата у слободној форми) да се налази у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75 став 1. тач. 1) до 4)“.

 Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива, пре доношења одлуке о додели уговора, Наручилац може захтевати од понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Поглавље 5. од тачке 1) до 4.).

 Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива;

 Доказ, потврда надлежног органа којом понуђач доказује да му није изречена мера забране обављања делатности, мора бити издата после дана објављивања позивана Порталу јавних набавки за подношење понуда;

 Докази  од редног броја 2 до 4, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

 Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на

- ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

за јавну набавку добара – ситан електроматеријал и опрема за јавну расвету

(редни број: 5/2015)

Назив понуђача: ____________________________

Седиште понуђача: __________________________

Адреса седишта понуђача: ____________________

Матични број: _______________________________

Шифра делатности: __________________________

Порески идент. број (ПИБ): ___________________

Телефон: __________________________________

Име и презиме овлашћеног лица (потписник уговора): ____________________________

Датум: __________________

Дел. број: ___________________

Достављамо Вам понуду за набавку добара

ситан електроматеријал и опрема за јавну расвету

(редни број: 5/2015)

|  | Ситан електроматеријал и опрема за јавну расвету |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опис | Јединица мере | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а | Уписати произвођача и тип опреме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | - Ножасти осигурачи NV00 63-125А, gL/gG | ком | 260 |  |  |  |
| 2 | - Ножасти осигурачи NV0 63-125А, gL/gG | ком | 260 |  |  |  |
| 3 | - Постоље за ножасти осигурач NV00, 1 пол | ком | 10 |  |  |  |
| 4 | - Постоље за ножасти осигурач NV0, 1 пол | ком | 10 |  |  |  |
| 5 | - Постоље за ножасти осигурач NV00, 3 пола | ком | 10 |  |  |  |
| 6 | - аутоматски осигурач 10А, C, Iks=10kA | ком | 30 |  |  |  |
| 7 | - аутоматски осигурач 16А, C, Iks=10kA | ком | 40 |  |  |  |
| 8 | - аутоматски осигурач 32А, C, Iks=10kA | ком | 10 |  |  |  |
| 9 | - аутоматски осигурач 50А, C, Iks=10kA | ком | 10 |  |  |  |
| 10 | - аутоматски осигурач 63А, C, Iks=10kA | ком | 20 |  |  |  |
| 11 | - патрона осигурача DIII (35-63A) | ком | 10 |  |  |  |
| 12 | - постоље осигурача УЗ 63 | ком | 5 |  |  |  |
| 13 | - капа осигурача DIII (35-63A) | ком | 5 |  |  |  |
| 14 | - патрона осигурача DII (10-25A) | ком | 10 |  |  |  |
| 15 | - постоље осигурача УЗ 25 | ком | 5 |  |  |  |
| 16 | - капа осигурача DII (10-25A) | ком | 5 |  |  |  |
| 17 | - постоље осигурача ФРА | ком | 20 |  |  |  |
| 18 | - осигурач FRA 10А | ком | 260 |  |  |  |
| 19 | - осигурач FRA 16А | ком | 260 |  |  |  |
| 20 | - гребенасти прекидач 1-0-2 16А | ком | 3 |  |  |  |
| 21 | - гребенасти прекидач 0-1 16А | ком | 3 |  |  |  |
| 22 | - гребенасти прекидач 3п 0-1 63А | ком | 2 |  |  |  |
| 23 | - гребенасти прекидач 3п 0-1 125А | ком | 2 |  |  |  |
| 24 | - контактор 3-полни 40А | ком | 2 |  |  |  |
| 25 | - контактор 3-полни 63А | ком | 4 |  |  |  |
| 26 | - контактор 3-полни 100А | ком | 20 |  |  |  |
| 27 | - контактор 3-полни 125А | ком | 10 |  |  |  |
| 28 | - РТК уређај | ком | 15 |  |  |  |
| 29 | - Фото реле са сондом | ком | 40 |  |  |  |
| 30 | - уклопни сат ЈО са астрономским сатом са програмираним временима укључења и искључења за подручје Новог Сада | ком | 10 |  |  |  |
| 31 | - тајмер механички | ком | 5 |  |  |  |
| 32 | - ел. бројило 3-фазно 10-40А | ком | 1 |  |  |  |
| 33 | - AlČe проводник 16mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 34 | - AlČe проводник 25mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 35 | - проводник P/F 16mm2 | m | 100 |  |  |  |
| 36 | - проводник P/F 10mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 37 | - проводник P/F 6mm2 | m | 100 |  |  |  |
| 38 | - проводник P/F 4mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 39 | - проводник P/F 2.5mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 40 | - проводник P/F 1.5mm2 | m | 200 |  |  |  |
| 41 | - СКС kabel X00-A 2x16mm2 | m | 1200 |  |  |  |
| 42 | - конзола за СКС- aлуминијумска конзола за NN SKS 1500F FEMAN или одговарајуће | ком | 20 |  |  |  |
| 43 | - затезач СКС-а стезаљка за затезно прихватање кућног прикључка" FEMAN" ( za NN SKS 2X16 mm2,x25mm2,4x16mm2 I 4x25mm2) или одговарајуће | ком | 25 |  |  |  |
| 44 | - носач СКС-а стезаљкa за носеће прихватање NN SKS 54-71,5 ''FEMAN'' или одговарајућу | ком | 20 |  |  |  |
| 45 | - зарезна спојница за спајање AlČe užeta 16-25 mm2 | ком | 5 |  |  |  |
| 46 | - изолатор N80 | ком | 1 |  |  |  |
| 47 | - изолатор N95 | ком | 1 |  |  |  |
| 48 | - струјна стезаљка AlCu 6-35 mm2 | ком | 100 |  |  |  |
| 49 | - струјна стезаљка FIDES Al (16-95)Cu(1,5-10) | ком | 150 |  |  |  |
| 50 | - струјна стезаљка AlAl 16-35 mm2 | ком | 10 |  |  |  |
| 51 | - кабловска папучица Cu 16 mm2 M8 | ком | 200 |  |  |  |
| 52 | - кабловска папучица Cu 25 mm2 M8 | ком | 400 |  |  |  |
| 53 | - кабловска папучица Cu 35 mm2 M8 | ком | 20 |  |  |  |
| 54 | - кабловска папучица Cu 50 mm2 M8 | ком | 10 |  |  |  |
| 55 | - термоскупљајућа спојница 10-35mm2 | ком | 10 |  |  |  |
| 56 | - термоскупљајућа спојница 2,5-6mm2 | ком | 10 |  |  |  |
| 57 | - термоскупљајући бужир 16/4 | ком | 20 |  |  |  |
| 58 | - термоскупљајући бужир 19/6 | ком | 50 |  |  |  |
| 59 | - термоскупљајући бужир 25/12,5 | ком | 20 |  |  |  |
| 60 | - термоскупљајући бужир 50/16 | ком | 50 |  |  |  |
| 61 | - цев поцинкована 2 цол | m | 12 |  |  |  |
| 62 | - Кабел PPY 3x1,5mm2 | м | 300 |  |  |  |
| 63 | - Кабел PPY 3x2,5mm2 | м | 50 |  |  |  |
| 64 | - Кабел PP00Y 3x1,5mm2 | м | 900 |  |  |  |
| 65 | - Кабел PP00Y 5x2,5mm2 | м | 20 |  |  |  |
| 66 | - Кабел PP00Y 3x2,5mm2 | м | 50 |  |  |  |
| 67 | - Кабел PP00 4x6mm2 | м | 50 |  |  |  |
| 68 | - Кабел PP00 4x10mm2 | м | 100 |  |  |  |
| 69 | - Кабел PP00 4x16mm2 | м | 300 |  |  |  |
| 70 | - Кабел PP00 4x25mm2 | м | 200 |  |  |  |
| 71 | - Кабел PP00 4x50mm2 | м | 10 |  |  |  |
| 72 | - Челично уже за уземљење 16mm2 | м | 50 |  |  |  |
| 73 | - држач за VSŽ светиљку | ком | 1 |  |  |  |
| 74 | - држач за Z1 светиљку | ком | 1 |  |  |  |
| 75 | - држач за Z2 светиљку | ком | 1 |  |  |  |
| 76 | - држач за Z3 светиљку | ком | 1 |  |  |  |
| 77 | - држач за ОПАЛО 1 светиљку | ком | 1 |  |  |  |
| 78 | - лира једнокрака - треба нудити челичну једнокраку, косу (угао 100 ) цевасту поцинковану лиру (дужина 1,5 м, ф 60 мм), за насађивање на постојећи цевасти стуб јавног осветљења, за монтажу једне светиљке | ком | 1 |  |  |  |
| 79 | - лира двокрака - – треба нудити челичну двокраку (угао између два крака 900), косу (угао 100 ) цевасту поцинковану лиру (дужина 1,5 м, ф 60 мм), за насађивање на постојећи цевасти стуб јавног осветљења, за монтажу две светиљке | ком | 1 |  |  |  |
| 80 | - лира трокрака -треба нудити челичну трокраку (угао између два крака 600), косу (угао 100 ) цевасту поцинковану лиру (дужина 1,5 м, ф 60 мм), за насађивање на постојећи цевасти стуб јавног осветљења, за монтажу три светиљке | ком | 1 |  |  |  |
| 81 | - армирано бетонски стуб (БС МЛ9) | ком | 10 |  |  |  |
| 82 | - поклопац ПВЦ за СТУБ 1 cca 320 mm | ком | 25 |  |  |  |
| 83 | - поклопац ПВЦ за СТУБ 2 cca 350 mm | ком | 100 |  |  |  |
| 84 | - поклопац ПВЦ за СТУБ 3 cca 550 mm | ком | 70 |  |  |  |
| 85 | - антикорозиони премаз (1кг) | ком | 3 |  |  |  |
| 86 | - изолациона плоча RPO-4 | ком | 50 |  |  |  |
| 87 | - упаљач за сијалицу NaVP 150-400 W | ком | 250 |  |  |  |
| 88 | - упаљач за сијалицу NаVP 70 W | ком | 50 |  |  |  |
| 89 | - заштитно стакло 200 W (за ВСЖ светиљку) | ком | 400 |  |  |  |
| 90 | - грло керамичко за убодну сиј. G12 | ком | 15 |  |  |  |
| 91 | - грло керамичко Е27 са носачем (перце 2мм) | ком | 400 |  |  |  |
| 92 | - грло керамичко Е40 са носачем (перце 2мм) | ком | 30 |  |  |  |
| 93 | - пригушница Na 70W | ком | 15 |  |  |  |
| 94 | - пригушница Na 70W | ком | 50 |  |  |  |
| 95 | - пригушница Na 100W | ком | 50 |  |  |  |
| 96 | - пригушница Na 150W | ком | 100 |  |  |  |
| 97 | - пригушница Na 250W | ком | 40 |  |  |  |
| 98 | - пригушница VTF 125W | ком | 150 |  |  |  |
| 99 | - пригушница VTF 250W | ком | 30 |  |  |  |
| 100 | - пригушница VTF 400W | ком | 30 |  |  |  |
| 101 | - Предспојна справа за сијалицу 140 W - PHILIPS - HID-PrimaVision CosmoWhite HID-PV 140/S CPO White или одговарајућа | ком | 5 |  |  |  |
| 102 | - завртњи за АБС (ф16mm x 250mm са навојем) | ком | 10 |  |  |  |
| 103 | - кабловски прикључни орман ЕВ-1 | ком | 1 |  |  |  |
| 104 | - топљиви керамички цевасти осигурач 2А | ком | 10 |  |  |  |
| 105 | - топљиви керамички цевасти осигурач 4А | ком | 10 |  |  |  |
| 106 | - протектор за ОПАЛО 1 светиљке | ком | 4 |  |  |  |
| 107 | - протектор за ОПАЛО 2 светиљке | ком | 4 |  |  |  |
| 108 | - поклопац стуба обојени велики Petitjean или одговарајући (gris sable 900) | ком | 5 |  |  |  |
| 109 | - поклопац стуба велики Petitjean или одговарајући | ком | 5 |  |  |  |
| 110 | - поклопац стуба обојени мали Petitjean или одговарајући (gris sable 900) | ком | 5 |  |  |  |
| 111 | - поклопац стуба мали Petitjean или одговарајући | ком | 5 |  |  |  |
| 112 | - Генератор за 250W NaVP за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |
| 113 | - Конвертор за 250 W NaVP за монтажу у светиљци SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |
| 114 | - Генератор за 150W NaVP за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |
| 115 | - Конвертор за 150 W NaVP за монтажу у светиљци SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |
| 116 | - ''Е пак'' 150 W за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |
| 117 | - комплет два генератора за 250W NaVP са модулом за надзор две светиљке SOGEXI или одговарајући | ком | 12 |  |  |  |
| 118 | - комплет два генератора за 150W NaVP са модулом за надзор две светиљке SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |
| 119 | - комплет 2хЕ-Пак са модулом за две сијалице 150 W за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |
| 120 | - комплет Е-Пак са модулом за једну сијалицу 150 W за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |
| 121 | - модул за даљински надзор и управљање две светиљке SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |
| 122 | - модул за даљински надзор и управљање једне светиљке SOGEXI или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |
| 123 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 6mm2 | ком | 50 |  |  |  |
| 124 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 10mm2 | ком | 100 |  |  |  |
| 125 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 16mm2 | ком | 300 |  |  |  |
| 126 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 25mm2 | ком | 300 |  |  |  |
| 127 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 35mm2 | ком | 50 |  |  |  |
| 128 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 50mm2 | ком | 10 |  |  |  |
| 129 | Неизоловане спојне чауре за каблове Al 16mm2 | ком | 25 |  |  |  |
| 130 | Неизоловане спојне чауре за каблове Al 25mm2 | ком | 25 |  |  |  |
| 131 | Силиконска жица 4 мм2 | м | 20 |  |  |  |
| 132 | Силиконска жица 2,5мм2 | м | 20 |  |  |  |
| 133 | Силиконска жица 1,5мм2 | м | 200 |  |  |  |
| 134 | Гибљиво ПВЦ црево 16 мм | м | 50 |  |  |  |
| 135 | Гибљиво ПВЦ црево 25 мм | м | 50 |  |  |  |
| 136 | Гибљиво ПВЦ црево 50 мм | м | 50 |  |  |  |
| 137 | ПВЦ - цев канализациона Ф125/1000 | ком | 20 |  |  |  |
| 138 | ПВЦ - поклопац Ф125 | ком | 40 |  |  |  |
| 139 | Матица М 16,18,20,22 понудити просечну јединичну цену за целу групу јер ће бити поручиван подједнак број за сваку димензију | ком | 150 |  |  |  |
| 140 | Матица М 6,8,10,12,14 понудити просечну јединичну цену за целу групу јер ће бити поручиван подједнак број за сваку димензију | ком | 150 |  |  |  |
| 141 | Подлошка М16,18,20,22 понудити просечну јединичну цену за целу групу јер ће бити поручиван подједнак број за сваку димензију | ком | 150 |  |  |  |
| 142 | Подлошка М 6,8,10,12,14 понудити просечну јединичну цену за целу групу јер ће бити поручиван подједнак број за сваку димензију | ком | 150 |  |  |  |
| 143 | Машински шраф М 16,18/50 понудити просечну јединичну цену за целу групу јер ће бити поручиван подједнак број за сваку димензију | ком | 50 |  |  |  |
| 144 | Шипка са навојем М16 | м | 25 |  |  |  |
| 145 | Шипка са навојем М18 | м | 15 |  |  |  |
| 146 | Шипка са навојем М20 | м | 15 |  |  |  |
| 147 | Лустер клема 10 - 25 мм2 | ком | 25 |  |  |  |
| 148 | Лустер клема 2,5 - 6 мм2 | ком | 50 |  |  |  |
| 149 | Редне стезаљке 2,5 - 6 мм2 | ком | 50 |  |  |  |
| 150 | Редне стезаљке 10-25 мм2 | ком | 50 |  |  |  |
| 151 | Изолир трака 20мм | ком | 120 |  |  |  |
| 152 | ОГ - Разводна кутија 150х150 | ком | 10 |  |  |  |
| 153 | Дијана шраф | ком | 10 |  |  |  |
| 154 | Поцинкована трака за уземљење 20*4мм | м | 100 |  |  |  |
| 155 | Укрсни комад 60х60 ТŽ( трака- уже) | ком | 10 |  |  |  |
| 156 | Бутан гас –понудити само пуњење боце бутаном , а не и саму боцу | кг | 20 |  |  |  |
| 157 | Мулти гас | ком | 10 |  |  |  |
| 158 | Перфорирана трака 20/8 | мет | 10 |  |  |  |
| 159 | ПВЦ типла 12мм | ком | 100 |  |  |  |
| 160 | ВД 40 спреј 250мл | ком | 40 |  |  |  |
| 161 | Товат маст | кг | 3 |  |  |  |
| 162 | Силикон универзални 300мл | ком | 5 |  |  |  |
| 163 | Силикон акрилни 300мл | ком | 5 |  |  |  |
| 164 | Грађевинска најлонска фолија | м2 | 20 |  |  |  |
| 165 | Омега шина | ком | 2 |  |  |  |
| 166 | ПВЦ уводник за каблове 13,5мм | ком | 50 |  |  |  |
| 167 | Метални РО 500*500*320 ИП 65 | ком | 1 |  |  |  |
| 168 | Метални РО 1000*600*320 ИП 65 | ком | 1 |  |  |  |
| 169 | Метални РО 1200*800*320 ИП 66 | ком | 1 |  |  |  |
| 170 | Лепак FLEX CERESIT FT101 сиви 280ml или одговарајући | ком | 5 |  |  |  |
| 171 | Нитро разређивач 0,9л | ком | 5 |  |  |  |
| 172 | Прикључна кутија за прикључење три кабла до 4x25mm2, за монтажу у стуб јавног осветљења, типа EUROPAK SOGEXI или одговарајући | ком | 15 |  |  |  |
| 173 | Гумена оребрена подлошка за нивелацију стуба (гумена подлошка се поставља између стопе темеља и анкер плоче стуба). Растојање рупа на анкер плочи 300x300 | ком | 15 |  |  |  |
| 174 | Флуоресцентна боја за метал( жута или наранџаста) ѕа спољну употребу | kg | 5 |  |  |  |

СВЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: _________________________

Горе наведена спецификација је саставни део понуде.

Наведене количине су оквирне и исказане за период од годину дана.

Оквирне количине су дате ради вредновања понуда. Уговор ће се закључити на износ процењене вредности јавне набавке.

Понуђачи ће обавезне техничке карактеристике -  добара из спецификације доказивати оригиналном документацијом произвођача - каталогом који садржи доказе за све тражене техничке карактеристике добара из спецификације  који морају бити преведени на српски језик и који се достављају уз понуду. Уз понуду доставити атесте или потврде о усаглашености . Kвалитет нуђеног електроматеријала и опреме за јавну расвету не може бити испод квалитета које је тражен у техничким карактеристикама Наручиоца. Уколико дати квалитет  понуђених добара  не испуњава тражене минималне техничке карактеристике  понуда ће се сматрати неприхватљивом и  биће одбијена у целости.

.

1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (минимум 30 дана) _____________ дана од дана отварања понуда.

2.Предметно добро јавне набавке не може  бити произведено пре  2014 године

3. УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА СИТАН ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМУ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ  износи ___________________ динара без ПДВ-а ,    са ПДВ-ом износи__________________  динара.

4. РОК  ИСПОРУКЕ ____________(максимум 10 дана )  од дана пријема захтева наручиоца.

5. НАЧИН И МЕСТО  ИСПОРУКЕ  Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно према потребама наручиоца. Место испоруке  fco ЈКП" СТАН" Нови Сад Ласла Гала22

6. НАЧИН  ПЛАЋАЊА: Плаћање уговорене вредности  Наручилац ће извршити у року од 45 дана од пријема фактуре за сваку појединачну испоруку .

7. ОПШТИ ГАРАНТНИ РОК  (минимум 12 месеца)   _____________________месеци од дана испоруке.

8. Време трајања уговора – 12 месеци од потписивања уговора

9. НАЧИН ДАВАЊА ПОНУДА:

- самостално

- са подизвођачем

- група понуђача (заједничка понуда)

(Напомена: понуђач заокружује опцију коју нуди)

М.П.                                                     Потпис овлашћеног лица	                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -          										______________________________

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА  - СИТНОГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ  КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПОРУЧИО У ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ 2012 -2014

| Ред. број |  | НАЗИВ И СЕДИШТЕ КУПЦА | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ | ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНОГ СИТНОГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ | ГОДИНА И ДАТУМ ИСПОРУКЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

Напомена:Понуђач мора да потпише и овери печетом овај образац и ако нема референце. У прилогу овог обрасца доставити  потврде које морају бити оверене и потписане од стране купаца. У случају да понуђач има већи број купаца од броја у обрасцу потребно је да се постојећи образац ископира и на таквом обрасцу доставити преостале податке за купце.

Датум:							      Потпис овлашћеног лица:

________________                                М.П.                          ______________________

К У П А Ц

Назив: ______________________________

Седиште: ____________________________

Улица и број: _________________________

Матични број: ________________________

ПИБ: ________________________________

У складу са чланом 77.  Закона о јавним набавкама достављамо вам

П О Т В Р Д У

којом се потврђује да је ________________________________________________________

(назив и седиште тражиоца потврде)

као испоручилац добара за претходне три године (2012 - 2014) испоручио добра

СИТАН ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

Укупно у вредности од:

_________________________ динара   ______________________________

(словима)

и своје уговорне обавезе је извршио у потпуности као што је Законом прописано и уговорено, те га препоручујемо као поузданог испоручиоца наведеног добра.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку Јавне набавке за потребе ЈКП ''СТАН'' Нови Сад и у друге сврхе се не може користити.

Место и датум:						                Потпис овлашћеног лица

Купца:

_____________________			  М.П.		             __________________________

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све купце са референтне листе, са печатом и потписом  сваког  купца. Све потврде које се доставе морају бити оргинал потписане и печатиране

П О Д А Ц И  О   П О Н У Ђ А Ч У

Назив понуђача: ______________________________________

Седиште понуђача: ____________________________________

Адреса седишта понуђача: ______________________________

Матични број: _________________________________________

Шифра делатности: ____________________________________

Порески идент. број (ПИБ): ______________________________

Телефон: _____________________________________________

Е-маил адреса: _________________________________________

број рачуна и банка понуђача: ___________________________

Име и презиме овлашћеног лица: _________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

_______________________

П О Д А Ц И   О   П О Д И З В О Ђ А Ч У

Назив подизвођача: ______________________________________

Седиште подизвођача: ____________________________________

Адреса седишта подизвођача: ______________________________

Матични број: _________________________________________

Шифра делатности: ____________________________________

Порески идент. број (ПИБ): ______________________________

Телефон: _____________________________________________

|  | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- |
| МП |  |

|  | Потпис овлашћеног лица подизвођача |
| --- | --- |
| МП |  |

Образац се попуњава, оверава и потписује само уколико понуђач наступа са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ  ПОНУДЕ

| Р. БР. | ПОНУЂАЧ | Врста посла коју ће обављати |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |
| 2. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |
| 3. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |

Образац попуњавају и потписују сви понуђачи уколико учествују у заједничкој понуди.

Уколико у заједничкој понуди учествује више од три понуђача образац треба фотокопирати у довољном броју примерака.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА _________________________

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП ''СТАН'' НОВИ САД, Ласла Гала 22

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА ______________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА ________________________

БРОЈ _________________

МЕСТО ________________

ДАТУМ ________________

И З Ј А В А

Понуђач ___________________________________________________ изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу  да je дао  понуду за јавну набавку 5/2015 – набавка ситног електроматеријала и опреме за јавну расвету  независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум:								      Потпис овлашћеног лица:

_______________                               М.П.                            _____________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ЈН 5/2015

| Oпис трошкова | Износ |
| --- | --- |
| Прибављање захтеваних доказа |  |
| Поштански трошкови |  |
| Остали трошкови |  |
| УКУПНО |  |

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца,

достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може

тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,

ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих

трошкова у својој понуди.

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће

сматрати неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду

трошкова, сходно претходном ставу.

Mесто и датум                                         МП                          Потпис овлашћеног лица

_____________	_____________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  СИТНОГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

|  | Опис | Јединица мере | Оквирна количина | Јединична цена без пдв-а | Јединична цена са пдв-ом | Укупно без пдв-а |  | Укупно са пдв-ом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | - Ножасти осигурачи NV00 63-125А, gL/gG | ком | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Ножасти осигурачи NV0 63-125А, gL/gG | ком | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - Постоље за ножасти осигурач NV00, 1 пол | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - Постоље за ножасти осигурач NV0, 1 пол | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - Постоље за ножасти осигурач NV00, 3 пола | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - аутоматски осигурач 10А, C, Iks=10kA | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - аутоматски осигурач 16А, C, Iks=10kA | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - аутоматски осигурач 32А, C, Iks=10kA | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - аутоматски осигурач 50А, C, Iks=10kA | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - аутоматски осигурач 63А, C, Iks=10kA | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - патрона осигурача DIII (35-63A) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - постоље осигурача УЗ 63 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - капа осигурача DIII (35-63A) | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | - патрона осигурача DII (10-25A) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - постоље осигурача УЗ 25 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - капа осигурача DII (10-25A) | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - постоље осигурача ФРА | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - осигурач FRA 10А | ком | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | - осигурач FRA 16А | ком | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - гребенасти прекидач 1-0-2 16А | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - гребенасти прекидач 0-1 16А | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | - гребенасти прекидач 3п 0-1 63А | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | - гребенасти прекидач 3п 0-1 125А | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | - контактор 3-полни 40А | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | - контактор 3-полни 63А | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | - контактор 3-полни 100А | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | - контактор 3-полни 125А | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | - РТК уређај | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Фото реле са сондом | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - уклопни сат ЈО са астрономским сатом са програмираним временима укључења и искључења за подручје Новог Сада | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - тајмер механички | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - ел. бројило 3-фазно 10-40А | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - AlČe проводник 16mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - AlČe проводник 25mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - проводник P/F 16mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | - проводник P/F 10mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | - проводник P/F 6mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - проводник P/F 4mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | - проводник P/F 2.5mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | - проводник P/F 1.5mm2 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | - СКС kabel X00-A 2x16mm2 | m | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | - конзола за СКС- aлуминијумска конзола за NN SKS 1500F FEMAN или одговарајуће | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | - затезач СКС-а стезаљка за затезно прихватање кућног прикључка" FEMAN" ( za NN SKS 2X16 mm2,x25mm2,4x16mm2 I 4x25mm2) или одговарајуће | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | - носач СКС-а стезаљкa за носеће прихватање NN SKS 54-71,5 ''FEMAN'' или одговарајућу | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | - зарезна спојница за спајање AlČe užeta 16-25 mm2 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | - изолатор N80 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | - изолатор N95 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | - струјна стезаљка AlCu 6-35 mm2 | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | - струјна стезаљка FIDES Al (16-95)Cu(1,5-10) | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | - струјна стезаљка AlAl 16-35 mm2 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | - кабловска папучица Cu 16 mm2 M8 | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | - кабловска папучица Cu 25 mm2 M8 | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | - кабловска папучица Cu 35 mm2 M8 | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | - кабловска папучица Cu 50 mm2 M8 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | - термоскупљајућа спојница 10-35mm2 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | - термоскупљајућа спојница 2,5-6mm2 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | - термоскупљајући бужир 16/4 | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | - термоскупљајући бужир 19/6 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | - термоскупљајући бужир 25/12,5 | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | - термоскупљајући бужир 50/16 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | - цев поцинкована 2 цол | m | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | - Кабел PPY 3x1,5mm2 | м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | - Кабел PPY 3x2,5mm2 | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | - Кабел PP00Y 3x1,5mm2 | м | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | - Кабел PP00Y 5x2,5mm2 | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | - Кабел PP00Y 3x2,5mm2 | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | - Кабел PP00 4x6mm2 | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | - Кабел PP00 4x10mm2 | м | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | - Кабел PP00 4x16mm2 | м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | - Кабел PP00 4x25mm2 | м | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | - Кабел PP00 4x50mm2 | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | - Челично уже за уземљење 16mm2 | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | - држач за VSŽ светиљку | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | - држач за Z1 светиљку | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | - држач за Z2 светиљку | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | - држач за Z3 светиљку | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | - држач за ОПАЛО 1 светиљку | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | - лира једнокрака - треба нудити челичну једнокраку, косу (угао 100 ) цевасту поцинковану лиру (дужина 1,5 м, ф 60 мм), за насађивање на постојећи цевасти стуб јавног осветљења, за монтажу једне светиљке | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | - лира двокрака - – треба нудити челичну двокраку (угао између два крака 900), косу (угао 100 ) цевасту поцинковану лиру (дужина 1,5 м, ф 60 мм), за насађивање на постојећи цевасти стуб јавног осветљења, за монтажу две светиљке | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | - лира трокрака -треба нудити челичну трокраку (угао између два крака 600), косу (угао 100 ) цевасту поцинковану лиру (дужина 1,5 м, ф 60 мм), за насађивање на постојећи цевасти стуб јавног осветљења, за монтажу три светиљке | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | - армирано бетонски стуб (БС МЛ9) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | - поклопац ПВЦ за СТУБ 1 cca 320 mm | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | - поклопац ПВЦ за СТУБ 2 cca 350 mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | - поклопац ПВЦ за СТУБ 3 cca 550 mm | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | - антикорозиони премаз (1кг) | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | - изолациона плоча RPO-4 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | - упаљач за сијалицу NaVP 150-400 W | ком | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | - упаљач за сијалицу NаVP 70 W | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | - заштитно стакло 200 W (за ВСЖ светиљку) | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | - грло керамичко за убодну сиј. G12 | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | - грло керамичко Е27 са носачем (перце 2мм) | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | - грло керамичко Е40 са носачем (перце 2мм) | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | - пригушница Na 35W | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | - пригушница Na 70W | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | - пригушница Na 100W | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | - пригушница Na 150W | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | - пригушница Na 250W | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | - пригушница VTF 125W | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | - пригушница VTF 250W | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | - пригушница VTF 400W | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | - Предспојна справа за сијалицу 140 W - PHILIPS - HID-PrimaVision CosmoWhite HID-PV 140/S CPO White или одговарајућа | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | - завртњи за АБС (ф16mm x 250mm са навојем) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | - кабловски прикључни орман ЕВ-1 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | - топљиви керамички цевасти осигурач 2А | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | - топљиви керамички цевасти осигурач 4А | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | - протектор за ОПАЛО 1 светиљке | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | - протектор за ОПАЛО 2 светиљке | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | - поклопац стуба обојени велики Petitjean или одговарајући (gris sable 900) | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | - поклопац стуба велики Petitjean или одговарајући | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | - поклопац стуба обојени мали Petitjean или одговарајући (gris sable 900) | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | - поклопац стуба мали Petitjean или одговарајући | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | - Генератор за 250W NaVP за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | - Конвертор за 250 W NaVP за монтажу у светиљци SOGEXI или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | - Генератор за 150W NaVP за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | - Конвертор за 150 W NaVP за монтажу у светиљци SOGEXI или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | - ''Е пак'' 150 W за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | - комплет два генератора за 250W NaVP са модулом за надзор две светиљке SOGEXI или одговарајући | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | - комплет два генератора за 150W NaVP са модулом за надзор две светиљке SOGEXI или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | - комплет 2хЕ-Пак са модулом за две сијалице 150 W за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | - комплет Е-Пак са модулом за једну сијалицу 150 W за монтажу у подножју стуба SOGEXI или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | - модул за даљински надзор и управљање две светиљке SOGEXI или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | - модул за даљински надзор и управљање једне светиљке SOGEXI или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 6mm2 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 10mm2 | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 16mm2 | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 25mm2 | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 35mm2 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 50mm2 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Неизоловане спојне чауре за каблове Al 16mm2 | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Неизоловане спојне чауре за каблове Al 25mm2 | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Силиконска жица 4 мм2 | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Силиконска жица 2,5мм2 | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Силиконска жица 1,5мм2 | м | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Гибљиво ПВЦ црево 16 мм | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Гибљиво ПВЦ црево 25 мм | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Гибљиво ПВЦ црево 50 мм | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ПВЦ - цев канализациона Ф125/1000 | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ПВЦ - поклопац Ф125 | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Матица М 16,18,20,22 понудити просечну јединичну цену за целу групу јер ће бити поручиван подједнак број за сваку димензију | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Матица М 6,8,10,12,14 понудити просечну јединичну цену за целу групу јер ће бити поручиван подједнак број за сваку димензију | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Подлошка М16,18,20,22 понудити просечну јединичну цену за целу групу јер ће бити поручиван подједнак број за сваку димензију | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Подлошка М 6,8,10,12,14 понудити просечну јединичну цену за целу групу јер ће бити поручиван подједнак број за сваку димензију | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Машински шраф М 16,18/50 понудити просечну јединичну цену за целу групу јер ће бити поручиван подједнак број за сваку димензију | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Шипка са навојем М16 | м | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Шипка са навојем М18 | м | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Шипка са навојем М20 | м | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Лустер клема 10 - 25 мм2 | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Лустер клема 2,5 - 6 мм2 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Редне стезаљке 2,5 - 6 мм2 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Редне стезаљке 10-25 мм2 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Изолир трака 20мм | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ОГ - Разводна кутија 150х150 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Дијана шраф | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Поцинкована трака за уземљење 20*4мм | м | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Укрсни комад 60х60 ТŽ( трака- уже) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Бутан гас –понудити само пуњење боце бутаном , а не и саму боцу | кг | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Мулти гас | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Перфорирана трака 20/8 | мет | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ПВЦ типла 12мм | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ВД 40 спреј 250мл | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Товат маст | кг | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Силикон универзални 300мл | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Силикон акрилни 300мл | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Грађевинска најлонска фолија | м2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Омега шина | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | ПВЦ уводник за каблове 13,5мм | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Метални РО 500*500*320 ИП 65 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Метални РО 1000*600*320 ИП 65 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Метални РО 1200*800*320 ИП 66 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Лепак FLEX CERESIT FT101 сиви 280ml или одговарајући | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Нитро разређивач 0,9л | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Прикључна кутија за прикључење три кабла до 4x25mm2, за монтажу у стуб јавног осветљења, типа EUROPAK SOGEXI или одговарајући | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Гумена оребрена подлошка за нивелацију стуба (гумена подлошка се поставља између стопе темеља и анкер плоче стуба). Растојање рупа на анкер плочи 300x300 | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Флуоресцентна боја за метал( жута или наранџаста) ѕа спољну употребу | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица

Нови Сад 	MP

Дана _______                                                            ______________________

НАПОМЕНА Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке (превоз,паковање,царина, итд.)

- М О Д Е Л    У Г О В О Р А

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – СИТАН ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

Ред.број набавке у отвореном поступку  5 /2015

Закључен у Новом Саду дана:_______2015. године, између

- ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' НОВИ САД, Ласла Гала 22 , Матични број предузећа: 08114854, ПИБ: 100236944, Текући рачун број: 205-133835-66 код Комерцијалне банке, које заступа . директор Чобрда Јанко (у даљем тексту Купац), и

- ______________________________________________________________

______________________________________________________________

(у даљем тексту: Продавац)

чланови групе/подизвођачи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара – ситан електроматеријал и опрема за јавну расвету

Продавац продаје Купцу добра - ситан електроматеријал и опрема за јавну расвету

по опису и техничким карактеристикама усаглашеним са захтевима купца

Понуда Продавца заведена је код Купца под бројем_________од_________године.

Понуда Купца је изабрана као најповољнија у поступку јавне набавке мале вредности Наручиоца ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, редни број набавке 5/2015.

Конкурсна документација спроведеног поступка саставни је део овог уговора.

Члан 2.

Овај уговор се закључује на јединичне цене и максимални износ процењене вредности јавне набавке од _____________ динара без пдв-а  који износ представља процењену/уговорену вредност  набавке предметних добара на годишњем нивоу, усклађен са потребама Купца за уговорени  период .  Уговорне стране су сагласне да стварна купљена (испоручена) вредност  предметних добара путем уговора о јавној набавци може бити већа или мања од дате  вредности из понуде ,  односно купац није у обавези да преузме сву специфицирану робу из понуде,  већ спрам потреба одржавања јавне расвете ,  уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке

Јединичне цена су фиксне и не могу се мењати током извршења уговора.

Уговорне стране су сагласне да се исплата уговорене вредности  добара – ситан електроматеријал и опрема за јавну расвету

врши на начин и под условима како је то предвиђено у понуди Продавца и то: Плаћање уговорене вредности добара –– ситан електроматеријал и опрема за јавну расвету

вршиће се у року од 45 дана од пријема фактуре за сваку појединачну испоруку

Уплата предметне цене ће се извршити на рачун Продавца број ____________________ код ______________________________ банке.

Члан 3

. РОК  ИСПОРУКЕ _______________(максимум  10 дана )  од дана пријема захтева наручиоца.

.ОПШТИ ГАРАНТНИ РОК  минимум (12 ) месеца  _____________________од дана испоруке.

Члан 4

Продавац се обавезује да добро  испоручи   у року који је дат у понуди понуђача..

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно према потребама наручиоца

Време трајања уговора – 12 месеци од потписивања уговора

Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора преда Купцу и то у седишту Купца,  ЈКП ''СТАН'' у Новом Саду, Ласла Гала 22.

Уговарачи су сагласни да се коначним преузимањем добара сматра потписивање Записника о примопредаји истих. Записником о примопредаји утврдиће се да је испорука добро извршена тј. у свему према прихваћеној понуди Продавца и овом уговору.

Члан 5

Финансијске гаранције

1)   - Продавац се обавезује  да ће уколико буде изабран приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване  бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10%  од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  Менично овлашћење на наведени износ важи најмање три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

.

2)    - Продавац се обавезује  да ће уколико буде изабран,  приликом потписивања уговора , Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем  на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а . Менично овлашћење важи три дана дуже од истека гарантног рока.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе Копију картона са депонованим потписима

У случају доцње Продавца са испуњењем обавеза у року из члана 3 став 1 овог уговора, уговарачи сагласно утврђују посебну уговорну казну и то тако да Купац има право да умањи цену добара за износ од 0,2% дневно од појединачне цене добара које није испоручена у року из члана 3 став 1, а највише до 5% од укупно уговорене цене.

Уговарачи су сагласни да ће евентуалне измене или допуне за којима се укаже потреба током реализације овог уговора бити дефинисане у писаној форми,  као Анекс овом уговору.

Уговарачи су сагласни да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли из овог уговора решавати у духу пословних обичаја.

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговарачи су сагласни да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно, решаваће стварно надлежан суд у Новом Саду.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица Купца и Продавца.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих су по три (3) за сваку уговорну страну.

ЗА ПРОДАВЦА							   ЗА КУПЦА

________________					                _________________

М.П.								        М.П.

Укупан број страна 44