КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна  набавка бр. 17/2019

Jавна набавка мале вредности

Светиљке за јавну расвету

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Позив за подношење понуда

- Oпшти подаци о набавци

-Упутство понуђачима како да саставе понуду

-Испуњеност услова из члана 75.и 76. Закона и упутство како се доказује   испуњеност услова

-Образац понуде са спецификацијом

- Подаци о понуђачу

-Подаци о подизвођачу

-Подаци о заједничкој понуди

-Образац структуре цене

- Образац трошкова припреме понуде

-Изјава о независној понуди

-Модел уговора

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС" број 124/2012,14/2015,68/2015) Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „СТАН“

ЈКП ''СТАН''

Нови Сад, Ласла Гала 22

http://www.stanns.rs/

упућује

ПОЗИВ

За подношење понуда  у поступку јавне набавке мале вредности

број 17/2019

- Предмет јавне набавке добара: светиљке за јавну расвету

- Oзнака у општем речнику набавке  под шифром 34928530

- Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности

- Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне  услове у складу са чланом 75. и 76 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012,14/2015,68/2015).

- Испуњеност обавезних услова из члана 75 Закона о јавним набавкама, понуђачи доказују  достављањем изјаве у  складу са чланом 77 Закона о јавним набавкама. Испуњеност додатних услова  на основу  члана 76 Закона о јавним набавкама понуђачи доказују достављањем доказа у  складу са чланом 77 закона о јавним набавкама.

- Конкурсна документација се може преузети лично радним даном од 08,00 – 14,00 часова у просторијама ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22, 2. спрат, служба јавних набавки, путем е-маil zrankovic@stanns.rs или преко интернет стране наручиоца http://www.stanns.rs/ као и са портала јавних набавки. Рок за преузимање конкурсне документације  тече од дана објављивања позива  на порталу јавних набавки и траје закључно са даном одређеним за доставу понуда.

- Рок за подношење понуда тече од дана објављивања позива на порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока – 17.06. 2019. године  до 12 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан , као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан  до 12 часова. Понуде се подносе у запечаћеној коверти са назнаком НЕ ОТВАРАТИ -  Понуда за  јавну набавку- светиљке за јавну расвету ,  јавнa набавкa број  17/2019 на адресу ЈКП „СТАН“ Нови Сад Ласла Гала 22. На полеђини коверте обавезно назначити име понуђача адресу и телефон, име контакт особе.

- Благовремено приспеле понуде ће бити комисијски отворене на дан истека рока за подношење понуда у 12 часова и 15 минута. У поступку отварања понуда могу учествовати  овлашћени представници понуђача уз предају Комисији овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Отварање понуда обавиће се у просторијама ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22, Нови Сад. Понуђачи неће бити накнадно позивани.

- Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

- Јавна набавка се не спроводи по партијама.

- Понуда са варијантама није дозвољена.

- Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и износу  процента који не може бити већи од 50% од укупног износа понуде.

- Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 10 дана од јавног отварања понуда.

- Наручилац може обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.

- Критеријум за оцењивање понуда је: најниже понуђена цена

- Сва додатна објашњења и информације у вези са овим позивом могу се добити  на е-mail zrankovic@stanns.rs  Контакт особа: Ранковић Зоран.

КОМИСИЈА

ЈКП „СТАН“ Нови Сад

OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Наручилац:  ЈКП "СТАН" Нови Сад, Ласла Гала 22

- Врста поступка:  Јавна набавка мале вредности

- Предмет јавне набавке:  светиљке за јавну расвету

- Критеријум за доделу уговора –најниже понуђена цена

-Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

- Лице за контакт:  Ранковић Зоран е-mail zrankovic@stanns.rs

- Опис предмета јавне набавке: светиљке за јавну расвету  садржане

у општем речнику набавке под бројем 34928530

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку,непосредно или путем поште на обрасцу или у складу са обрасцем из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуђач подноси понуду у затвореној и запечаћеној коверти (оверена печатом на месту где је затворена), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.1.1  ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти „ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за јавну набавку мале вредности – јавна набавка светиљки за јавну расвету, број 17/2019 – НЕ ОТВАРАТИ.

У случају повлачења тј. Опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати већ се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење понуде.

2.2.  УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације или обрасце који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у Конкурсној документацији.

Понуђач мора обрасце комплетно попунити и у истима не може наводити податке који су мимо прописане садржине датих образаца.

Све обрасце у понуди потписује лице овлашћено за заступање понуђача и оверава печатом.

Обрасци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и оверени печатом.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком - спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуде, са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца: ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22. Коверта мора имати ознаку: НЕ ОТВАРАТИ -  Понуда за  јавну набавку светиљки за јавну расвету, јавнa набавкa број  17/2019. На полеђини коверте обавезно назначити име понуђача адресу и телефон, име контакт особе.

Износи цена морају бити јасно написани и у себи морају садржати обрачунате све трошкове које ће понуђач имати приликом испоруке предметних добара, а свака евентуална измена исте, учињена приликом састављања понуде, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена службеним печатом.

2.3. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском  језику.

2.4 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији у Упутству понуђачима и накнадно послатим додатним објашењењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност понуде и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

2.5. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка  није обликована  по партијама.

2.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА:

Понуде са варијантама нису дозвољене.

2.7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и износу  процента који не може бити већи од 50% од укупног износа понуде.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

.

.

- Услови које мора да испуни подизвођач:

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе-изјава о испуњености услова из члана 75.став 2. тачка од 1-4 Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом .

Додатни услов из члана 76  Закона о јавним набавкама – финансијски капацитет испуњавају поједначно и понуђач и подизвођач,   поседовање стандарда квалитета испуњава понуђач, док испуњеност пословног капацитета – референц листа испуњавају заједнички – збирно понуђач и подизвођач,

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, све обрасце у понуди попуњава, потписије и оверава понуђач, док понуђач и подизвођач заједно попуњавају, потписују и печатом оверавају образац Подаци о подизвођачу и Образац за оцену испуњености услова из члана 77. Закона о јавним набавкма .

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

У случају да група понуђача поднеси заједничку понуду, за сваког од понуђача у оквиру групе понуђача која подноси заједничку понуду, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 . тачка 1,2,4 Закона о јавним набавкама   доказује достављањем доказа-изјаве из члана 77 Закона о јавним набавкама. Услове у погледу неопходног финансијског капацитета испуњавају сви понуђачи појединачно, поседовање стандарда квалитета испуњава један члан из групе понуђача док пословни капацитет – референц листа испуњавају сви чланови групе понуђача заједно – збирно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а која садржи

1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно ко ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају Наручиоцу неограничено солидарно.

Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама  и образац Подаци о понуђачима у заједничкој понуди, попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача, за себе.

2.9. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ

- Наручилац неће прихватити непрецизно одређене рокове као што су нпр. одмах, по договору, од - до, и сл. У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неисправном.

- рок важења понуде  не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна

- понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неисправном

- Уколико понуђач у обрасцу понуде уместо цифарски исказаних цена унесе нула његова понуда ће се сматрати неисправном.

2.10.  ЦЕНА

- Цене у понуди се исказују у динарима. Јединичне цене су  фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.  Цена у понуди се даје  без ПДВ-а и са ПДВ-ом

- Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора.

2.10.1 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК

Плаћање уговорене вредности  Наручилац ће извршити у року од 45 дана од пријема фактуре за сваку појединачну испоруку .

ОПШТИ ГАРАНТНИ РОК је минимум 24 месеца  од дана испоруке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

2.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА КОЈЕ СЕ НАРУЧИЛАЦ ОПРЕДЕЛИО

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:

1)  -  Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у виду регистроване бланко соло менице ( са потврдом о регистрацији менице)  и меничним овлашћењем  на износ од 10%  од укупне понуђене цене без ПДВ-а . Менично овлашћење на наведени износ важи најмање колико и рок важења  понуде.

2)  - Изјава понуђача да ће уколико буде изабран као најповољнији, приликом закључења уговора Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване  бланко соло менице ( са потврдом о регистрацији менице)  и меничним овлашћењем на износ од 10%  од укупне вредности уговора.  Менично овлашћење на наведени износ важи најмање три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

3)    - Изјава понуђача да ће уколико буде изабран као најповољнији,  приликом закључења уговора Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице ( са потврдом о регистрацији менице) и меничним овлашћењем  на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а . Менично овлашћење важи три дана дуже од истека гарантног рока.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе Копију картона са депонованим потписима.

2.12. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене овог позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће одбити понуду у целини.

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

2.13.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном (на адресу Наручиоца ЈКП ''СТАН'' Нови Сад, Ласла Гала 22 ) или електронском облику (на e-mail: zrankovic@stanns.rs) тражити „Додатне информације/појашњења од Комисије за јавну набавку  светиљки за јавну расвету (редни број: 17/2019)“ у вези  конкурсне документације и припремања понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално  уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева из претходног става, одговор објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, дужан је без одлагања измене или допуне објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурнсу документацију.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

2.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде  не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна.

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

2.15.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И  ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама).

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.16.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Одлука о избору најповољније понуде биће донета применом критеријума најнижа понуђена цена .

2.17. УСЛОВИ  И РОК У КОМЕ ЋЕ ПОНУЂАЧ ЧИЈА ЈЕ ПОНУДА ИЗАБРАНА КАО НАЈПОВОЉНИЈА ПРИСТУПИТИ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци добара ће бити закључен по истеку рока за подношење захтева за заштиту права на основу члана 112. Став 1 ЗЈН. осим у посебним случајевима који су регулисани чланом 112 став 2 ЗЈН.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у складу са роком из претходног става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице осим ако је поднет балговремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци, Наручилац ће  објавити на порталу јавних набавки у року од 5 дана од дана закључења уговора.

2.18. Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине

2.19. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.20.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82.  Закона о јавним набавкама који су везани за негативне референце.

2.21. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ЦЕНОМ

Уколико након извршеног разматрања понуда , две или више понуда имају једнаке цене, као најповољнија понуда, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама, ће бити изабрана она понуда која има краћи рок испоруке за понуђена добра.

2.23. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може се поднети у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима предвиђеним овим законом.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, у роковима садржаним у члану 149 ЗЈН.

Садржина захтева за заштиту права садржи

- Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- Назив и адресу наручиоца

- Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

- Чињенице и доказе којима се поврде доказују

- Потврду о уплати таксе из члана 156. зјн

- Потпис подносиоца захтева

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 97 01-16, сврха уплате: захтев за заштиту права, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда.

У случају да се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда подносилац захтева је дужан да уплати 60.000,00 динара таксе на рачун буџета Републике Србије.

2.24. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена,  неодговарајућа и неприхватљива, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације.

1) Неблаговремена понуда је понуда која није примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

2)Неодговарајућа понуда је понуда која је благовремена,  и за коју је утврђено да не испуњава све техничке спецификације.

3)Неприхватљива понуда је понуда која је благовремена, којa има битне недостатке, која је  неодговарајућа, која ограничава,  условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.

2.25.  ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  из члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама, односно ако није прибавио најмање једну благовремену  одговарајућу и прихватљиву понуду.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних 6 месеци

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Наручилац ће ради објављивања доставити  на Порталу јавних набавки у року од 5 дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. З.Ј.Н. И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Oбавезни  услови за учешће у предметном поступку јавне набавке

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.

Да  понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда као и да је  при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине

Као доказ испуњености обавезних услова за учешће  понуђач у понуди подноси Изјаву којом исти под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 77. став 4. Закона.

Понуђач у понуди подноси Изјаву o испуњености обавезних услова дату у виду обрасца који је садржан  у  конкурсној документацији. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, као и подизвођач, у своје име.

Додатни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке

- да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: Да  у последњих 12 месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки није имао ниједан дан неликвидности на својим текућим рачунима

- да располаже неопходним пословним капацитетом –

- Да је понуђач у претходних пет година пре објављивања јавног позива испоручио светиљке за јавну расвету  у вредности од  5.000.000,00 динара без ПДВ-а

- да поседује важеће сертификате  ISO 9001;  ISO 14001  и OHSAS 18001

Докази о испуњености додатних услова које  понуђач  доставља уз понуду:

- Финансијски капацитет - Потврда о подацима о ликвидности издата од стране Народне банке Србије – Одсек принудна наплата, за период од претходних 12 месеци пре дана објављивања позива

2) Пословни капацитет

Референтна листа испоручених светиљки за јавну расвету,  у претходних пет година најмање у вредности од укупно 5.000.000,00 динара без ПДВ-а документована одговарајућим потврдама купаца

3)  Фотокопије важећих сертификата   ISO 9001;  ISO 14001  и OHSAS 18001

Сви докази о испуњености додатних услова се обавезно достављају уз понуду

Остале напомене

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве наведене у конкурсној документацији.

Додатни услов – финансијски капацитет испуњавају и понуђач и подизвођач појединачно, пословни капацитет испуњавају понуђач и подизвођач заједнички

( збирно) док поседовање сертификата за стандарде квалитета  испуњава  понуђач

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве наведене у конкурсној документацији.

Додатни услов – финансијски капацитет испуњава сваки понуђач појединачно, пословни капацитет испуњавају заједнички ( збирно) док поседовање сертификата за стандарде квалитета  испуњава један од понуђача из групе понуђача.

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву која се налази у  конкурсној документацији. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име.

Начин достављања доказа о  испуњености обавезних услова по позиву Наручиоца:

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености обавезних услова за учешће и то:

Правно лице:

1.- извод из регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

2.- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица (УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач /правно лице/ није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита);  извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visemsudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html  уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене евиденције. (докази не старији од два месеца пре отварања понуда)

4.- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (докази не старији од два месеца пре отварања понуда)

Предузетник:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта (доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)

4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; (докази не старији од два месеца пре отварања понуда)

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Наручилац може, истовремено, затражити копију наведених доказа о испуњености обавезних услова за учешће и од свих осталих понуђача који су учествовали у предметном поступку јавне набавке.

Поред наведеног, Наручилац може затражити да понуђач достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Наручилац може користити одговарајуће доказе које има за понуђача из других поступака код Наручиоца.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ испуњености обавезног услова за учешће одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

У случају сумње у истинитост достављених података у вези са условима, Наручилац задржава право провере на основу релевантних доказа.

Уколико Наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће бити одбијена.

Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ   УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

На основу члану 77.став 4. Закона о јавним набавкама

(Службени гласник Републике Србије број 124/2012,14/2015, 68/2015))

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач/подизвођач ________________________ испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за: Јавну набавку мале вредности број 17/2019 -  Светиљке за јавну расвету,  а који су предвиђени одредбом члана 75. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 124/2012,14/2015, 68/2015)И то да

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар - члан 75 став 2 тачка 1

- Да  понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе,  да није осуђиван за кривична дела против привреде , кривична дела примања или давања мита  , кривично дело преваре

-да  је  измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

- Да  понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења

понуда као и да је  при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Изјављујемо да ћемо уколико наручилац то затражи  , наручиоцу  доставити све  захтеване доказе прописана чланом 77. ЗЈН. у року од 5 дана од дана пријема писменог позива наручиоца.

Ова изјава је саставни део конкурсне документације

|  | Потпис овлашћеног лица понуђача (члана групе понуђача) |
| --- | --- |
| МП |  |

|  | Потпис овлашћеног лица подизвођача |
| --- | --- |
| МП |  |

Сви подизвођачи наведени у понуди морају да дају изјаву по овом обрасцу

Сви понуђачи који учествују у заједничкој понуди морају да дају изјаву по овом обрасцу

Наручилац задржава право провере било ког елемента из ове изјаве

ДОКУМЕНТА И ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО  ПРИЛОЖИТИ УЗ ПОНУДУ

| 1. | Образац изјаве o испуњености услова из члана 75 Закона о јавним набавкама | Исправно попуњен, потписан и оверен образац изјаве који се налази у конкурсној документацији | да | не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Образац понуде са спецификацијом | Исправно попуњен, потписан и оверен образац понуде са спецификацијом | да | не |
| 3. | Модел уговора | попуњен у складу са понудом, оверен и потписан | да | не |
| 4. | Образац – Подаци о понуђачу | исправно попуњен, потписан оверен | да | не |
| 5. | Oбразац структуре цене | Испуњена спецификација у обрасцу понуде представља структуру цене јер садржи све тражене елементе структуре цене | да | не |
| 6. | Образац – подаци о подизвођачу | Исправно попуњен, потписан и оверен уколико понуђач наступа са подизвођачем | да | не |
| 7. | Образац - подаци о понуђачима у заједничкој понуди | Исправно попуњен, потписан и оверен уколико понуђачи наступају заједно при давању понуде | да | не |
| 8. | Референтна листа испоручених добара- светиљки за јавну расвету које је понуђач испоручио у претходних пет година пре објављивања јавног позива | # Доказ – испуњена Референтна листа испоручених добара- светиљки за јавну расвету које је понуђач испоручио у претходних пет година пре објављивања јавног позива, са достављеним потврдама референтних купаца. | да | не |
| 8. | # Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у виду регистроване бланко соло менице (са потврдом о регистрацији менице код НБС) и меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а . Рок важења средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде износи колико и рок важења понуде. | исправно попуњени, потписани и печатом оверени меница и менично овлашћење са доказом о регистрацији код НБС | да | не |
| 9. | # Изјава понуђача , да ће уколико буде изабран као најповољнији приликом закључења уговора Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко соло менице(са потврдом о регистрацији менице код НБС) и меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. Менично овлашћење на наведени износ важи најмање три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла | доказ: попуњена потписана и оверена сопствена изјава понуђача на меморандуму понуђача | да | не |
| 10. | Изјава понуђача да ће уколико буде изабран, приликом закључења уговора , Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице(са потврдом о регистрацији менице код НБС) и меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а .Менично овлашћење важи три дана дуже од истека гарантног рока. | Доказ: попуњена, потписана и оверена сопствена изјава понуђача на меморандуму понуђача | да | не |
| 11. | # Изјава понуђача под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду дао независно , без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима | доказ: Попуњена потписана и оверен образац изјаве који се налази у конкурсној документацији наручиоца | да | не |
| 12. | # Понуђач ће доставити образац трошкова припреме понуда | Попуњен оверен и потписан образац трошкова припреме понуда | да | не |

Напомена: Понуђач уз понуду обавезно доставља доказе да испуњава додатне услове из члана 76 ЗЈН.

- Комисија задржава право провере достављене документације, уколико комисија утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања

- ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

за јавну набавку добара –  светиљке за јавну расвету

(редни број: 17/2019 )

Назив понуђача: ____________________________

Седиште понуђача: __________________________

Адреса седишта понуђача: ____________________

Матични број: _______________________________

Шифра делатности: __________________________

Порески идент. број (ПИБ): ___________________

Телефон: __________________________________

Име и презиме овлашћеног лица (потписник уговора): ____________________________

Датум: __________________

Дел. број: ___________________

Достављамо Вам понуду за набавку добара

светиљке за јавну расвету

(редни број: 17/2019 )

СПЕЦИФИКАЦИЈА СВЕТИЉКИ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

|  | Врсте и типови | Јединица мере | Оквирна количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а | Јединична цена са пдв-ом | Укупна вредност са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Светиљка за јавно осветљење Safir 2 N/250W или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Светиљка за јавно осветљење Safir 2 N/150W или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Испорука светиљке за јавно осветљење, комплетно опремљене за коришћење натријумовог светлосног извора снаге до 250W (позиција 1.1.), односно 150W (позиција 1.2.) Светиљка треба да се састоји од следећих елемената: - Кућишта и поклопца светиљке, израђеног од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојеног електростатичким поступком бојом у праху AKZO 900. - Огледала светиљке, израђеног поступком дубоког извлачења од алуминијума високе чистоће 99,8% који је електрополиран и анодно заштићен, тако да омогућава постизање пројектованих фотометријских захтева. - Протектора светиљке, израђеног од профилисаног пресованог и каљеног стакла, отпорног на атмосферске утицаје и температурне дилатације са отпорношћу на удар од IK08. - Система носача грла који омогућава више положаја извора светла у односу на огледало. - Предспојног уређаја, постављеног на носачу израђеном од пластичног материјала отпорног на повишене температуре, UV зраке и старење, који омогућава коришћење натријумовог светлосног извора снаге 150W, односно 250W. Конектори као и сам носач уређаја морају да буду ручно раздвојиви без употребе алата. - Носача светиљке који омогућава вертикалну монтажу на стуб и хоризонталну монтажу на лиру – цев од фи42-фи60 мм, а такође, омогућава и подешавање угла нагиба светиљке од +/- 15 степени. - Ручице за затварање поклопца која обезбеђује сигурно и трајно затварање комплетне светиљке. - Држача поклопца који обезбеђује поклопац од затварање приликом интервенције. Приступ извору светла мора бити једноставан. Огледало и протектор треба да буду спојени силиконским лепком, отпорним на UV зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације, тако да чине једну заптивену целину – оптички блок. Степен механичке заштите оптичког дела светиљке треба да буде IP66, а дела предспојног уређаја IP44. Одржавање светиљке треба да буде омогућено без употребе алата, а покретни делови светиљке морају бити осигурани од губљења током интервенције. Намена светиљке је за одржавање постојећег осветљења саобраћајница и пешачких стаза. Техничке карактеристике су еквивалентне већ уграђеној светиљци типа SAFIR 2 N, Minel-Schreder или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Светиљка CITEA MIDI 100W или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Светиљка CITEA MIDI 150W или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Светиљка CITEA MIDI 250W или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Испорука светиљке за јавно и амбијентално осветљење, облика полулопте, за натријумов (метал халогени) извор светлости снаге 100W (поз. 3.1.), 150W (поз.3.2.), односно 250W (поз. 3.3.) Светиљка треба да буде израђена од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојена електростатичким поступком бојом у праху. Огледало светиљке треба да буде од алуминијума високе чистоће 99,8% који је електро полиран и анодно заштићен, израђено поступком дубоког извлачења, тако да омогућава постизање пројектованих фотометријских захтева. Протектор треба да буде од термички и механички ојачаног равног стакла са отпорношћу на удар од ИК08, отпорног на УВ зраке, температурне дилетације и атмосферске услове. Поклопац светиљке, облика полулопте, треба да буде израђен од дубоко извученог алуминијумског лима,ојачанносћим прстеном од алуминијумске легуреливене под притиском и обојен електростатичким поступком бојом у праху. Предспојни уређај, постављен на носачу израђеном од материјала отпорног на корозију, који омогућава коришћење метал халогеног (натријумовог) светлосног извора. Конектори морају да буду ручно раздвојиви без употребе алата. Механичке карактеристике светиљке - Механичка отпорност на удар протектора IK08. - Степен механичке заштите светиљке оптичког дела IP66, а дела предспојног уређаја IP44. Електричне карактеристике светиљке - Светиљка класе електричне изолације I. - Прикључак за уземљење на кућишту светиљке. - Фактор снаге комплетне светиљке већи од 0,85. Светиљка треба да буде снабдевена системом за бочно постављање помоћу зглобног носача на лиру пречника 60 мм, тако да се омогућава подешавање нагиба светиљке. Одржавање светиљке треба да буде омогућено без употребе алата, а покретни делови светиљке морају бити осигурани од падања током интервенције. Димензије светиљке приближно fi 590 мм X 190 мм Намена светиљке је за одржавање постојећег осветљења саобраћајница и пешачких стаза. Техничке карактеристике су еквивалентне већ уграђеној светиљци типа CITEA MIDI, Minel-Schreder или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Светиљка за јавно осветљење FURYO 3 N/250W или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Испорука светиљке за функционално осветљење, комплетно опремљене за коришћење светлосног извора натријум високог притиска снаге 250W, димензија 879x216x314мм, елипсоидног облика. Кућиште и поклопац светиљке израђени су од алуминијума ливеног под притиском. Огледало је израђено од полираног и анодно заштићеног алуминијума високе чистоће поступком дубоког извлачења. Протектор светиљке израђен је од термички и механички ојачаног закривљеног стакла са отпорношћу на удар од IK08 и третиран је премазима са функцијом самочишћења, који разлажу спољну прљавштину. Површина стакла је хидрофилна. Степен механичке заштите оптичког блока треба да буде IP66, а дела предспојног уређаја IP66. Део са предспојним уређајем у потпуности је одвојен од оптичког блока светиљке, постављен на носачу израђеном од материјала отпорног на корозију, који омогућава коришћење светлосног извора натријум високог притиска снаге 250W. Конектори морају да буду ручно раздвојиви без употребе алата. Система за монтажу светиљке треба да омогући постављање светиљке хоризонтално на лиру пречника 60/76 мм и вертикално на стуб пречника 60мм. Одржавање светиљке треба да буде омогућено без употребе алата, а покретни делови светиљке морају бити осигурани од губљења током интервенције. Светиљка треба да буде класе електричне изолације I, према стандарду EN 60598. Намена светиљке је за одржавање постојећег осветљења саобраћајница и пешачких стаза. Техничке карактеристике су еквивалентне већ уграђеној светиљци типа FURYO 3 N/250W, Minel-Schreder или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Светиљка за јавно осветљење NEOS 3N/250W или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Светиљка за јавно осветљење NEOS 3N/400W или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Пројектор комплетно опремљен за коришћење светлосног извора натријум сијалица снаге 250/400W, са предспојним уређајем на једноставно измењивом носачу. Кућиште и поклопац израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском, протектор од механички и термички веома отпорног стакла, огледало од електрополираног и анодно заштићеног алуминијума. Димензије светиљке су 520мм дужина, 500мм ширина, 160мм висина. Пројектор је опремљен носачем који омогућава вертикалну и хоризонталну монтажу, као и под углом. Степен заптивености IP66. Отпорност на удар IK08. Класа електричне изолације I. Техничке карактеристике су еквивалентне већ уграђеној светиљци типа NEOS 3N/250-400W, Minel-Schreder или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Светиљка за јавно осветљење NEOS 2N/150W или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Пројектор комплетно опремљен за коришћење светлосног извора натријум сијалица снаге 150W, са предспојним уређајем на једноставно измењивом носачу. Кућиште и поклопац израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском, протектор од механички и термички веома отпорног стакла, огледало од електрополираног и анодно заштићеног алуминијума. Димензије светиљке су 441мм дужина, 398мм ширина, 140мм висина. Пројектор је опремљен носачем који омогућава вертикалну и хоризонталну монтажу, као и под углом. Степен заптивености IP66. Отпорност на удар IK08. Класа електричне изолације I. Техничке карактеристике су еквивалентне већ уграђеној светиљци типа NEOS 2 N/150W, Minel-Schreder или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Светиљка за јавно осветљење NANO 1 N/70W или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Кућиште и поклопац светиљке израђени су од ливене алуминијумске легуре. Светиљка је опремљена предспојним уређајем на једноставно измењивом носачу, комплетно опремљена за коришћење светлосног извора натријум сијалица снаге 70W. Огледало је израђено од дубоко извученог, полираног и анодизванг алуминијума, а протектор од закривљеног стакла. Димензије светиљке су 382мм дужина, 190мм ширина, 145мм висина. Степен заптивености оптичког блока IP66. Степен заптивености предспојног уређаја IP66. Отпорност на удар IK08. Класа електричне изолације I. Техничке карактеристике су еквивалентне већ уграђеној светиљци типа NANO 1 N/70W, Minel-Schreder или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Светиљка за јавно осветљење NANO 2 N/100W или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Кућиште и поклопац светиљке израђени су од ливене алуминијумске легуре. Светиљка је опремљена предспојним уређајем на једноставно измењивом носачу, комплетно опремљена за коришћење светлосног извора натријум сијалица снаге 100W. Огледало је израђено од дубоко извученог, полираног и анодизванг алуминијума, а протектор од закривљеног стакла. Димензије светиљке су 440мм дужина, 215мм ширина, 175мм висина. Степен заптивености оптичког блока IP66. Степен заптивености предспојног уређаја IP66. Отпорност на удар IK08. Класа електричне изолације I. Техничке карактеристике су еквивалентне већ уграђеној светиљци типа NANO 2 N/100W, Minel-Schreder или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Светиљка за рефлекторско осветљење NEOS 3 64 LED или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Светиљка опремљена високоефикасним LED диодама, 64 комада, максималне укупне снаге 99 W. LED треба да су додатно снабдевене сочивима Lenso flex2 генерације. Кућиште израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском. Протектор израђен од термички и механички ојачаног стакла. Конструкција светиљке и оптичког блока треба да омогућава једноставну замену оптичког блока на терену. Заптивач израђен од екструдоване силиконске гуме, отпорне на UV зрачење, атмосферске утицаје и температурне промене. Преспојни уређај треба да омогућава димовање у више корака, могућност контроле нивоа осветљености путем DALI протокола, као и могућност регулације светлосног флукса и снаге извора путем командног кабла. Систем за монтажу омогућава постављање светиљке на равну површину или на стуб ф=60мм и омогућава подешавање угла нагиба светиљке у корацима од 15 степени. Светиљка треба да буде снабдевена опремом за заштиту од пренапона 10kV и струју кратког споја 10kA Приближне димензије светиљке су дужина 600мм, ширина 350мм и висина 160мм Степен заптивености IP66. Отпорност протектора на удар IK 08. Класа електричне изолације I или II. In=450-550 mA P=99W Ф=10600lm (I=500 mA) Техничке карактеристике су еквивалентне NEOS 3 64 LEDS 500mA NW Glass Extra Clear Flat Smooth 5102, 99W, 13,4klm Minel-Schreder или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Светиљка за јавно осветљење CITEA MIDI NG 64 LED или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Светиљка облика полулопте израђена од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојена електростатичким поступком бојом у праху. Протектор треба да буде од термички и механички ојачаног равног стакла са отпорношћу на удар од ИК08. Степен механичке заштите светиљке оптичког дела IP66, а дела предспојног уређаја IP66. Електричне карактеристике светиљке - Светиљка класе електричне изолације I или II - број ЛЕД диода 64 - електрична снага 139W - светлосни флукс минимално 18300 lm - индекс репродукције боје мин. 70 - даљинско управљање (1-10V, DALI) - аутономна вишестепена регулација - двостепена регулација (50%) - "Constant Lumen Output" Светиљка треба да буде снабдевена системом за бочно постављање помоћу зглобног носача на лиру пречника 60 мм, тако да се омогућава подешавање нагиба светиљке. Одржавање светиљке треба да буде омогућено без употребе алата, а покретни делови светиљке морају бити осигурани од падања током интервенције. Димензије светиљке приближно fi 590mm x 190mm |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Светиљка за јавно осветљење CITEA MIDI NG 64 LED или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Светиљка облика полулопте израђена од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојена електростатичким поступком бојом у праху. Протектор треба да буде од термички и механички ојачаног равног стакла са отпорношћу на удар од ИК08. Степен механичке заштите светиљке оптичког дела IP66, а дела предспојног уређаја IP66. Електричне карактеристике светиљке - Светиљка класе електричне изолације I или II - број ЛЕД диода 64 - електрична снага 99W - светлосни флукс 14300 lm - индекс репродукције боје мин. 70 - даљинско управљање (1-10V, DALI) - аутономна вишестепена регулација - двостепена регулација (50%) - "Constant Lumen Output" Светиљка треба да буде снабдевена системом за бочно постављање помоћу зглобног носача на лиру пречника 60 мм, тако да се омогућава подешавање нагиба светиљке. Одржавање светиљке треба да буде омогућено без употребе алата, а покретни делови светиљке морају бити осигурани од падања током интервенције. Димензије светиљке приближно fi 590 мм x 190 мм |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Светиљка за јавно осветљење CITEA MIDI NG 48 LED или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Светиљка облика полулопте израђена од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојена електростатичким поступком бојом у праху. Протектор треба да буде од термички и механички ојачаног равног стакла са отпорношћу на удар од ИК08. Степен механичке заштите светиљке оптичког дела IP66, а дела предспојног уређаја IP66. Електричне карактеристике светиљке - Светиљка класе електричне изолације I или II - број ЛЕД диода 48 - електрична снага 75W - светлосни флукс 10700 lm - индекс репродукције боје мин. 70 - даљинско управљање (1-10V, DALI) - аутономна вишестепена регулација - двостепена регулација (50%) - "Constant Lumen Output" Светиљка треба да буде снабдевена системом за бочно постављање помоћу зглобног носача на лиру пречника 60 мм, тако да се омогућава подешавање нагиба светиљке. Одржавање светиљке треба да буде омогућено без употребе алата, а покретни делови светиљке морају бити осигурани од падања током интервенције. Димензије светиљке приближно fi 590 мм x 190 мм |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Светиљка за јавно осветљење TECEO 2 80 LED или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Светиљка од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојена електростатичким поступком бојом у праху. Протектор треба да буде од екстрапровидног равног стакла са отпорношћу на удар од ИК08. Степен механичке заштите светиљке оптичког дела IP66, а дела предспојног уређаја IP66. Електричне карактеристике светиљке - Светиљка класе електричне изолације I или II - број ЛЕД диода 80 - електрична снага 122W - светлосни флукс 17600 lm - индекс репродукције боје мин. 70 - даљинско управљање (1-10V, DALI) - аутономна вишестепена регулација - двостепена регулација (50%) - "Constant Lumen Output" Светиљка треба да буде снабдевена носачем за хоризонталну и вертикалну монтажу, тако да се омогућава подешавање нагиба светиљке. Одржавање светиљке треба да буде омогућено уз минималну употребу алата, а покретни делови светиљке морају бити осигурани од падања током интервенције. Димензије светиљке приближно 790 мм x 440 мм |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Светиљка за јавно осветљење TECEO 1 24 LED или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Светиљка од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојена електростатичким поступком бојом у праху. Протектор треба да буде од екстрапровидног равног стакла са отпорношћу на удар од ИК08. Степен механичке заштите светиљке оптичког дела IP66, а дела предспојног уређаја IP66. Електричне карактеристике светиљке - Светиљка класе електричне изолације I или II - број ЛЕД диода 24 - електрична снага 38W - светлосни флукс 5800 lm - индекс репродукције боје мин. 70 - даљинско управљање (1-10V, DALI) - аутономна вишестепена регулација - двостепена регулација (50%) - "Constant Lumen Output" Светиљка треба да буде снабдевена носачем за хоризонталну и вертикалну монтажу, тако да се омогућава подешавање нагиба светиљке. Одржавање светиљке треба да буде омогућено уз минималну употребу алата, а покретни делови светиљке морају бити осигурани од падања током интервенције. Димензије светиљке приближно 610 мм x 320 мм |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Светиљка за јавно осветљење NANO 2 24 LED или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Светиљка од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојена електростатичким поступком бојом у праху. Протектор треба да буде од закривљеног стакла са отпорношћу на удар од ИК08. Степен механичке заштите комплетне светиљке је IP66. Електричне карактеристике светиљке - Светиљка класе електричне изолације I или II - број ЛЕД диода 24 - електрична снага 38W - светлосни флукс 5200 lm - индекс репродукције боје мин. 70 - даљинско управљање (1-10V, DALI) - аутономна вишестепена регулација - двостепена регулација (50%) - "Constant Lumen Output" Светиљка треба да буде снабдевена носачем за хоризонталну монтажу, тако да се омогућава подешавање нагиба светиљке. Одржавање светиљке треба да буде омогућено без употребе алата, а покретни делови светиљке морају бити осигурани од падања током интервенције. Димензије светиљке приближно 440 мм x 215 мм x 170 мм (висина) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Светиљка за јавно осветљење YOA MIDI 32 LED или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Светиљка од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојена електростатичким поступком бојом у праху. Протектор треба да буде од равног стакла са отпорношћу на удар од ИК08. Степен механичке заштите комплетне светиљке је IP66. Електричне карактеристике светиљке - Светиљка класе електричне изолације I или II - број ЛЕД диода 32 - електрична снага 72W - светлосни флукс 9200 lm - индекс репродукције боје мин. 70 - опционо - аутономна вишестепена регулација - двостепена регулација (50%) - "Constant Lumen Output" Светиљка треба да буде снабдевена носачем за бочну монтажу. Одржавање светиљке треба да буде омогућено без употребе алата, а покретни делови светиљке морају бити осигурани од падања током интервенције. Димензије светиљке приближно Ф500 x 90 мм (висина) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Светиљка за јавно осветљење YOA MIDI 24 LED или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Светиљка од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојена електростатичким поступком бојом у праху. Протектор треба да буде од равног стакла са отпорношћу на удар од ИК08. Степен механичке заштите комплетне светиљке је IP66. Електричне карактеристике светиљке - Светиљка класе електричне изолације I или II - број ЛЕД диода 24 - електрична снага 55W - светлосни флукс 6900 lm - индекс репродукције боје мин. 70 - опционо - аутономна вишестепена регулација - двостепена регулација (50%) - "Constant Lumen Output" Светиљка треба да буде снабдевена опремом за монтажу на лиру YOA. Одржавање светиљке треба да буде омогућено без употребе алата, а покретни делови светиљке морају бити осигурани од падања током интервенције. Димензије светиљке приближно Ф500 x 90 мм (висина) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Вертикални носач за светиљку типа YOA у облику виљушке | ком | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Носач за светиљку TECEO 2 за уградњу на лиру Ф60мм | ком | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Светиљка ClearWay BGP303 LED49-3S/740 PSR II DDF2 42/60 Philips или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Светиљка за осветљење саобраћајница светлотехничке класе М3 и М4, са LED изворима светлости треће генерације, укупне снаге 43W (укључујући и губитке у драјверу). Неутрално бела боја светлости температуре 4000К. Трајност LED извора је 50.000 сати, с тим да флукс не опадне на мање од 80% од иницијалног (5.000 lm). Драјвер мора имати могуċност даљинског надзора и управљања путем протокола DALI, фабрички подешен на димовање у времену 21-06h, програмиран за уштеду од 32% енергије. У светиљци је уграђена стандардна заштита од пренапона. Кућиште светиљке је израдјено од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком, бојом у праху RAL 7035. Комплетна светиљка је у степену механичке заштите IP66. Отпорност на удар PP08. Заштита од струјног удара је у класи II. Протектор од термички ојачаног равног стакла. Светиљка је без делова који се спајају лепљењем тако да се евентуална замена протектора може извести једноставно и на лицу места. Светиљка је предвиђена за универзалну монтажу (вертикално - директно на стуб пречника 60мм, или хоризонтално - на лиру пречника 42-60мм) са могућношћу подешавања угла нагиба. Измењиви адаптер за монтажу светиљке за стуб се причвршћује с два имбус вијка од нерђајућег челика. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Светиљка Philips UniStreet BGP203 LED68-/740 II DM DDF2 SRG10 48/60A или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Светиљка за јавно осветљење са 2 модула са LED изворима светлости укупне снаге максимално 57W. Неутрално бела боја светлости температуре 4000К. Индекс репродукције боје Ra већи од 70. Уједначеност боје, SDCM (0.38, 0.38) мањи од 5. Средње уснопљена светлосна расподела DM (угао исијавања 154 степени). Трајност LED извора је 100.000 сати, с тим да флукс не опадне на мање од 80% од иницијалног флукса светиљке (око 5.848лм). Светлосна ефикасност светиљке је минимално 102 lm/W. Коефицијент ефикасности светиљке – LOR минимум 85%. Светиљка је опремљена са DALI електричном предспојном справом, која напаја LED модуле константном струјом до максимално 600 mА. Радна температура од -30 степени до +35 степени Целзијуса. Кућиште светиљке је израдјено од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком, бојом у праху RAL 7035, док је поклопац оптичког дела, такође од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком. Светиљка је без ребара за хлађење. Оптички систем је од поликарбоната. Протектор је од термички ојачаног равног стакла, минималне дебљине 4мм. Светиљка је без делова који се спајају лепљењем тако да се евентуална замена протектора може извести једноставно и на лицу места. Комплетна светиљка је у степену механичке заштите IP66. Отпорност на удар IK08. Класа изолације II. Светиљка је без употребе лепка, урађена заштита од механичког продора (за заптивање оптичког блока се не користи силикон). Светиљка мора имати уређај за димовање у ноћном режиму од 21 до 06h, програмиран за уштеду од 32% (сличан типу DDF2). Преднапонска заштита је 10kV. Светиљка је предвиђена за универзалну монтажу (вертикално - директно на стуб пречника 60мм, или хоризонтално - на лиру пречника 48-60мм) са могућношћу подешавања угла нагиба +10⁰ / -90⁰ са интервалом од 5⁰степени. Измењљиви адаптер за монтажу светиљке је од истог материјала као и светиљка, естетски дизајниран и за стуб се причвршћује са два имбус вијка од нерђајућег челика. Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Светиљка Philips DigiStreet BGP761 LED64-/740 I DM11 DGR DDF2 D18 SR или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Светиљка за јавно осветљење са 30 LED извора светлости укупне снаге максимално 44W. Неутрално бела боја светлости температуре 4000К. Индекс репродукције боје Ra минимум 70. Вишеслојна, средње усмерена оптика за велике површине (DM11). Трајност LED извора је минимум 100.000 сати, Минимални иницијални флукс светиљке 6.350lm. Светлосна ефикасност светиљке је минимално 144 lm/W. Светиљка је опремљена са DALI интегрисаним драјверима, који напајају LED модуле константном струјом до максимално 600 мА. Радна температура од -20 степени до +35 степени Целзијуса. Кућиште светиљке је израдјено од алуминијумске легуре ливене под притиском (LM6 квалитет), веома отпорне на корозију и обојено електростатичким поступком, бојом RAL 10714, док је поклопац оптичког дела, такође од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком. Комплетна светиљка је у степену механичке заштите IP66. Отпорност на удар IK09. Класа изолације I. Светиљка је без употребе лепка, урађена заштита од механичког продора (за заптивање оптичког блока се не користи силикон). Светиљка је дизајнирана тако да се осигура лако рециклирање на крају њеног радног века, док су сви алуминијумски делови идентификовани за рециклажу. Светиљка мора имати уређај за димовање у ноћном режиму од 21 до 06h, програмиран за уштеду од 32% (сличан типу DDF2). Преднапонска заштита је 10 kV. Светиљка је предвиђена за универзалну монтажу (вертикално - директно на стуб или хоризонтално - на лиру) пречника 48-62мм са могућношћу подешавања угла нагиба -20⁰ / +20⁰ са интервалом од 5⁰степени. Измењљиви адаптер за монтажу светиљке је од истог материјала као и светиљка, естетски дизајниран и за стуб се причвршћује са два имбус вијка од нерђајућег челика. Светиљка опремљена сервисним тагом, где се помоћу бар код скенера лако очитавају сервисни подаци. Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Светиљка Philips TownGuide Performer BDP101 ECO50/840 II DM PCC SI SRG10 62P или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Светиљка за урбано осветљење асиметричне средње снопне оптике (DM) полусферног облика максималне укупне снаге 42W, укупног иницијалног светлосног флукса комплетне светиљке 4160lm, LOR-а 83% и светлосне ефикасности минимум 99lm/W. Неутрална бела (NW) боја светлости температуре 4000К, индекс репродукције боје Ра већи од 80. Трајност LED извора минимум 80.000 сати, с тим да флукс не опадне на мање од 80% од иницијалног. Кућиште светиљке израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком, сивом бојом у праху (RAL 9006). Протектор од провидног, UV стабилисаног поликарбоната. Интегрисан програмабилни LED драјвер. Оптика светиљке асиметрична. Комплетна светиљка у степену механичке заштите ИП66. Отпорност на удар IK10. Напон напајања 120-277V. Степен заштите од струјног удара минимум у класи II. Преднапонска заштита је 10kV. Радна температура од -20 степени до +35 степени Целзијуса. Монтажа се врши на врх стуба (ф 62мм), осно симетрично у односу на стуб, без додатног прибора. Светиљка опремљена бајонет конектором и уводницом М20. Завртњи за фиксирање морају бити отпорни на корозију. Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку. Светиљка треба да буде усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Светиљка PHILIPS LUMA Mini BGP621 LED90/740 PSD II DM11 GR D9 62S или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Димабилна светиљка за јавно осветљење модерног правоуглог облика са 40 LED извора светлости максималне укупне снаге 61W. Модули су изменљиви, минималног иницијалног флукса светиљке од 8.850 lm. Ефикасност светиљке минимум 145лм/W. Неутрално бела боја светлости температуре 4000К. Индекс репродукције боје 70. Вишеслојна, средње усмерена оптика за велике површине (DM11). Трајност LED извора минимум 100.000 сати. Светиљка је опремљена са DALI димабилном електричном предспојном справом (PSD). Кућиште и рам светиљке су израдјени од алуминијумске легуре ливене под притиском (LM6 квалитет), веома отпорне на корозију и обојени су електростатичким поступком, бојом у праху Футура Грис 900 Сабле (антрацит). Хладњаци на кућишту омогућују одводјење топлоте, а њихов дизајн (различите висине и међусобних растојања) спречава скупљање прљавштине и омогућава оптималну дисипацију енергије. Термални слој од специјалног материјала за одвођење топлоте између PCB и кућишта, додатно оптимизују дисипацију енергије. LED модул и драјвер морају имати уграђену термо заштиту која, у случају да температура достигне критични предефинисани ниво, у почетку димује и евентуално искључује светлост. Напајање мора аутоматски да се врати чим температура падне на радну вредност. Протектор од термички и механички ојачаног равног стакла се за кућиште причвршћује ергономским затварачем од алуминијумске легуре ливене под притиском (LM6 квалитет), веома отпорне на корозију и у боји кућишта, без употребе алата. Стаклени протектор спречава исијавање светла у горњу површину (ULOR 0%). Дихтовање је обезбеђено поузданим силиконским заптивкама (између рама и кучишта, између рама и стакла, и посебна заптивка око LED модула), без делова који се спајају лепљењем, тако да се евентуална замена протектора може извести једноставно и на лицу места. Неопходно је да светиљка има систем за „дисање“ како не би долазило до кондензовања влаге. Уводница М20 предвиђена је за кабл фи 10-14мм.Комплетна светиљка је у степену механичке заштите IP66. Отпорност на удар IK09. Заштита од струјног удара је у класи II. Напон напајања 210-240V. Преднапонска заштита 10kV. Уграђени ножасти прекидач мора да прекине струјно коло приликом отварања светиљке чиме се повећава безбедност при интервенцији. Светиљка мора да садржи конектор за прикључење напојног кабла. Светиљка је предвиђена за универзалну монтажу (вертикално-директно на стуб пречника 60мм, или хоризонтално-на лиру пречника 32-60мм) са могућношћу подешавања угла нагиба у кораку по 5 степени. Измењљиви адаптер за монтажу светиљке се за стуб причвршћује са два имбус вијка од нерђајућег челика. Светиљка мора да има важећи ENEC сертификат. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Светиљка PHILIPS LUMA Mini BGP621 LED59/740 PSD II DM11 GR D9 62S или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Димабилна светиљка за јавно осветљење модерног правоуглог облика са 30 LED извора светлости максималне укупне снаге 42W. Модули су изменљиви, минималног иницијалног флукса светиљке од 5.900 lm. Ефикасност светиљке минимум 140lm/W. Неутрално бела боја светлости температуре 4000К. Индекс репродукције боје 70. Вишеслојна, средње усмерена оптика за велике површине (DM11). Трајност LED извора минимум 100.000 сати. Светиљка је опремљена са DALI димабилном електричном предспојном справом (PSD). Носач предспојних справа је од алумињума. Кућиште и рам светиљке су израдјени од алуминијумске легуре ливене под притиском (LM6 квалитет), веома отпорне на корозију и обојени су електростатичким поступком, бојом у праху Футура Грис 900 Сабле (антрацит). Хладњаци на кућишту омогућују одводјење топлоте, а њихов дизајн (различите висине и међусобних растојања) спречава скупљање прљавштине и омогућава оптималну дисипацију енергије. Термални слој од специјалног материјала за одвођење топлоте између ПЦБ и кућишта, додатно оптимизују дисипацију енергије. LED модул и драјвер морају имати уграђену термо заштиту која, у случају да температура достигне критични предефинисани ниво, у почетку димује и евентуално искључује светлост. Напајање мора аутоматски да се врати чим температура падне на радну вредност. Протектор од термички и механички ојачаног равног стакла се за кућиште причвршћује ергономским затварачем од алуминијумске легуре ливене под притиском (LM6 квалитет),веома отпорне на корозију и у боји кућишта, без употребе алата. Стаклени протектор спречава исијавање светла у горњу површину (ULOR 0%). Дихтовање је обезбеђено поузданим силиконским заптивкама (између рама и кучишта, између рама и стакла, и посебна заптивка око LED модула), без делова који се спајају лепљењем, тако да се евентуална замена протектора може извести једноставно и на лицу места. Неопходно је да светиљка има систем за „дисање“ како не би долазило до кондензовања влаге. Уводница М20 предвиђена је за кабл фи 10-14мм. Комплетна светиљка је у степену механичке заштите IP66. Отпорност на удар IK09. Заштита од струјног удара је у класи II. Напон напајања 210-240V. Преднапонска заштита 10kV. Уграђени ножасти прекидач мора да прекине струјно коло приликом отварања светиљке чиме се повећава безбедност при интервенцији. Светиљка мора да садржи конектор за прикључење напојног кабла. Светиљка је предвиђена за универзалну монтажу (вертикално - директно на стуб пречника 60мм, или хоризонтално - на лиру пречника 32-60мм) са могућношћу подешавања угла нагиба у кораку по 5 степени. Измењљиви адаптер за монтажу светиљке се за стуб причвршћује са два имбус вијка од нерђајућег челика. Светиљка мора да има важећи ENEC сертификат. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Светиљка Philips UniStreet BGP204 LED100-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRGSvetiljka, ili odgovarajuća " Unistreet" BGP204 1xLED100/740 DM или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Светиљка за јавно осветљење са са изворима светлости укупне снаге максимално 62W и светлосног флукса ЛЕД извора минимално 10.400 lm. Неутрално бела боја светлости температуре 4000К. Средње уснопљена светлосна расподела DM12. Трајност LED извора је 100.000 сати, с тим да флукс не опадне на мање од 86% од иницијалног. Минимални иницијални светлосни флукс светиљке је 8.800 лм, док је светлосна ефикасност светиљке минимално 141 lm/W. Светиљка је опремљена са DALI електричном предспојном справом. Радна температура од -30 степени до +35 степени Целзијуса. Кућиште светиљке је израдјено од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком, бојом у праху, док је поклопац оптичког дела, такође од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком. Светиљка је без ребара за хлађење. Оптички систем је од поликарбоната. Протектор је од термички ојачаног равног стакла. Светиљка је без делова који се спајају лепљењем тако да се евентуална замена протектора може извести једноставно и на лицу места. Комплетна светиљка је у степену механичке заштите IP66. Отпорност на удар IK08. Класа изолације И. Светиљка је без употребе лепка, урађена заштита од механичког продора (за заптивање оптичког блока се не користисиликон). Светиљка је дизајнирана тако да се осигура лако рециклирање на крају њеног радног века, док су сви алуминијумски делови идентификовани за рециклажу. Светиљка мора имати уређај за димовање у касним вечерњим часовима, програмиран за уштеду од 32% (DDF2). Преднапонска заштита је 10kV. Светиљка је предвиђена за универзалну монтажу (вертикално - директно на стуб пречника 60мм, или хоризонтално - на лиру пречника 48-60мм) са могућношћу подешавања угла нагиба +10⁰ / -90⁰ са интервалом од 5⁰степени. И "Измењљиви адаптер за монтажу светиљке је од истог материјала као и светиљка, естетски дизајниран и за стуб се причвршћује са два имбус вијка од нерђајућег челика. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Светиљка Philips TownGuide Performer BDP101 ECO70/840 II DM PCC SI SRG10 62P или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Светиљка за урбано осветљење асиметричне средње снопне оптике (DM) полусферног облика максималне укупне снаге 55W, укупног иницијалног светлосног флукса комплетне светиљке 5706lm, ЛОР-а 83% и светлосне ефикасности минимум 104lm/W. Неутрална бела (NW) боја светлости температуре 4000К, индекс репродукције боје Ra већи од 80. Трајност LED извора минимум 80.000 сати, с тим да флукс не опадне на мање од 80% од иницијалног. Кућиште светиљке израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком, сивом бојом у праху (RAL 9006). Протектор од провидног, UV стабилисаног поликарбоната. Интегрисан програмабилни LED драјвер. Оптика светиљке асиметрична. Комплетна светиљка у степену механичке заштите IP66. Отпорност на удар IK10. Напон напајања 120-277V. Степен заштите од струјног удара минимум у класи II. Преднапонска заштита је 10kV. Радна температура од -20 степени до +35 степени Целзијуса. Монтажа се врши на врх стуба (фи 62мм), осно симетрично у односу на стуб, без додатног прибора. Светиљка опремљена бајонет конектором и уводницом М20. Завртњи за фиксирање морају бити отпорни на корозију. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Светиљка јавног осветљења репрезентативног изгледа, мин IP66/IK08, са одговарајућим протектором, силуминским кућиштем, предвиђеном за бочну монтажу на конзолу fi 60/50. Светиљка типа AXIA 2.1 24 LEDs 750mA NW Without protector 5178 383422 (Minel Schreder Београд) са LED извором светлости 57W или Philips UniStreet BGP204 1xLED125/740 I DM DDF2 SRG10 48/60A или BUCK 7017 MISTRAL 3 DWC или одговарајућа. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Светиљка - рефлектор за декоративно пројекторско осветљење SCULPFLOOD 60/32 LED/5124/Narrow Beam/2 protektora/ NW / 600mA/66W/RAL/Horizontalni raster/NUT konektor, или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Позицијом је обухваћена напојна јединица за напајање светиљке, сви потребни конектори и подесиви носач за монтажу светиљке. Светиљка треба да се састоји од следећих елемената: - Кућишта и поклопца светиљке, правоугаоног облика, израђеног од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојеног електростатичким поступком бојом у праху - Филтер одушак који омогућава изједначење притиска, вентилацију и спречава кондензацију влаге - Протектор израђен од равног, термички и механички ојачаног стакла, са додатним рефрактором за потребе светлосне дистрибуције - Рефрактор је израђен од поликарбоната отпорног на UV зраке и атмосферске утицаје. Монтира се на рам који се демонтира без отварања светиљке - Светиљка треба да буде снабдевена прикључком за напајање преко IDC растављивог конектора Q4GIDC - Оптички блок опремљен је LED модулима са високоефикасним диодама неутрално беле боје светлости. Комбинацијом колиматора и рефрактора обезбеђена је ускоснопна расподела - Укупна снага светиљке не већа од 68W - Предспојни уређај се налази унутар светиљке на плочи везаној за поклопац светиљке - Механичка отпорност светиљке на удар треба да буде IK08 - Степен механичке заштите комплетне светиљке треба да буде IP66 - Светиљка треба да буде снабдевена опремом за заштиту од пренапона 10kV |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Светиљка - рефлектор за декоративно пројекторско осветљење SCULPFLOOD 60/32 LED/6316/Narrow Beam/2 protektora/ NW / 600mA/66W/RAL/Horizontalni raster/NUT konektor, или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Позицијом је обухваћена напојна јединица за напајање светиљке, сви потребни конектори и подесиви носач за монтажу светиљке. Светиљка треба да се састоји од следећих елемената: - Кућишта и поклопца светиљке, правоугаоног облика, израђеног од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојеног електростатичким поступком бојом у праху - Филтер одушак који омогућава изједначење притиска, вентилацију и спречава кондензацију влаге - Протектор израђен од равног, термички и механички ојачаног стакла, са додатним рефрактором за потребе светлосне дистрибуције - Рефрактор је израђен од поликарбоната отпорног на UV зраке и атмосферске утицаје. Монтира се на рам који се демонтира без отварања светиљке - Светиљка треба да буде снабдевена прикључком за напајање преко IDC растављивог конектора Q4GIDC - Оптички блок опремљен је LED модулима са високоефикасним диодама неутрално беле боје светлости. Комбинацијом колиматора и рефрактора обезбеђена је ускоснопна расподела - Укупна снага светиљке не већа од 68W - Предспојни уређај се налази унутар светиљке на плочи везаној за поклопац светиљке - Механичка отпорност светиљке на удар треба да буде IK08 - Степен механичке заштите комплетне светиљке треба да буде IP66 - Светиљка треба да буде снабдевена опремом за заштиту од пренапона 10kV |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Светиљка - рефлектор за декоративно пројекторско осветљење SCULPDOT/16 LED/5124/Narrow Beam/2 protektora/ NW / 600mA/35W/RAL/Horizontalni raster/NUT konektor или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |
| ОПИС | Позицијом је обухваћена напојна јединица за напајање светиљке, сви потребни конектори и подесиви носач за монтажу светиљке. Светиљка треба да се састоји од следећих елемената: - Кућишта и поклопца светиљке, правоугаоног облика, израђеног од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојеног електростатичким поступком бојом у праху - Филтер одушак који омогућава изједначење притиска, вентилацију и спречава кондензацију влаге - Протектор израђен од равног, термички и механички ојачаног стакла, са додатним рефрактором за потребе светлосне дистрибуције - Рефрактор је израђен од поликарбоната отпорног на UV зраке и атмосферске утицаје. Монтира се на рам који се демонтира без отварања светиљке - Светиљка треба да буде снабдевена прикључком за напајање преко IDC растављивог конектора Q4GIDC - Оптички блок опремљен је LED модулима са високоефикасним диодама неутрално беле боје светлости. Комбинацијом колиматора и рефрактора обезбеђена је ускоснопна расподела - Укупна снага светиљке не већа од 37W - LED чипови имају температуру боје светлости 3700-4300K (NW – Neutral White) - Предспојни уређај се налази унутар светиљке на плочи везаној за поклопац светиљке - Механичка отпорност светиљке на удар треба да буде IK08 - Степен механичке заштите комплетне светиљке треба да буде IP66 - Светиљка треба да буде снабдевена опремом за заштиту од пренапона 10kV |  |  |  |  |  |  |
| 35 | СВЕТИЉКА “ БАЛКАН “ ( “ АЛБАНИ “) или одговарајућа – за стубове типа МОДЕЛАР Светиљка је израђена дубоко извученог алуминијумског лима. Протектор је израђен од структурног поликарбоната велике отпорности на удар, a огледало од електрополираног и анодно заштићеног алуминијума. Димензије светиљке су око 360мм ширина, 610мм висина. Степен заптивености оптичког блока IP66. Отпорност на удар IK 08. Класа електричне изолације I. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 36 | СВЕТИЉКА “ЗОРА” или одговарајућа – за стубове типа МОДЕЛАР Четворострани фењер, кош од челика, капа од Ал, са уграђеним LED Извором Fortimo fast flex LED 2 x 8 / 740 G4 са поликарбонатном заштитом. Задовољава IP 65 И IK 08 заштиту. | ком | 1 |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:________________

Горе наведена спецификација је саставни део понуде.

Понуђач  ће  тражене  техничке карактеристике светиљки за јавну расвету доказивати  документацијом произвођача – каталогом који садржи доказе  да понуђена добра испуњавају тражене техничке карактеристике из спецификације наручиоца. Каталози морају бити преведени на српски језик.

Понуда понуђача која не садржи  доказе о траженим  техничким карактеристикама  светиљки за јавну расвету , биће проглашена неодговарајућом и неприхватљивом.

Оквирне количине су дате ради вредновања понуда. Уговор ће се закључити на износ процењене вредности јавне набавке.

1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (минимум 30 дана) _____________ дана од дана отварања понуда.

2. УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  износи ___________________ динара без ПДВ-а ,  са ПДВ-ом износи__________________  динара.

3. РОК  ИСПОРУКЕ _______________(максимум 20 дана )  од дана пријема захтева наручиоца.

4. НАЧИН И МЕСТО  ИСПОРУКЕ  Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно према потребама наручиоца. Место испоруке  fco ЈКП" СТАН" Нови Сад Ласла Гала 22

5. НАЧИН  ПЛАЋАЊА: Плаћање уговорене вредности  Наручилац ће извршити у року од 45 дана од пријема фактуре за сваку појединачну испоруку .

6.ОПШТИ ГАРАНТНИ РОК  (минимум 24 месеца )   ____________од дана испоруке.

7. ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА – 12 месеци  од дана потписивања уговора

8. НАЧИН ДАВАЊА ПОНУДА:

- самостално

- са подизвођачем

- група понуђача (заједничка понуда)

(Напомена: понуђач заокружује опцију коју нуди)

9. Вредност јавне набавке изражене у процентимa  _______% који ће се поверити подизвођачу уколико  понуђач реализује   јавну набавку са подизвођачем

Потпис овлашћеног лица

MP

________________________

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА  - СВЕТИЉКЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ  КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПОРУЧИО У ПРЕТХОДНИХ ПЕТ ГОДИНА  ПРЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

| Ред. број |  | НАЗИВ И СЕДИШТЕ КУПЦА | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ | ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ СВЕТИЉКИ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ | ГОДИНА И ДАТУМ ИСПОРУКЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

Напомена: Понуђач мора да потпише и овери печетом овај образац и ако нема референце. У прилогу овог обрасца доставити  потврде које морају бити оверене и потписане од стране купаца. У случају да понуђач има већи број купаца од броја у обрасцу потребно је да се постојећи образац ископира и на таквом обрасцу доставити преостале податке за купце.

Датум:							      Потпис овлашћеног лица:

________________                                М.П.                          ______________________

К У П А Ц

Назив: ______________________________

Седиште: ____________________________

Улица и број: _________________________

Матични број: ________________________

ПИБ: ________________________________

У складу са чланом 77.  Закона о јавним набавкама достављамо вам

П О Т В Р Д У

којом се потврђује да је ________________________________________________________

(назив и седиште тражиоца потврде)

као испоручилац добара за претходних пет година пре објављивања јавног позива испоручио добра

СВЕТИЉКЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

Укупно у вредности од:

_________________________ динара без  ПДВ-а______________________________

(словима)

и своје уговорне обавезе је извршио у потпуности као што је Законом прописано и уговорено, те га препоручујемо као поузданог испоручиоца наведеног добра.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку Јавне набавке за потребе ЈКП ''СТАН'' Нови Сад и у друге сврхе се не може користити.

Место и датум:						                Потпис овлашћеног лица

Купца:

_____________________			  М.П.		             __________________________

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све купце са референтне листе, са печатом и потписом  сваког  купца.

П О Д А Ц И  О   П О Н У Ђ А Ч У

Назив понуђача: ______________________________________

Седиште понуђача: ____________________________________

Адреса седишта понуђача: ______________________________

Матични број: _________________________________________

Шифра делатности: ____________________________________

Порески идент. број (ПИБ): ______________________________

Телефон: _____________________________________________

Е-маил адреса: _________________________________________

број рачуна и банка понуђача: ___________________________

Име и презиме овлашћеног лица: _________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

_______________________

П О Д А Ц И   О   П О Д И З В О Ђ А Ч У

Назив подизвођача: ______________________________________

Седиште подизвођача: ____________________________________

Адреса седишта подизвођача: ______________________________

Матични број: _________________________________________

Шифра делатности: ____________________________________

Порески идент. број (ПИБ): ______________________________

Телефон: _____________________________________________

|  | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- |
| МП |  |

|  | Потпис овлашћеног лица подизвођача |
| --- | --- |
| МП |  |

Образац се попуњава, оверава и потписује само уколико понуђач наступа са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ  ПОНУДЕ

| Р. БР. | ПОНУЂАЧ | Врста посла коју ће обављати |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |
| 2. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |
| 3. | Назив понуђача, седиште понуђача ______________________ МП Потпис одговорног лица |  |

Образац попуњавају и потписују сви понуђачи уколико учествују у заједничкој понуди.

Уколико у заједничкој понуди учествује више од три понуђача образац треба фотокопирати у довољном броју примерака.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА _________________________

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП ''СТАН'' НОВИ САД, Ласла Гала 22

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА ______________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА ________________________

БРОЈ _________________

МЕСТО ________________

ДАТУМ ________________

И З Ј А В А

Понуђач ___________________________________________________ изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу  да je дао  понуду за јавну набавку 17/2019– набавка  светиљке за јавну расвету ,  независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум:								      Потпис овлашћеног лица:

_______________                               М.П.                            _____________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ЈН 17/2019

| Oпис трошкова | Износ |
| --- | --- |
| Прибављање захтеваних доказа |  |
| Поштански трошкови |  |
| Остали трошкови |  |
| УКУПНО |  |

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца,

достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може

тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,

ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих

трошкова у својој понуди.

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће

сматрати неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду

трошкова, сходно претходном ставу.

Mесто и датум                                         МП                          Потпис овлашћеног лица

_____________	_____________________

- М О Д Е Л    У Г О В О Р А

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – светиљке за јавну расвету

Ред.број јавне набавке мале вредности  17/2019

Закључен у Новом Саду између

- ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' НОВИ САД, Ласла Гала 22 , Матични број предузећа: 08114854, ПИБ: 100236944, шифра делатности: 4329 Текући рачун број: 205-133835-66 код Комерцијалне банке, које заступа  директор Иван Радојичић (у даљем тексту Купац), и

- ______________________________________________________________

______________________________________________________________

(у даљем тексту: Продавац)

чланови групе/подизвођачи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је набавка добара – светиљке за јавну расвету.

Понуда је прихваћена у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, редни број набавке 17/2019.

Изабрана понуда заведена је код купца под бројем ______ од ________ године, а код продавца под бројем ______.  од _______ године.

Конкурсна документација спроведеног поступка саставни је део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорене стране прихватају јединичне цене које је продавац дао у Обрасцу понуде  број ___    од __.__. 2019.

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати ни по којем основу.

Уговор  се закључује на  износ  процењене вредности јавне набавке од 4.000.000,00 динара који је истовремено процењена вредност предмета набавке у Плану јавне набавке Наручиоца за 2019. годину.

Наручилац задржава право да набавља светиљке за јавну расвету у мањем износу од износа процењене вредности јавне набавке.

Продавац ће купцу сукцесивно испоручивати  светиљке за јавну расвету из члана 1 овог Уговора у складу са потребама купца у погледу врсте, количине, квалитета и места испоруке.

РОК , МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА О ИСПОРУЦИ

Члан 3.

Продавац се обавезује да ће у року од ___ (максимум 20 дана )  од дана пријема захтева купца извршити испоруку  светиљки за јавну расвету.

Испорука светиљки за јавну расвету  из става 1 овог члана врши се  ФЦО магацин купца , Нови Сад, Ласла Гала 22.

При свакој испоруци продавац ће купцу предати исправну документацију о извршеној испоруци.

Исправну документацију о испоруци чини отпремница, фактура и гарантни лист.

Фактура мора минимално да садржи број уговора, број јавне набавке по којој  је додељен уговор, број и датум наруџбенице и цену испоручених светиљки за јавну расвету.

Отпремница мора да садржи спецификацију испоручених светиљки за јавну расвету са прихваћеним јединичним ценама из дате понуде.

Гарантни лист мора  бити оригинални тј. издат од произвођача светиљки за јавну расвету, попуњен и оверен од стране продавца.

Неисправну документацију о испоруци светиљки за јавну расвету купац ће вратити продавцу уз захтев да му се достави нова исправна документација истог дана а најкасније у року од 48 сати по рекламацији документације.

Оверу отпремнице и фактура вршиће овлашћена лица код купца.

Оверена отпремница и фактура је једини основ за плаћање испоручених светиљки за јавну расвету.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Плаћање испоручених светиљки за јавну расвету вршиће се на текући рачун продавца  _______________________код банке_________________, на основу исправне и документоване фактуре.

Плаћање ће се вршити  у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре за сваку појединачну испоруку.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да је продавац обезбедио општи гарантни рок  _____(минимум 24 месеца )  од дана испоруке.

КВАНТИТЕТ, РОКОВИ ИСПОРУКЕ, КВАЛИТЕТ , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМЦИЈЕ

Члан 6.

Купац ће током трајања овог Уговора светиљке за јавну расвету поручивати по указаној потреби и сукцесивно.

Купац ће поруџбеницом захтевати од продавца да му испоручи светиљке за јавну расвету. Поруџбеница ће садржати врсту, количину и цену добара коју треба испоручити, место и рок испоруке.

Контролу испоручене количине добара купац ће спроводити при свакој испоруци.

Вишак испоручених светиљки за јавну расвету купац ће одмах враћати продавцу тј. неће је запримати у магацин.

Мањак испоручених светиљки за јавну расвету купац ће рекламирати продавцу и од њега ће захтевати да му се недостајућа количина испоручи у року од 3 дана по извршеној рекламацији.

Рок испоруке чини битан елемент овог Уговора и у случају доцње испоручиоца примениће се одредбе које се односе на добро извршење посла.

У случају да купац утврди да му испоручене светиљке за јавну расвету нису квалитетне тј. да не задовољавају тражене техничке карактеристике,које је купац захтевао у техничкој спецификацији, испоручени светиљке за јавну расвету одмах ће вратити продавцу.

Светиљке за јавну расвету за коју се накнадно утврди да није одговарајућег квалитета биће враћене продавцу.

У свим случајевима испоручених неквалитетних светиљки за јавну расвету продавац је дужан да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета. Рок за нову испоруку је најдуже  од 3 дана од дана рекламације квалитета.

Контролу квалитета при испоруци као и накнадну контролу  спроводиће овлашћено лице купца.

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 7.

Под добрим извршењем посла по овом уговору подразумева се да се светиљке за јавну расвету испоручује у количинама које је купац навео у поруџбеници, у квалитету дефинисаном у члану 6. став 2. и став 7  овог уговора, у роковима предвиђених чланом  3. став 1. и да је поступио у роковима за рекламацију предвиђених чланом 6.  став 4. и став 5. овог уговора

Уговорне стране су сагласне да ће продавац  при потпису овог Уговора  у складу са Изјавом коју је предао купцу на име гаранције за добро извршење посла предати: бланко соло меницу серије број _________________  регистровану  код НБС са фотокопијом депо картоном и менично овлашћење на износ од _______________ динара што износи 10% од процењене вредности јавне набавке до којег ће се вршити набавка наведеног у члану 2. став 3.

Уговорне стране су сагласне да ће продавац при потпису овог Уговора  у складу са Изјавом коју је предао купцу на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року предати: бланко соло меницу серије број _________________  регистровану  код НБС са фотокопијом депо картоном и менично овлашћење на износ од _______________ динара што износи 10% од процењене вредности јавне набавке  до којег ће се вршити набавка наведеног у члану 2. став 3.

Примљене финансијске гаранције су безусловне, наплативе „на први позив“ и са роком  важења   који је  3 дана дужи од истека рока на који је закључен Уговор.

Члан 8.

Гаранцију за добро извршење посла купац  ће  активирати:

У целости

-  у случајевима кад купац утврди да му у било којој испоруци нису испоручене светиљке за јавну расвету уговореног квалитета а да продавац није поступио по рекламацији квалитета

- у случајевима  кад купац утврди да му у било којој испоруци нису испоручене светиљке за јавну расвету у количини из поруџбенице а да по извршеној рекламацији количине није извршена допунска испорука.

- у случају да купац утврди да је продавац ангажовао подизвођача кога није претходно навео у својој понуди.

Неактивирану гаранцију купац ће вратити продавцу по истеку рока на који је она издата.

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац ће  активирати

- у случају када се утврди да код испоручених светиљки за јавну расвету током коришћења у гарантном року се појаве недостаци које испоручилац на рекламацију наручиоца у року од три дана  не  исправи ( замени , поправи).

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 9.

Овај уговор ступа на снагу кад га потпишу уговорне стране и траје 12 месеци.

Уговор ће се раскинути  пре рока из става 1. овог члана у случајевима:

-  споразумом уговорних страна уколико оне констатују да је његово извршење немогуће, а да за разлоге раскида нису одговорни ни купац нити продавац

- ако се максимална вредност до које се врши набавка исцрпи пре истека рока из става 1. овог члана.

- ако се примљена финансијска гаранција активира у целости

У случају раскида Уговора по било ком основу купац ће продавцу платити до тада неоспорно извршене испоруке светиљки за јавну расвету одредбама овог Уговора.

Пресек ситуације искључиво је право купца.

Купац задржава право да у случају раскида овог уговора због искључиве кривице продавца од њега захтева накнаду штете ако му је иста причињена раскидом уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим Уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно-надлежног суда у Новом Саду.

Члан 12.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих купац задржава 3

( три), а продавац добра задржава 3 (три) примерка.

| За продавца _____________________________ |  | За купца _____________________________ |
| --- | --- | --- |

Свега страница 61